|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4647 |  |
|  | от 26.06.2015 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 мая 2024 года. лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «Пликом». |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Независимости, д. 177, пом. 19, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии, переносные и передвижные электроприемники | 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 5.5.42, п. Б.27.1, п. Б.30.1 | МВИ.МН 5184-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. 5.8, п. Б.29.4, п. Б.30.10 | МВИ.МН 5182-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ.МН 5183-2015 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4 | МВИ.МН 5185-2015 |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | МВИ.МН 5186-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МН 5186-2015 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.МН 5186-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных