|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0080 от 12.04.1995 на бланке № на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

центральной лаборатории

Открытого акционерного общества «Речицадрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 10 лет Октября, 17/19, 247488, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Фанера марки ФК | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 3916.1–2018 ГОСТ 3916.2–2018 | ГОСТ 9620–94 ГОСТ 27678–2014 п.4 ГОСТ 15612–2013 п.5 |
| 1.2 * |  | 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9621-72 п 3.1 |
| 1.3 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при скалывании (выдерживание в воде 24 ч) |  | ГОСТ 9624-2009 |
| 1.4 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при растяжении |  | ГОСТ 9622–2016 |
| 1.5 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 9625–2013 |
| 1.6 * |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678–2014 |
| 1.7 * |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612–2013 п. 5 ГОСТ 7016–2013 |

| 2.1 *** | Плиты древесно-стружечные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10632–2014 | ГОСТ 10633-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 10634–88 п.3.1 |
| 2.3 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при изгибе |  | ГОСТ 10635-88 |
| 2.4 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты |  | ГОСТ 10636–2018 |
| 2.5 * |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678–2014 |
| 2.6 * |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612–2013 п.5 ГОСТ 7016-2013 |
| 2.7 * |  | 16.21/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 10634–88 п. 3.2 |
| 2.8 * |  | 16.21/29.061 | Покоробленность |  | ГОСТ 24053-2021 |
| 2.9 * |  | 16.21/29.121 | Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя |  | ГОСТ 23234–2009 |
| 3.1 *** | Заготовки клееные | 16.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21178-2006 | ГОСТ 9620–94 ГОСТ 27678–2014, п.4 ГОСТ 15612–2013, п.5 |
| 3.2 * |  | 16.21/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9621–72 п 3.1 |
| 3.3 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при скалывании в сухом виде |  | ГОСТ 9624-2009 |
| 3.4 * |  | 16.21/29.121 | Предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе |  | ГОСТ 9625-2013 |
| 3.5 * |  | 16.21/08.156 | Содержание формальдегида |  | ГОСТ 27678-2014 |
| 3.6 * |  | 16.21/29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612–2013 п. 5 ГОСТ 7016-2013 |

| 4.1 *** | Смолы карбамидоформальдегидные | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14231–88 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14231–88 п.3.1 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * |  | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого остатка |  | ГОСТ 14231–88 п. 3.4 |
| 4.3 * |  | 20.59/08.169 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 14231–88 п. 3.5 |
| 4.4 * |  | 20.59/08.052 | Время желатинизации при 100 0С |  | ГОСТ 14231–88 п. 3.7 |
| 4.6 * |  | 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 14231–88 п. 3.6 |
| 4.7 * |  | 20.59/29.136 | Смешиваемость смолы с водой |  | ГОСТ 14231–88 п. 3.8 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						               Е.В. Бережных