|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1443 от 25.05.2006 на бланке № _________ на 10 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Каменецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № пунк-та | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пограничная, 2, 225051, г. Каменец, Каменецкий район, Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021г. № 37 " ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 31954-2012 |
| 1.3 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 1.4 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 1.5 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 |
| 1.6 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.7 * |  |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 1.8 * |  |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 1.9 * |  |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.10 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 * | Вода питьевая |  | 100.09/11.116 | Вкус | СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 3351-74 |
| 1.12 * |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 |
| 1.13 * |  |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 1.14 * |  |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 1.15 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.16 * |  |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОС 33045-2014 п.6 |
| 1.17 * |  |  | 100.09/08.156 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.18 * |  |  | 100.09/08.156 | Определение массовой концентрации алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты |  | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 |
| 2.2 * |  |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2. |
| 2.3 * |  |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3. |
| 2.4 * |  |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 |
| 2.5 * |  |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |
| 2.6 * |  |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Мясо и мясопродукты, в т.ч. колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 СТБ 295-2008 СТБ 1996-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 |
| 3.2 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 10.85/08.149 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 3.3 * |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 10.89/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 3.4 * |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | - Массовая - доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 3.5 * |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.85/04.125 10.89/04.125 | - Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 4.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/04.125 10.20/42.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 5.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 СТБ 1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1045-97 ТНПА и другая документация, устанаивающие требования к объекту испытаний. | СТБ 2160-2011 СТБ 1052-2011 СТБ 1036-97 |
| 5.2 * |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| 5.3 * |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 5.4 * |  | 10.61/08.037 10.71/08.037 10.73/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68 п.5 (до 01.11.2023) ГОСТ 5668-2022 п.10 (с 01.05.2023) |
| 5.5 * |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.4 ГОСТ 5672-2022 п.8 (с 01.05.2023) |
| 5.6 * |  | 10.61/04.125 10.71/04.125 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 985-95 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15810-96 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 |
| 6.2 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 6.3 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 п.5 |
| 6.4 * |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 7.1 *** | Плодоовощная продукция. Продукты переработки плодов и овощей | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 26313-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 * | Плодоовощная продукция. Продукты переработки плодов и овощей | 01.13/08.156 01.19/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | Массовая долнитратов | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | МУ 5048-89 п.2 от 04.07.1989г. ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 7.3 * |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 8.1 *** | Продукция безалкогольной промышленности | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1053-2015 СТБ 1036-97 |
| 8.2 * |  | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 9.1 *** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | - ГОСТ 13685-84 п.1 СТБ 1053-2015 |
| 9.2 * |  | 08.93/08.149 | Определение массовой доли йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 * | Соль поваренная пищевая | 08.93/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 10.1 *** | Блюда и рационы питания | 10.85/42.000 | Отбор проб | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от21.04.2001 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании.утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.3 |
| 10.2 * |  | 10.85/29.040 | Подготовка проб |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.4 |
| 10.3 * |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих сухих веществ и влажность |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.5.1.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.4 * | Блюда и рационы питания | 10.85/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от21.04.2001 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.5.1.4 |
| 10.5 * |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.5.2.5 |
| 10.6 * |  | 10.85/08.133 10.85/08.037 | Энергетическая ценность |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании. утв. Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.12 |
| 10.7 * |  | 10.85/12.042 | Эффектив- ность тепловой обработки |  | Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании Утверждена Постановлением Минторга и Минздрава № 18/29 от 21.04.2001 п.11.1.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Населенные пункты, гражданские и промышленные объекты и объекты жилищно-коммунального хозяйства | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв.Комитетом по проблемам последств ий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 СанПиН, Утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2013 № 137 | МУК РБ №11-8-6-2002 ТКП 113-2007 ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 12.1 *** | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 12.2 * |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 |  | «Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в почве, воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства», утв.19.09.1990 |
| 13.1 ** | Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания | 100.11/35.063 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН, утвержденный Постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 МУ 11.11.12-2002 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 ** | Рабочие места, производственные помещения, жилые и общественные здания | 100.11/35.060 100.12/35.060 100.13/35.060 100.11/35.065 100.12/35.065 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха , - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 14.1 *** | Вода купальноплавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 14.2 * |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация остаточного активного хлора | СанПин, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. №37 | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 14.3 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 14.4 * |  | 100.09/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| .14.5 * |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 |
| 14.6 * |  | 100.09/11.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 14.7 * |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 14.8 * |  | 100.09/08.156 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония суммарно |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Е.В. Бережных