Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0177

от 01 ноября 1995 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 ноября 2009 года

лаборатории контроля качества сварки

Унитарного предприятия «Полоцкгазстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.56.01 28.56.10 | Рентгенографическая дефектоскопия *2 *11), 2), 3) | ГОСТ 8233-56 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.04-85 раздел 3 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, приложение 10 Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Оптический контроль: *11), 2), 3) -визуально-оптический метод -внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Газопроводы;

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Трубопроводы водоснабжения и канализации.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рентгенографическая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Контролируемая радиационная толщина Диаметр трубопроводов | 3 ÷ 12 мм ≤ 15 мм 25 ÷ 1020 мм |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	Н.А.Жагора