|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0015 |
|  | от 20.09.1993 |
|  | на бланке № ____ на 15 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2024 года

| испытательный центр Открытого акционерного общества "Лидский завод электроизделий" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабричная, 4, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/11.116 | Проверка классификации | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.4; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.4; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.5; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.5; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.4; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.4; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.4; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.4; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.5; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.4; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.4; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.2 |
| 1.2* |  |  | Проверка маркировки | ТР ТС 004/2011 Статья 5; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3.2, п.3.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.1-3.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.5; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.5; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.6; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.5; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.6 (кроме п. 22.6.21); ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.5; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.5; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.5; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.5; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.6; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.5; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.5 (кроме п.22.5.20); СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.5 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.3.4; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6.21; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5.20 |
| 1.3* |  | 27.40/11.116, 27.40/29.061 | Проверка конструктивных требований | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 (кроме п. 4.24); ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.4 (кроме п.4.24, 4.28-4.32); ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.6; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.6; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.7; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.6; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.7; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.6 (корме п.25.6.2, п.25.6.3); ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.6; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.6; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.6; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.7; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.6; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.6; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.6 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.12; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.4 (кроме п. 4.24); ГОСТ IEC 60598-1-2017 (кроме п.4.24, 4.28-4.32); ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.6; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.7; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 п. 3.6.3.1, п.3.6.5; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6.3.1, п.3.6.5.1; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 п.4.6.3; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7.3; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6.5, п.5.6.8; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.6; СТБ IEC 60598-2-3-2009 п. 3.6.3.1, п.3.6.5, п.3.6.8 |
| 1.4* |  | 27.40/11.116 | Проверка внешних проводов и проводов внутреннего монтажа | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.5 (кроме таблицы 5.1); ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.5 (кроме таблицы 5.1); ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.10; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.11; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.11; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.10 (кроме 25.10.3); ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.10; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.10; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.11; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.10; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.10; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.10 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.5; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.5; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11.1; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11.3 (внешний осмотр), п.4.11.4 |
| 1.5* |  | 27.40/11.116, 27.40/22.000 | Проверка заземления | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.8; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.8; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.9; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.8; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.9; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.8; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.8; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.8; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.8; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.9; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.8; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.8; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.8 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.7.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2 |
| 1.6* |  | 27.40/11.116 | Проверка защиты от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.8 ; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.8; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.11; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.11; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.11; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.11; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.11; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.11; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.11; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.11; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.11; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.11 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.8; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.8 |
| 1.7* |  | 27.40/26.141 | Проверка защиты от проникновения твердых частиц до IP 4Х | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р.5, р.7, р.11; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.13 | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р.12, р.13, р.15; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2.0; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.0 |
| 1.8* |  |  | Проверка защиты от проникновения влаги IP Х3-Х5, Х7 | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) р.6, р.11; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.13; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.13 | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2.3-14.2.5, 14.2.7; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.2.4-9.2.6, п.9.2.8; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.4-9.2.6, п.9.2.8 |
| 1.9* |  |  | Испытание на влагостойкость | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.13; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.13 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.9.3.1; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3.1 |
| 1.10* |  | 27.40/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.14; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.14; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.15; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.14; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.15; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.14; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.14; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.14; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.14; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.15; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.14; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.14; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.14 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2.1; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.1 |
| 1.11* |  | 27.40/26.046 | Испытание электрической прочности изоляции |  | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.2.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.2 |
| 1.12* |  | 27.40/22.000 | Измерение значения тока прикосновения, тока защитного проводника | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.10.3, приложение G; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.3, приложение G |
| 1.13* |  |  | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.11.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.11.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.7; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.7; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.8; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.7; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.8; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.7; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.7; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.7; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.7; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.8; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.7; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.7; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.7 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.11.2.1; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11.2.1 |
| 1.14* |  | 27.40/11.116, 27.40/26.080 | Испытание на старение | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п. 12.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.12; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.12 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.3.1 ; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3.1 ; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.12 ; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 |
| 1.15* |  | 27.40/25.098 | Тепловые испытания | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.12; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.13; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.12; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.12 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.12.4.1, п.12.5.1, п.12.6, п.12.7; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.4.1, п.12.5.1, п.12.6, п.12.7; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.12; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.12; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 |
| 1.16* |  | 27.40/25.108 | Испытание теплостойкости | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.13.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.13.2; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.15; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.15 (кроме 25.15.1); ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.16; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.15; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.15; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.15 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.13.2.1; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2.1 |
| 1.17* |  |  | Испытание огнестойкости | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.13.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.15; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.15; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.15; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.15; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.16; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.15; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.15; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.15 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.13.3.1, 13.3.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.1, 13.3.2 |
| 1.18* |  | 27.40/11.116, 27.40/29.061 | Проверка винтовых контактных зажимов | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.14; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.14; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.9; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.9; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.9; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.14.3, 14.4; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14.3, 14.4 |
| 1.19* |  | 27.40/11.116, 27.40/22.000, 27.40/26.080, 27.40/26.095 | Проверка безвинтовых контактных зажимов и электрических соединений | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-1-2013 р.15; ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.15; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 р.2.9; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.10; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.9; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.10; ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 р.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 р.4.9; ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.10; ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.9; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.9; СТБ IEC 60598-2-3-2009 р.3.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 п.15.1-15.4, п.15.5.1, п.15.6.1, п.15.6.2, п.15.8, п.15.9.1, п.15.9.2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15.1-15.4, п.15.5.1, п.15.5.2, п.15.6.2, п.15.6.3.1, п.15.6.3.2 |
| 1.20* |  | 27.40/33.111 | Проверка функциональной безопасности | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.16; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.16; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 |
| 1.21* |  |  | Проверка переключения режима работы | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.17.1; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.18; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.17.1 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 п.22.17.2, п.22.17.3; СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.17.2, п.22.17.3 |
| 1.22* |  |  | Проверка работы в условиях повышенной температуры | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.18; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.19; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.18 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.18; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.19; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.18 |
| 1.23* |  | 27.40/39.000 | Проверка зарядного устройства для автономных аварийных светильников | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.19, приложение А п.А1, п.А2, п.А3; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.20; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.19, приложение А п.А1, п. А2, п.А3 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.19, приложение А п.А4, п.А5; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.19, приложение А п.А4, п.А5 |
| 1.24* |  | 27.40/33.111 | Испытание устройства для тестирования аварийного режима работы | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.20; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.21; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.20 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.20; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.21; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.20 |
| 1.25* |  |  | Измерение световых характеристик | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.17; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 р.22.16; ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.17; СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 |
| 2.1* | Патроны резьбовые для электрических ламп | 27.33/11.116 | Проверка нормируемых параметров | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.5 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.5 |
| 2.2* |  |  | Проверка маркировки | ТР ТС 004/2011 Статья 5; ГОСТ IEC 60238-2012 р.7 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.7 |
| 2.3* |  | 27.33/29.061 | Проверка основных размеров | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.8 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.8 |
| 2.4* |  | 27.33/11.116 | Проверка защиты от поражения электрическим током | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.9 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.9 |
| 2.5* |  | 27.33/11.116, 27.33/22.000, 27.33/26.095, 27.33/29.061 | Испытания контактных зажимов | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.10 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.10 |
| 2.6* |  | 27.33/11.116, 27.33/22.000 | Проверка заземления | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.11 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.11; ГОСТ IEC 60238-2012 р.11 |
| 2.7* |  | 27.33/11.116, 27.33/22.000, 27.33/29.061 | Проверка конструктивных требований | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.12 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.12 |
| 2.8* |  | 27.33/11.116, 27.33/22.000, 27.33/26.046, 27.33/26.080 | Проверка патронов со встроенным выключателем | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.13 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.13 |
| 2.9* |  | 27.33/11.116, 27.33/22.000, 27.33/26.046, 27.33/26.141 | Проверка влагостойкости (измерение сопротивления и испытание электрической прочности изоляции) | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.14 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.14 |
| 2.10* |  | 27.33/11.116, 27.33/26.095 | Проверка механической прочности | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.15 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.15 |
| 2.11* |  | 27.33/11.116 | Проверка винтов, токоведущих деталей и соединений | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.16 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.16 |
| 2.12* |  | 27.33/29.061 | Проверка путей утечки и воздушных зазоров | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.17 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.17 |
| 2.13* |  | 27.33/36.100 | Проверка нормальной работы | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.18 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.18 |
| 2.14* |  | 27.33/25.108 | Проверка теплостойкости (общая термостойкость) | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.19 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.19 |
| 2.15* |  |  | Проверка термостойкости и огнестойкости | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 п.20.1-20.4 | ГОСТ IEC 60238-2012 п.20.1-20.4 |
| 2.16* |  | 27.33/11.116, 27.33/26.045 | Проверка защиты от старения и коррозии | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ IEC 60238-2012 р.21 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.21 |
| 3.1* | Изделия электротехнические | 27.90/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ТР ТС 004/2011 Статья 4 | ГОСТ 20.57.406-81 м.201-1.1 м.201-1.2 м.201-2.1 м.201-2.2 м.201-3 |
| 3.2* |  |  | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.202-1 |
| 3.3* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.203-1 |
| 3.4* |  |  | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.204-1 |
| 3.5* |  |  | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.205-1 м.205-2 м.205-4 |
| 3.6* |  |  | Испытание на воздействие инея с последующим его оттаиванием |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.206-1 |
| 3.7* |  |  | Испытание на воздействие влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.207-2 |
| 3.8* |  |  | Испытание на воздействие влажности кратковременное |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.208-2 |
| 3.9* |  | 27.90/26.141 | Испытание степени защиты оболочек от попадания воды IP Х3-Х5, Х7 |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2.3-14.2.5, 14.2.7 ; ГОСТ 20.57.406-81 м.217-1 м.218-1 м.219-1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных