|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4257 |  |
|  | от 23.01.2012 |  |
|  | на бланке № 0009391 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 23 января 2022 года

Сектор контроля сварочных работ

Открытого акционерного общества «Трест №15 «Спецстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Козлова, д. 18, эт. 2, 220034, Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Трубопроводы пара и горячей воды (тепловые сети) | 24.10/32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод (толщина свариваемых элементов от 4 мм до 12 мм, диаметр ≥57мм) | СП 4.02.01-2020 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ EН 287-1-2009 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 ** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный контроль; - внешний осмотр и измерения; |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный контроль; - внешний осмотр и измерения; | СТБ 2174-2011 ТНПА и другие документы на объекты испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2* |  | 24.10/29.121 24.10/29.061 | Механические испытания: от 0-500кН - статическое растяжение | СТБ 2174-2011 ТНПА и другие документы на объекты испытаний | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 3.1* | Образцы сварных соединений | 24.10/32.115 | Оптический контроль: - визуальный контроль; - внешний осмотр и измерения; | ГОСТ 5264-80 ТНПА и другие документы на объекты испытаний | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2* |  | 24.10/29.121 24.10/29.061 | Механические испытания: от 0-500кН - статическое растяжение - статический изгиб | ГОСТ 5264-80 ТНПА и другие документы на объекты испытаний | ГОСТ 6996-66 р. 8 ГОСТ 6996-66 р. 9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						               Е.В. Бережных