|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5019 |
|  | от 07.03.2018 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года

| производственная лаборатория Закрытого акционерного общества "Смолевичи Молоко" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, д.54б, 222201, г. Смолевичи, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко сырое, молоко сырое обезжиренное (пастеризованное) сливки сырые (пастеризованные) | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел 3,5, 6,7 приложения 1,3,5,6,8 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809-86; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 3622-68 п.2; ГОСТ 9225-84 п.1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031, 01.41/29.119, 10.51/08.031, 10.51/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2; ГОСТ Р 54758-2011 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3,4; ГОСТ Р 54669-2011 п.7 |
| 1.6* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25179-2014 |
| 1.8* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3; ГОСТ Р 54761-2011 |
| 1.9* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.10* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6, 2 |
| 1.11* |  | 01.41/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 1.12* |  |  | Сода (карбонат или бикарбонат натрия) |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 1.13* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.14* |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.15* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.17* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7; ГОСТ 23454-79 п.2 |
| 1.19* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: пенициллиновая группа, тетрациклиновая группа, стрептомицин, хлорамфеникол | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7, Глава 3 статья 20, приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел 5, приложение 4 | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |
| 1.20* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Гл.2 Статья 7. ГЛ.3 Статья 20. Приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел 5 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1* | Молоко питьевое, сливки питьевые, жидкие кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 2,3,7,8 приложения 1,3,6,8 | ГОСТ 26809-86; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п.5, п.7.2; СТБ 1051-2012 |
| 2.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2; ГОСТ Р 54758-2011 |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3; ГОСТ Р 54669-2011 п.7 |
| 2.5* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.6* |  |  | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6, 2 |
| 2.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.8* |  | 10.51/08.133, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3; ГОСТ Р 54761-2011 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.11* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.12* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.13* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, цвет, консистенция, запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 2.15* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7, Глава 3 статья 20, приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1* | Творог и продукты на его основе, творожные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 2,3,7,8 приложения 1,3,6,8 | ГОСТ 26809-86; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 3622-68 п.2; ГОСТ 9225-84 п.1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п.5, п.7.2; СТБ 1051-2012 |
| 3.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5; ГОСТ Р 54668-2011 п.8.2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3; ГОСТ Р 54669-2011 п.7 |
| 3.5* |  | 10.51/11.116 | Фосфотаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2; ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.7* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4; ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10 |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 3.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7, Глава 3 статья 20, приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 4.1* | Сыры, сырные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел 2,3,7,8, приложения 1,3,6,8 | ГОСТ 26809-86; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013 п.5; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 3622-68 п.2; ГОСТ 9225-84 п.1; ГОСТ ISO 707-2013; ГОСТ Р 55063-2012 п.5.2; п.5.3; СТБ 1036-97 п.5, п.7.2; СТБ 1051-2012 |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Размер головки сыра |  | ГОСТ Р 55063-2012 п.7.3 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.5; ГОСТ Р 55063-2012 п.7.7 |
| 4.4* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5867-90 п.2; ГОСТ Р 51457-99; ГОСТ Р 55063-2012 п.7.8 |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4; ГОСТ Р 55063-2012 п.7.10 |
| 4.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ Р 55063-2012 п.7.4 |
| 4.7* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ Р 55063-2012 п.7.2 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.10* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7, Глава 3 статья 20, приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел 7 | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных