ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 года

производственной лаборатории филиала «Быховский»

Открытого акционерного общества ОАО «Бабушкина крынка» -

управляющая компания холдинга

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Некрасова, 42, 213352, г. Быхов, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 |
| 2.1* | Молоко коровье Молоко обезжиренное - сырье Пахта Сливки – сырье Сыворотка молочная | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.387-2015 ТУ BY 100098867.164-2020 ГН, утв. Постанов-лением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2-7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 ТУ BY 100098867.387-2015 п.2.1.3 ТУ BY 100098867.164-2020 п. 1.1.2 |
| 2.2* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3, п.4 |
| 2.4* |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3, п.2.4 ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Молоко коровье Молоко обезжиренное Пахта-сырье Сливки – сырье Сыворотка молочная | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.387-2015 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |
| 2.6* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.7* |  | 01.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015п.7 |
| 2.8* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 2.9* |  | 01.41/12.042 | Содержание нейтрализующих веществ (сода) |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 2.10* |  | 01.41/12.042 | Содержание нейтрализующих веществ (аммиак) |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.11* |  | 01.41/11.116 | Содержание ингибирующих веществ (перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.12* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 при ложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 2.13* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (м.д. сухих веществ) |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 2.14* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.15* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левоми-цетина и стрепто-мицина |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2, 5.4 |
| 2.16* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 2.17* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 2.18* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.19* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

09.06.2023

дата принятия решения

02.08.2024

дата принятия решения

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Масло из коровьего молока. Масло сливочное с вкусовыми компонентами Масло сливочное с пищевкусовыми компонентами Масло сливочное безлактозное | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ТУ BY 700012278.115-2021 ТУ BY 100098867.632-2023 | СТБ 1890-2017 п.5.2.4-5.2.6, 7.2 ГОСТ 32899-2014 п.п.5.1.2, 5.1.3, 7.4 ТУ BY 700012278.115-2021 п.2.1.4,2.1.6,2.1.7 ТУ BY 100098867.632-2023 п.2.1.2-2.1.3 |
| 3.2* |  | 10.51/29.145 | Температура | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |
| 3.3* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчи-вость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 3.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.4, 2.3.5 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.3 |
| 3.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6, 7 |
| 3.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 3.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.5 |
| 3.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 3.10* |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.2 |
| 3.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.12* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.14* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) |  | СТБ 8035-2012 |
| 3.15* |  | 10.51/29.040 | Среднее содержимое партии товаров |  | СТБ 8035-2012 |
| 4.1* | Спреды | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид консистенция | СТБ 2016-2009 ГН, утв. Постанов-лением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая до-кументация | СТБ 1889-2008 п. 5.2 |
| 4.2* |  |  | Расчетный показатель: массовая доля общего жира (массовая доля влаги, массовая доля сухих обезжиренных веществ) |  | СТБ 1889-2008 п. 5.13 |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 п. 5.6, 5.7 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008 п. 5.10 |
| 4.5* |  | 10.51/29.145 | Температура плавления жира выделенного из продукта |  | СТБ 1889-2008 п. 5.15 |
| 4.6* |  | 10.51/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п. 9.2.2 |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.10* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) |  | СТБ 8035-2012 |
| 4.11* |  | 10.51/29.040 | Среднее содержимое партии товаров |  | СТБ 8035-2012 |
| 5.1* | Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Продукт молочный сухой Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Продукт молочный сухой | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ТУ BY 100098867.240-2009 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ BY 190513389.277-2015 ТУ BY 100098867.240-2009 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документацию | ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 1858-2022 п.5.2.1 СТБ 2219-2017 п.5.2.1, 7.3 ТУ BY 100098867.219- 2007 ТУ BY 100098867.240-2009 п.1.1.2 ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 5.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  |  |
| 5.3* |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 5.4* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 5.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 5.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.4 ГОСТ 23327-98 |
| 5.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | СТБ 1858-2022 п.7.6 СТБ 2219-2017 п.7.9 ГОСТ 30648.2-99 |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 5.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.12* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левоми-цетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2, 5.4 |
| 5.13* |  | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (масса) |  | СТБ 8035-2012 |
| 5.14* |  | 10.51/29.040 | Среднее содержимое партии товаров |  | СТБ 8035-2012 |
| 6.1* | Молоко и молочная продукция. Пищевая масложировая продукция | 10.51/04.125 | Обьемная (удельная) активность цезия-137 | ГГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 (РДУ-99) РДУ утв. 03.08.1999 Минсельхозпродом РБ | МВИ. МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 7.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213, утв. Постановлением МЗ РБ № 213 от 28.12.2012 | МВИ. ГМ 1906-2020 |
| 8.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ 11-10-1-2002 п.3 |
| 8.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 № 37 | МУК РБ 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздрав РБ п.8.1 |
| 8.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздрав РБ п.8.3 |
| 8.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздрав РБ п.8.3 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                             Е.В. Бережных