|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0278 |
|  | от 03.10.1997 |
|  | на бланке № ____ на 18 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2024 года

| производственно-технический центр учреждения "Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" Учреждение "Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молокович, 25, 223051, аг. Колодищи, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масла | 19.20/25.120 | Температура самовоспламенения | ТР ТС 030/2012 статья 4; ГОСТ 12.1.044-2018; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 |
| 2.1* | Рукава пожарные напорные | 13.99/29.061 | Определение внутреннего диаметра рукава | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64 и 67; ГОСТ Р 51049-2019; СТБ 11.13.17-2010 | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.5; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.2 |
| 2.2* |  |  | Линейные размеры рукавов |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.4; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.3, 6.4 |
| 2.3* |  | 13.99/26.141, 13.99/29.121 | Герметичность под действием испытательного давления |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.9; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.6 |
| 2.4* |  | 13.99/29.165 | Относительное удлинение и увеличение диаметра рукава |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.8; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.7 |
| 2.5* |  | 13.99/29.121 | Прочность при разрывном давлении |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.11; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.8 |
| 2.6* |  | 13.99/26.080 | Температура хрупкости покрытия рукава |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.16; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.9 |
| 2.7* |  | 13.99/29.121 | Прочность связи внутреннего слоя с тканью каркаса |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.12; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.10 |
| 2.8* |  | 13.99/26.076, 13.99/29.121 | Стойкость к абразивному износу рукавов |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.15; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.11 |
| 2.9* |  | 13.99/29.121, 13.99/29.145 | Стойкость к контактному прожигу |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.13; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.12 |
| 2.10* |  | 13.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.6; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.13 |
| 2.11* |  | 13.99/26.080 | Прочность слоев на раздир и прочность при разрывном давлении после термического старения |  | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.14 |
| 2.12* |  | 13.99/11.116 | Проверка наличия упаковки, маркировки и её содержания |  | ГОСТ Р 51049-2019 п. 7.18; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.15 |
| 3.1* | Карабины пожарные | 25.99/11.116 | Внешний вид, конструкция, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержания | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 58, 59, 60; ГОСТ Р 53267-2019; СТБ 11.13.09-2009 | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.2; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.2 |
| 3.2* |  | 25.99/29.061 | Размеры |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.3; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.3 |
| 3.3* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.4; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.4 |
| 3.4* |  | 25.99/29.137 | Усилие раскрытия затвора |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.5; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.5 |
| 3.5* |  | 25.99/29.121 | Работоспособность после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.6; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.6 |
| 3.6* |  |  | Прочность по главной оси с замкнутым затвором |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.7; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.7 |
| 3.7* |  |  | Прочность по главной оси при раскрытом затворе |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.8; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.8 |
| 3.8* |  |  | Прочность по малой оси |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.9; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.9 |
| 3.9* |  | 25.99/38.000 | Динамическая прочность |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.10; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.10 |
| 3.10* |  | 25.99/29.121 | Прочность после выдержки при температуре 300 °С |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.11; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.11 |
| 3.11* |  | 25.99/36.038 | Вероятность безотказной работы затвора |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.12; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.12 |
| 3.12* |  | 25.99/36.140 | Назначенный ресурс механизмов затвора и замыкателя |  | СТБ 11.13.09-2009 п. 5.13 |
| 3.13* |  | 25.99/36.038 | Проверка эксплуатационных характеристик |  | СТБ 11.13.09-2009 п. 5.14 |
| 3.14* |  | 25.99/29.145 | Работоспособности механизмов затвора и замыкателя после воздействия открытого пламени |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.14; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.15 |
| 3.15* |  | 25.99/26.045, 25.99/26.095 | Стойкость к воздействию воды, жидких агрессивных сред и ПАВ |  | ГОСТ Р 53267-2019 п. 8.15; СТБ 11.13.09-2009 п. 5.16 |
| 3.16* |  | 25.99/26.080, 25.99/38.000 | Динамическая прочность при температуре минус 40 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п. 5.17 |
| 3.17* |  | 25.99/26.080 | Работоспособность затвора при температуре минус 40 °С |  | СТБ 11.13.09-2009 п. 5.18 |
| 4.1* | Веревки пожарные спасательные | 13.94/11.116 | Внешний вид, конструкция, комплектность, проверка наличия упаковки маркировки и её содержания | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 58, 59, 60; ГОСТ Р 53266-2019; СТБ 11.13.03-2009 | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.2; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.6 |
| 4.2* |  | 13.94/29.061 | Линейные размеры коушей |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.3; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.7 |
| 4.3* |  |  | Длина |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.4; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.8 |
| 4.4* |  |  | Диаметр шнура веревки |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.5; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.9 |
| 4.5* |  | 13.94/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.6; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.10 |
| 4.6* |  | 13.94/29.143 | Жесткость шнура веревки |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.7; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.11 |
| 4.7* |  | 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка веревки |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.8; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.12 |
| 4.8* |  | 13.94/29.165 | Относительное удлинение |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.9; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.13 |
| 4.9* |  | 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия воды и ПАВ |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.10; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.14 |
| 4.10* |  | 13.94/26.080, 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия повышенной температурой |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.16 |
| 4.11* |  | 13.94/29.121, 13.94/29.145 | Разрывная нагрузка веревки после воздействия нагретым стержнем |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.17 |
| 4.12* |  |  | Разрывная нагрузка веревки после воздействия открытого пламени |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.18 |
| 4.13* |  | 13.94/26.080, 13.94/29.121 | Разрывная нагрузка веревки при предельных рабочих значениях климатических факторов внешней среды |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.12; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.19 |
| 4.14* |  | 13.94/38.000 | Динамическая нагрузка |  | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.13; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.20 |
| 4.15* |  | 13.94/36.038 | Вероятность безотказной работы веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.21 |
| 4.16* |  | 13.94/29.165, 13.94/36.057 | Назначенный ресурс работы и относительное остаточное удлинение веревки |  | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.22 |
| 5.1* | Стволы пожарные ручные | 25.99/11.116 | Внешний вид, наличие термоизолирующего покрытия корпуса, проверка наличия маркировки и её содержания | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64, 68, 69; ГОСТ Р 53331-2009; СТБ 11.13.14-2009 | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |
| 5.2* |  | 25.99/26.141, 25.99/29.121 | Прочность и герметичность корпуса ствола |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.5; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.2 |
| 5.3* |  | 25.99/26.141 | Герметичность перекрывающего устройства |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.5; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.3 |
| 5.4* |  | 25.99/29.137 | Фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.6; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.4 |
| 5.5* |  | 25.99/11.116 | Взаимозаменяемость деталей и смыкаемости стволов |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.7, 8.8; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |
| 5.6* |  | 25.99/29.061 | Параметры компактной струи: - дальность - расход воды |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |
| 5.7* |  |  | Параметры распыленной струи: - равномерность - расход воды - дальность - эффективная дальность |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.10; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |
| 5.8* |  | 25.99/29.040, 25.99/29.061 | Параметры защитной завесы: - расход воды - угол факела - диаметр факела |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.11; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |
| 5.9* |  | 25.99/29.040, 25.99/29.136 | Параметры пенной струи: - кратность воздушно-механической пены - расход водного раствора |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.12; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) Прил. Б |
| 5.10* |  | 25.99/11.116 | Формирование струи на выходе из насадки |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.9.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6а |
| 5.11* |  |  | Распределение жидкости по конусу факела распыленной струи |  | ГОСТ Р 53331-2009 п. 8.10.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7а |
| 6.1* | Лестницы ручные пожарные | 25.11/11.116 | Проверка материалов, комплектность, качество маркировки лестницы | ТР ЕАЭС 043/2017 п. 58-60, 76, Раздел V, п. 74 прил.; ГОСТ 34705-2020 | ГОСТ 34705-2020 п. 5.2 |
| 6.2* |  | 25.11/29.061 | Проверка линейных размеров |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.3 |
| 6.3* |  | 25.11/29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.4 |
| 6.4* |  | 25.11/29.121 | Прочность горизонтально установленной лестницы |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.5 |
| 6.5* |  |  | Прочность лестницы, установленной на ребро |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.6 |
| 6.6* |  |  | Проверка лестницы на кручение |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.7 |
| 6.7* |  |  | Проверка ступени лестницы на изгиб |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.8 |
| 6.8* |  |  | Проверка ступени лестницы на срез |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.9 |
| 6.9* |  |  | Проверка ступени лестницы на кручение |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.10 |
| 6.10* |  | 25.11/29.137 | Проверка усилия выдвигания колен выдвижной лестницы |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.11 |
| 6.11* |  | 25.11/39.000 | Прочность выдвижной лестницы в рабочем положении |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.12 |
| 6.12* |  | 25.11/29.121 | Прочность лестницы- палки в рабочем положении |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.13 |
| 6.13* |  |  | Прочность штурмовой лестницы в рабочем положении |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.14 |
| 6.14* |  |  | Прочность крюка штурмовой лестницы |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.15 |
| 6.15* |  | 25.11/29.137 | Проверка усилия раскладывания лестницы-палки |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.16 |
| 6.16* |  | 25.11/29.121 | Проверка стойкости механизма останова к статической нагрузке |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.17 |
| 6.17* |  | 25.11/39.000 | Проверка надежного стопорения (останова) |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.18 |
| 6.18* |  | 25.11/29.121 | Прочность веревки механизма выдвигания колен |  | ГОСТ 34705-2020 п. 5.19 |
| 7.1* | Головки соединительные для пожарного оборудования | 25.99/29.061 | Размеры | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64, 67; ГОСТ Р 53279-2009; СТБ 11.13.18-2010 | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.5; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.1 |
| 7.2* |  | 25.99/11.116 | Проверка наличия комплектности, упаковка, маркировки и ее содержание |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.15; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.2 |
| 7.3* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.3 |
| 7.4* |  | 25.99/11.116 | Проверка резиновых колец (наличие документа о качестве) |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.6; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.4 |
| 7.5* |  | 25.99/26.080 | Работоспособность при низких температурах |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.5 |
| 7.6* |  |  | Работоспособность при температуре (60±1) °С |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.6 |
| 7.7* |  | 25.99/41.000 | Наличие на поверхности головок трещин, посторонних включений и других дефектов |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.11; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.7 |
| 7.8* |  | 25.99/39.000 | Наличие выступов у головок для захвата ключом |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.9; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.8 |
| 7.9* |  |  | Смыкаемость головок между собой и с головками других типов |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.10; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.9 |
| 7.10* |  | 25.99/11.116 | Качество метрических и трубно цилиндрических резьб |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.5; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.10 |
| 7.11* |  | 25.99/26.141 | Герметичность соединений головок, прочность, плотность материала |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.7; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.11 |
| 7.12* |  |  | Герметичность соединений всасывающих головок |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.8; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.12 |
| 7.13* |  | 25.99/29.121 | Разрушение головок |  | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.13 |
| 7.14* |  | 25.99/11.116 | Соответствие материала, применяемого для изготовления головок |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.14 |
| 7.15* |  | 25.99/41.000 | Качество металлического покрытия упорных колец |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.15 |
| 7.16* |  | 25.99/36.038 | Вероятность безотказной работы |  | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.16 |
| 8.1* | Клапаны пожарных кранов | 25.99/11.116 | Условный проход, направление подачи рабочей среды, наличие смазки | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 25; ГОСТ Р 53278-2009; СТБ 11.14.04-2009 | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.1, 6.5; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.1 |
| 8.2* |  |  | Маркировка, комплектность, упаковка |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.14; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.1 |
| 8.3* |  | 25.99/41.000 | Качество поверхностей литых деталей и размер раковин |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.4; СТБ 11.14.04-2009 п.п. 6.2.1, 6.2.2 |
| 8.4* |  | 25.99/11.116 | Качество резьбы |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.3; СТБ 11.14.04-2009 п.п. 6.2.1, 6.2.2 |
| 8.5* |  | 25.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.5; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.2 |
| 8.6* |  | 25.99/39.000 | Количество оборотов маховика клапана и направление его вращения |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.6; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.3 |
| 8.7* |  | 25.99/11.116 | Соответствие материалов, применяемого для изготовления деталей клапанов |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.6; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.5 |
| 8.8* |  |  | Качество покрытий стальных деталей |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.7; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.6 |
| 8.9* |  | 25.99/26.095 | Размеры резьбы |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.3; СТБ 11.14.04-2009 п.п. 6.2.7, 6.2.4 |
| 8.10* |  | 25.99/26.141 | Герметичность сальникового уплотнения, прочность, плотность литых деталей и их соединений |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.10; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.8 |
| 8.11* |  |  | Герметичность закрытия клапана |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.9; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.9 |
| 8.12* |  | 25.99/39.000 | Легкость и плавность хода шпинделя |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.8; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.10 |
| 8.13* |  | 25.99/26.141 | Разрушение гидравлическим давлением |  | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.11 |
| 8.14* |  | 25.99/36.100 | Наработка клапанов на отказ |  | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.11; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.12 |
| 9.1* | Разветвления рукавные | 25.99/29.061 | Основные размеры | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64 и 73; ГОСТ 8037-93; ГОСТ Р 50400-2011; СТБ 2496-2017 | ГОСТ 8037-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3, 8.12; СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 9.2* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.4; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.13; СТБ 2496-2017 п. 6.7 |
| 9.3* |  | 25.99/29.137 | Усилие на маховиках |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.5; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6; СТБ 2496-2017 п. 6.8 |
| 9.4* |  | 25.99/26.095 | Проверка метрической и трубной цилиндрической резьб |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.6; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.9 |
| 9.5* |  | 25.99/11.116 | Качество покрытий |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.7; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п.п. 6.10, 6.11 |
| 9.6* |  | 25.99/26.141, 25.99/29.121 | Прочность и герметичность |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.8; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.5; СТБ 2496-2017 п. 6.12 |
| 9.7* |  | 25.99/26.141 | Герметичность перекрывающих устройств и соединений |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.9; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6; СТБ 2496-2017 п. 6.13 |
| 9.8* |  | 25.99/11.116 | Проверка качества сплава |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3, 8.4; СТБ 2496-2017 п. 6.4 |
| 9.9* |  |  | Проверка качества уплотнительных деталей |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50400-2011 п. 5.3; СТБ 2496-2017 п. 6.4 |
| 9.10* |  | 25.99/36.100 | Средняя наработка на отказ |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.11; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.16; СТБ 2496-2017 п. 6.15 |
| 9.11* |  | 25.99/11.116 | Качество поверхностей литых деталей |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.6 |
| 9.12* |  |  | Наличие маркировки и её содержание |  | ГОСТ 8037-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |
| 10.1* | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 25.99/29.061 | Размеры пеносмесителя и величина условного прохода | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64 и 71; ГОСТ Р 53252-2009; СТБ 11.13.16-2009 | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.10.1; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.1 |
| 10.2* |  | 25.99/26.141 | Герметичность |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.5; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.2 |
| 10.3* |  | 25.99/11.116 | Наличие обратного клапана, внешний вид резьбы, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержание |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |
| 10.4* |  |  | Соответствие всасывающих рукавов, литых деталей |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.4 |
| 10.5* |  |  | Наличие на поверхности пеносмесителей трещин, посторонних включений и других дефектов |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.5 |
| 10.6* |  | 25.99/35.062 | Диапазон рабочих давлений на выходе пеносмесителя |  | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6.1, 8.6.2; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.6 |
| 10.7* |  | 25.99/39.000 | Расход раствора и дозирование пенообразователя |  | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5; СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 |
| 10.8* |  | 25.99/41.000 | Смыкаемость соединительных головок пеносмесителей |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.9 |
| 10.9* |  | 25.99/26.095 | Качество резьбы |  | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.10.2; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.13 |
| 10.10* |  | 25.99/11.116 | Качество покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.14 |
| 10.11* |  | 25.99/26.080 | Работоспособность пеносмесителей при воздействии температур |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.10, 7.2.11 |
| 10.12* |  | 25.99/29.040 | Масса пеносмесителя |  | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.11; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.12 |
| 11.1* | Гидроэлеватор пожарный | 25.99/29.061 | Качество поверхностей литых деталей, наличие покрытия стальных деталей, наличие смазки, комплектность, проверка наличия упаковки, маркировки и её содержание | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64 и 74; ГОСТ 7498-93; ГОСТ Р 50398-92 | ГОСТ 7498-93 п.п. 3.2, 3.4, 3.7; ГОСТ Р 50398-92 п.п. 4.1, 4.7, 4.8 |
| 11.2* |  | 25.99/26.141 | Основные размеры |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.2 |
| 11.3* |  | 25.99/11.116 | Масса |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.5; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.3 |
| 11.4* |  | 25.99/26.095 | Размеры метрических резьб |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.6; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.6 |
| 11.5* |  | 25.99/26.141 | Прочность и герметичность |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.8; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.9 |
| 11.6* |  | 25.99/35.062, 25.99/39.000 | Производительность, расход воды, давление перед гидроэлеватором и давление за гидроэлеватором |  | ГОСТ 7498-93 п. 3.9; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.4 |
| 12.1* | Стволы пожарные воздушно-пенные | 25.99/11.116 | Качество поверхностей литых деталей, стволов, качество резьбы, комплектность, маркировка | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64, 68, 69; ГОСТ Р 53251-2009; СТБ 11.13.15-2009 | ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.4, 8.10; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |
| 12.2* |  | 25.99/29.061 | Основные размеры и условный проход соединительной головки |  | ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.4, 8.13; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |
| 12.3* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.14; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.3 |
| 12.4* |  | 25.99/11.116 | Качество покрытий |  | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.4 |
| 12.5* |  | 25.99/39.000 | Смыкаемость соединительных головок |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.12; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.6 |
| 12.6* |  | 25.99/35.062 | Рабочее давление |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.7 |
| 12.7* |  | 25.99/39.000 | Расход раствора пенообразователя, производительность по пене |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 |
| 12.8* |  | 25.99/29.061 | Дальность подачи пенной струи |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 |
| 12.9* |  | 25.99/29.121 | Прочность и герметичность |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.5; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 |
| 12.10* |  | 25.99/26.080, 25.99/36.038 | Работоспособность стволов в диапазоне температур эксплуатации |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.5 |
| 12.11* |  | 25.99/29.137, 25.99/39.000 | Усилия на ручках управления перекрывающими устройствами |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.8; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.11 |
| 12.12* |  | 25.99/29.061 | Величина прогиба сеток |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.7; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.13, 7.2.7 |
| 12.13* |  | 25.99/36.038, 25.99/36.140 | Средний срок службы и вероятность безотказной работы |  | ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 7.5, 8.15; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.14, 7.2.15 |
| 12.14* |  | 25.99/29.136 | Кратность пены |  | ГОСТ Р 53251-2009 п. 8.9.6; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.4 |
| 13.1* | Шкаф пожарный | 25.99/11.116 | Качество антикоррозионных покрытий | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 26; ГОСТ Р 51844-2009; СТБ 1953-2009 | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.15-7.17; СТБ 1953-2009 п.п. 7.2, 7.3 |
| 13.2* |  | 25.99/29.061 | Размеры отверстий |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.5; СТБ 1953-2009 п. 7.4 |
| 13.3* |  |  | Габаритные размеры |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.9; СТБ 1953-2009 п. 7.5 |
| 13.4* |  |  | Толщина стенок и дверок |  | СТБ 1953-2009 п. 7.6 |
| 13.5* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.11; СТБ 1953-2009 п. 7.7 |
| 13.6* |  | 25.99/29.061 | Угол поворота кассеты и дверцы шкафа |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.6; СТБ 1953-2009 п. 7.8 |
| 13.7* |  | 25.99/29.121 | Прочность шкафа |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.13; СТБ 1953-2009 п. 7.9 |
| 13.8* |  |  | Прочность поворотной кассеты |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.12; СТБ 1953-2009 п. 7.10, Прил. Г |
| 13.9* |  | 25.99/39.000 | Открывание в экстренных случаях |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.7, 7.8; СТБ 1953-2009 п. 7.11 |
| 13.10* |  | 25.99/11.116, 25.99/41.000 | Наличие элементов для опломбирования и фиксации, вентиляционных отверстий, элементов крепления к строительным конструкциям, внешнее оформления дверцы шкафа, комплектность, маркировка, упаковка |  | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.18, 7.19, 7.20; СТБ 1953-2009 п. 7.12 |
| 13.11* |  | 25.99/11.116 | Требование к содержанию паспорта на изделие (эксплуатационной документации) |  | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.21; СТБ 1953-2009 п. 8 |
| 14.1* | Стволы пожарные лафетные | 25.99/11.116 | Внешний вид, комплектность, проверка наличия маркировки и её содержания | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 64, 68, 69; ГОСТ Р 51115-97; СТБ 11.13.23-2012 | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 |
| 14.2* |  | 25.99/39.000 | Затяжка и стопорение всех крепежных изделий |  |  |
| 14.3* |  | 25.99/11.116 | Качество поверхностей литых деталей |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2 |
| 14.4* |  | 25.99/29.061 | Размеры |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.16; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.2 |
| 14.5* |  | 25.99/29.040 | Масса |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.15; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.3 |
| 14.6* |  | 25.99/26.095 | Проверка метрической и трубных цилиндрических резьб |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.5 |
| 14.7* |  | 25.99/29.137 | Усилия на ручках управления |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.11; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.9 |
| 14.8* |  | 25.99/29.061 | Угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.8; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.10 |
| 14.9* |  |  | Дальность подачи струи |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.7; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.2.11 |
| 14.10* |  | 25.99/39.000 | Расход огнетушащего вещества давление |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.6; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.3 |
| 14.11* |  | 25.99/29.136 | Кратность пены |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.9; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.4 |
| 14.12* |  | 25.99/29.121 | Прочность и герметичность корпуса, перекрывающего устройства |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.14; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.8, 6.5 |
| 14.13* |  | 25.99/11.116 | Стойкость к коррозийному воздействию |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.5; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.4 |
| 14.14* |  |  | Смыкаемость соединительных головок с рукавными головками |  | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.6 |
| 14.15* |  | 25.99/39.000 | Проверка взаимозаменяемости деталей |  | ГОСТ Р 51115-97 п. 7.17; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.7 |
| 15.1* | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах (Ручной немеханизированный пожарный инструмент) | 25.99/11.116 | Проверка внешнего вида, комплектности и маркировки | ТР ЕАЭС 043/2017 раздел V, п. 61, 62; ГОСТ Р 50982-2019 | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.2 |
| 15.2* |  | 25.99/29.061 | Проверка габаритных размеров |  | ГОСТ Р 50982-2019 п.п. 7.1, 7.3 |
| 15.3* |  | 25.99/29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.4 |
| 15.4* |  | 25.99/29.121 | Испытания на прочность и стойкость (за исключением испытания напряжением изолирующей рукоятки) |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.5.1-7.5.4 |
| 15.5* |  |  | Проверка усилий: максимального изгибающего усилия, максимального растягивающего усилия, усилия на рукоятках |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.6.1, 7.6.2, 7.7.3 |
| 15.6* |  |  | Проверка оперативной продолжительности замены рабочих органов |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.6.3 |
| 15.7* |  |  | Проверка функциональных возможностей и работоспособности: проверка работоспособности резака для вскрытия металлической кровли, проверка возможности перерезания максимального диаметра провода, проверка времени перерезания |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.6.4, 7.7.4, 7.7.6 |
| 15.8* |  | 25.99/29.061 | Проверка максимального раскрытия ножей |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.7.2 |
| 15.9* |  |  | Проверка максимальной высоты перерезания |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.7.5 |
| 15.10* |  | 25.99/29.121 | Проверка времени приведения в рабочее состояние |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.7.7 |
| 15.11* |  | 25.99/26.095 | Испытания на механическое воздействие (на работоспособность после падения) |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.15.1 |
| 15.12* |  | 25.99/26.080 | Испытания на климатическое воздействие |  | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.16.1, 7.16.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных