|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2860 от 02.12.2008 на бланке № _________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 октября 2024 года

электротехнической лаборатории

Республиканского унитарного предприятия "Бобруйский завод биотехнологий"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова 54, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения 6-10 кВ | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1 а) | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3, п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1 б) | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 2.1 ** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки на напряжение 6-10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1, п. 4.4.13.1 | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 2.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2.1, п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2, п. 4.4.13.2 | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 3.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины напряжением 6-10 кВ | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17.1 | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 3.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 4.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением 6-10 кВ | 23.43/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 4.2 ** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением 6-10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0210-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009, п. Б.30.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3 | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0209-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0207-2023 |
| 6.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0208-2023 |
| 7.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009, п. Б.26.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.25.4 | ГОСТ 6581-75 п.4 АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 8.1 * | Электроизолирующие средства: перчатки, обувь специальная | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 9.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В, указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 10.1 * | Изолирующие и измерительные штанги до 10 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 11.1 * | Изолирующие и измерительные клещи 1-10 кВ | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0211-2023 |
| 12.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0210-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В. Бережных