|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2497 |
|  | от 15.09.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 октября 2024 года

| Лаборатория электрофизических измерений Открытое акционерное общество "Витебские ковры" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Максима Горького, дом 75, 21002, г. Витебск, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и освети- тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии до 1000В | 27.32/22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 |  | Сопротивление зазем ляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2; п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 |  |  | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления кон- тактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.438-2013 |
| 3.3*** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза- нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.438-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных