|  | Приложение 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0757 от 31 октября 1997 года на бланке № на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 октября 2024 года

испытательной лаборатории

Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, д. 96, 230005, г. Гродно (рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.10, 4.13) ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) |
| 1.2 * |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 Метод 1 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.3 * |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ 1468-2014 СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 1.4 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.5 * |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 1.6 * | Нефтепродукты | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1567-97 |
|  |  |  |  |  | СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 1.7 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 оС, 40 оС, 100 оС |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 1.8 * |  | 19.20/08.130 | Содержание (массовая доля) серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 1.9 * |  | 19.20/08.034 | Содержание (массовая доля) серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.10 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 1.11 * |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.12 * |  | 19.20/08.169 | Содержание (массовая доля) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 1.13 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (при 50 оС, 3 ч) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1.14 * |  | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.15 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 1.16 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п. 11) ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) (за исключением п. 11) |
| 1.17 * |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 Метод Б СТБ ЕН 23015-2002 |
| 1.18 * |  | 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 Метод Б (действует до 01.09.2024) ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б (действует с 01.09.2024) |
| 1.19 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруимости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 1.20 * | Нефтепродукты | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 1.21 * |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 511-2015 ГОСТ 32340-2013 |
| 1.22 * |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2013 ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 1.23 * |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 1.24 * |  | 19.20/08.158 | Массовая доля кислорода |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 1.25 * |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 1.26 * |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1 |
| 1.27 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25371-2018 |
| 1.28 * |  | 19.20/08.082 | Цвет в единицах ЦНТ |  | ГОСТ 20284-74 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродук-тов | Разрешение на специальное водопользование, выданное Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| ул. Октябрьская, д.153, 231900, г. Волковыск, Гродненская обл. (рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.10, 4.13) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) |
| 3.2 * |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 Метод 1 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 3.3 * |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 3.4 * |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 3.5 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 3.6 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематичес-кая при 20 оС, 40 оС, 100 оС |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 3.7 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 3.8 * |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.9 * |  | 19.20/08.169 | Содержание (массовая доля) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.10 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (при 50 оС, 3 ч) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 3.11 * | Нефтепродукты | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6307-75 |
| 3.12 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 3.13 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п. 11) ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) (за исключением п. 11) |
| 3.14 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 3.15 * |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1 |
| 3.16 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25371-2018 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Озерная, д.20, 231795, г. Слоним, Гродненская обл. (рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Нефтепродукты |  | 19.20/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.10, 4.13) ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) |
| 4.2 * |  |  | 19.20/08.031 |  | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 Метод 1 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 4.3 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 4.4 * |  |  | 19.20/08.149 |  | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 4.5 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 4.6 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Вязкость кинематичес-кая при 20 оС, 40 оС, 100 оС |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 4.7 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 4.8 * |  |  | 19.20/08.055 |  | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.9 * |  |  | 19.20/26.045 |  | Коррозионное воздействие на медную пластинку (при 50 оС, 3 ч) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 4.10 * |  |  | 19.20/08.149 |  | Наличие водораствори-мых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.11 * |  |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 4.12 * | Нефтепродукты |  | 19.20/25.120 |  | Температура вспышки в открытом тигле | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п. 11) ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) (за исключением п. 11) |
| 4.13 * |  |  | 19.20/08.153 |  | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 4.14 * |  |  | 19.20/08.052 |  | Цетановый индекс | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1 |
| 4.15 * |  |  | 19.20/29.049 |  | Индекс вязкости | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25371-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Солы, 231000, г. Сморгонь, Гродненская обл. (рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п.4.5-4.10, 4.13) ГОСТ ISO 3170-2022 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) СТБ ИСО 3170-2004 (за исключением п.п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4., 8.2.2) |
| 5.2 * |  | 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ 3900-2022 п. 4 Метод 1 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 5.3 * |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 Метод А ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 5.4 * |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 5985-2022 |
| 5.5 * |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 5.6 * |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая при 20 оС, 40 оС, 100 оС |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 5.7 * |  | 19.20/08.130 | Массовая доля (содержание) серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 СТБ 2141-2010 ГОСТ ISO 20847-2014 |
| 5.8 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля (содержание) механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ EN 12662-2016 |
| 5.9 * |  | 19.20/08.055 | Содержание (массовая доля) воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.10 * |  | 19.20/08.169 | Содержание (массовая доля) воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 5.11 * |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (при 50 оС, 3 ч) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.12 * | Нефтепродукты | 19.20/08.149 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31072-2002 СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 СТБ 1657-2016 ГОСТ 10227-2013 ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6307-75 |
| 5.13 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |
| 5.14 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (за исключением п. 11) ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) (за исключением п. 11) |
| 5.15 * |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 5.16 * |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 4264-2003 п.5.1.1 |
| 5.17 * |  | 19.20/29.049 | Индекс вязкости | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 20799-88 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25371-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |