|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2393 от 31.08.2005 на бланке №_________ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 ноября 2024 года

электролаборатории

Государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Брестская СПМК-14»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Купалы, 108, 224032, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б 29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 пп 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.4.28.6, 5.2.7, 5.3.9.15, табл.5.3.19, п.6.2.8 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 МВИ.БР 179-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Электро-установки на животновод-ческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 пп. 6.12.4 .15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.1 ** | Электродвига-тели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление шлейфа жил (проводов) рабочей цепи (пары) постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.3, п.А.1.5, п.А.1.8.1, п.А1.9.3, п.А.2.1, п.А.2.2.3, п.А.2.3.4, п.А.2.3.5 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 7.2 *** |  | 27.32/22.000 | Омическая асимметрия жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.2, п.А.1.8.1, п.А.1.9.2, п.А.2.1, п.А.2.2.2, п.А.2.3.2 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 7.3 *** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.1, п.А.1.5, п.А.1,6, п.А.1.8.1, п.А.1.9.1, п.А 1.9.7, п. А.2.1, п.А.2.2.1, п.А.2.3.1 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 7.4 *** |  | 27.32/22.000 | Электрическая рабочая емкость жил (проводов) рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Приложение А п.А.1.4, п.А.1.8.1, п.А.2.1, п.А.2.3.3 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 8.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (xPON) | 27.31/33.110 | Общее затухания ЭКУ | ТКП 212-2010 Приложение А п. А1.3 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 8.2 *** |  | 27.31/33.110 | Величина затухания соединений (разъемные и неразъемные) | ТКП 212-2010 Приложение А п.А.1.4 таб. А.1, п.А.1.5 Приложение Б п.Б.3 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 8.3 *** |  | 27.31/33.110 | Затухание строительных длин | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.6 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 8.4 *** | Волоконно-оптические линии связи, пассивные оптические сети (xPON) | 27.31/33.110 | Оптическая длина (входной контроль, оптическая длина ВОЛП, оптические длины ВОЛП при измерениях расстояний до муфты, протяженность строительных длин) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.4, п.Б.5, п.Б.7 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 8.5 *** |  | 27.31/33.110 | Километри-ческое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 Приложение Б п.Б.2, п.Б.8 Приложение А - п.А.1.2 | ЛАМИ 0010-2023 |
| 8.6 *** |  | 27.31/33.110 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом (металлической оболочкой) и землей | ТКП 212-2010 Приложение А Таблица А.2 | ЛАМИ 0010-2023 ЛАМИ 0012-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В. Бережных