|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2502 |  |
|  | от 14.04.2003 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 октября 2024 года

лаборатории контроля металлов и сварки Филиала «Белоозёрскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозёрск, Брестская облась |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 22727-88 СП 4.02.01.2020 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.26.510-21 СТП 34.17.101 СТП 34.17.401-88 СТП 34.17.415 СТП 34.17.418 СТП 34.17.427-89 СТП 34.17.206 СТП 34.17.428-90 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТУ 14-3Р-55-2001 ТУ 14-3-460-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,07 Бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.7** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов: рентгенофлюоресцентный метод - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 1.8** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ |  | СТП 34.17.416 |
| 2.1** | Грузоподъемные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 № 6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | СТБ 1172-99 |
| 2.2** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов рентгенофлюоресцентный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 21120-75 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 3.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 СТБ ЕН 1713-2005 СТП 09110.17.430-10 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 № 6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | СТБ 1172-99 |
| 3.2** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов рентгенофлюоресцентный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 21120-75 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 4.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 8479-70 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 СТП 34.17.415 СТП 34.17.418 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 № 6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.3** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов рентгенофлюоресцентный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 21120-75 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ИСО 10543-2002 |
| 4.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 5.1** | Резервуары, емкости, баки, цистерны для хранения жидкого топлива и горячей воды, химических реагентов, нефти и нефтепродуктов | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 34.17.415 СТП 34.17.418 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | СТБ 1172-99 |
| 5.2** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов рентгенофлюоресцентный метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-22 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 21120-75 |
| 5.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 6.1** | Литые и фасонные детали: задвижки, вентили, регуляторы, клапаны, тройники, переходы, отводы Литые и фасонные детали: задвижки, вентили, регуляторы, клапаны, тройники, переходы, отводы | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная) дефектоскопия - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 21563-93 ГОСТ 24005-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISО 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.401-88 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением.Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | СТБ 1172-99 |
| 6.2** |  | 24.10/ 08.130 | Анализ химического состава металлов рентгенофлюоресцентный метод: - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл |  | МВИ.МН 4106-2011 |
| 7.1** | Образцы сварных соединений и основного металла Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 24648-90 ГОСТ 27584-88 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 № 6 Проектная и технологическая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.2** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | МВИ.МН 4106-2011 ГОСТ 6996-66 раздел 7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 СТБ ISO 6506-1-2022 СТБ ISO 6507-1-2021 |
| 7.3** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 10006-80 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 раздел 5 ГОСТ 6996-66 раздел 2 |
| 7.4** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - микроструктурный анализ - макроструктурный анализ |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 3443-87 СТБ ЕН 1321-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных