|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1334 от 19.01.2000 на бланке № _________ на 22 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 декабря 2024 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

"Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Советская, 50, 247622, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область (Лабораторный отдел) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |
| 1.2* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 1.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |
| 1.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 1.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 1.6* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566 -2015 |  |
| 1.7* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566 -2015 |  |
| 1.8* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 ГОСТ 30705-2000 |  |
| 1.9* |  |  | количество бифидобактерий и (или) других пробиотических микроорганизмов |  | ГОСТ 33491-2015, п.7.17 |  |
| 1.10* |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | количество микроорганизмов при 30 С | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая докумен-тация | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.12* |  |  | общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 1.13* |  |  | дрожжи, плесени, в сумме |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 1.14* |  | 10.51/18.115 | микрофлора, характерная для творожной закваски, микроскопический препарат |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 |
| 2.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документа-ция | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 2.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8 ГОСТ 7702.2.2-93 п.2.1 |
| 2.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 32149-2013, п.9 ГОСТ 31468-2012 |
| 2.4* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 2.5* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 2.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013, п.11 ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 2.7* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.8* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013, п.10 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 2.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.11* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.12* |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.13* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Мукмольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.4* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.5* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.6* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.8* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатыва-емые из них, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.4* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.5* |  |  | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 4.6* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.7* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.8* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.9* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.10* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.11* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.12* |  |  | плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1* | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.4* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.5* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.4* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.5* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.7* |  |  | L.monocytoge nes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 7.1* | Напитки | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 |
| 7.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
| 7.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.4* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 7.5* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 7.6* |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| 7.7* |  | 11.07/01.086 | количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001, п.6.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Плодоовощная продукция, в т.ч. свежие и свежезамороженные, сухие овощи, продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи, пряности, орехи, чай и кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.3* |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.4* |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.5* |  |  | дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.7* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 8.8* |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.10* |  |  | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.11* |  |  | молочнокислые микpооpганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.12* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.25/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52, п.23 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, п.15 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитоло-гического исследования объектов окружающей среды», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* |  | Отдельные продукты, в том числе готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.2* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.3* |  |  |  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.4* |  |  |  |  |  | плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.5* |  |  |  |  |  | дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.6* |  |  |  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.7* |  |  |  |  |  | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.8* |  |  |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.9* |  |  |  |  |  | Proteus |  |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.10* |  |  |  |  |  | L.monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 9.11* |  |  |  |  |  | B.сereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.1* |  | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 |  | КМАФАнМ |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 10.2* |  |  |  |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.3* |  |  |  |  |  | патогенные, в том числе сальмонеллы |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.4* |  |  |  |  |  | плесени |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 10.5* |  |  |  |  |  | дрожжи |  |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 10.6* |  |  |  |  |  | E.coli |  |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.7* |  |  |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 10.8* |  |  |  |  |  | L.monocytogenes |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 10.9* |  |  |  |  |  | B.cereus |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 10.10* |  |  |  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.11* |  |  |  |  |  | промышленная стерильность |  |  |  |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 30705-2000 |
| 10.12* |  |  |  | 10.86/18.115 10.89/18.115 |  | клетки микроорганизмов в микроскопическом препарате (микрофлора) |  |  |  |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 |
| 10.13* |  |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 |  | молочнокислые микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.14* |  |  |  |  |  | бифидобактерии |  |  |  |  | ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |
| 10.15* |  |  |  |  |  | ацидофильные микроорганизмы |  |  |  |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 11.1* |  | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, в том числе с овощей, фруктов, ягод, кожных покровов рук, специальной одежды, оборудования |  | 100.15/01.086 |  | бактерии группы кишечных палочек |  | фактическое значение | Инструкция по применению № 078-0210 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 09.10.2006 |  |
| 11.2* |  |  |  |  |  | S.aureus |  | фактическое значение | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утвержденная постановле-нием Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 09.10.2006 № 120, п.122 Инструкция по применению № 078-0210, утверж-денная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03 2010, глава 4 |  |
| 11.3* |  |  |  |  |  | условно-патогенные энтеробактерии |  | фактическое значение | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утвержденная постановле-нием Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 09.10.2006 № 120, п. 123 |  |
| 11.4* |  |  |  |  |  | патогенные микроорганизмы - сальмонеллы |  | Гигиенический норматив «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 09.10.2006 № 120, глава 15 п.124 |  |
| 11.5* |  |  |  |  |  | патогенные листерии Listeria monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.6* | Смывы с объектов окружающей среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, в том числе с овощей, фруктов, ягод, кожных покровов рук, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | иеpсинии | фактическое значение | Инструкция по применению № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишеч-ного иерсиниоза», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 11.7* |  | 100.15/07.096 | яйца гельминтов | Порядок проведения санитарно – паразитологических исследований объектов окружающей среды, утвержденный постановлением заместителя Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусьот 05.12.2014 № 54, глава 3 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605«Экспресс-методы санитарно-парази-тологического исследования объектов окружающей среды», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 14.06.2005 № 77, с. 6 |
| 12.1** | Воздушная среда помещений | 100.11/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01. 2006 №7, п.8 Инструкция по применению № 007-0514 «Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.06.2014, п.22 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01. 2006 №7, п.8 Инструкция по применению № 007-0514 «Методы определения микробиологических показателей внут-ренней среды помещений», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.06.2014, п.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* | Воздушная среда помещений | 100.11/01.086 100.15/01.086 | общее количество микроорганизмов | Гигиенический норматив «Гигиенические и сани-тарно-микробиологичес-кие показатели безопас-ности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1 ТНПА и другая докумен-тация | Инструкции по примене-нию № 007-0514 «Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.06.2014, таблица 1, п. 22, п. 23.1 |
| 13.1** | Смывы с поверхностей, в т. ч. с кожных покровов, специальной одежды, белья, оборудования | 100.15/42.000100.16/42.000 86.90/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01.2006 № 7, п.11 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01.2006 № 7, п.11 |
| 13.2* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 86.90/01.086 | золотистый стафилококк | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.11.2002 № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п.5 ТНПА и другая докумен-тация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01.2006 № 7, п.12, п.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* | Смывы с поверхностей, в т. ч. с кожных покровов, специальной одежды, белья, оборудования | 100.15/01.086 100.16/01.086 86.90/01.086 | бактерии группы кишечной палочки | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п.5 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01.2006 № 7, п. 17, п. 18 |
| 13.4* |  |  | синегнойная палочка |  |  |
| 14.1** | Изделия медицинского назначения, прочие инструменты | 32.50/42.000 100.15/42.000 | отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28. 01.2006 № 7, п.19 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28. 01.2006 № 7, п.19 |
| 14.2* |  | 32.50/01.086 100.15/01.086 25.71/01.086 | стерильность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления»», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, п. 5 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, приложение 1 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 № 33 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утвержденная постановлением Главного государственного санитар-ного врача Республики Беларусь 28. 01.2006 № 7, п. 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 *** | Готовые лекарственные средства, основное сырье и вспомогательные материалы, вода очищенная для приготовления лекарственных средств | 21.10/42.000 | отбор образцов | Государственная фарма-копея Республики Беларусь, том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 1.7, п.2.6.1 | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь, том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 1.7, п. 2.6.1 |
| 15.2* |  | 21.10/01.086 | общее количество аэробов (ОКА) | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 5.1.4 Государственная фаpмако-пея Республики Беларусь том 2 «Контроль качества субстанций для фармцевтического использования и лекарственного растительного сырья», статья 07/2016:0008 | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 2.6.12 Государственная фаpма-копея Республики Беларусь том 2 «Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья», статья 07/2016:0008 |
| 15.3* |  |  | энтеробакте-рии и другие грамотрицательные бактерии | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 5.1.4 | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 2.6.13 |
| 15.4* |  |  | Рseudomonаs аeruginosa |  |  |
| 15.5* |  |  | S.aureus |  |  |
| 15.6* |  |  | E.сoli |  |  |
| 15.7* |  |  | Salmonella |  |  |
| 15.8* |  |  | общее количество грибов |  |  |
| 15.9* |  |  | стерильность | Государственная фармакопея Республики Беларусь, том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 2.6.1 | Государственная фаpма-копея Республики Беларусь, том 1 «Общие методы контроля качества лекарственных средств», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 № 453, п. 2.6.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1* | Вода питьевая расфасованная в емкости | 11.07/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Гигиенический норматив, «Требования безопас-ности питьевой воды, расфасованной в емкос-ти», утвержденный пос-тановлением Министер-ства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123 таблица 5 Гигиенический норматив «Показатели безопаснос-ти, упакованной питьевой воды, включая природ-ную минеральную воду», утвержденный постанов-лением Совета Минист-ров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 таблица 2, таблица 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 16.2* |  |  | бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |
| 16.3* |  |  | общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |
| 16.4* |  |  | общее микробное число при 37 °С |  | ГОСТ 34786-2021, п. 7.1 |
| 16.5* |  |  | общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С за 24 часа |  |  |
| 17.1** | Вода питьевая, в т.ч. источников нецентрализованного водоснажения, горячая | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 17.2* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число (ОМЧ) общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь25.01.2021 № 37, таблица 1, таблица 4 СТБ 1756-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |
| 17.3* |  |  | общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |
| 17.4* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |
| 17.5* |  |  | колифаги |  | МУК № 11-10-1-2002, п.8.5.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 |
| 18.2* |  | 100.03/01.086 | возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии | Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 таблица 2 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемах, бассейнов и в сточных водах», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010, п.18 |
| 18.3* |  |  | индикаторный показатель – кишечная палочка (E. coli) |  | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологичес-кий, санитарно-вирусоло-гический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009, п.22, п.23 |
| 18.4* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологичес-кий, санитарно-вирусоло-гический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 п.15, п. 16 |
| 18.5* |  |  | общие колиформные бактерии |  |  |
| 18.6* |  |  | колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологичес-кий, санитарно-вирусоло-гический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 п.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7 * | Поверхностные воды | 100.03/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.11.2005 № 198, приложение 1 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреакционного использования», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (реакционного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, таблица 2 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологичес-кий, санитарно-вирусоло-гический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009, п.32 |
| 18.8* |  | 100.03/01.086 | выделение возбудителя холеры | фактическое значение | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утверженная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 21.04.2004 № 43, глава 11 |
| 19.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 |
| 19.2* |  | 100.05/01.086 | выделение возбудителя холеры | фактическое значение | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры»,, утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 21.04.2004 № 43, глава 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3* | Сточные воды | 100.05/01.086 | возбудители кишечных инфекций | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.11.2005 № 198, приложение 1 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемах, бассейнов и в сточных водах», утвержденная Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010, п.19 |
| 19.4* |  | 100.05/07.096 | жизнеспособные яйца гельминтов жизнеспособные | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.11.2005 № 198, приложение 1 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605«Экспресс-методы санитарно-парази-тологического исследования объектов окружающей среды», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| 19.5* |  |  | цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 20.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | отбор проб | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы», утвержденная постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.05.2006 № 67, п.8, приложение 1 Инструкция по применению № 65-0605, утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.05.2006 № 67, п.8, приложение 1 Инструкция по примене-нию № 65-0605, утвежденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 14.06.2005 № 77 |
| 20.2* |  | 100.06/01.086 | бактерии группы кишечной палочки (колииндекс) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 32 от 03.03.2004, глава 6 п. 26, п.27, приложение 7 ТНПА и другая докумен-тация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.05.2006 № 67, п.15, п.16.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.3* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | патогенные энтеробактерии | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 32 от 03.03.2004, глава 6 п. 26, п.27, приложение 7 ТНПА и другая докумен-тация | Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.05.2006 № 67, п.29.2, п.30 |
| 20.4* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утвержденная главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007, п.5 |
| 21.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта, в том числе предназначенная для детей и подростков | 20.42/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 29188.0-2014, раздел 3, п.3.2, раздел 4 ГОСТ 7983-2016, раздел 6, п.6.1.3 | ГОСТ 29188.0-2014, раздел 3, п.3.2, раздел 4 ГОСТ 7983-2016, раздел 6, п.6.1.3 |
| 21.2* |  | 20.42/01.086 | Escherichia coli | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-космети-ческой продукции», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-русь 12.06.2012 № 68, таблица 3 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, таблица 2 ТНПА и другая докумен-тация | ГОСТ ISO 21150-2018 Инструкция № 091-0610 «Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденная главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 28.06.2010 (далее Инструкция № 091-0610), п.19 |
| 21.3* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 Инструкция № 091-0610, п.18 |
| 21.4* |  |  | Staphylococcus аureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 Инструкция № 091-0610, п.21 |
| 21.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 Инструкция № 091-0610, п.20 |
| 21.6* |  |  | общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ ISO 21149-2020 Инструкция № 091-0610, п.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1** | Дезинфирующие растворы и антисептики | 20.59/42.000 | отбор образцов | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283, п.5 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283, п.5 |
| 22.2* |  | 20.59/01.086 | микроорганизмы | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283, п. 9.1, п.9.2 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.11.2002 № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п.5 ТНПА и другая докумен-тация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств», утвержденная постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283, п.6 |
|  |  |  | патогенные микроорганизмы |  |  |
|  |  |  | золотистый стафилококк |  |  |
|  |  |  | энтеробактерии |  |  |
|  |  |  | синегнойная палочка |  |  |
|  |  |  | сапрофитные бактерии |  |  |
| 23.1** | Биологические индикаторы (биотесты) для контроля стерилизационного оборудования | 101.19/42.000 86.90/42.000 | отбор проб | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утвержденные Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5, п.п.4.5-4.7 | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утвержденные Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5, п.п.4.5-4.7 |
| 23.2* |  | 101.19/01.086 86.90/01.086 | рост тест -культуры | Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждения-ми здравоохранения», приложение 2, п.5 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стрилизации медицинских изделий, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065, п.103 | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5, утвержденные Минздравом СССР 28.02.1991 приложение 5 п.11, приложение 6 п.21, приложение 7, п.21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 *** | Пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 02.30/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010, п.п.6-8 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010, п.п.6-8 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 |
| 24.2* |  | 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.51/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.39/04.125 10.89/04.125 02.30/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 | удельная (объёмная) активность цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 25.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 31862-2012, п.5.1 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 56237-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012, п.5.1 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 56237-2014 |
| 25.2* |  | 100.09/04.125 | объёмная активность цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 26.1*** | Сельскохозяйственное сырье | 01.49/42.000 | отбор образцов | СТБ 1051-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1051-2012 |
| 26.2* |  | 01.49/04.125 | удельная активность цезия -137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах от 03.08.1999 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 | отбор образцов | ТКП 251-2010 п.п.6-8 | ТКП 251-2010, п.п.6-8 |
| 27.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 | удельная активность цезия -137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 28.1 *** | Рабочие места; жилые, общественные, служебные, здания, сооружения, конструкции; гражданские и промышленные объекты, транспорт; поверхности оборудования, зданий, сооружений и прочих объектов; территория объектов, жилой застройки, и остальные открытые территории | 100.11/04.056 100.12/04.056 24.10/04.056 28.30/04.056 29.10/04.056 | мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 КУРЗ-2004, утвержденый Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 |
| 28.2 *** |  |  | поверхностное β-загряз-нение | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 КУРЗ-2004, утвержденный Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5197-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 | нитраты | Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утверждённые решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ 5048-89, п.2 АМИ. ГМ 0108-2022 |
| 30.1* | Кулинарная продукция | 10.85/08.149 | массовая доля витамина С | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утвержденная постановлением Минздрава 31.10.2006 № 132 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением МЗ РБ от 20.11.2012 № 180 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением МЗ РБ от 25.08.2013 № 8 Санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением МЗ РБ от 27.12.2012 № 206 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 № 663 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования» от 07.08. 2019 № 317 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7047-55 разд. 3, п.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.1 *** | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водснабжения и источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор образцов |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 56237-2014 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 56237-2014 |
| 31.2* | Вода питьевая, в т.ч. вода горячего водснабжения и источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | цветность |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012, п.4 |
| 31.3* |  | 100.09/08.156 | мутность |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 31.4* |  | 100.09/11.116 | запах при 20˚C запах при 60˚C характер запаха |  |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 31.5* |  | 100.09/11.116 | привкус |  |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 31.6* |  | 100.09/08.156 | железо |  |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 31.7* |  | 100.09/08.156 | нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 (метод Д) |
| 32.1** | Рабочие места; жилые, общественные здания, гражданс-кие и промышленные объекты | 100.12/35.063 100.11/35.063 | искусственное освещение |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 32.2** |  | 100.12/35.065 100.11/35.065 | температура воздуха |  | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30494-2011 Специфические санитарно-эпиде-миологические требования к содер-жанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 № 663 Специфические санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 | МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 32.3** | Рабочие места, жилые, общественные здания, гражданские и промышленные объекты | 100.12/35.060 100.11/35.060 | относительная влажность воздуха | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30494-2011 Специфические санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 № 663 Специфические санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации учреждний образования утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 ТНПА и другая документация |  | МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 0001-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела..

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова