|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0411 от 08.09.2023 на бланке №_______________ на 13 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 февраля 2025 года

структурные и обособленные подразделения

филиала "Витебский областной центр

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

согласно перечню на оборотной стороне аттестата аккредитации

Государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии,

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды пр-кт Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 1.2*** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |
| 1.3* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация аммиака Диапазон измерений: (10-2500) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 № 113, приложение 1 | МВИ.МН 5631-2016 |
| 1.4* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.5* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация фенола Диапазон измерений: (3-100) мкг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 1, 2 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 1.6 *** |  | 100.02/08.169 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 1.7* | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация формальдегида Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 № 113, приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 1, 2 | МВИ.МН 5493-2016 |
| 1.8* |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.9* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация бензола Диапазон измерений: (25-500) мкг/м³ |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.10* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация мета-ксилола Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.11* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация н-бутилацетата Диапазон измерений: (25-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.12* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация орто-ксилола Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.13* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация пара-ксилола Диапазон измерений: (75-1500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.14* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация толуола Диапазон измерений: (150-3000) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.15* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация этилацетат Диапазон измерений: (5-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 1.16* |  | 100.02/08.158 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация этилбензола Диапазон измерений: (5-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |
| 2.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 2.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-10) рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 2.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 3.1 *** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 4.1 *** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015. Приложение 1,2 (в редакции от 21.05.2015) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,10-50,00 вкл.) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3202-2009 |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 4.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребления кислорода после n дней (БПКn) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  | Диапазон измерений: (0,5-6) мг О2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 4.8* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка Диапазон измерений: (50 -50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.9* | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: без разбавления (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015. Приложение 1,2 (в редакции от 21.05.2015) | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.10* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0 и более) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-10,0) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 р. 8 |
| 4.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона Диапазон измерений: (0,005-10,0) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 р. 6 |
| 4.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (редакция 2012 г.) |
| 4.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025-2,0 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (редакция 2014 г.) |
| 4.20* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (редакция 2012 г.) |
| 5.1 *** | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (0,5-1000,0 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 5.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0 и более) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.5* | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: без разбавления (2,00-40,0) мг/дм3, свыше с разбавлением | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.7* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.8* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,10-50,00 вкл.) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3202-2009 |
| 5.9* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Диапазон измерений: (3- 6 000) мг О2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
|  |  |  | Диапазон измерений: (0,5-6) мг О2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф14.1:2:4.128-98 (редакция 2012 г.) |
| 5.13* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,005-10,0) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 р.8 |
| 5.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона Диапазон измерений: (0,005-10,0) мгР/дм³ |  | ГОСТ 18309-2014 р. 6 |
| 5.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025-2,0 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (редакция 2014 г.) |
| 5.19* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (редакция 2012 г.) |
| Лаборатория мониторинга окружающей среды Новополоцк ул. Молодежная, д.49/1, 211446, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 7.2 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |
| 7.3* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация аммиака Диапазон измерений: (10-2500) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 № 113, приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 1, 2 | МВИ.МН 5631-2016 |
| 7.4* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида серы Диапазон измерений: (12-500) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 7.5* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация сероводорода Диапазон измерений: (3-100) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 7.6* |  | 100.02/08.169 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 7.7* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация фенола Диапазон измерений: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 7.8* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация формальдегида Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 7.9* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.10* |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (170-16700) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 7.11* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация фторида водорода Диапазон измерений: (2-700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5681-2016 |
| 8.1 *** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 8.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Постановление Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015г. Приложение 1,2 (в редакции от 21.05.2015) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 9.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2,0-10 вкл.) рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 9.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводность Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 9.4* |  | 100.14/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5092-2014 |
| 9.5* |  | 100.14/08.032 | Концентрация натрия Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 9.6* |  | 100.14/08.032 | Концентрация калия Диапазон измерений: (0,05-2,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5091-2014 |
| 9.7* |  | 100.14/08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона Диапазон измерений: (0-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5762-2017 |
| 9.8* |  | 100.14/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (1-200,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5763-2017 |
| 9.9 ** |  | 100.14/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,05-1,50) мг/дм³, |  | МВИ.МН 5664-2016 |
| 9.10* |  | 100.14/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (0,5-30,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-37-201 |
| 10.1 *** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 11.1 *** | Окружающая среда. Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 |
| 11.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | СТБ ISO 10523-2009 |
| Группа мониторинга окружающей среды МС Орша 1 разряда ул. Красноармейская, д. 6а, 211387, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.1 *** | Окружающая среда. Атмосферный воздух. | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 13.2 *** |  | 100.02/42.000 | Отбор проб бенз(а)пирена | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 | СТБ ИСО 16362-2006 п.6.1 |
| 13.3* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (20-1440) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 № 113, приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 1, 2 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 13.4* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация диоксида серы Диапазон измерений: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 13.5* |  | 100.02/08.156 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация формальдегида Диапазон измерений: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 13.6 *** |  | 100.02/08.169 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация оксида углерода Диапазон измерений: (0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 13.7* |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (170-16700) мг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 14.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 14.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель(рН) Диапазон измерений: (2,0-10 вкл) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 14.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводимость Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 15.1 *** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 15.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30 марта 2015г. Приложение 1,2 (в редакции от 21.05.2015) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 15.3* |  | 100.03/29.113 | Удельная электропроводимость Диапазон измерений: (2-20х103) мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 16.1 *** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| Станция фонового мониторинга «Березинский заповедник» 211188, п/о Домжерицы, Лепельский р-н, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 19.1 *** | Окружающая среда. Атмосферный воздух. | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 19.2* |  | 100.02/08.150 100.02/42.000 | Отбор проб и Концентрация сульфатов растворимых Диапазон измерений: (0,15-6,0) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.11.2016 № 113, приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Приложение 1,2 | МВИ.МН 5984-2018 |
| 19.3* |  | 100.02/08.052 100.02/42.000 | Отбор проб и концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (0,4-150) мкг/м³ |  | МВИ.МН 5973-2018 |
| 20.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 20.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2,0-10 вкл), ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| Лаборатория мониторинга окружающей среды и радиационного мониторинга Браслав ул. Советская 136, 211969 г. Браслав, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 21.1 *** | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | СТБ-1058-2016 Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД | СТБ-1058-2016 Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД |
| 21.2* |  | 100.02/04.125 | Йод-131 (качественный метод) | Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 |
| 22.1 *** | Естественные атмосферные выпадения | 100.14/42.000 | Отбор проб | Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД | МВИ.МН 5595-2016 |
| 23.1 *** | Окружающая среда. Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД | МВИ.МН 5595-2016 |
| 24.1 *** | Окружающая среда. Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 ТКП 17.03-02-2013 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД | ТКП 17.03-01-2013 ТКП 17.03-02-2013 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 Инструкция по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга утв. приказом Минприроды от 30.04.2021 №151-ОД |
| 24.2* |  | 100.06/04.125 | Активность гамма-излучающих радионуклидов цезия-137 | ТКП 113-2007 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 25.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения | 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 (РКУ-РЗ-2004) | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП-113-2007 |
| 26.1 *** | Окружающая среда. Атмосферные осадки и снежный покров | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) |
| 26.2* |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2,0-10 вкл) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |
| 26.3* |  | 100.14/29.113 | Удельная электропроводимость Диапазон измерений: (2-12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |
| 27.1 *** | Окружающая среда. Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-04-2014 ТКП 17.13-17-2014 ТКП 17.13-18-2014 ТКП 17.13-19-2014 ТКП 17.13-20-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | ТКП 17.13-04-2014 ТКП 17.13-17-2014 ТКП 17.13-18-2014 ТКП 17.13-19-2014 ТКП 17.13-20-2014 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 28.1 *** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдений. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 (РКУ-РЗ-2004) | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП-113-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |