|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2298 от 27 сентября 2005 года на бланке № на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «28» марта  2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества

«Гомельский литейный завод «Центролит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Барыкина, 240, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Чугун | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода ДИ (2,30-3,59) % | ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22536.1-88 п.3 |
| 1.2* |  | 24.10/08.169 | Массовая доля серы ДИ (0,011-0,0290) % |  | ГОСТ 22536.2-87 п.3 |
| 1.3* |  | 24.10/08.035 | Массовая доля: кремния ДИ (0,70-3,73) % марганца ДИ (0,1-2,0) % хрома ДИ (0,059-0,5) % |  | ГОСТ 27611-88 |
| 1.4* |  | 24.10/29.121 | Временное сопротивление при растяжении |  | ГОСТ 27208 -87 п.1 |
| 1.5* |  | 24.10/29.121 | Относительное удлинение |  | ГОСТ 1497-84 |
| 1.6* |  | 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю ДИ (90-187) НВ |  | ГОСТ 27208-87 п.4 ГОСТ 9012-95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* | Чугун | 24.10/18.115 | Микроструктура | ГОСТ 1412-85 ГОСТ 7293-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3443-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                   Т.А.Николаева