|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2947 |
|  | от 29.12.2006 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года

| центральной химической лаборатории Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть - Могилевоблнефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чапаева, 65, 213815, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1*** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2.1.1* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.1.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2.1.1* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.3.1* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.4.1* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.5.1* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.1.1*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2.1* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 5 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 3.3.1* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.4.1* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.1.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2.1* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 4.3.1* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.4.1* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.1.1*** | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2.1* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 5.3.1* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 5.4.1* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 5.5.1* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6.1* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 213500, с/с Лобковичский, 3, (0,4 км северо-западнее г.Кричева), Кричевский район, Могилевская область (Кричевское испытательное подразделение центральной химической лаборатории) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2*** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2.1.2* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.1.2*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2.1.2* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.4.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.5.2* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.1.2*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2.2* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 5 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 3.3.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.5.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.1.2*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 4.3.2* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.4.2* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.1.2*** | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 5.3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 5.4.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 5.5.2* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6.2* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 213134, с/с Буйничский, 2, Могилевский район, Могилевская область (Центральная химическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Бензины автомобильные | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2.1* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.2.2* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 1.3* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 1.4* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |
| 1.5* |  | 19.20/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013 |
| 2.1*** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.2.1* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 3 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.2.2* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 2.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.5* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 2.6* |  | 19.20/29.070 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012; ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 3.1*** | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТР ТС 013/2011 статья 3,4. приложение 5 | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.4* |  | 19.20/29.061 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) |
| 3.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 4.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.1*** | Отработанная продукция (отработанные смазочные материалы, масла) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 50 °С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 5.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 5.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 6.1*** | Специальные жидкости | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| 6.2* |  | 19.20/29.145 | Температура начала кристаллизации | ТР ТС 030/2012 Статья 4,5 Приложение 1 | ГОСТ 28084-89 п.4.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |