|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2660 |  |
|  | от 29.12.2003 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 апреля 2025 года лаборатории электрофизических измерений и испытаний Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационный участок №4 Центрального района г. Минска» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Победителей, 83, 220020, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В, в том числе перенос-ные и передвиж-ные электро-приемники | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2022 4.4.26.1 | МВИ. МН 1952-2015 |
| 2.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. 6.11.4.9 | МВИ. МН 2320-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 п. 6.11.4.9 | МВИ. МН 2320-2015 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | # ТКП 181-2009 # п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1955-2015 МВИ.МН 4572-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 # ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 1954-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 # ГОСТ 30331.3-95 # ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ.МН 1953-2015 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производст-венных зданий, мини-котельных, котельных, газо-распределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинами-ческие характеристики: - скорость воздушного потока; - количество удаляемого воздуха | СН 4.02.03-2019 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019 ТКП 45-4.02-87 ТКП 45-3.02-189 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 # ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | # Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0062-2022 МВИ. МН 1952-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 СН 4.04.01-2019 # п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IЕС 61008-1-2020 п.5.3.12 # ГОСТ IЕС 61009-1-2020 п.5.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 # п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева