|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0422 от 21.06.2023 на бланке №__________ на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 апреля 2025 года

отдела радиационной безопасности

Государственного учреждения по защите и мониторингу леса «Беллесозащита»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| район аг. Ждановичи, 62/1, 223028, Ждановичский с/с, Минский р-н, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Продукция лесного хозяйства: лесоматериалы круглые, древесное технологическое сырье, топливо древесное, пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) |
| 1.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ–2001) ТУ BY 100145188.003-2009 ТУ BY 100195503.009-2018 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 *** | Объекты радиационного мониторинга лесного фонда: почва; лесная подстилка с живым напочвенным покровом; растения и их части: древесина, кора, ветви (хвоя, листья) деревьев основного яруса; ветви (хвоя, листья) подроста и подлеска; растения живого напочвенного покрова; грибы, лекарственные растения или их части | 01.13/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) | ТКП 498–2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) |
| 3.1 *** | Лекарственно- техническое сырье | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 3.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 240-2010 (02080) |
| 4.2* | Почва | 100.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Закон РБ «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 26.05.2012 г. № 385-З (ст.6). Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 27.12.2016 №86. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. утв. 02.08.2004 Комчернобыль | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 *** | Грибы, ягоды, прочие продукты питания | 01.13/42.000 01.25/42.000 01.29/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) Методика радиационного контроля пищевой продукции леса, утв. 15.07.2005 Минлесхоз РБ | ТКП 251-2010 (02080) Методика радиационного контроля пищевой продукции леса, утв. 15.07.2005 Минлесхоз РБ |
| 5.2* |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.29/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ. МН 1823-2007 |
| 6.1 ** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. Правила ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС Утв. Постановлением Минлесхоза РБ от 27.12.2016 №86 ТКП 250-2010 (02080) | ТКП 250-2010 (02080) МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А.Николаева