Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  BY/112 1.0467

от 30 декабря 2005 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года

отраслевой лаборатории радиационной безопасности

Проектного республиканского унитарного предприятия «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Некрасова, 5, ком. 217, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.3* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.4* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа- и бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 |
| 2.1** | Вода сточная, осадки сточных вод | 100.05/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 | СТБ 1057-2016 МОПР.МН 01-98 п.4.1 |
| 2.2* |  | 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |

| 3.1** | Твердые бытовые отходы, зольные отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 | МОПР.МН 01-98 п.4.2,4.3, 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1** | Древесное топливо Изделия и детали из древесины и древесных материалов: пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства стен жилых зданий; пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 100.07/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4 |
| 4.2* |  | 100.07/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанНиП и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 № 142 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание

*-деятельность осуществляется непосредственно в ООС

**-деятельность осуществляется за пределами ООС

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |