|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5571 |
|  | от 16.05.2025 |
|  | на бланке № ________ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЛАСТ-БАЙ" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Победы, д. 90, каб. 16, 223141, г. Логойск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. 5.9.1, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.8.2 СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5, п. 10.3.5.3, п. 10.4.2.20, п. 10.4.3.11, п. 10.5.2.16 ГОСТ 30339-95 пп. 4.3.3, 4.3.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 СН 4.04.03-2020 пп. 7.3.11, 7.3.12 СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3 - 413.1.6 СТП 33243.20.366-16 п. 31.8 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г), п. 8.7.15 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 8.7.14 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200 А) | ТКП 181-2023 п. Б.27.4, п. Б.29.8 б), в) ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б) СТП 33243.20.366-16 п. 29.4 | АМИ.ГР 0019-2021 |

| 5.1 *** | Электроустановки сельскохозяйствен-ных и животновод-ческих помещений | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения между металло-конструкцией и полом в месте нахождения ног животного: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного однофазного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 пп. 4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений с механическим побуждением потока | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха (газов) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-87-2009 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Давление |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 ТКП 629-2018 Проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 7.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 7.4 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционного отверстия и помещения |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 7.5 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Дымовые трубы (дымоходы, дымовые каналы, газоходы) зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная, техническая и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость движения дымовых газов) |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 8.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымового канала |  | АМИ МН 0006-2021 |
| 9.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов, работающих на газовом топливе, зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п. 8.7 | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 10.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением c измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформато-ры и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 СТП 33243.20.366-16 п. 9.4 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 СТП 33243.20.366-16 п. 9.7 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.8.6 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4 СТП 33243.20.366-16 п. 9.8 | АМИ.МС 0026-2023 |
| 12.1 *** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.9.1, Б.10.1.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.7.1, 4.4.8.1а) СТП 33243.20.366-16 пп. 10.1, 11.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп. Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022 пп. 4.4.7.3, 4.4.8.1б) СТП 33243.20.366-16 пп.10.3, 11.1.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства; сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.15.1, Б.16.1, п. Б.18.1 ТКП 339-2022, пп. 4.4.14.1, 4.4.15.1 п. 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 пп. 17.1, 18.1, 20.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп. Б.15.2, Б.16.2, п. Б.18.2 ТКП 339-2022 пп. 4.4.14.2, 4.4.15.2, п. 4.4.17.2 СТП 33243.20.366-16 пп. 17.2, 18.2, 20.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 *** | Предохранители, предохранители- разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.19.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.22.1 СТП 33243.20.366-16 п. 26.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | АМИ.МН 0060-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева