|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1419 |  |
|  | от 30.09.2004 |  |
|  | на бланке № ____ на 29 листах |  |
|  | редакция 03 |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года |  |

| межрайонной ветеринарной лаборатории Государственного диагностического учреждения "Калинковичская межрайонная ветеринарная лаборатория" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Куйбышева,97, г. Калинковичи, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Пищевые продукты | 01.70/42.000 01.47/42.000 01.13/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.51/42.000 10.39/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН 10 – 117 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 37 ТНПА и другая документация | СТБ 1050 СТБ 1051 СТБ 1053 СТБ 1054 СТБ 1055 СТБ 1036 |
| 1.2* |  | 01.70/04.125 01.47/04.125 01.13/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.51/04.125 10.39/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН.4779-2013 |

| 2.1*** | Мясо и мясные продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1945 СТБ 196 СТБ 126 СТБ 295 СТБ 335 СТБ 735 СТБ 523 СТБ 742 СТБ 971 СТБ 1020 ГОСТ 31777 ГОСТ 31476 ГОСТ 16131 ГОСТ 16290 ГОСТ 31790 ГОСТ 18255 ГОСТ 32225 ГОСТ 27747 ВСП осмотра убойных животных и ветеринарно - санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Пост. МСХ и П Республики Беларусь 18.04.2008г. № 44 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, таблица 1 ТНПА и другая документация | ISO 17604 ГОСТ 7269 п.4 ГОСТ 9792 п.2, п.3 ГОСТ 21237 п.1 ГОСТ 7702.0 п.1 ГОСТ 7702.2.0 п.8 ГОСТ 20235.0 п.1 ГОСТ 31904 СТБ 1036 ГОСТ 31467 п.5 ГОСТ 8756.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Химический анализ свежести: реакция с сернокислой медью, количество летучих жирных кислот, реакция с формалином, реакция на пероксидазу, рН |  | ГОСТ 23392 п.6.2 ГОСТ 20235.1 п.1.3 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 18.04.2008г. № 44, пр.8 методики физико-химического исследованиям мяса (п.1, п.2, п.3, п.4, п.5) |
| 2.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Бактериологический анализ |  | ГОСТ 21237 ГОСТ 20235.2 п.3,п.4 |
| 2.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 ГОСТ 7702.2.1 |
| 2.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2 ГОСТ 9958 п.4.2 ГОСТ 31747 п.4,п.5 |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958 п.4.6 ГОСТ 29185 (ISO 15213) п.9 |
| 2.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3 ГОСТ 9958 п.4.3 ГОСТ 30519 ГОСТ 31659 (ISO 6579) |
| 2.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 9958 п.4.5 ГОСТ 10444.2 |
| 2.10* |  | 10.11/01.096 10.12/01.096 10.13/01.096 | Трихинеллез 30.05.2025 дата принятия решения | «Ветеринарно-санитарные правила по профилактике, диагностике и ликвидации трихинеллеза животных», утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь 21.06.2021 №43 ТНПА и другая документация | «Ветеринарно-санитарные правила по профилактике, диагностике и ликвидации трихинеллеза животных», утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь 21.06.2021 №43 |
| 3.1*** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598 СТБ 1746 СТБ 1858 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37, таблица 2 Ветеринарно - санитарные правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 03.03.2008г. № 15, гл.2, 3, 4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928 п.2.2 ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2 ISO 707 ГОСТ 32901 СТБ 1036 |
| 3.4* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Cоматические клетки |  | ГОСТ 23453 п.5 МУ по определению соматических клеток в молоке, утв. пост. МСХ и П РБ 06.06.2007г. |
| 3.5* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 9225 п.4.1, п.4.2 |
| 3.6* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225 п.4.5 ГОСТ 32901 п.8.4 |
| 3.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225 п.4.6 |
| 3.8* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347 п.8 |
| 3.9* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 |
| 4.1*** | Продукты птицеводства (яйцо и яйцепродукты) | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 254 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1 ВСП проведения ветеринарно - санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. пост МСХиП Республики Беларусь 03.03.2008г. № 15 ТНПА и другая документация | СТБ 254 СТБ 1036 ГОСТ 30364.0 |
| 4.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 п.6 |
| 4.3* |  | 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747 |
| 4.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 |
| 4.5* |  | 01.47/01.086 01.47/18.115 | КМАФАнМ, БГКП, патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы, Proteus, Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149 п.7,п.8 п.9, п.10, п.11 |
| 5.1*** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000 01.50/42.000 01.19/42.000 01.11/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.99г. ТНПА и другая документация | СТБ 1054 СТБ 1055 СТБ 1056 |

08.12.2023

дата принятия решения

| 5.2* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/04.125 01.50/04.125 01.19/04.125 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.99г. ТНПА и другая документация | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма - излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства утв. 14.09.1990 Госстандарт СССР; МВИ.МН.1823-2007 МВИ.МН.4779-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1*** | Зерно: - рожь фуражная - пшеница фуражная - ячмень фураж-ный - овес фуражный - тритикале фу-ражная - кукуруза и др. | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1134 СТБ 1135 СТБ 1136 СТБ 1137 СТБ 1193 ГОСТ 13634 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.3 п.5 |
| 6.2* |  | 01.11/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5 п.8.2 |
| 6.3* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4 п.3.1 |
| 6.4* |  | 01.11/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7 п.4 |
| 6.5* |  | 01.11/08.169 01.11/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ13496.19 пп.7,9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 6.6* |  | 01.11/05.086 | Микроскопические грибы |  | ГОСТ 13496.6 Методические указания по санитарно-микологической оценке кормов. МУ № 02-1-30/378, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. Методические указания по выделению и количественному учёту микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов. МУ №02-1-30/376, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 7.1*** | Отруби | 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7169 ГОСТ 7170 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27668 п.2 |
| 7.2* |  | 01.50/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 9404 |
| 7.3* |  | 01.50/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями |  | ГОСТ 27559 |
| 7.4* |  | 01.50/08.169 01.50/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7, п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 8.1*** | Корма зеленые | 01.19/42.000 01.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27978 Ветеринарно- санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов утв. Постановлением МСХ и П РБ №10 от 11.02.2011г ТНПА и другая документация | ГОСТ 27262 п.1 |
| 8.2* |  | 01.19/11.116 01.29/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 27978 п.3.4 |
| 8.3* |  | 01.19/08.169 01.29/08.156 01.19/08.156 01.29/08.169 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7, п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 9.1*** | Шрот | 01.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 11246 ГОСТ 12220 ГОСТ 30257 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. МСХ и П Республики Беларусь 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13979.0 п.2 |
| 9.2* |  | 01.50/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13979.1 |
| 9.3* |  | 01.50/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 11246 п.6.4 ГОСТ 12220 п.5.4 ГОСТ 30257 п.5.5 |
| 9.4* |  | 01.50/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13496.13 п.3 |
| 9.5* |  | 01.50/08.156 01.50/08.169 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 пп.7,9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 9.6* |  | 01.50/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18 п.3 |
| 10.1*** | Сено (солома) | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4808 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Постановлением Минсельхозпрода23.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 27262 п.2 |
| 10.2* |  | 10.91/11.116 | Ботанический состав |  | ГОСТ 4808 п.3.4 |
| 10.3* |  | 10.91/29.040 | Массовая доля сухого вещества (влага) |  | ГОСТ 27548 п.5 |
| 10.4* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17 п.8 |
| 10.5* |  | 10.91/08.169 10.91/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7,п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 11.1*** | Корнеплоды кормовые | 01.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28736 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28736 п.3.1, п.3.3 |
| 11.2* |  | 01.13/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 28736 п.1.2 |
| 11.3* |  | 01.13/08.169 01.13/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 пп.7,9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 12.1*** | Комбикорма: - комбикорма - концентраты - комбикорма полнорационные - комбикорма гранулированные - комбикормовое сырье и др. | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1079 ГОСТ 9267 ГОСТ 9268 ГОСТ 32897 ГОСТ 13299 ГОСТ 18221 ГОСТ 21055 ГОСТ 22834 ГОСТ 28078 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0 |

| 12.2* | Комбикорма: - комбикорма - концентраты - комбикорма полнорационные - комбикорма гранулированные - комбикормовое сырье и др. | 10.91/11.116 | Внешний вид и цвет | СТБ 1079 ГОСТ 9267 ГОСТ 9268 ГОСТ 32897 ГОСТ 13299 ГОСТ 18221 ГОСТ 21055 ГОСТ 22834 ГОСТ 28078 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 Методические указания по обеззараживанию, обезвреживанию и использованию сырья и готовой продукции в комбикормовой промышленности и сельскохозяйственных предприятиях, утв. постановлением Минсельхозпрода от 22.10.2003г Методические указания по санитарно-микологической оценке кормов. МУ № 02-1-30/378, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. Методические указания по выделению и количественному учёту микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов. МУ №02-1-30/376, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. ТНПА и другая документация | СТБ 1079 п.6.2 ГОСТ 9267 п.3.2 ГОСТ 22834 п.3.2 ГОСТ 32897 п.5.2 ГОСТ 13299 п.3.2 ГОСТ 18221 п.5.2 ГОСТ 21055 п.5.2 ГОСТ 22834 п.3.2 ГОСТ 28078 п.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3* |  | 10.91/11.116 | Запах |  | ГОСТ 13496.9 п.4 ГОСТ 13496.13 п.3 |
| 12.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 13496.1 п.10 |
| 12.5* |  | 10.91/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13496.3 п.2 |
| 12.6* |  | 10.91/11.116 | Крупность |  | ГОСТ 13496.8 п.3.1 ГОСТ 26573.3 |
| 12.7* |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13496.13 |
| 12.8* |  | 10.91/05.086 | Выделение микроскопических грибов |  | ГОСТ 13496.6 Методические указания по санитарно-микологической оценке кормов. МУ № 02-1-30/378, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. Методические указания по выделению и количественному учёту микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов. МУ № 02-1-30/376, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 12.9* |  | 10.91/06.036 | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7 п.4 |
| 12.10* |  | 10.91/08.169 10.91/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7,п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 12.11* |  | 10.91/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18 п.3 |
| 13.1*** | Силос, силосная масса | 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1223 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Постановлением Минсельхозпрода 23.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 27262 п.3 |
| 13.2* |  | 10.91/29.040 | Массовая доля сухого вещества (влага) |  | ГОСТ 27548 п.6 |
| 13.3* |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26180 п.3 |
| 13.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 1223 п.9.13.4 |
| 13.5* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17 п.8 |
| 13.6* |  | 10.91/08.169 10.91/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7,п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 14.1*** | Сенаж, сенажная масса | 10.91/42.000 | Отбор проб | ##### СТБ 2662 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Постановлением Минсельхозпрода 23.02.2011г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 27262 п.3 |
| 14.2* |  | 10.91/29.040 | Массовая доля сухого вещества (влага) |  | ГОСТ 27548 п.6 |
| 14.3* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля каротина в сухом веществе |  | ГОСТ 13496.17 п.8 |
| 14.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 2662 п. 9.12.4 |
| 14.5* |  | 10.91/08.169 10.91/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7,п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 15.1*** | Жир животный кормовой, жир животный топленый | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25292-82 ГОСТ 17483-72 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 ##### ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285 п.2.1 |
| 15.2* | Жир животный кормовой, жир животный топленый | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 25292-82 ГОСТ 17483-72 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285 п.2.4.3 |
| 15.3* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285 п.2.4.2 |
| 16.1*** | Корма животного и растительного происхождения, комбикорма | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 Методические указания по обеззараживанию, обезвреживанию и использованию сырья и готовой продукции в комбикормовой промышленности и сельскохозяйственных предприятиях, утв. Зам Министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 22.10.2003г. Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0 Методические указания. Отбор проб кормов для животных, биологического, патологического материала от животных для проведения лабораторных исследований, МУ № 03-02/32, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. |
| 16.2* |  | 10.91/01.086 10.92/01.086 | Общая бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 25311 п.4.1 Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. |
| 16.3* |  | 10.91/01.086 10.91/18.115 10.92/01.086 10.92/18.115 | Наличие патогенной микрофлоры (возбудители сальмонеллеза, пастереллеза, энтеропагенные типы кишечной палочки, протея, анаэробы, энтерококки) |  | Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных № 03-02/33, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. |
| 17.1*** | Мука кормовая животного происхождения | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17536 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17681п.1 |
| 17.2* |  | 01.49/11.116 | Крупность помола |  | ГОСТ 17681 п.2.1 |
| 17.3* |  | 01.49/29.040 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681 п.2.3 |
| 17.4* | Мука кормовая животного происхождения | 01.49/06.036 | Общая токсичность | ГОСТ 17536 Ветеринарно - санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011г. № 10 ТНПА и другая документация | Методические указания по определению токсичности кормов животного происхождения на белых мышах. МУ № 02-1-30/395, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 17.5* |  | 01.49/08.169 01.49/08.156 | Нитраты, нитриты |  | Методика определения нитратов в кормах животного происхождения утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХ и П РБ 15.05.2008г.№ 10-1-5/575 .Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 17.6* |  | 01.49/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18 п.3 |
| 18.1*** | Заменитель цельного молока | 01.49/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно - сани-тарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1 п.4.9 ГОСТ 13496.0 Методические указания. Отбор проб кормов для животных, биологического, патологического материала от животных для проведения лабораторных исследований МУ № 03-02/32, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. |
| 18.2* |  | 01.49/08.169 01.49/08.156 | Нитраты, нитриты |  | ГОСТ 13496.19 п.7,п.9 Методические указания по определению нитратов и нитритов в кормах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. МУ №02-1-30/27, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 18.3* | Заменитель цельного молока | 01.49/06.036 | Токсичность | Ветеринарно - сани-тарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | Методические указания по определению токсичности кормов животного происхождения на белых мышах. МУ № 02-1-30/395, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 19.1*** | Биологический материал (патологический материал, кровь, корма, молоко (молозиво), моча, слизь, фекалий) | 01.41/42.000 101/42.000 | Отбор проб | Методические указания. Отбор проб кормов для животных, биологического, патологического материала от животных для проведения лабораторных исследований, МУ № 03-02/32, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. Методические указания по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований. МУ № 02-1-30/398, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. ТНПА и другая документация | Методические указания. Отбор проб кормов для животных, биологического, патологического материала от животных для проведения лабораторных исследований, МУ № 03-02/32, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 14.06.2019г. Методические указания по отбору биологического материала для проведения лабораторных исследований. МУ № 02-1-30/398, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 20.1*** | Молоко (секрет) | 101.15/42.000 | Отбор проб | Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных. МУ № 02-1-30/39, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. ТНПА и другая документация | Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных. МУ № 02-1-30/39, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |

| 20.2* | Молоко (секрет) | 101.15/01.086 101.15/18.115 | Патогенная микрофлора (возбудители мастита, золотистого стафилококка, БГКП, синегнойная палочка, определение чувствительности к антибиотикам) | Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных. МУ № 02-1-30/39, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от19.12.2016г. ТНПА и другая документация | Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени сельскохозяйственных животных. МУ № 02-1-30/39, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1*** | Сперма | 01.42/42.000 | Отбор проб | Методические указания по лабораторному исследованию спермы производителей, а также препаратов и инструментов, применяемых при искусственном осеменении животных, на бактериальную загрязненность. МУ № 02-1-30/318, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторному исследованию спермы производителей, а также препаратов и инструментов, применяемых при искусственном осеменении животных, на бактериальную загрязненность. МУ № 02-1-30/318, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 21.2* |  | 01.42/01.086 | Общее количество бактерий |  |  |
| 21.3* |  | 01.42/01.086 | Коли-титр |  |  |
| 21.4* |  | 01.42/01.086 | Синегнойная палочка |  |  |
| 22.1*** | Рыба (нерыбные объекты промысла) | 03.00/42.000 | Отбор проб | Правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004г. № 30 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Ветеринарно - сани-тарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | СТБ 1036 ГОСТ 31339 п.5 Инструкция 25.6 4.2.10-21-25-2006, гл.5 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минздрава 25.10.2006 № 128 Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных рыб Беларуси.МУ № 02-1-30/306, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по паразитологическому исследованию рыб. МУ № 02-1-30/315, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Инструкция по санитарно - гельминтологической оценке рыбы, зараженной личинками дифиллоботриид (возбудителями дифилло-ботриозов) и личинками описторхиса (возбудителем описторхоза) и ее технологической обработке, № 10-1/944Б |
| 22.2* | Рыба (нерыбные объекты промысла | 03.00/07.090 03.00/07.096 | Наличие гельминтов и их личинок | Правила проведения ветеринарно - санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минсельхозпрода 27.04.2004г. № 30 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Ветеринарно - сани-тарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. Постановлением Минсельхозпрода 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | СТБ 1036 ГОСТ 31339 п.5 Инструкция 25.6 4.2.10-21-25-2006, гл.5 Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением Минздрава 25.10.2006 № 128 Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов у пресноводных рыб Беларуси.МУ № 02-1-30/306, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по паразитологическому исследованию рыб. МУ № 02-1-30/315, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Инструкция по санитарно - гельминтологической оценке рыбы, зараженной личинками дифиллоботриид (возбудителями дифилло-ботриозов) и личинками описторхиса (возбудителем описторхоза) и ее технологической обработке, № 10-1/944Б |
| 23.1*** | Биологический материал (моча, плазма, сыворотка) | 101.01/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.05/42.000 | Отбор проб | «Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышения максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения» утв. постановлением МСХ и П РБ от 28.03.2012г.№18 (ред. от 30.12.2015г.) ТНПА и другая документация | «Ветеринарно-санитарные правила проведения исследований на наличие запрещенных веществ и превышения максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных препаратов, других химических соединений в живых животных, продуктах животного происхождения» утв. постановлением МСХ и П РБ от 28.03.2012г.№18 (ред. от 30.12.2015г.) |

| 24.1* | Биологический материал пчел (воск, мед, подмор, расплод, живые пчелы) | 01.19/01.086 | Американский гнилец | Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел. МУ №02-1-30/336, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчел. МУ №02-1-30/336, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2* |  | 101.19/01.086 | Европейский гнилец | Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел. МУ №02-1-30/337, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел. МУ №02-1-30/337, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 24.3* |  | 101.19/01.086 | Колибактериоз | Методические указания по лабораторной диагностике колибактериоза пчел. МУ №02-1-30/326, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике колибак-териоза пчел. МУ №02-1-30/326, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 24.4* |  | 101.19/01.086 | Сальмонеллез | Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. МУ №02-1-30/339, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. МУ №02-1-30/339, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 24.5* |  | 101.19/07.096 | Нозематоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел. МУ № 02-1-30/312, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел. МУ № 02-1-30/312, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 24.6 |  | 101.19/07.090 | Варроатоз | Методические указания по экспресс-диагностике варротоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. МУ № 02-1-30/264, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. МУ № 02-1-30/264, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |

| 24.7* | Биологический материал пчел (воск, мед, подмор, расплод, живые пчелы) | 101.19/01.096 | Амебиоз | Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза пчел. МУ № 02-1-30/317, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза пчел. МУ № 02-1-30/317, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.8* |  | 101.19/01.096 | Акарапидоз | Методические указания по лабораторной диагностике акарапидоза пчел. МУ № 02-1-30/257, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 | Методические указания по лабораторной диагностике акарапи-доза пчел. МУ № 02-1-30/257, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 24.9* |  | 101.19/01.096 | Браулез | Методические указания по лабораторным исследованиям на браулез пчел. МУ № 02-1-30/265, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на браулез пчел. МУ № 02-1-30/265, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 24.10* |  | 101.19/01.090 | Сенотаиниоз | Методические указания по лабораторной диагностике сенотаиниоза пчел. МУ № 02-1-30/270, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 | Методические указания по лабораторной диагностике сенотаи-ниоза пчел. МУ № 02-1-30/270, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 24.11* |  | 101.19/01.086 | Аспергиллёз | Методические указания по лабораторной диагностике микозов пчёл. МУ № 02-1-30/358, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике микозов пчёл. МУ № 02-1-30/358, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 24.12* |  | 101.19/01.086 | Аскосфероз | Методические указания по лабораторной диагностике микозов пчёл. МУ № 02-1-30/358, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике микозов пчёл. МУ № 02-1-30/358, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016г. |
| 25.1* | Биологический (патологический) материал животных, птиц Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Бруцеллез | Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллёза животных, МУ № 03-02/1008, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.03.2020г. | Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллёза животных, МУ № 03-02/1008, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.03.2020г. |
| 25.2* |  | 101.19/01.086 | Ботулизм | Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма. МУ №02-1-30/36, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г., пп.3.1-3.3, п.4 | Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма. МУ №02-1-30/36, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г., пп.3.1-3.3, п.4 |
| 25.3* |  | 101.02/07.096 | Балантидиоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней. МУ № 02-1-30/259, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на балантидиоз свиней. МУ № 02-1-30/259, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.4* |  | 101.02/07.096 | Саркоптоз | Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней. МУ № 02-1-30/273, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней. МУ № 02-1-30/273, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.5* |  | 101.02/07.096 | Трихоцефалез | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г.,п.5 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г.,п.5 |
| 25.6* |  | 101.02/07.096 | Аскаридоз | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.4 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.4 |

| 25.7* | Биологический (патологический) материал животных, птиц Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 | Рожа | Методические указания по лабораторным исследованиям на рожу свиней. МУ №02-1-30/45, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на рожу свиней. МУ №02-1-30/45, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.8* |  | 101.19/01.086 | Актинобацилярная плевропневмония | Методическое указание по лабораторной диагностике актинобацилярной плевропневмонии свиней. МУ №02-1-30/319, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методическое указание по лабораторной диагностике актинобацилярной плевропневмонии свиней. МУ №02-1-30/319, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 25.9* |  | 101.19/01.086 | Гемофилезный полисерозит | Методические указания по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней. МУ №02-1-30/46, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике гемофилезного полисерозита свиней. МУ №02-1-30/46, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.10* |  | 101.19/01.086 | Гемофилезы | Методические указания по лабораторной диагностике гемофилеза кур. МУ №02-1-30/47, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике гемофилеза кур. МУ №02-1-30/47, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.11* |  | 101.19/18.115 | Дизентерия (трепонемоз) | Методические указания по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую трепонемой. МУ №02-1-30/44, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую трепонемой. МУ №02-1-30/44, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |

| 25.12* | Биологический (патологический) материал животных, птиц Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 | Злокачественный отек | Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. МУ №02-1-30/68, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. МУ №02-1-30/68, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.13* |  | 101.19/01.086 | Инфекционная энтеротоксемия | Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэроб-ной дизентерии ягнят. МУ №02-1-30/346, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэроб-ной дизентерии ягнят. МУ №02-1-30/346, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 25.14* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Кампилобактериоз | Методическое указание по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных. МУ № 03-02/1007, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.03.2020г. | Методическое указание по лабораторной диагностике кампилобактериоза (вибриоза) сельскохозяйственных животных. МУ № 03-02/1007, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.03.2020г. |
| 25.15* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Колибактериоз | Методические рекомендации по лабораторной диагностике колибактериоза (эшерихиоза) сельскохозяйственных животных. МУ №02-1-30/58, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические рекомендации по лабораторной диагностике колибактериоза (эше-рихиоза) сельскохозяйственных животных. МУ №02-1-30/58, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.16* |  | 101.19/01.086 | Лептоспироз | Методические указания по бактериологической диагностике лептоспироза животных. МУ №02-1-30/61, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по бактериологи-ческой диагностике лептоспироза животных. МУ №02-1-30/61, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |

| 25.17* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Листериоз | Методические указания по бактериологи-ческой диагностике листериоза животных. МУ №02-1-30/320, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по бактериологи-ческой диагностике листериоза животных. МУ №02-1-30/320, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.18* |  | 101.19/01.086 | Некробактериоз | Методические указания по бактериологической диагностике некробактериоза животных. МУ №02-1-30/64, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по бактериологи-ческой диагностике некробактериоза животных. МУ №02-1-30/64, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.19* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Пастереллез | Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней. МУ № 02-1-30/70, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по диагностике пастереллеза крупного рогатого скота и свиней. МУ № 02-1-30/70, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.20* |  | 101.19/01.086 | Пневмококкоз (диплококкоз) | Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел. МУ № 02-1-30/348, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике стрепто-коккоза животных, птиц и пчел. МУ № 02-1-30/348, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |
| 25.21* |  | 101.19/01.086 | Протеоз | Методические указания по лабораторной диагностике протеоза телят, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 20.12.2006г. | Методические указания по лабораторной диагностике протеоза телят, утв. ГУВ с ГВ и ГПИ МСХиП РБ 20.12.2006г. |
| 25.22* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Псевдомоноз | Методические указания по лабораторным исследованиям псевдомоноза животных и птиц. МУ № 02-1-30/63, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторным исследованиям псевдомоноза животных и птиц. МУ № 02-1-30/63, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |

| 25.23 | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 | Сальмонеллез | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания). МУ № 02-1-30/54, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Лабораторная диагностика сальмонеллезов животных, обнаружение сальмонелл в кормах и объектах внешней среды (методические указания). МУ № 02-1-30/54, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.24* |  | 101.19/01.086 | Туберкулез | ГОСТ 26072, пп.1-4 Методические указания по бактериологической диагностике туберкулеза животных. МУ № 02-1-30/344 утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. Методические указания по лабораторной диагностике туберкулеза животных. МУ № 02-1-31/15, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 25.07.2017г. | ГОСТ 26072 пп.1-4 Методические указания по бактериологической диагностике туберкулеза животных. МУ № 02-1-30/344 утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. Методические указания по лабораторной диагностике туберкулеза животных. МУ № 02-1-31/15, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 25.07.2017г. |
| 25.25* |  | 101.19/01.086 101.15/01.086 | Сибирская язва | Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей и обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектах внешней среды.МУ № 02-1-30/50, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы у животных и людей и обнаружению возбудителя сибирской язвы в сырье животного происхождения и объектах внешней среды. МУ № 02-1-30/50, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.26* |  | 101.19/01.086 | Стафилококкоз | Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкозов. МУ № 02-1-30/67, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкозов. МУ № 02-1-30/67, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.27* |  | 101.19/01.086 | Стрептококкоз | Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел. МУ № 02-1-30/348, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, птиц и пчел. МУ № 02-1-30/348, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. |

| 25.28* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/01.086 | Условно-патогенная микрофлора | Методические указания по бактериологической диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтробактериями. МУ №02-1-30/57, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по бактериологи-ческой диагностике ассоциированной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями. МУ №02-1-30/57, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.29* |  | 101.19/01.086 | Эмфизематозный карбункул | Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. МУ №02-1-30/65, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. МУ №02-1-30/65, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| 25.30* |  | 101.19/02.134 101.19/02.036 | Бешенство | ГОСТ 26075 п.6, п.9 Лабораторная диагностика бешенства. МУ № 02-1-30/129, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.12.2016 г. | ГОСТ 26075 п.6, п.9 Лабораторная диагностика бешенства. МУ № 02-1-30/129, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.12.2016 г. |
| 25.31* |  | 101.04/03.134 | Бруцеллез | ГОСТ 34105 п.7 Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллёза животных. МУ № 02-1-30/82, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 г., п. 4 | ГОСТ 34105 п.7 Методические указания по лабораторной диагностике бруцеллёза животных. МУ № 02-1-30/82, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20.12.2016 г., п. 4 |
| 25.32* |  | 101.04/03.134 | Лептоспироз | ГОСТ 25386 п. 2 Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных. МУ № 02-1-30/103, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г., п.4 | ГОСТ 25386 п.2 Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных. МУ № 02-1-30/103, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г., п.4 |

| 25.33* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.04/03.134 | Листериоз | Методические указания по лабораторной диагностике листериоза животных МУ № 02-1-30/102, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике листериоза животных МУ № 02-1-30/102, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.34* |  | 101.04/03.134 | Сибирская язва | Методические указания по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации МУ № 02-1-31/1, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 17.01.2017г. | Методические указания по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации МУ № 02-1-31/1, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 17.01.2017г. |
| 25.35* |  | 101.04/03.134 | Хламидиоз | Методические указания по лабораторной диагностике хламидиоза животных» МУ № 02-1-30/97, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике хламидиоза животных» МУ № 02-1-30/97, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 20. 12.2016 г. |
| 25.36* |  | 101.03/07.096 | Анаплозмоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/316, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных. МУ № 02-1-30/283, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на анаплазмоз крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/316, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных. МУ № 02-1-30/283, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.37* |  | 101.02/07.096 101.02/07.090 | Гельминтозы плотоядных | Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных. МУ № 02-1-30/299, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике гельминтозов плотоядных. МУ № 02-1-30/299, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |

| 25.38* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.02/07.096 | Демодекоз | Методические указания по диагностике демодекоза животных. МУ № 02-1-30/287, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по диагностике демодекоза животных. МУ № 02-1-30/287, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.39* |  | 101.02/07.096 | Парамфистоматоз | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.3 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.3 |
| 25.40* |  | 101.02/07.096 | Диктиокаулез | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.8 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.8 |
| 25.41* |  | 101.02/07.096 | Дикроцелиоз | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.2 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.2 |
| 25.42* |  | 101.02/07.096 101.02/01.086 | Стронгилятозы | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.7 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.7 |
| 25.43* |  | 101.15/07.096 | Телязиоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/296, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на телязиоз крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/296, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.44* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.19/07.096 101.19/01.086 | Трихомоноз | Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза птиц. МУ № 02-1-30/293, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/298, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза птиц. МУ № 02-1-30/293, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. МУ № 02-1-30/298, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.45* |  | 101.04/03.152 101.19/03.152 | Вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) | ГОСТ 25382 п.1.2, п.2.3.Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь. МУ № 02-1-30/74, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 г. Методические указания по организации и проведению диагностических исследований крупного рогатого скота на лейкоз методом иммуноферментного анализа (ИФА) в молоке. МУ № 02-1-30/73, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 г. Методические указания по организации и проведению диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови. МУ № 02-1-30/72, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.12.2016г. | ГОСТ 25382 п.1.2, п.2.3.Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота в Республике Беларусь. МУ № 02-1-30/74, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 г. Методические указания по организации и проведению диагностических исследований крупного рогатого скота на лейкоз методом иммуноферментного анализа (ИФА) в молоке. МУ № 02-1-30/73, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016 г. Методические указания по организации и проведению диагностических исследований на лейкоз методом ИФА в сыворотке крови. МУ № 02-1-30/72, утв. директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.12.2016г. |
| 25.46* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.02/07.096 | Криптоспоридиоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на криптоспоридизы животных. МУ № 02-1-30/309, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на криптоспоридиозы животных. МУ № 02-1-30/309, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.47* |  | 101.02/07.096 | Параскаридоз | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.6 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г., п.6 |
| 25.48* |  | 101.02/07.096 | Саркоптоидоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы (чесотку) овец и коз. МУ № 02-1-30/272, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидоз (чесотка) пушных зверей и кроликов. МУ № 02-1-30/271, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы (чесотку) овец и коз. МУ № 02-1-30/272, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидоз (чесотка) пушных зверей и кроликов. МУ № 02-1-30/271, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.49* |  | 101.02/07.096 | Стронгилоидоз | Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных. МУ № 02-1-30/281, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторным исследованиям на стронгилоидоз животных. МУ № 02-1-30/281, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |

| 25.50* | Биологический (патологический) материал животных, птиц. Кожевенно - меховое сырье, шерсть | 101.02/07.096 | Фасциолез | Методические указания по диагностике гельминтозов животных.МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. п.1 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных. МУ № 02-1-30/305, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. п.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.51* |  | 101.02/07.096 | Цестодозы | Методические указания по лабораторной диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей. МУ № 02-1-30/286, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике имагинальных цестодозов жвачных и лошадей. МУ № 02-1-30/286, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 25.52* |  | 101.02/07.096 | Эймериозы | Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных. МУ № 02-1-30/291, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. | Методические указания по лабораторной диагностике эймерио-зов животных. МУ № 02-1-30/291, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |
| 30.1* | Возбудители гельминтозов (промежуточные и дополнительные переносчики в т. ч. малый прудовик) | 100.16/07.090 100.16/07.096 | Личинки гельминтов | Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике и ликвидации паразитарных заболеваний животных. МУ № 02-1-30/280, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоозов и арахноэнтомозов. МУ № 02-1-30/279, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. ТНПА и другая документация | Методические указания по лабораторным исследованиям промежуточных (дополнительных) хозяев на личинки гельминтов. МУ № 02-1-30/274, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. Методические указания по паразитологическому обследованию объектов внешней среды. МУ № 02-1-30/262, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016 г. |

| 31.1* | Культуры микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность к антибиотикам | Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельско-хозяйственных животных. МУ №02-1-30/51, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. | Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельско-хозяйственных животных. МУ №02-1-30/51, утв. Директором Бело-русского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1*** | Смывы, в т.ч. смывы с яиц, с оборудования | 101.15/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно - санитарные правила при мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой с/х животных и переработку мяса, утв. пост. МСХиП 08.11.2007г. № 77 Ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и получения молока на молочно-товарных фермах, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29.01.2019 №10 Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. МУ № 02-1-30/351 утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. ТНПА и другая документация | СТБ ISO 18593 Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. МУ №02-1-30/351, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. п.2, п.5, п.3.1.2, п.4, п.3.2, п.3.3. Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору. МУ №02-1-30/35, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. Методические указания по взятию смывов с целью выявления РНК вируса SARS-Cov-2 методом ОТ-ПЦР. МУ № 03-17/10, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.02.2021г. Инструкция по применению. Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств № 001-0116, утв. Минздравом Республики Беларусь 30.08.2016г. |

| 32.2* | Смывы, в т.ч. смывы с яиц, с оборудования | 101.15/01.086 | КМАФАнМ | Ветеринарно - санитарные правила при мойке и дезинфекции технологического оборудования и производственных помещений для организаций, осуществляющих убой с/х животных и переработку мяса, утв. пост. МСХиП 08.11.2007г. № 77 Ветеринарно-санитарные правила содержания дойных животных и получения молока на молочно-товарных фермах, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29.01.2019 №10 Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. МУ № 02-1-30/351 утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. ТНПА и другая документация | СТБ ISO 18593 Методические указания по контролю санитарно-бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора. МУ №02-1-30/351, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 16.12.2016г. п.2, п.5, п.3.1.2, п.4, п.3.2, п.3.3. Методические указания по контролю качества дезинфекции и санитарной обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору. МУ №02-1-30/35, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 19.12.2016г. Методические указания по взятию смывов с целью выявления РНК вируса SARS-Cov-2 методом ОТ-ПЦР. МУ № 03-17/10, утв. Директором Белорусского государственного ветеринарного центра от 15.02.2021г. Инструкция по применению. Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств № 001-0116, утв. Минздравом Республики Беларусь 30.08.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.3* |  | 101.15/01.086 101.15/18.115 | БГКП |  |  |
| 32.4* |  | 101.15/01.086 101.15/18.115 | Коли-титр |  |  |
| 32.5* |  | 101.15/01.086 101.15/18.115 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 32.6* |  | 101.15/01.086 101.15/18.115 | Бактерии рода Proteus |  |  |

| 33.1* | Окружающая среда. Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного пребывания; временного пребывания) | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыль 02.08.2004г. | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева