|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0988 |
|  | от 24.06.1996 |
|  | на бланке № ____ на 18 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июня 2025 года

| лаборатории водоотведения Коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельводоканал» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения, 247034, д. Уза, Гомельский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св.0,003 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO7150-1:1984 |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: 0,5 – 500 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139 –2011 |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 1.6* | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: 0,0002 –0,005 мг/дм3 |  | СТБ 1290 – 2001 |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди ДИ: 0,0006 – 1,0 мг/дм3 |  | СТБ 1290 – 2001 |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца ДИ: 0,0002 – 0,05 мг/дм3 |  | СТБ 1290 – 2001 |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005 – 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 1290 – 2001 |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.13* |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025 – 100,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013), изд. 2014 |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO5815-1:2003 |  |
| 1.15* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO5815-2:2003 |  |
| 1.16* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |  |
| 1.19* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость, химическое потребление кислорода, (ХПКCr) ДИ: 5 –800 мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190 -2003 изд. 2012 г. |  |
| 1.20* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 1.22* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ:0,0005 – 25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182 – 02 изд.2010 |  |
| 1.23* |  | 100.05/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: 0,05 – 400 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227 – 2012 метод А |  |
| 1.24* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Б |  |
| 1.25* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Г |  |
| 1.26* |  | 100.05/08.169 | Концентрация фторид-ионов ДИ: св. 0,19 мг/дм3 0,19 -190,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 2756 - 2007 АМИ. МН 0048-2022 |  |
| 1.27* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.28** |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Фактическое значение | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 1.29** |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 / ISO 5813:1983 |  |
| 1.30** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: 0 ºС – 40 ºС |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 1.31* |  | 100.05/08.149 | Щелочность ДИ: 0,4 – 20 ммоль/дм3 |  | СТБ ISO 9963-1-2009 пункт 8.2 |  |
| 1.32* |  | 100.05/08.149 | Щелочность ДИ: 0,1 – 100 ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 (пункт 5.4) |  |
| 1.33* |  | 100.05/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 1.34* |  | 100.05/08.156 | Концентрация цианид-ионов ДИ: 0,025 –10,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ. МН 1840-2009 |  |
| 1.35* |  | 100.05/08.032 | Концентрация алюминия ДИ: 0,02 – 20,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.36* |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа ДИ: 0,005 – 50,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.37* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кадмия ДИ: 0,0005 – 1,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.38* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кобальта ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.39* |  | 100.05/08.032 | Концентрация марганца ДИ: 0,002 – 4,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.40* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди ДИ: 0,001 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.41* |  | 100.05/08.032 | Концентрация никеля ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.42* |  | 100.05/08.032 | Концентрация олова ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.43* |  | 100.05/08.032 | Концентрация свинца ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.44* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: 0,002 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 1.45* |  | 100.05/08.032 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005– 25,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ:св.0,003 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO7150-1:1984 |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: 0,5 – 500 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139 –2011 |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: 0,0002 –0,005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди ДИ: 0,0006 – 1,0 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца ДИ: 0,0002 – 0,05 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005 – 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ:св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025– 100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М 01-06-2013) изд. 2014 |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.15* |  | 100.03/08.149 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |  |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Бихроматная окисляемость, химическое потребление кислорода, (ХПКCr) ДИ: 5 –800 мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190 -2003 изд. 2012 г. |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 2 – 50 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940–2013 метод 3 |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005 – 25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182–02изд. 2010 |  |
| 2.23* |  | 100.03/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: 0,025 – 25 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227–2012 метод А |  |
| 2.24* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 метод Б |  |
| 2.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309–2014 метод Г |  |
| 2.26* |  | 100.03/08.169 | Концентрация фторид-ионов ДИ: 0,19 -190,0 мг/дм3 |  | АМИ. МН 0048-2022 |  |
| 2.27* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.28** |  | 100.03/08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |  |
| 2.29* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2 /дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 / ISO 5813:1983 |  |
| 2.30* |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ: 0 ºС – 40 ºС |  | МВИ. МН 5350-2015 |  |
| 2.31** |  | 100.03/08.149 | Щелочность ДИ: 0,4 – 20 ммоль/дм3 |  | СТБ ISO 9963-1-2009 пункт 8.2 |  |
| 2.32* |  | 100.03/08.149 | Щелочность ДИ: 0,1 – 100 ммоль/дм3 |  | ГОСТ 31957-2012 Метод А.2 (пункт 5.4) |  |
| 2.33* |  | 100.03/08.149 | Жесткость ДИ: св. 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31954 – 2012 метод Апункт 5.1 |  |
| 2.34* |  | 100.03/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 2.35* |  | 100.03/08.156 | Концентрация цианид-ионов ДИ: 0,025 –10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1840-2009 |  |
| 2.36* |  | 100.03/08.032 | Концентрация алюминия ДИ: 0,02 – 20,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.37* |  | 100.03/08.032 | Концентрация железа ДИ: 0,005 – 50,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.38* |  | 100.03/08.032 | Концентрация кадмия ДИ: 0,0005 – 1,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.39* |  | 100.03/08.032 | Концентрация кобальта ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.40* |  | 100.03/08.032 | Концентрация марганца ДИ: 0,002 – 4,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.41* |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди ДИ: 0,001 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.42* |  | 100.03/08.032 | Концентрация никеля ДИ:0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.43* |  | 100.03/08.032 | Концентрация олова ДИ:0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.44* |  | 100.03/08.032 | Концентрация свинца ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.45* |  | 100.03/08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: 0,002 – 10,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 2.46* |  | 100.03/08.032 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005 – 25,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| ул. Малайчука, 6, 246032, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO5667-10:1992 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2* | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO7150-1:1984 |
| 3.3* |  | 100.05/08.032 | Концентрация алюминия ДИ: 0,02 – 20,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.4* |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа ДИ: 0,005 – 50,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.5* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кадмия ДИ:0,0005 – 1,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.6* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кобальта ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.7* |  | 100.05/08.032 | Концентрация марганца ДИ: 0,002 – 4,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.8* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди ДИ: 0,001 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.9* |  | 100.05/08.032 | Концентрация никеля ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.10* |  | 100.05/08.032 | Концентрация олова ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.11* |  | 100.05/08.032 | Концентрация свинца ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.12* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: 0,002 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.13* |  | 100.05/08.032 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005 – 25,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ:св.0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.15* |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025–100,0 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)изд. 2014 |
| 3.16* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO 5815-1:2003 |
| 3.17* |  | 100.05/08.149, 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO 5815-2:2003 |
| 3.18* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.19* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12 ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.20* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128- 98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.21* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость, химическое потребление кислорода, (ХПКCr) ДИ: 5 –800 мгО/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190 -2003изд. 2012 г. |
| 3.22* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.23* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.24* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005 – 25 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182 – 02 изд.2010 |
| 3.25* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Б |
| 3.26* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Г |
| 3.27* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.28** |  | 100.05/08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Фактическое значение |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 3.29** |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 / ISO 5813:1983 |
| 3.30** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: 0 ºС– 40 ºС |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 3.31* |  | 100.05/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.32* |  | 100.05/08.156 | Концентрация цианид-ионов ДИ: 0,025 –10,0 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| 3.33* |  | 100.05/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: 0,05 – 400мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227 – 2012 метод А |
| 3.34* |  | 100.05/08.169 | Концентрация фторид-ионов ДИ: св. 0,19 мг/дм3 0,19 -190,0 мг/дм3 |  |  | МВИ.МН 2756 - 2007 АМИ.МН 0048-2022 |
| 4.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO 7150-1:1984 |
| 4.3* |  | 100.03/08.032 | Концентрация алюминия ДИ: 0,02 – 20,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.4* |  | 100. 03/08.032 | Концентрация железа ДИ: 0,005 – 50,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.5* |  | 100.03/08.032 | Концентрация кадмия ДИ: 0,0005 – 1,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.6* |  | 100.03/08.032 | Концентрация кобальта ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.7* |  | 100.03/08.032 | Концентрация марганца ДИ: 0,002 – 4,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.8* |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди ДИ: 0,001 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.9* |  | 100.03/08.032 | Концентрация никеля ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.10* |  | 100.03/08.032 | Концентрация олова ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.11* |  | 100.03/08.032 | Концентрация свинца ДИ: 0,005 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.12* |  | 100.03/08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: 0,002 – 10,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.13* |  | 100.03/08.032 | Концентрация цинка ДИ: 0,0005 – 25,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св.0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025–100,0 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000(М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 4.16* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO 5815-1:2003 |
| 4.17* |  | 100.03/08.149, 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO 5815-2:2003 |
| 4.18* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 4.19* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12 ед. рН |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.20* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 4.21* |  | 100.03/08.156 | Бихроматная окисляемость, химическое потребление кислорода, (ХПКCr) ДИ: 5 –800 мгО/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190 -2003 изд. 2012 г. |
| 4.22* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.23* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.24* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005 – 25 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182 – 02 изд.2010 |
| 4.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Б |
| 4.26* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Г |
| 4.27* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.28** |  | 100.03/08.169 | Концентрация кислорода растворенного | Фактическое значение |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 4.29* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 / ISO 5813:1983 |
| 4.30** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ: 0 ºС – 40 ºС |  |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 4.31* |  | 100.03/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.32* |  | 100.03/08.156 | Концентрация цианид-ионов ДИ: 0,025 –10,0мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | МВИ. МН 1840-2009 |
| 4.33* |  | 100.03/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: 0,025 – 25 мг/дм3 |  |  | ГОСТ Р 55227–2012 метод А |
| 4.34* |  | 100.03/08.169 | Концентрация фторид-ионов ДИ: 0,19 -190,0 мг/дм3 |  |  | АМИ.МН 0048-2022 |
| лаборатория участка «Водопроводно-канализационного хозяйства Чечерского района» пер. Кругликова, 20, г. Чечерск, 247152, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ/ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 /ISO5667-10:1992 СТБ/ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12ед.рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения |  | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 5.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид- ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.4* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат- ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.5* |  | 100.05/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50-50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 5.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 5.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св.0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.8* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO7150-1:1984 |
| 5.9* |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025–100,0 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013), изд. 2014 |
| 5.10* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO5815-1:2003 |
| 5.11* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO5815-2:2003 |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 5.13* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005 – 25 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182 – 02 изд. 2010 |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 | Фактическое значение |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Б |
| 5.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Г |
| 5.16* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2 /дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 5.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: св.0,020 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.18* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ/ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO5667-4:2021 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 6.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2 – 12 ед. рН | Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | СТБ ІSO 10523-2009 |
| 6.3* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид- ионов ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.4* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат- ионов ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.5* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды ДИ: 50 – 50000 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 6.6* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ:св. 3,0 мг/дм3 |  |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 6.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009 / ISO7150-1:1984 |
| 6.9* |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ ДИ: 0,025–100,0 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд. 2014 |
| 6.10* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 3 – 6000 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011 / ISO5815-1:2003 |
| 6.11* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: 0,5 – 6 мгО2/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO5815-2:2003 |
| 6.12* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация ортофосфатов и полифосфатов (в пересчете на фосфор), фосфат-ион ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Б |
| 6.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего (в пересчете на фосфор) ДИ:св.0,005 мг/дм3 | Постановление Минприроды РБ от 15.12.2023г. №15-Т Об утверждении экологических норм и правил ЭкоНиП 17.06.01-006-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов ТНПА и другая документация на объект испытаний |  | ГОСТ 18309 – 2014 метод Г |
| 6.14* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,005 – 50 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) издание 2012 |
| 6.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 мгО2 /дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 6.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: 0,0005 – 25 мг/дм3 |  |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182 –02 изд. 2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева