|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4903 от 10.02.2017 на бланке № __________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июня 2025 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БугАвтоматика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Буденного, 17/2, 224030, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7.1 СН 4.04.03-2020 п.7.2.4 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.7 (г) ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 4.3 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТНПА и другая документация устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; -давление воздуха; - объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 Фактическое значение ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева