|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2627 |
|  | от 16.07.2007 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2025 года экологической лаборатории Филиала «Витебские тепловые сети» РУП Витебскэнерго» Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд С. Панковой, 7, 210038, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1–21,0) об. % | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Диапазон измерений: (1,34–4000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (2,05–1000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |

| 1.4 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений: (1,25–25000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ. МН 1003-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений: (2,86–14300) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т. А. Николаева