|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3137 от 31.08.2010 на бланке №_________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Барановичское районное ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-й пер. Вильчковского, 13, 225407, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4, 4.3.9.1 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. п. 4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.4.3 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков жилых, административных и производственных зданий, мини- котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: -скорость потока; -расход воздуха; -наличие тяги | ТКП 629-2018 СП 4.02.07-2024 Приложение Н ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха удаляемого через дымовой канал | ТКП 629-2018 СП 4.02.07-2024 Приложение Н ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 5.1 *** | Системы внутреннего газоснабжения зданий и сооружений, дымовые трубы | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 | АМИ МН 0006-2021 СТБ 2039-2010 п.8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева