|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3738 |
|  | от 17.11.2008 |
|  | на бланке № _________ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 октября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИСЕРВ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Одинцова, 20-5, 220018, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п. 5.5.42, п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 3258-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Наличие цепи между заземлителем и заземленными элементами, переходное сопротивление контактного соединения | ТКП 181–2009 Приложение Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 3259-2015 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Полное сопротивление цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали, ток однофазного короткого замыкания | ТКП 181–2009 Приложение Б, п. Б.27.3, п. Б.29.8 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5, п. 413.1.3.6 | МВИ.МН 3282-2015 |
| 3.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Затухание на соединениях оптического кабеля | ТКП 212–2010 Приложение А п. А.1.4 | МВИ.МН 2547–2016 |
| 3.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина оптического кабеля | ТКП 212–2010 п. Б.2, п. Б.5, п. Б.7 | МВИ.МН 2547–2016 |
| 3.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание оптического волокна кабеля на ЭКУ | ТКП 212–2010 Приложение А п. А.1.3, п. А.1.5 | МВИ.МН 2547–2016 МВИ.МН 2694–2016 |

02.07.2025

дата принятия решения

| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2009 п. В.4.61.4 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.7 г СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ IEC 61008–1 п. 5.3.3, п. 5.3.4 | МВИ.ГМ 1820–2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181–2009 п. В.4.61.4 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008–1 п. 5.3.12 | МВИ.ГМ 1820–2019 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ГМ 1820–2019 |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 3258-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В. Бережных