|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1434 |
| от 23.10.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «ЭЛМА» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Шилова, 4, 246007, г. Гомель** |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1\*\*\* | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1\*\*\* | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2, п. 5 таблицы Б.7.2  | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б 29.2ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева