|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1434 |
| от 23.10.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| электротехнической лаборатории  Общества с дополнительной ответственностью «ЭЛМА» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Шилова, 4, 246007, г. Гомель** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2023  п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1  \*\*\* | Силовые кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.32/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2023  п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.1  \*\*\* | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/  22.000 | Сопротивление  изоляции | ТКП 181-2023  п. Б.7.2,  п. 5 таблицы Б.7.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющего устройства.  Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023  п. Б.29.4  ТКП 339-2022  п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023  п. Б 29.2  ТКП 339-2022  п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева