|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3993 |
|  | от 13.09.2010 |
|  | на бланке № ____ на 9 листах |
|  | редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

испытательной лаборатории Специализированного электроремонтного закрытого акционерного общества "ВОЛЬНА"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Уручская, 23А, 220125, Минск, 308, ул. Логойская 19, д. Валерьяново, Минский р-н |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сухие реакторы и дроссели | 27.11/ 22.000 | Измерение: - сопротивления изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 ТКП 181-2023, п. Б.8.3 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.3-88, п. 4.1 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Д |  |
| 1.2** |  | 27.11/ 29.113 | - коэффициента трансформации | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.5 ТКП 181-2023, п. Б.8.7 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 2 |  |
| 1.3** |  | 27.11/ 29.113 | - группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.6 ТКП 181-2023, п. Б.8.8 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 3 |  |
| 1.4** |  | 27.11/ 29.113 | - тока и потерь холостого хода | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.7 ТКП 181-2023, п. Б.8.9 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 6 |  |
| 1.5** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | - сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.4 ТКП 181-2023, п. Б.8.6 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.6** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы, сухие реакторы и дроссели | 27.11/ 29.113 | - напряжения и потерь короткого замыкания | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.8 ТКП 181-2023, п. Б.8.10 ГОСТ IEC 61558-1-2012, п.13 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 5 ГОСТ IEC 61558-1-2012, пп. 13, 15 |  |
| 1.7** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3 ТКП 181-2023, п. Б.8.5 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 13.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 12.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 22756-77, п. 2.7 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.4 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Е |  |
| 1.8** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева; - избыточная температура | ТКП 181-2023, п. Б.37.4 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.4 |  |
| ул. Логойская 19, 223053, д. Валерьяново, Минский р-н |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1** | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 табл. 4.4.10, табл. 4.4.11 ТКП 181-2023, п. Б.7.2, п. Б.36.1.2; п. Б.36.2.1; п. Б.36.3.1 табл. Б.7.1-Б.7.3 ГОСТ 183-74, п. 1.19 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 ГОСТ 12.2.007.1-75, п. 1.2 ТНПА и другая документация. |  | ГОСТ 11828-86, п. 6 ГОСТ 10169-77, п. 3 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2** | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.3 табл. 4.4.12 ТКП 181-2023, п. Б.7.4, п. Б.36.1.3 табл. Б.36.1, табл. Б.36.3, п. Б.36.2.2 табл. Б.36.4, табл. Б.36.5, п. Б.36.3.2 табл. Б.36.4, п. Б.36.4 табл. Б.36.5 ГОСТ 183-74, п. 1.17 ГОСТ 12.2.007.1-75, п. 1.2 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п.13.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п.12.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 7 ГОСТ 10169-77, п. 6 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.4 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Е |
| 2.1.3** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току в холодном и нагретом состоянии | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.4 ТКП 181-2023, п. Б.7.5, п. Б.7.6, п. Б.7.7, п. Б.36.1.5, п. Б.36.2.3, п. Б.36.3.3 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 3 ГОСТ 10169-77, п. 4 СТБ МЭК 60034-4-2006, пп. 56, 57 |
| 2.1.4** |  | 27.11/ 29.113 | Проверка работы электродвигателя на холостом ходу | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.7 ТКП 181-2023, п. Б.7.10 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7217-87, п. 4 ГОСТ 10169-77, п. 8 СТБ МЭК 60034-4-2006, п. 25 |
| 2.1.5 ** |  | 27.11/ 35.059 41.000 | Измерение вибрации: - среднее квадратическое значение виброскорости в диапазоне частот 10-1000 Гц; - корректированное среднее квадратическое значение уровня виброскорости | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.9 ТКП 181-2023, п. Б.7.11 ГОСТ 20815-93, стр.4 табл. 1 ГОСТ ИСО 10816-1-97, п. 6 ГОСТ ИСО 10816-3-2002, п. 5 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ТНПА и другая документация. | ГОСТ ИСО 10816-1-97, пп. 4, 5 ГОСТ ИСО 10816-3-2002, пп. 3, 4 ГОСТ 10169-77, п. 33 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ ИСО 7919-1-2002 ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009, п. 5 |
| 2.1.6 * |  | 27.11/ 29.113 | Проверка работы электродвигателя под нагрузкой | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.8 ТКП 181-2023, п. Б.7.13 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.3.3 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7217-87, п. 5 ГОСТ 11828-86, п.10 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.3.3 СТБ МЭК 60034-4-2006, Приложение А.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7 * | Электродвигатели переменного тока, в том числе с частотным приводом | 27.11/ 22.000 29.113 | Испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность | ГОСТ 183-74, п. 1.18 ГОСТ 12.2.007.1-75, п.1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 8 ГОСТ 10169-77, п. 7 |
| 2.1.8 * |  | 27.11/ 32.147 | Измерение температуры частей электрических машин | ТКП 181-2023, п. Б.36.1.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 9.1, 9.2 (метод термометра) |
| 2.1.10 ** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева | ТКП 181-2023, п. Б.37.3 табл. Б.37.1, п.13 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.3 |
| 2.2.1 ** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 339-2022, п. 4.4.4.2, табл. 4.4.7 ТКП 181-2023, п. Б.6.2 ГОСТ 183-74, п. 1.19 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 ГОСТ 12.2.007.1-75, п. 1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 6 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Д |
| 2.2.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.4.3 табл. 4.4.8 ТКП 181-2023, п. Б.6.3 ГОСТ 183-74, п. 1.17 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 13.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 12.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2.1 ГОСТ 12.2.007.1-75, п. 1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 7 ГОСТ IEC 60034-1-2014, п. 9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.4 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Е |
| 2.2.3** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление постоянному току | ТКП 339-2022, п. 4.4.4.4 табл. 4.4.9 ТКП 181-2023, п. Б.6.4 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 3 |
| 2.2.4* |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Характеристики холостого хода и испытание межвитковой изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.4.5 ТКП 181-2023, п. Б.6.6 ГОСТ 183-74, п. 1.18 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 10159-79, п. 6, 7, 8 ГОСТ 183-74, п. 1.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5** | Машины постоянного тока | 27.11/ 35.059 41.000 | Измерение вибрации: - среднее квадратическое значение виброскорости в диапазоне частот 10-1000 Гц; - корректированное среднее квадратическое значение уровня виброскорости | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.9 ТКП 181-2023, п. Б.7.11 ГОСТ 20815-93, стр.4 табл.1 ГОСТ ИСО 10816-1-97, п. 6 ГОСТ ИСО 10816-3-2002, п. 5 ГОСТ IEC 60034-14- 2014 ТНПА и другая документация. | ГОСТ ИСО 10816-1-97, пп. 4, 5 ГОСТ ИСО 10816-3-2002, пп. 3, 4 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ ИСО 7919-1-2002 ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009, п. 5 |
| 2.2.9** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева | ТКП 181-2023, п. Б.37.3; табл. Б.37.1 п.13 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.3 |
| 2.3.1** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.3.2 табл. 4.4.1. ТКП 181-2023, п. Б.5.3 ГОСТ 183-74, п. 1.19 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 ГОСТ 12.2.007.1-75, п.1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 6 ГОСТ 10169-77, п.3 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Д |
| 2.3.2** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.3.4 табл. 4.4.3. ТКП 181-2023, п. Б.5.5 ГОСТ 183-74, п. 1.17 ГОСТ 12.2.007.1-75, п.1.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 13.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 12.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 7 ГОСТ 10169-77, п.6 ГОСТ МЭК 60034-1-2007, п. 9.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002, п. 19.4 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.4 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Е |
| 2.3.3** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному и переменному току | ТКП 339-2022, п. 4.4.3.5 табл. 4.4.4 ТКП 181-2023, п. Б.5.6 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 3 ГОСТ 10169-77, п. 4 СТБ МЭК 60034-4-2006, пп. 56, 57 |
| 2.3.4* |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Испытание межвитковой изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.3.9 ТКП 181-2023, п. Б.5.10 ГОСТ 183-74, п. 1.18 ГОСТ 12.2.007.1-75, п. 1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п. 8 ГОСТ 10169-77, п. 7 ГОСТ 183-74, п. 1.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 339-2022, п. 4.4.3.3 табл. 4.4.2 ТКП 181-2023, п. Б.5.4 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 11828-86, п.7 |
| 2.3.9** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева | ТКП 181-2023, п. Б.37.2 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.2 |
| 3.1** | Измерительные трансформаторы напряжения до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 «а», табл. 4.4.19 ТКП 181-2023, п. Б.10.1.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 1983-2015, п. 9.3 |
| 3.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 «б» ТКП 181-2023, п. Б.10.1.2 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 22756-77, п. 2.7 |
| 3.3* |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Измерение тока холостого хода | ГОСТ 1983-2015, табл. 18 п.5, п. 6.16 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 1983-2015, п. 9.5 ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 3.6** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 «в» ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 3.7** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева; - избыточная температура | ТКП 181-2023, п. Б.37.6 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.6 |
| 4.1** | Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1 ТКП 181-2023, п. Б.9.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7746-2015, п. 9.2 |
| 4.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3 табл. 4.4.14. ТКП 181-2023, п. Б.9.3 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 1516.1-76, пп. 4.3, 4.4 |
| 4.3** |  | 27.11/ 29.113 | Снятие характеристики намагничивания сердечника | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.4 ТКП 181-2023, п. Б.9.4 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7746-2015, п. 9.8 |
| 4.4** |  | 27.11/ 29.113 | Измерение коэффициента трансформации | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.5 ТКП 181-2023, п. Б.9.5 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7746-2015, п. 9.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5** | Трансформаторы тока до 35 кВ | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.6 ТКП 181-2023, п. Б.9.6 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 7746-2015, п. 9.11 ГОСТ 3484.1-88, п. 4 |
| 4.6** |  | 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева; - избыточная температура | ТКП 181-2023, п. Б.37.5 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.5 |
| 5.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 ТКП 181-2023, п. Б.24.1 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 10693-81, п. 6.9 |
| 5.2** |  | 27.90 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 ТКП 181-2023, п. Б.24.3 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 10693-81, п. 6.5 ГОСТ 1516.2-97, п. 7.4.2 |
| 5.3** |  | 27.90 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева; - избыточная температура | ТКП 181-2023, п. Б.37.4 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.4 |
| 6.1** | Трансформаторы сварочные | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса | ГОСТ 95-77, п. 2.10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3484.4-88, п. 4 ГОСТ 2933-93, п. 3.12 |
| 6.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток на электрическую прочность относительно корпуса трансформатора и между обмотками | ГОСТ 95-77, п. 2.11 табл. 2. ТНПА и другая документация | ГОСТ 95-77, п. 6.6 ГОСТ 2933-93, п. 3 |
| 6.4** |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Измерение напряжения и тока холостого хода | ГОСТ 95-77, п. 2.4 ТНПА и другая документация | ГОСТ 95-77, п. 6.5 ГОСТ 1516.2-97, п. 5.4. |
| 7* | Масло трансформаторное | 19.20 27.11/ 29.113 | Измерение пробивного напряжения промышленной частоты | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.16, табл. 4.4.16. ТКП 181-2023, п. Б.8.17.3 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6581-75, п. 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2022, п.4.3.8.2 ТКП 181-2023, п. Б.29.4 табл. Б.29.3 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 ТКП 181-2023, п. Б.29.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 8.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5. ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3; п. 413.1.3.4; п. 413.1.3.5; п. 413.1.3.7 ТКП 181-2023, п. Б.29.8 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 9.1** | Электрифицированный инструмент | 25.73 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Министерством топлива и энергетики РБ 12.02.1996г. пп. 3.3 – 3.4 | МВИ. МН 3446-2015 |
| 9.2 ** |  | 25.73 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, утв. Министерством топлива и энергетики РБ 12.02.1996г., пп. 3.3 – 3.4 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 ** | Электротехническое оборудование, силовые кабельные линии до и выше 1000 В | 27.32 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 табл. 4.4.46; ТКП 181-2023, п. Б.27.1 ТНПА и другая документация. | МВИ. МН 3443-2015 |
| 10.2 ** |  | 27.32 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты и постоянным током с измерением тока утечки | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.2; п. 4.4.29.2; п. 4.4.29.3 табл. 4.4.57; п. 4.4.29.5 ТКП 181-2023, п. Б.27.2 ТНПА и другая документация. | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.3 ** |  | 27.32 27.11/ 32.147 | Тепловизионный контроль: - температура нагрева | ТКП 181-2023 п. Б.37.17 табл. Б.37.1, пп. 2, 4, 5, 11 ТНПА и другая документация. | ТКП 181-2023, п. Б.37.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Печи сушильные индукционные ПСИ Печи сушильные индукционные ПСИ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТКП 181-2023, п. Б.27.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2 TУ BY 100387745.005-2011, п. 2.5.2 | ГОСТ 2933-93, п. 3.12 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.3 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Д |
| 11.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц | ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.2.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 12.3 TУ BY 100387745.005-2011, п. 2.5.1 | ГОСТ 2933-93, пп. 3.1, 3.8-3.11 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 18.4 ГОСТ Р 51838-2012, Приложение Е |
| 11.3* |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Сопротивление постоянному току | ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93, пп. 5.1-5.4 |
| 11.6* |  | 27.11/ 29.137 29.113 | Измерение потребляемой мощности, напряжения питания | ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93, п. 5.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева