	[image: ]
	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»



	[image: ]
	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0865



	
	Приложение №1

	
	к аттестату аккредитации 

	
	№ BY/112 1.0865

	
	от 18.05.2004 

	
	на бланке № ____
на 3 листах

	
	редакция 01



[bookmark: _Hlk78355385]ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» августа 2025 года
лаборатории физических факторов
Государственного учреждения 
"Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии

	№ п/п
	Наименование
объекта
испытаний
	Код
	Характеристика
объекта
испытаний
	Обозначение
документа,
устанавливающего
требования к
объекту

	Обозначение
документа,
устанавливающего
метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ул. Жесткова, 25, 210015, г. Витебск

	1.1
***
	Рабочие места
 
	100.12/35.068
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ:
- напряженность переменного электрического поля, В/м,  в диапазонах частот: 
5Гц-2кГц: 
(менее 25 В/м) 
(2-400) кГц
- плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл,  в диапазонах частот: 
5Гц-2кГц:
(менее 250нТл)
(2-400) кГц
	Гигиенический 
норматив, 
утвержденный 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 25 января 2021 № 37
	МВИ.ГМ.1754-2018
 










	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.2
***
	Рабочие места
 
	100.12/35.067
	Шум:
- уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот
- уровень звука
- эквивалентные по энергии уровни звука
- максимальные уровни звука в дБА(I)
	Гигиенический 
норматив, 
утвержденный 
Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37  

	ГОСТ 12.1.050-86 


	1.3
***
	
	100.12/35.063
	Освещённость 
	
	ГОСТ 24940-2016 

	1.4
***
	
	100.12/35.060 100.12/35.065 
	Параметры микроклимата: 
- температура воздуха
- относительная влажность воздуха

	ГОСТ 12.1.005-88; 
Гигиенический 
норматив, 
утвержденный 
Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37
	ГОСТ 12.1.005-88 


	2.1
***
	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки

	100.11/35.067
	Шум:
- уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот
- уровень звука
- эквивалентные по энергии уровни звука
- максимальные уровни звука в дБА
	Гигиенический 
норматив, 
утвержденный 
Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37
	ГОСТ 23337-2014 
  


	2.2
***
	
	100.11/35.060
100.11/35.065  
	Параметры микроклимата: 
 - относительная влажность воздуха
 - температура воздуха

	ГОСТ 30494-2011;
Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021г. № 37
	ГОСТ 30494-2011 

	2.3
***
	
	100.11/35.063
	Освещенность
  
	Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021г. № 37. 
	ГОСТ 24940-2016
 







	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1
***
	Помещения жилых, общественных и производсвенных зданий и сооружений, окружающая среда
	100.11/04.056
	Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения
	СанПиН и ГН, 
утвержденный 
Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213
СанПиН и ГН, 
утвержденный 
Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 
	МВИ.ГМ.1906-2020
 


Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела. 


Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 
директор государственного 
предприятия «БГЦА»		                                          Т.А. Николаева


	[bookmark: _Hlk78354820]___________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации

	11.07.2025
дата принятия решения

	    Лист 1 Листов 2




	___________________________
подпись ведущего эксперта по аккредитации
	11.07.2025
дата принятия решения

	    Лист 2 Листов 2
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