|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1387 |  |
|  | от 24.01.2002 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 10 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июля 2025 года лабораторного отдела Государственного учреждения «Копыльский районный центр гигиены и эпидемиологии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская,7, 223927,г. Копыль, Копыльский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Продуты молочные и сыры | # 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 2219-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3622-68 рр.2,3 ГОСТ 26809.1-2014 р.4 ГОСТ 26809.2-2014 р.5 п.1.10 ГОСТ 9225-84 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015п.6.2, р.7 |
| 1.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 1.4* |  | 10.51/08.052 | М.д. влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 рр.2, 3, 6, 7, 8 ГОСТ 29246-91п.2.2 |
| 1.5* |  | 10.51/08.149 | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 рр.2,4 |
| 1.6* |  | 10.51/08.037 | М.д.. жира |  | ГОСТ 5867-90 р. 2. ГОСТ 29247-91р.4 |
| 2.1*** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 СТБ 735-94 ГОСТ 18255-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 |
| 2.2* |  | # 10.13/08.156 | М.д. нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 2.3* |  | # 10.13/08.149 | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015р.7 |
| 2.4* |  | # 10.13/08. 052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 9793-2016 р.9 |
| 2.5* |  | 10.13/08.149 | М.д. крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 3.1*** | Соки фруктовые и овощные. Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1823-2008 СТБ 1190-99 СТБ 1082-97 СТБ 2329-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 34129-2017 |
| 3.2* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | М.д. хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 3.3* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | М.д. титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 3.4* |  | 10.32/08. 052 10.39/08. 052 | М.д. влаги, сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 р.2 |
| 4.1*** | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения. | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 4570-93 СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 ГОСТ 15810-96 СТБ 639-95 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 1007-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 СТБ 2160-2011р.4 |
| 4.2* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 4.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022 р.7 ГОСТ 5670-96 |
| 4.4* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 | М.д. жира |  | ГОСТ 5668-2022 р.10 |
| 4.5* |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.71/08.149 10.72/08149 | М.д. сахара |  | ГОСТ 5903-89 рр.3,6. ГОСТ 5672-2022 рр.1,8 |
| 4.6* |  | 10.71/08. 052 10.72/08. 052 | М.д. влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 21094-2022 |
| 5.1*** | Мед натуральный | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 |
| 5.2* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |
| 5.3* |  | 01.49/08.156 | М.д редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 р.6 |
| 5.4* |  | 01.49/11.116 | Примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
| 6.1*** | Майонезы | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 |
| 6.2* |  | 10.84/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3 |
| 6.3* |  | 10.84/08.037 | М.д. жира |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8 |
| 6.4* |  | 10.84/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 |
| 7.1*** | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая. Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 815-2004 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 812-2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 7447-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 |
| 7.2* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | М.д. хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |
| 7.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.2 |
| 8.1*** | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы. Виноград. Фрукты. | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013г № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 | М.д. нитратов |  | МУ № 5048-89 , утв. Минздравом СССР от 04.07.89 г. р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1*** | Соль | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СанНиП, ГН от 21.06.2013г №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 33770-2016 |
| 9.2* |  | 08.93/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |
| 9.3* |  | 08.93/08.149 | М.д. йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 10.1*** | Концентраты пищевые для приготовления сладких блюд | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 |
| 10.2* |  | 10.89/11.116 | Примеси и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 |
| 10.3* |  | 10.89/08.052 | М.д. влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 р.7 |
| 10.4* |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 р.2 |
| 10.5* |  | 10.89/08.149 | М.д. поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 р.2 |
| 11.1*** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 года № 18/29, СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29 от 21.04.2001г.р.3 ГОСТ 4288-76 р.2 |
| 11.2* |  | 10.85/08.037 | М.д. жира |  | МУ №18/29 от 21.04.2001г п.5.2.5 |
| 11.3* |  | 10.85/08.149 | М.д. витамина С |  | ГОСТ 24556-89 р.2 |
| 11.4 |  | 10.85/08.149 | М.д. хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р.9 |
| 11.5* |  | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ №18/29 от 21.04.01г п.11.1.1. |
| 11.6 |  | 10.85/08.052 | Мд сухих веществ |  | МУ №18/29 от 21.04.01г п.5.1.1,5.1.2 |
| 12.1*** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1188-99 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 12.2* |  | 100.09/08.156 | Общее железо | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 12.3* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012р.4 |
| 12.4* |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 12.5* |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 12.6* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р9 |
| 12.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 12.8* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 12.9* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.10* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Марганец | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |
| 12.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 р.3 |
| 12.12* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 12.13* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 13.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.02-80 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН от 05.12.2016 №122. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды объектов для хозяйственно – питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ИСО 5667-14-2023 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 31861-2012 |
| 13.2* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 13.3* |  | 100.03/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 13.5* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 13.6* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6. метод 3 |
| 13.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 13.8* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 14.1*** | Вода плавательных бассейнов. | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанНиП №44 от 16.05.2022 утв. пост. МЗ Республики Беларусь ГН «Показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 14.2* |  | 100.09/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 14.3* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 14.4* |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1*** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 03.00/42.000, 10.13/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 01.47/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 11.07/42.000, 10.51/42.000 10.13/42.000 # 01.47/42.000, 10.85/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 10.41/42.000, 10.42/42.000 10.39/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 10.61/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 МУК 2.6.1.11-8-3-2003 |
| 16.1*** | Продукция производственно-технического назначения и товары народного потребления (штучная продукция) | 14.13/42.000 14.14/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.20/42.000 32.40/42.000 13.20/42.000 13.99/42.000 14.13/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1049-97 СанНиП от 20.12.2012 г. № 200 СанПиН 10-54-97 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 |
| 17.1*** | Продукция парфюмерно-косметическая | 20.42/42.000 | Отбор образцов | СанНиП от 12.06.2012 №68 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 18321-73 |
| 18.1*** | Изделия из резины прочие. | 22.19/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 18321-73 |
| 19.1* | Испражнения | 101.02/42.000 | Забор материала | СанПиН утв. пост №31 от29.03.2012г. ТНПА и другая документация | Инструкция № 026-0309 |

| 1 | 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1* | Продукты молочные и сыры | # 10.51/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 20.2* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.3* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 20.4* |  | 10.51/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 30347-97 ГОСТ 30347-2016 |
| 20.5* |  | # 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 20.6* |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 20.7* |  | 10.51/01.086 | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.1*** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы). | 10.11/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 |
| 21.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
| 21.3* |  | 10.11/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.5* |  | 10.11/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 21.6* |  | 10.11/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 21.7* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии, |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.8* |  | 10.11/01.086 | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 21.9* |  | 10.11/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.10* |  | 10.11/01.086, | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 22.1*** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Птица сельскохозяйственная живая и яйца. | # 01.47/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31720-2012 |
| 22.2* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 р. 7 |
| 22.3* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 р. 8 |
| 22.4* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 р. 11 |
| 22.5* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 р. 9 |
| 22.6* |  | 10.12/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии. |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 22.7* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.8* | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. Птица сельскохозяйственная живая и яйца. | 01.47/01.086, 10.12/01.086 | Протей | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 р. 10 |
| 22.9* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.86 | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.1*** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 23.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 23.5* |  | 10.85/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 23.6* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 23.7* |  | 10.85/01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 23.8* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 23.9* |  | 10.85/01.086 | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.10* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.1*** | Смывы с пищеблоков (школ, ДДУ, подростковых учреждений, общепита, торговой сети, ОЗ). | 101.19/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 30.03.2012 г. №32 Дополнение от 02.12.2016 г. №121 в постановлении МЗ Республики Беларусь от 30.03.2012г. № 32. СанПиН от 05.07.2017 г. № 73 ТНПА и другая документация | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-22-1-2006. |
| 24.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 24.3* |  | 101.19/01.086 | St. aureus |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-22-1-2006. |
| 24.4* |  | 101.19/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.10 Инструкция 4.2.10-15-21-2006. |
| 24.5* |  | 101.19/01.086 | Ps. Aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006г |
| 24.6* |  | 101.19/01.086 | Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1*** | Рыба и продукция рыболовства и рыбоводства прочая | 03.00/42.000, | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 25.2* |  | 03.00/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3* |  | 03.00/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  | 03.00/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 25.5* |  | 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.6* |  | 03.00/01.086 | Протей |  | ГОСТ 28560-90 |
| 25.7* |  | 03.00/01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.8* |  | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.9* |  | 03.00/01.086 | L.monocytoge-nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 25.10 |  | 03.00/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.1*** | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/42.000 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | СТБ 961-2005 ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.71/42.000 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 33536-2015 |
| 26.3* |  | 10.71/42.000 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.4* |  | 10.71/42.000 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 10444.2–94 |
| 26.5* |  | 10.71/42.000 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.6* |  | 10.71/42.000 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.1*** | Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные | 10.39/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 27.2* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15–94 |
| 27.3* |  | 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.4* |  | 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 27.5* |  | 10.39/01.086 | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 27.6* |  | 10.39/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2–94 |
| 27.7* |  | 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 27.8* |  | 10.39/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.9* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 27.10* |  | 10.39/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.1*** | Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 10.89/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 28.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15–94 |
| 28.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.4* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, т. ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.5* |  | 10.89/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.1*** | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия. Продукция мукомольно-крупяная | 10.71/42.000 10.72/42.000 | отбор проб | СанНиП, ГН утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 29.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15–94 |
| 29.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.4* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | St. Aureus |  | ГОСТ 10444.2–94 |
| 29.5* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.6* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 29.7* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.1*** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/42.000 | Отбор проб | СНиП от 05.07.2017 г. № 73 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10- 22-1-2006 |
| 30.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10- 22-1-2006 |
|  |  |  |  |  | Инструкция приложение №3 к приказу МЗ Республики Беларусь №165 от 25.12.2002г. |
| 31.1* | Вода питьевая | 100.09./01.086 | Общие колиформные бактерии | СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 МУК № 11-10-1-2002 СанПиГН от 30.12.2009г. №142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 |
| 31.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 |
| 31.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 |
| 32.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005. СанПиН от 05.12.2016 №122.Инструкция № 037-0409, п.16, 126. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды объектов для хозяйственно – питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 Инструкция № 029-1215 |
| 32.2* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 Инструкция № 029-1215 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанНиП №44 от 16.05.2022 утв. пост. МЗ Республики Беларусь ГН «Показатели безопасности и безвредности воды объектов для хозяйственно – питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 Инструкция № 070-0210 |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.2.1 Инструкция № 070-0210 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами ;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного  отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева