|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4734 от 11.12.2015 на бланке №_____________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Могилевской дистанции гражданских сооружений

Транспортного республиканского унитарного предприятия

"Могилевское отделение Белорусской железной дороги"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 988-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 989-2015 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 991-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 990-2015 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” силовых и осветительный сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 991-2015 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | МВИ.МГ 1016-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | МВИ.МГ 1016-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева