|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1527 |
|  | от 26.04.2001 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений 
филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго"

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 10, 247500, г. Речица, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Боты диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 2.1 * | Галоши диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 3.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 4.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 4.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 5.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 5.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |  |
| 5.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, таблица Ж.1 |  |
| 5.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 6.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей, электроизолирующей части, соединительного провода | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 7.1 * | Клещи электроизмерительные для электроустановок до 1 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 8.1 * | Клещи электроизолирующие для электроустановок до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 9.1 * | Штанги электроизолирующие для электроустановок до 110 кВ (кроме электроизолирующих гибких элементов заземления бесштанговой конструкции) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 11.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующих частей напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 12.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 12.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 13.1 ** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.29.1; ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0162-2022 |
| 14.1 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.8.2; ТКП 181-2023 п.Б.7.2 | АМИ.ГМ 0162-2022 |
| 15.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16 п. 28.1, 28.2, 28.3; ТКП 181-2023 п. Б.26.1, Б.26.2, Б.26.3 | ГОСТ 6581-75 |
| 16.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п. 32.1; ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0162-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |