|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0085 |
|  | от 01.09.1995 |
|  | на бланке № ____ на 128 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года. испытательного центра (ИЦ БелГИСС), центра исследований и испытаний материалов и продукции «ТООТ» (ЦИИМП «ТООТ» БелГИСС) Научно-производственного республиканского унитарного предприятия “Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации”.

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытательный центр (ИЦ БелГИСС), ул. Новаторская, 2а, каб 208, 220053, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.039; 27.51/25.098; 27.51/25.108; 27.51/26.046; 27.51/26.080; 27.51/26.095; 27.51/26.141; 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 27570.0-87 ЕN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 IEC 60335-1:2020 |
| 1. 2.1* | Электрические одеяла, подушки, одежда и другие гибкие нагревательные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2014 EN 60335-2-17:2013 IEC 60335-2-17:2012 |
| 1.3.1* | Электроподогреватели детского питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 EN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |
| 1. 4.1* | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для производства льда | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-24-2016 СТБ IEC 60335-2-24-2013 ГОСТ 27570.49-96 ЕN 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2010 IEC 60335-2-24:2012 |
| 1.5.1* | Электрические машинки для стрижки волос | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 (МЭК 60335-2-8-92) ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |
| 1.6.1* | Электробритвы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 | ГОСТ 30345.2-2000 ГОСТ IEC 60335-2-8-2016 EN 60335-2-8:2015 IEC 60335-2-8:2012 |
| 1. 7.1* | Электрокофемолки, кофе- и зернодробилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 EN 60335-2-14:2006 IEC 60335-2-14:2016 |
| 1. 8.1* | Машины стиральные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 | ГОСТ 30345.4-95 (МЭК 235-2-7:93) ГОСТ IEC 60335-2-7-2014 EN 60335-2-7:2010 IEC 60335-2-7:2019 |
| 1.8.2* | Машины стиральные | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2457-2016 СТБ 2457-2020 СТБ 2453-2016 Регламент ЕС 2019/2014/EU Регламент ЕС 2019/2023/EU | СТБ EN 60456-2013 ГОСТ Р МЭК 60456-2011 EN 60456:2016 IEC 60456:2010 EN 50643:2018 |
| 1.13.1* | Мотор-компрессоры Компрессоры со встроенным электродвигателем | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-34-2016 СТБ IEC 60335-2-34-2010 EN 60335-2-34:2013 IEC 60335-2-34:2012 |
| 1.14.1* | Приборы для нагревания жидкостей: - электрокофеварки - электрочайники - стерилизаторы - баки для кипячения белья | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 ЕN 60335-2-15:2016 IEC 60335-2-15:2012 |
| 1.15.1* | Отпариватели тканей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 EN 60335-2-85:2003 IEC 60335-2-85:2008 |
| 1.16.1* | Утюги электрические | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 | ГОСТ 30345.12-96 (МЭК 335-2-3:93) ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 EN 60335-2-3:2016 IEC 60335-2-3:2012 |
| 1.17.1* | Электровентиляторы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2017 ГОСТ 12.2.028-84 ГОСТ 12.2.137-96 (кроме п.п. 3.3; 3.5) IEC 60335-2-80:2015 EN 60335-2-80:2003 |
| 1.18.1* | Стационарные плиты, конфорочные панели, жарочные шкафы и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 |
| 1.19.1* | Электрокамины, электро- радиаторы, панельные и др. комнатные обогреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 ЕN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 EN 60335-2-96:2002 IEC 60335-2-96:2019 |
| 1.20.1* | Электрогрили. Электротостеры. Электроростеры. Электровафельницы. Электрошашлычницы. | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-9-2013 ЕN 60335-2-9:2003 IEC 60335-2-9:2019 |
| 1.21.1* | Фритюрницы, сковороды и др. аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 ЕN 60335-2-13:2010 IEC 60335-2-13:2009 |
| 1.22.1* | Аккумуляционные водонагреватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-21-2014 СТБ МЭК 60335-2-21-2005 ЕN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2012 |
| 1.23.1* | Мармиты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ МЭК 335-2-12-2002 ЕN 60335-2-12:2003 IEC 60335-2-12: 2008 |
| 1. 24.1* | Приборы по уходу за кожей и волосами Электрофены Электросушители для рук Электрощипцы для завивки Электробигуди | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2019 EN 60335-2-23:2003 IEC 60335-2-23:2016 |
| 1.25.1* | Гладильные машины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-44-2016 ЕN 60335-2-44:2002 IEC 60335-2-44:2009 IEC 60335-2-44:2012 |
| 1.26.1* | Машины швейные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 27.51/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 ЕN 60335-2-28:2003 IEC 60335-2-28:2008 ISO 10821:2005 EN ISO 10821:2005 |
| 1.26.2* |  |  | Показатели безопасности и ЭМС | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 | ГОСТ IEC 60204-31-2012 IEC 60204-31:2013 EN 60204-31:2013 |
| 1.27.1* | Водонагреватели проточные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ IEC 60335-2-35-2014 EN 60335-2-35:2016 IEC 60335-2-35:2012 |
| 1.28.1* | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 ЕN 60335-2-10:2003 IEC 60335-2-10:2008 |
| 1.29.1* | Приборы для массажа | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ЕN 60335-2-32:2003 IEC 60335-2-32:2019 ГОСТ 27805-88 |
| 1.30.1* | Воздухоочистители для кухонь | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2014 ЕN 60335-2-31:2014 IEC 60335-2-31:2012 |
| 1.31.1* | Переносные электронагревательные инструменты и аналогичные приборы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 ЕN 60335-2-45:2002 IEC 60335-2-45:2012 |
| 1.32.1* | Устройства зарядные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 | ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ЕN 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2004 IEC 60335-2-29:2010 |
| 1.33.1* | Электроводонагревательные приборы для саун | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 | ГОСТ IEC 60335-2-53-2014 EN 60335-2-53:2011 IEC 60335-2-53:2011 |
| 1.34.1* | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40: 2018 | ГОСТ IEC 60335-2-40-2010; ЕN 60335-2-40:2003; IEC 60335-2-40:2018 |
| 1.35.1* | Насосы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.3.2, 5.7); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п. 5.2.2, 5.2.5, 5.3.2, 5.7); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п.5.2.1.2); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.5.2.1.2) | ГОСТ IEC 60335-2-41-2015; ЕN 60335-2-41:2003; IEC 60335-2-41:2012; ГОСТ 31839-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5); ГОСТ 31840-2012 (кроме п.п.6.2.4, 6.2.5, 6.2.10); ГОСТ EN 809-2017 (кроме п. 6.2.4); EN 809:1998+A1:2009 (кроме п.6.2.4) |
| 1.36.1* | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 ЕN 60335-2-43:2003 IEC 60335-2-43:2017 |
| 1.37.1* | Грелки для ног и нагревательные коврики | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 | ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 ГОСТ IEC 60335-2-81-2017 ЕN 60335-2-81:2003 IEC 60335-2-81:2015 |
| 1.38.1* | Приборы для гигиены рта | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-52-2013 ЕN 60335-2-52:2003 IEC 60335-2-52:2008 |
| 1.39.1* | Часы | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-26-2013 ЕN 60335-2-26:2003 IEC 60335-2-26:2008 |
| 1.40.1* | Печи микроволновые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 | ГОСТ IEC 60335-2-25-2014 СТБ IEC 60335-2-25-2012 ЕN 60335-2-25:2012 IEC 60335-2-25:2020 |
| 1.41.1* | Электрические кухонные плиты, шкафы, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 27570.34-92 ГОСТ Р 52161.2.36-2012 (МЭК 60335-2-36:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 EN 60335-2-36:2002 IEC 60335-2-36:2017 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 |
| 1.42.1* | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-7:2002 IEC 60335-2-37:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 ЕN 60335-2-37:2002 IEC 60335-2-37:2017 |
| 1.43.1* | Аппараты контактной обработки продуктов (грили, тостеры) для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 EN 60335-2-38:2003 IEC 60335-2-38:2008 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 EN 60335-2-48:2003 IEC 60335-2-48:2008 |
| 1.44.1* | Универсальные сковороды для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ Р 51366-99 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 IEC 60335-2-39:2012 ЕN 60335-2-39:2003 |
| 1.45.1* | Электрические печи с принудительной конвекцией, пароварочным аппаратам и паро-конвекционным печам для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 | ГОСТ 27570.39-92 ГОСТ 27570.42-92 ГОСТ Р 52161.2.49-2012 (МЭК 60335-2-49:2008) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 IEC 60335-2-49:2008 ЕN 60335-2-49:2003 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 IEC 60335-2-42:2009 ЕN 60335-2-42:2003 |
| 1.46.1* | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 | СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 ЕN 60335-2-47:2003 IEC 60335-2-47:2008 |
| 1.47.1* | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 | ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ЕN 60335-2-50:2003 IEC 60335-2-50:2008 |
| 1. 48.1* | Машины барабанные сушильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ IEC 60335-2-11-2016 ЕN 60335-2-11:2010 IEC 60335-2-11:2019 |
| 1.49.1* | Машины посудомоечные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-5-2014 EN 60335-2-5:2015 IEC 60335-2-5:2012 |
| 1.49.2* |  | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2456-2016 СТБ 2456-2020 СТБ 2455-2016 Регламент ЕС 2019/2017/EU Регламент ЕС 2019/2022/EU | СТБ EN 50242-2017 ГОСТ IEC 60436-2016 EN 50242:2016 IEC 60436:2015 EN 60436:2020 EN 50643:2018 |
| 1.50.1* | Машины посудомоечные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ЕN 60335-2-58:2005 IEC 60335-2-58:2017 |
| 1.51.1* | Промышленные электрические ополаскивающие устройства | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 | ГОСТ 27570.51-95 ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 ЕN 60335-2-62:2003 IEC 60335-2-62:2008 |
| 1.52.1* | Электрические кипятильники для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.52-95 | ГОСТ 27570.52-95 |
| 1.53.1* | Машины электрические кухонные для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 | ГОСТ 27570.53-95 ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 ЕN 60335-2-64:2000 IEC 60335-2-64:2002 |
| 1.54.1* | Газонные рыхлители и щелеватели | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 | ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 EN 50636-2-92:2014 IEC 60335-2-92:2002 |
| 1.55.1* | Приборы электрические нагревательные для выращивания и разведения животных | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 | ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 ЕN 60335-2-71:2003 ЕN IEC 60335-2-71: 2020 IEC 60335-2-71:2018 |
| 1.56.1* | Обогреватели комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 СТБ IEC 60335-2-30-2013 EN 60335-2-30:2009 IEC 60335-2-30:2009 |
| 1.57.1* | Обогреватели аккумуляционные комнатные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 | ГОСТ 30345.60-2000 ЕN 60335-2-61:2003 IEC 60335-2-61:2009 ГОСТ IEC 60335-2-61-2013 |
| 1.58.1* | Нагреватели портативные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ЕN 60335-2-74:2003 IEC 60335-2-74:2009 |
| 1.59.1* | Оборудование для оглушения скота | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 | ГОСТ IEC 60335-2-87-2015 ГОСТ IEC 60335-2-87-2019 ЕN 60335-2-87:2002 ЕN IEC 60335-2-87:2020 IEC 60335-2-87:2016 |
| 1.60.1* | Измельчители пищевых отходов | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 | ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ЕN 60335-2-16:2003 IEC 60335-2-16:2008 IEC 60335-2-16:2012 |
| 1.61.1* | Электронагреватели трубчатые | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 | ГОСТ 13268-88 ГОСТ IEC 60519-1-2011 ГОСТ IEC 60519-2-2016 EN 60519-1:2015 EN IEC 60519-1:2020 IEC 60519-1:2020 |
| 1.62.1* | Приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучений для ухода за кожей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 | ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 ГОСТ IEC 60335-2-27-2014 EN 60335-2-27:2013 IEC 60335-2-27:2019 |
| 1.63.1* | Стационарные циркуляционные насосы | 28.13/25.039 28.13/25.098 28.13/25.108 28.13/26.046 28.13/26.080 28.13/26.095 28.13/26.141 28.13/29.040 28.13/29.061 28.13/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 | ГОСТ 30345.61-2001 ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 EN 60335-2-51:2003 IEC 60335-2-51:2019 |
| 1.64.1* | Воздухоочистители бытовые (встроенные фильтры) | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 | ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ЕN 60335-2-65:2003 IEC 60335-2-65:2008 IEC 60335-2-65:2015 |
| 1.65.1* | Приборы для очистки поверхностей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ IEC 60335-2-54-2014 EN 60335-2-54:2008 IEC 60335-2-54:2008 |
| 1.66.1* | Электроприборы, используемые в аквариумах и садовых водоемах | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-55-2013 ЕN 60335-2-55:2003 IEC 60335-2-55:2008 |
| 1.67.1* | Приборы для уничтожения насекомых | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 | ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ЕN 60335-2-59:2003 IEC 60335-2-59:2006 IEC 60335-2-59:2009 |
| 1.68.1* | Ванны гидромассажные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 | ГОСТ Р 52161.2.60-2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 ЕN 60335-2-60:2003 IEC 60335-2-60:2017 |
| 1.69.1* | Установки доильные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ IEC 60335-2-70-2015 СТБ IEC 60335-2-70-2013 ЕN 60335-2-70:2002 IEC 60335-2-70:2007 IEC 60335-2-70:2013 ГОСТ EN 50087-2014 ГОСТ 27570.0-87 |
| 1.70.1* | Нагреватели стационарные погружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 | ГОСТ 30345.54-97 ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 ЕN 60335-2-73:2003 IEC 60335-2-73:2006 IEC 60335-2-73:2009 |
| 1.71.1* | Блоки питания к э/ограждениям | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 | ГОСТ IEC 60335-2-76-2013 EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2018 |
| 1.72.1* | Газонокосилки | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 ЕN 60335-2-77:2010 IEC 60335-2-77:2002 |
| 1.73.1* | Барбекю наружные | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 | ГОСТ IEC 60335-2-78-2013 EN 60335-2-78:2003 IEC 60335-2-78:2008 |
| 1.74.1* | Увлажнители, используемые с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |
| 1.75.1* | Увлажнители воздуха | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 | ГОСТ IEC 60335-2-88-2013 EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 |
| 1.76.1* | Торговое холодильное оборудование для предприятий общественного питания | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 EN 60335-2-89:2010 IEC 60335-2-89:2019 |
| 1.77.1* | Электрические испарители для бытового и аналогичного применения | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 | ГОСТ IEC 60335-2-101-2013 EN 60335-2-101:2002 IEC 60335-2-101:2014 |
| 1.77.2* | *Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-2-2016; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); EN 55014-2:2015; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) EN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018+AMD 1:2020; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3: 2008); ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |
| 1.78.1* | Электрические многофункциональные душевые кабины | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 | ГОСТ IEC 60335-2-105-2015 EN 60335-2-105:2005 IEC 60335-2-105-2016 |
| 1.79.1* | Проекторы и аналогичные приборы | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 EN 60335-2-56:2003 IEC 60335-2-56:2008 IEC 60335-2-56:2014 |
| 1.80.1* | Электронные импульсные фото-осветители. Фото- электроаппаратура с электронной вспышкой | 26.70/25.039 26.70/25.098 26.70/25.108 26.70/26.046 26.70/26.080 26.70/26.095 26.70/26.141 26.70/29.040 26.70/29.061 26.70/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 | ГОСТ МЭК 491-2002 ГОСТ IEC 60491-2011 ГОСТ IEC 60065- 2013 IEC 60065:2014 |
| 1.81.1* | Изделия электротехнические | 27.90/39.000 27.90/40.000 27.90/32.115 27.90/24.000 27.90/30.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| 1.82.1* | Оборудование производственное, технологическое | 28.25/25.039 28.25/25.098 28.25/39.000 28.25/40.000 28.25/32.115 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 | ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.022-80 |
| 1.83.1* | Материалы изоляционные твердые | 23.43/25.047 | Трекингостойкость | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 | EN 60112:2003 IEC 60112:2009 СТБ IEC 60112-2007 |
| 1.84.1* | Машины ручные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 | ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-1-2011 СТБ IEC 60745-1-2012 IEC 60745-1:2006 ГОСТ IEC 62841-1-2014 EN 62841-1:2015 IEC 62841-1:2014 |
| 1.84.2* |  | 27.90/35.059 | Требования к допустимому уровню виброскорости | ГОСТ 17770-86 | ГОСТ 17770-86 |
| 1.85.1* | Пистолеты-распылители | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30700-2000 | ГОСТ 30700-2000 |
| 1.86.1* | Электродрели и перфораторы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 EN 60745-2-1:2010 IEC 60745-2-1:2008 |
| 1.87.1* | Отвертки и гайковерты (шуруповерты) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 EN 62841-2-2:2014 IEC 62841-2-2:2014 IEC 60745-2-2:2008 |
| 1.88.1* | Электрические ручные дисковые пилы и ножи | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 | ГОСТ IEC 60745-2-5-2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 IEC 60745-2-5:2010 |
| 1.89.1* | Электропилы ленточные ручные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-20-2011 ЕN 60745-2-20:2009 IEC 60745-2-20:2008 |
| 1.90.1* | Цепные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 | ГОСТ 30506-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-13-2012 EN 60745-2-13:2009 IEC 60745-2-13:2011 |
| 1.91.1* | Лобзики и ножовочные пилы | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-11-2017 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-11-2014 EN 62841-2-11:2016 IEC 62841-2-11:2015 IEC 60745-2-11:2008 |
| 1.92.1* | Ножницы электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 | ГОСТ IEC 62841-2-8-2018 EN 62841-2-8:2016 IEC 62841-2-8:2016 IEC 60745-2-8:2008 |
| 1.93.1* | Электрические ручные молотки, перфораторы, скобозабивные машины | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ Р МЭК 60745-2-16-2012 EN 60745-2-16:2010 IEC 60745-2-16:2008 ГОСТ IEC 60745-2-6-2014 ЕN 60745-2-6:2010 IEC 60745-2-6:2006 IEC 60745-2-6:2008 |
| 1.94.1* | Электрорубанки (строгальный инструмент) | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2006 IEC 60745-2-14:2010 EN 62841-2-14:2015 IEC 62841-2-14:2015 |
| 1.95.1* | Машины шлифовальные с вращательным движением рабочего инструмента | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ Р МЭК 60745-2-3-2011 ЕN 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2011 IEC 60745-2-3:2012 |
| 1.96.1* | Машины шлифовальные и полировальные, за исключением машин дискового типа | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 | ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 EN 62841-2-4:2014 IEC 62841-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 |
| 1.97.1* | Машины ручные электрические для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 | ГОСТ 30505-97 ГОСТ Р МЭК 60745-2-15-2012 EN 60745-2-15:2009 IEC 60745-2-15:2009 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 IEC 60335-2-94:2008 |
| 1.98.1* | Инструменты ручные электромеханические фрезерные и обрезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 | ГОСТ 30699-2001 ЕN 60745-2-17:2010 IEC 60745-2-17:2010 ГОСТ IEC 62841-2-17-2018 IEC 62841-2-17:2017 EN 62841-2-17:2017 |
| 1.99.1* | Машины ручные электрические резьбонарезные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 | IEC 60745-2-9:2008 EN 62841-2-9:2015 IEC 62841-2-9:2015 ГОСТ IEC 62841-2-9:2016 |
| 1.100.1* | Вибраторы для уплотнения бетона | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 EN 60745-2-12:2009 IEC 60745-2-12:2008 |
| 1.101.1* | Машины обвязочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 | EN 60745-2-18:2009 IEC 60745-2-18:2008 ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 |
| 1.102.1* | Машины ламельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 | Показатели безопасности | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 | EN 60745-2-19:2009 IEC 60745-2-19:2010 ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 |
| 1.103.1* | Машины для прочистки труб | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 | ГОСТ IEC 62841-2-21-2018 EN 60745-2-21:2009 IEC 60745-2-21:2008 EN 62841-2-21:2019 IEC 62841-2-21:2017 |
| 1.104.1* | Машины прямошлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 | ГОСТ IEC 60745-2-23-2015 EN 60745-2-23:2013 IEC 60745-2-23:2012 |
| 1.105.1* | Машины ручные пневматические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 27.90/24.000 27.90/35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.010-75 | ГОСТ 12.2.010-75 |
| 1.106.1* | Машины переносные электрические | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 | ГОСТ IEC 61029-1-2012 IEC 61029-1:1990 ГОСТ IEC 62841-1-2014 IEC 62841-1:2014 EN 62841-1:2015 |
| 1.107.1* | Пилы радиально-рычажные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 IEC 61029-2-2:1993 |
| 1.108.1* | Пилы дисковые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11:2001 EN 61029-2-11:2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 | СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-1-2011 IEC 61029-2-1:1993 ГОСТ Р МЭК 61029-2-11-2012 IEC 61029-2-11-2001 EN 61029-2-11-2012 ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 EN 62841-3-1:2014 IEC 62841-3-1:2014 ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 EN 62841-2-5:2014 IEC 62841-2-5:2014 |
| 1.109.1* | Пилы ленточные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 EN 61029-2-5:2011 IEC 61029-2-5:1993 |
| 1.110.1* | Пилы торцовочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 | ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99 ГОСТ IEC 61029-2-9-2012 IEC 61029-2-9:1995 EN 62841-3-9:2015 IEC 62841-3-9:2014 |
| 1.111.1* | Машины переносные настольные шлифовальные и полировочные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 | ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ЕN 61029-2-4:2011 IEC 61029-2-4:1993 IEC 62841-3-4:2016 EN 62841-3-4:2016 |
| 1.112.1* | Пилы алмазные с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 | ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 IEC 61029-2-7:1993 |
| 1.113.1* | Машины одношпиндельные вертикальные фрезерно-модельные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 | ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ЕN 61029-2-8:2010 IEC 61029-2-8:1995 |
| 1.114.1* | Машины строгальные и рейсмусовые | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 | ГОСТ IEC 61029-2-3-2011 СТБ IEC 61029-2-3-2011 IEC 61029-2-3:1993 EN 61029-2-3:2011 ГОСТ IEC 62841-2-14-2016 IEC 60745-2-14:2010 IEC 62841-2-14:2015 EN 62841-2-14:2015 |
| 1.115.1* | Машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 | ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 IEC 61029-2-6:1993 EN 62841-3-6:2014 IEC 62841-3-6:2014 |
| 1.116.1* | Машины отрезные шлифовальные | 27.90/25.039 27.90/25.098 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/26.080 27.90/26.095 27.90/26.141 27.90/29.040 27.90/29.061 27.90/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-0:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 | ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 IEC 61029-2-10:1998 EN 62841-3-10:2015 IEC 62841-3-0:2015 ГОСТ IEC 62841-3-10-2016 |
| 1.117.1** | Продукция машиностроения. Электрооборудование машин | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 | ГОСТ ЕН 294-2002; ГОСТ Р 51334-99; ГОСТ ISO 13857-2012; EN ISO 13857:2019; ISO 13857:2019; ГОСТ ЕН 418-2002; ГОСТ ISO 13850-2016; ГОСТ Р 51336-99; EN ISO 13850:2015; ISO 13850:2015; ГОСТ ЕН 563-2002; ГОСТ Р 51337-99; ГОСТ ЕН 894-2-2002 СТБ ЕН 894-2-2005; EN 894-2:1997+А1:2008; ГОСТ Р 51341-99; ГОСТ ЕН 1037-2002; ГОСТ Р 51343-99; EN ISO 14118:2018; ISO 14118:2017; ГОСТ ЕН 1050-2002; СТБ ISO 14121-1-2011; EN ISО 12100:2010; ISО 12100:2010; ГОСТ ISO 12100-2013; ГОСТ ЕН 1088-2002; ГОСТ Р 51345-99; EN ISO 14119:2013; ISO 14119:2013; EN 60204-1:2018; IEC 60204-1:2016; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ГОСТ МЭК 60204-1-2002; EN 60204-32:2008; IEC 60204-32:2008; ГОСТ IEC 60204-32-2016; ГОСТ ISO 13849-1-2014; EN ISO 13849-1:2015 ISO 13849-1:2015; ГОСТ 12.2.062-81; EN ISO 14120:2015; ISO 14120:2015 |
| 1.118.1** | Изделия электротехнические | 29.31/25.098 29.31/29.113 29.31/39.000 29.31/34.084 29.31/29.145 29.31/32.115 29.31/40.000 29.31/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 | ГОСТ 16962.1-89 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 14254-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ 18620-86 |
| 1.119.1** | Станки деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 | ГОСТ 31206-2012 ГОСТ 12.2.026.0-2015 |
| 1.120.1** | Станки фуговально-строгальные деревообрабатывающие с ручной подачей | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 859-2010 ГОСТ EN 859-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |
| 1.121.1** | Станки рейсмусовые деревообрабатывающие для односторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р ЕН 860-2010 ГОСТ EN 860-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |
| 1.122.1** | Станки комбинированные фуговально-рейсмусовые деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 | ГОСТ Р EN 861-2011 ГОСТ EN 861-2015 EN ISO 19085-7:2019 ISO 19085-7:2019 |
| 1.123.1** | Станки комбинированные деревообрабатывающие | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 | ГОСТ Р ЕН 940-2009 ГОСТ EN 940-2015 EN ISO 19085-11:2020 ISO 19085-11:2020 |
| 1.124.1** | Станки сверлильные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 | СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ EN 12717-2011 EN 12717:2001+А1: 2009 |
| 1.125.1** | Станки фрезерные для четырехсторонней обработки | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 | СТБ EН 12750-2004 ГОСТ Р ЕН 12750-2012 EN 12750:2013 |
| 1.126.1** | Станки фрезерно-расточные | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 | ГОСТ EН 13128-2016 СТБ EН 13128-2005 EN ISO 16090-1:2018 ISO 16090-1:2018 |
| 1.127.1** | Системы электрического привода | 28.29/24.000 | ЭМС | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 | ГОСТ IEC 61800-3-2016 ГОСТ Р 51524-2012 EN 61800-3:2004 EN IEC 61800-3:2018 IEC 61800-3:2017 СТБ МЭК 61800-3-2005 |
| 1.128.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.29/24.000 | ЭМС | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 | ГОСТ 30889-2002 ГОСТ IEC 60974-10-2017 ГОСТ Р 51526-2012 СТБ IEC 60974-10-2008 EN 60974-10:2014 IEC 60974-10:2014 |
| 1.129.1** | Изделия электротехнические | 27.90/32.115 27.90/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 21130-75 | ГОСТ 21130-75 |
| 1.130.1** | Машины электрические вращающие (≤ 2 кВт) | 27.90/25.098 27.90/29.145 27.90/35.065 27.90/32.115 27.90/26.141 27.90/24.000 | Безопасность – р.14 ЭМС – р.13 | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | ГОСТ 12.2.007.1-75 ГОСТ МЭК 60034-1-2007 ГОСТ IEC 60034-1-2014 IEC 60034-1:2017 ЕN 60034-1:2010 ГОСТ IEC 60034-5-2011 ЕN 60034-5:2001 IEC 60034-5:2006 ГОСТ МЭК 60034-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-6-2012 ЕN 60034-6:1993 IEC 60034-6:1991 ГОСТ МЭК 60034-7-2007 ГОСТ Р МЭК 60034-7-2012 ЕN 60034-7:1993 IEC 60034-7:2001 ГОСТ IEC 60034-9-2014 ЕN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 |
| 1.130.2** |  | 27.90/35.067 | Шум | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 |
| 1.131.1** | Станки для кольцевого сверления | 28.49/24.000 28.49/25.039 28.49/35.059 28.49/35.067 28.49/35.059 28.49/40.000 28.49/39.000 | Показатели безопасности | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 | СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ EN 12348-2016 EN 12348:2000+А1: 2009 |
| 1.132.1** | Коробки и корпусы для электрических аппаратов | 27.33/25.039 27.33/25.047 27.33/25.098 27.33/25.108 27.33/26.095 27.33/24.000 27.33/29.113 27.33/29.061 27.33/39.000 27.33/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 | ГОСТ IEC 60670-1-2016 IEC 60670-1-2015 EN 60670-1:2005 ГОСТ Р 50827.3-2009 ГОСТ 32126.23-2013 ГОСТ IEC 60670-21-2013 EN 60670-21:2007 IEC 60670-21:2004 EN 60670-24:2013 IEC 60670-24:2011 ГОСТ IEC 60670-24-2013 |
| 1.133.1** | Станки металлорежущие | 28.41/24.000 | ЭМС | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50370-1-2012 ГОСТ EN 50370-2-2012 | ЕN 50370-1:2005 ЕN 50370-2:2003 ГОСТ EN 50730-1-2012 ГОСТ EN 50730-2-2012 |
| 1.134.1* | Радио-, аудио-, видеоаппаратура | 26.40/34.065 26.40/26.095 26.40/29.040 26.40/25.039 26.40/29.061 26.40/25.098 26.40/25.108 26.40/32.115 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 | ГОСТ IEC 60065-2013 ГОСТ Р МЭК 60065-2002 ГОСТ IEC 62368-1-2014 EN 62368-1:2014 EN IEC 62368-1:2020 IEC 62368-1:2018 IEC 60065:2014 |
| 1.134.2* |  | 26.40/24.000 | Радиопомехи (max L=3м) | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 | ГОСТ 30886-2002 ГОСТ 30805.13-2013 (CISPR 13:2006) СТБ CISPR 13-2012 ГОСТ 32135-2013 EN 55032:2012 ГОСТ CISPR 32-2015 CISPR 32:2015 |
| 1.134.3* |  | 26.40/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 | ГОСТ 30804.4.3-2013 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 IEC 61000-4-3:2010 EN 61000-4-3:2006 ГОСТ Р 51318.20-2012 ГОСТ EN 55103-1-2013 ГОСТ EN 55103-2-2016 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ ЕN 55020-2016 EN 55020:2007 ЕN 55103-2:2009 EN 55032:2015 CISPR 20:2006 CISPR 20:2013 ГОСТ 28002-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 32136-2013 |
| 1.135.1* | Аппаратура радиоприемная бытовая | 26.40/25.039 26.40/25.047 | Трекингостойкость | ГОСТ 26246.0-89 п. 2.9 | СТБ IEC 60112-2007 EN 60112:2003 IEC 60112:2009 |
| 1.135.2* |  |  | Горючесть | ГОСТ 26246.7-89 п.5.3 | ГОСТ 26246.0-89 п.4.3.1 |
| 1.136.1* | Оборудование распределительных сетей приемных систем телерадиовещания | 27.12/24.000 | Помехоустойчивость и помехоэмиссия | ГОСТ 30882-2002 | ГОСТ 30882-2002 |
| 1.137.1* | Световое оборудование Светильники общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) | СТБ 1944-2009 ГОСТ 14254-96 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ Р 54350-2015 раздел 10 EN 60529:1991 IEC 60529:2013 ГОСТ IEC 60598-1-2017 EN IEC 55015:2019 ЕN 60598-1:2015 IEC 60598-1:2014 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) EN 60598-2-1:1989 IEC 60598-2-1:2020 ГОСТ 34897.2-1-2022 (IEC 60598-2-1:2020) |
| 1.137.2* |  | 27.40/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 | ГОСТ Р 51514-2013 ГОСТ IEC 61547-2013 EN 61547:2009 IEC 61547:2009 |
| 1.137.3* |  | 27.40/24.000 | Радиопомехи | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 | ГОСТ 30805.15-2002 (СИСПР 15-96) ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ ЕН 55015-2006 EN 55015:2013 EN IEC 55015:2019 CISPR 15:2018 |
| 1.138.1* | Светильники встраиваемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) | ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) ЕN 60598-2-2:2012 IEC 60598-2-2:2011 ГОСТ 34897.2-2-2023 (IEC 60598-2-2:2023) |
| 1.139.1* | Светильники для освещения улиц и дорог | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 СТБ IEC 60598-2-3-2009 ЕN 60598-2-3-2003 IEC 60598-2-3:2002 IEC 60598-2-3:2011 |
| 1.140.1* | Светильники переносные общего назначения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 | ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 СТБ МЭК 60598-2-4-99 ЕN 60598-2-4:2018 IEC 60598-2-4:2017 |
| 1.141.1* | Прожекторы заливающего света | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 | ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 EN 60598-2-5:2015 IEC 60598-2-5:2015 |
| 1.142.1* | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |
| 1.143.1* | Светильники переносные для использования в саду | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 | ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ЕN 60598-2-7:1989 |
| 1.144.1* | Светильники ручные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2016 ЕN 60598-2-8:2013 IEC 60598-2-8:2013 |
| 1.145.1* | Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 | ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ЕN 60598-2-9:1989 |
| 1.146.1* | Светильники переносные детские игровые Ночные светильники | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 | ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98 ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 ЕN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 ГОСТ IEC 60598-2-12-2016 СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 IEC 60598-2-12:2013 EN 60598-2-12:2013 |
| 1.147.1* | Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен телевизионных, кино- и фотостудий | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:2018 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 | ГОСТ IEC 60598-2-17-2011 СТБ МЭК 598-2-17-2002 ЕN 60598-2-17:1989 ЕN IEC 60598-2-17:2018 IEC 60598-2-17:2017 |
| 1.148.1* | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 | ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ЕN 60598-2-18:1994 IEC 60598-2-18:1993 |
| 1.149.1* | Светильники вентилируемые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 | ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ЕN 60598-2-19:1989 IEC 60598-2-19:1981 |
| 1.150.1* | Гирлянды световые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 | ГОСТ МЭК 60598-2-20-2002 ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97 ЕN 60598-2-20:2015 IEC 60598-2-20:2014 |
| 1.151.1* | Светильники для аварийного освещения | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 | ГОСТ 27900-88 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 СТБ IEC 60598-2-22-2011 ЕN 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014 |
| 1.152.1* | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 | ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 EN 60598-2-23:1996 IEC 60598-2-23:2001 |
| 1.153.1* | Светильники с ограничением nемпературы поверхности | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:2013 IEC 60598-2-24:2013 | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 EN 60598-2-24:1998 IEC 60598-2-24:2013 |
| 1.154.1* | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 EN 60598-2-25:1994 IEC 60598-2-25:1994 |
| 1.155.1* | Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 | Показатели безопасности | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 | СТБ МЭК 60155-2003 ГОСТ IEC 60155-2012 EN 60155:1995 IEC 60155:1993 |
| 1.156.1* | Лампы вольфрамово-галогенные накаливания | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 | ГОСТ IEC 60432-3-2016 EN 60432-3:2013 IEC 60432-3:2012 |
| 1.157.1* | Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 | ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 60928-2012 ГОСТ IEC 60924-2012 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 62384-2013 ГОСТ Р МЭК 62384-2011 EN 62384:2006 IEC 62384:2020 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ IEC 61347-1-2019 EN 61347-1:2015 IEC 61347-1:2015 |
| 1.158.1* | Фонари с зарядными устройствами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 4677-82 | ГОСТ 4677-82 |
| 1.159.1* | Устройства вспомогательные для ламп | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 | ГОСТ МЭК 926-2002 СТБ МЭК 60926-2002 ГОСТ IEC 60926-2012 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ IEC 61046-2012 СТБ IEC 61347-1-2008 ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 EN 61347-1:2008 IEC 61347-1:2015 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ IEC 61347-2-13-2013 ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 EN 61347-2-13:2014 IEC 61347-2-13:2014 EN 61347-2-12:2005 IEC 61347-2-12:2010 ГОСТ IEC 61347-2-12-2015 |
| 1.160.1* | Лампы накаливания вольфрамовые | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 | СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ IEC 60432-1-2019 ЕN 60432-1:2000 IEC 60432-1:2012 ГОСТ IEC 60432-2-2011 СТБ IEC 60432-2-2008 ЕN 60432-2:2000 IEC 60432-2:2012 |
| 1.161.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 | ГОСТ 31999-2012 СТБ IEC 60968-2008 EN 60968:2015 IEC 60968:2015 |
| 1.162.1* | Лампы люминесцентные двухцокольные | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) | ГОСТ IEC 61195-2012 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) СТБ МЭК 61195-2001 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) EN 61195:1999 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) IEC 61195:2014 (п.п. 2.2, 2.4, 2.5-2.8) |
| 1.163.1* | Лампы со светоизлучающими диодами | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 | СТБ IEC 62560-2011 ГОСТ Р МЭК 62560-2011 ГОСТ IEC 62560-2018 EN 62560:2012 IEC 62560:2011 |
| 1.164.1* | Патроны ламповые различных типов | 27.40/25.039 27.40/25.098 27.40/25.108 27.40/26.046 27.40/26.080 27.40/26.095 27.40/26.141 27.40/29.040 27.40/29.061 27.40/35.065 | Показатели безопасности (энергия удара до 1Дж; вибрация до 80Гц) | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 | ГОСТ IEC 60838-1-2016 (кроме п. 15, 17) EN 60838-1:2017 IEC 60838-1:2016 ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 (кроме п.16, 18) ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011 (кроме п.16, 18) EN 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2006 IEC 60838-2-2:2012 ГОСТ IEC 60238-2012 EN 60238:2004 EN IEC 60238:2018 IEC 60238:2016 |
| 1.165.1** | Оборудование информационных технологий | 26.20/25.098 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.080 26.20/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 | ГОСТ 30326-95 ГОСТ 20.57.406-81 |
| 1.165.2** |  | 26.20/04.056 | Рентгеновское излучение. Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 | ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ IEC 62368-1-2014; EN 62368-1:2014; EN IEC 62368-1:2020; IEC 62368-1:2018; IEC 60950-1:2012; IEC 60950-1:2013; ГОСТ 14254-2015; EN 60529:1991; IEC 60529:2001; IEC 60529:2013 |
| 1.165.3** |  | 27.90/24.000 | Радиопомехи | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97); EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32-2015; СТБ EN 55022-2012 |
| 1.165.4** |  | 27.90/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; EN 55035:2017; CISPR 35:2016 | ГОСТ CISPR 35-2019; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ Р 50839-2000; ГОСТ Р 50628-2000; ЕN 55024:2010; CISPR 24:2010; CISPR 35:2016; EN 55035:2017; CISPR 35:2016; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2020; IEC 61000-4-4:2012; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 CSV; IEC 61000-4-6:2013; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2020 |
| 1.166.1 | Системы бесперебойного электропитания. Устройства подавления сетевых импульсных помех. Оборудование широкополосного беспроводного доступа. Оборудование радиосвязи | 26.30/26.046 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 | ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; ЕN 61000-4-8:2010; IEC 61000-4-8:2009 |
| 1.166.2* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ 30846-2002; СТБ IEC 62040-2-2008; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2:2018; IEC 62040-2-2016; ГОСТ 32137-2013 |
| 1. 166.3* |  | 26.30/24.000 | Радиосвязь. Электромагнитная совместимость | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2; 5.3; 6; 7.1); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09) | СТБ 1788-2009 (п.п. 5.2, 5.3, п.7.1, раздел 6); ГОСТ Р 52459.17-2009; СТБ ETSI EN 301 489-17-2013; ETSI EN 301 489-17 V2.3.4 (2020-09); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| 1.166.4** |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | СТБ 1692-2009 (п. 6.1.1, 6.2); ГОСТ 32134.1-2013; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015; ГОСТ Р 52459.3-2009; СТБ 2317-2013 (ETSI EN 301 489-1: 2011); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) |
| 1.167.1* | Оборудование осветительное | 27.40/35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014 | ГОСТ IEC 62493-2014; EN 62493:2015; IEC 62493:2014; ГОСТ CISPR 15-2014 CISPR 15-2018 |
| 1.168.1* | Оборудование электронное и электрическое (включая оборудование широкополосного беспроводного доступа, в том числе радиомодули, входящие в состав другого оборудования) | 26.40/35.068 | Оценка воздействия на человека электромагнитных полей по маршруту D: - измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот от 1 Гц до 400 кГц; - измерение магнитного поля в диапазоне частот от 9 кГц до 30 МГц; - измерение напряженности электромагнитного поля в диапазоне частот от 100 кГц до 6 ГГц; - измерение плотности мощности в диапазоне частот от 10 МГц до 18 ГГц | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020; IEC 62311:2019 | ГОСТ IEC 62479-2013; ГОСТ IEC 62311-2013; EN 62479 :2010; IEC 62479:2010; EN IEC 62311:2020 IEC 62311:2019 (кроме измерения SAR для ТС, применяемых вблизи тела человека) |
| 1.169.1** | Системы бесперебойного электропитания | 27.90/29.061 27.90/26.141 27.90/26.095 27.90/25.108 27.90/26.046 27.90/40.000 27.90/24.000 | Показатели безопасности. Электромагнитная совместимость | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 | ЕN 62040-1:2008; IEC 62040-1:2017; ЕN IEC 62040-1:2019; ГОСТ IEC 62040-1-2018; ЕN 62040-2:2006; ЕN IEC 62040-2-2018; IEC 62040-2:2016; СТБ IEC 62040-2-2008 |
| 1.170.1** | Источники питания постоянного тока | 27.90/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2011; IEC 61204-3:2011 | ГОСТ 32132.3-2013; ГОСТ IEC 61204-3-2018; EN 61204-3:2000; IEC 61204-3:2011 |
| 1.171.1** | Контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование. Кабинетные рентгеновские системы | 26.51/25.039 26.51/25.098 26.51/25.108 26.51/26.046 26.51/26.080 26.51/26.095 26.51/26.141 26.51/29.040 26.51/29.061 26.51/35.065 26.51/24.000 26.51/35.067 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15); ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61010-1-2014; EN 61010-1:2010; IEC 61010-1:2010; ГОСТ IEC 61010-2-091-2014 (кроме р.12, 15); EN IEC 61010-2-091:2021 (кроме р.12, 15); IEC 61010-2-091: 2019 (кроме р.12, 15) |
| 1.172.1** | Автоматы игровые | 26.20/25.039 26.20/25.039 26.20/25.108 26.20/26.046 26.20/26.095 26.20/26.141 26.20/29.040 26.20/29.161 26.20/35.065 26.20/39.000 | Показатели безопасности Функциональные и конструктивные характеристики | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 | ЕN 60335-2-82:2003 IEC 60335-2-82:2017 СТБ IEC 60335-2-82-2011 СТБ 2181-2013, раздел 7 ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 ГОСТ 24509-80, раздел 6 ГОСТ 20.57.406-81 (методы 203-1, 201-2.1, 207-1) |
| 1.172.2** |  | 26.20/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000- 3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1:2020; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ЕN 55014-1:2017; СТБ ЕН 55014-2-2005; ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ЕN 55014-2:2015; СТБ ЕN 55022-2012; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); ЕN 55022:2015; ГОСТ CISPR 24-2013; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ЕN IEC 61000-3-2:2019; IEC 61000-3-2:2018; СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ЕN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013 |
| 1.173.1** | Устройства комплектные низковольтные | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 | ГОСТ 32127-2013 ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ IEC 61439-1-2013 ЕN 61439-1:2011 IEC 61439-1:2020 EN 61439-2:2011 IEC 61439-2:2020 ГОСТ IEC 61439-2-2015 СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ IEC 60439-3-2012 EN 61439-3:2012 IEC 61439-3:2012 ГОСТ IEC 61439-3-2015 |
| 1.174.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2012 IEC 60669-1:2017 EN 60669-1:2018 СТБ IEC 61058-1-2009 ГОСТ МЭК 61058-1-2002 ГОСТ IEC 61058-1-2012 EN IEC 61058-1:2018 IEC 61058-1:2016 |
| 1.175.1** | Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 | ГОСТ IEC 60669-2-1-2016 ГОСТ Р 51324.2.1-2012 IEC 60669-2-1:2009 IEC 60669-2-1:2015 EN 60669-2-1:2004 |
| 1.176.1** | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных установок с таймером | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ Р 51324.2.2-2012 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-2012 СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 IEC 60669-2-2:2006 EN 60669-2-2:2006 IEC 60669-2-3:2006 EN 60669-2-3:2006 |
| 1.177.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 | ГОСТ Р МЭК 730-1-94 ГОСТ IEC 60730-1-2011 ГОСТ IEC 60730-1-2016 EN 60730-1:2016 IEC 60730-1:2013 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 ГОСТ IEC 60730-2-2-2011 EN 60730-2-2:2002 IEC 60730-2-22:2014 EN 60730-2-3:2007 IEC 60730-2-3:2006 ГОСТ IEC 60730-2-3-2014 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 EN 60730-2-4:2007 IEC 60730-2-4:2006 ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 EN 60730-2-5:2015 IEC 60730-2-5:2013 |
| 1.178.1** | Автоматические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.046 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/26.141 27.12/29.040 27.12/29.061 27.12/35.065 27.12/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 | ГОСТ IEC 60730-2-7-2017 EN 60730-2-7:2010 EN IEC 60730-2-7:2020 IEC 60730-2-7:2015 ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 EN 60730-2-8:2002 EN IEC 60730-2-8:2020 IEC 60730-2-8:2018 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 EN 60730-2-9:2010 EN IEC 60730-2-9:2019 IEC 60730-2-9:2015 ГОСТ IEC 60730-2-10-2013 EN 60730-2-10:2007 IEC 60730-2-10:2006 ГОСТ 32128.2.11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) EN 60730-2-11:2008 EN IEC 60730-2-11:2020 IEC 60730-2-11:2019 ГОСТ IEC 60730-2-12-2017 EN 60730-2-12:2006 EN IEC 60730-2-12:2019 IEC 60730-2-12:2015 |
| 1.179.1** | Электроустановочные устройства | 27.90/29.161 27.90/24.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 | ГОСТ IEC 60799-2011 EN 60799:1998 IEC 60799:2018 |
| 1.180.1* | Аппаратура распределения и управления низковольтная (с сечением подключаемых проводников до 4,0 мм2) | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 27.12/24.000 | Показатели безопасности Показатели ЭМС | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005 ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011; IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 | ГОСТ IEC 60947-1-2017; EN 60947-1:2007; IEC 60947-1:2020; ГОСТ IEC 60947-2-2014; ГОСТ Р 50030.2-2010; EN 60947-2:2017; IEC 60947-2:2016; ГОСТ IEC 60947-3-2016; EN 60947-3:2009; IEC 60947-3:2020; ГОСТ Р 50030.4.1-2012; ГОСТ IEC 60947-4-1-2015; EN 60947-4-1:2010; EN IEC 60947-4-1:2019; IEC 60947-4-1:2018; СТБ IEC 60947-6-1-2012; ГОСТ IEC 60947-6-1-2016; IEC 60947-6-1:2005; IEC 60947-6-1:2013; EN 60947-6-1:2005; ГОСТ IEC 60947-6-2-2013; СТБ ГОСТ Р 50030.6.2-2002; ГОСТ Р 50030.6.2-2011 IEC 60947-6-2:2007; EN 60947-6-2:2003; ГОСТ IEC 60947-7-1-2016; EN 60947-7-1:2009; IEC 60947-7-1:2009; IEC 60947-6-2:2020 |
| 1.181.1** | Устройства соединительные для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 | ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ IEC 60998-1-2017 IEC 60998-1:2002 EN 60998-1:2004 |
| 1.182.1** | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 27.12/25.108 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 | ГОСТ 24606.1-81 ГОСТ IEC 60884-1-2013 IEC 60884-1:2013 ГОСТ IEC 60884-2-1-2016 IEC 60884-2-1:2006 ГОСТ IEC 60884-2-2-2017 IEC 60884-2-2:2006 ГОСТ IEC 60884-2-3-2017 IEC 60884-2-3:2006 ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 IEC 60884-2-7:2013 ГОСТ IEC 60309-1-2016 ГОСТ IEC 60309-2-2016 EN 60309-1:1999 EN 60309-2:1999 IEC 60309-1:2012 IEC 60309-2:2012 ГОСТ 30988.1-2020 ГОСТ 30988.2.6-2012 IEC 60884-2-6:1997 |
| 1.183.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения | 27.12/24.000 | ЭМС | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 | ГОСТ 31216-2003 СТБ ГОСТ Р 51329-2001 ГОСТ Р 51329-2013 ГОСТ 31603-2012 |
| 1.184.1** | Изделия медицинские | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 | Показатели безопасности медицинских электрических систем | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 ГОСТ IEC 60601-1-1-2011 EN 60601-1:2006 IEC 60601-1:2012 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 СТБ IEC 60601-1-2012 |
| 1.185.1** | Изделия медицинские электрические и электронные | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 26.60/32.115 26.60/24.000 | Показатели безопасности ЭМС | ГОСТ 30324.0-95 кроме п. 19.2 (для изделий типа CF), р.р. 5, 6, 7 (п. 44.7, 45), п. 15 в (для изделий, имеющих емкость между штырями вилки и корпусом более 3000 nФ) IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 | ГОСТ 30324.0-95 IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 ГОСТ 30324.1.2-2012 |
| 1.186.1** | Установки стоматологические стационарные | 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 | Показатели безопасности | ГОСТ 25148-82 кроме п.п. 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16 (облученность); 2.21, 2.22, 2.23; 2.28 | ГОСТ 25148-82 |
| 1.187.1** | Приборы, аппараты и оборудование медицинское | 26.60/41.000 26.60/35.059 26.60/35.065 26.60/35.067 26.60/29.040 26.60/29.061 26.60/26.095 | Показатели безопасности | ГОСТ 20790-93 кроме п.п. 3.4; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20; 3.21); п. 3.8 (высокочастотные установки); 3.10 (ударопрочность и удароустойчивость) п. 3.12 (только для температуры и влажности) | ГОСТ 20790-93 |
| 1.188.1** | Светильники медицинские |  | Показатели безопасности | ГОСТ 26368-90, кроме п. 2.5; 2.6.10; 2.6.15 – 2.6.18; 2.8 | ГОСТ 26368-90 |
| 1.189.1** | Технические средства | 27.90/30.000 29.90/35.067 | Шум машин | ГОСТ 12.2.030-2000 | ГОСТ 12.2.030-2000 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 |
| 1.190.1** | Машины электрические вращающиеся. | 27.90/30.000 | Шум | ГОСТ IEC 60034-9-2014 EN 60034-9:2005 IEC 60034-9:2007 | ГОСТ 11929-87 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 |
| 1.191.1** | Машины вычислительные и системы обработки данных | 26.20/30.000 | Шум | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ 31437-2010 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 |
| 1.192.1** | Оборудование информационных технологий и телекоммуникаций | 26.20/30.000 | Шум | ГОСТ 26329-84 | ГОСТ 26329-84 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 ГОСТ 31275-2002 |
| 1.193.1** | Машины, технологическое оборудование и др. источники шума | 28.25/30.000 | Шум | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 | ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 31275-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94) ГОСТ Р ИСО 3744-2013 EN ISO 3744:2010 ISO 3744:2010 |
| 1.194.1** | Технические средства | 27.51/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.004-91 | ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 27483-87 |
| 1.195.1** | Приборы электронагревательные для бытового применения | 27.51/25.039 | Показатели пожарной безопасности | СТБ IEC 60335-1-2013 р.30 ГОСТ IEC 60335-1-2015 р. 30 | СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 IEC 60695-10-2:2014 EN 60695-10-2:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008 ГОСТ IEC 60695-2-12-2015 EN 60695-2-12:2010 IEC 60695-2-12:2014 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 EN 60695-2-10:2013 IEC 60695-2-10:2013 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 IEC 60695-2-11:2014 EN 60695-2-11:2014 |
| 1.196.1** | Устройство защитного отключения | 27.12/25.039 27.12/25.047 27.12/39.000 27.12/40.000 | Показатели пожарной безопасности | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.3.1 п. 4.3.2 п. 4.3.3 п. 4.3.4 п. 4.3.5 п. 4.3.6 | СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.6 п. 4.5.7 п. 4.5.8 п. 4.5.9 п. 4.5.10 п. 4.5.11 |
| 1.197.1** | Извещатели пожарные автономные. Извещатели пожарные тепловые. Извещатели пожарные ручные | 26.51/24.000 26.51/30.000 26.51/25.039 26.51/25.120 | Электромагнитная совместимость Шум Пожароопасность | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 | СТБ 11.16.08-2011; СТБ 2218-2011 |
| 1.198.1** | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 2243-2011 | СТБ 2243-2011 |
| 1.199.1** | Светильники | 27.40/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 | ГОСТ IEC 60598-1-2017; ЕN 60598-1:2015; IEC 60598-1:2014 |
| 1.200.1** | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ 11.14.01-2006 р.7 | СТБ 11.14.01-2006 |
| 1.201.1** | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации. Приборы управления пожарные. Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.51/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009; ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ 30379-2019; ГОСТ 30378-95; СТБ 11.16.04-2009 |
| 1.201.2** |  | 26.51/26.141 | Степень защиты оболочки | СТБ 11.14.01-2006 п.9.2; ГОСТ 30737-2001 п.6.3 | ГОСТ 14254-2015 |
| 1.202.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003; EN 60695-1-10:2017; IEC 60695-1-10:2016; СТБ IEC 60695-2-10-2008; ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011; ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; EN 60695-2-10:2013; IEC 60695-2-10: 2013; СТБ IEC 60695-2-11-2008; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; EN 60695-2-11:2014; IEC 60695-2-11:2014 СТБ IEC 60695-2-12-2008; ГОСТ IEC 60695-2-12-2015; EN 60695-2-12:2010; IEC 60695-2-12:2014 ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; EN 60695-2-13:2010; IEC 60695-2-14:2014 СТБ IEC 60695-10-2-2008; ГОСТ IEC 60695-10-2-2013; EN 60695-10-2:2010; IEC 60695-10-2:2014 |
| 1.203.1** | Оборудование электротехническое | 27.90/25.039 | Показатели пожарной безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60695-11-3-2018; EN 60695-11-3:2012; IEC 60695-11-3:2012 СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008; ГОСТ IEC 60695-11-4-2016; EN 60695-11-4:2011; IEC 60695-11-4:2011 ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; EN 60695-11-5:2017; IEC 60695-11-5:2016 СТБ IEC 60695-11-10-2008; ГОСТ IEC 60695-11-10-2016; EN 60695-11-10: 2013; IEC 60695-11-10: 2013 |
| 1.204.1** | Трансформаторы силовые | 27.11/25.039 27.11/25.098 27.11/25.108 27.11/26.095 27.11/26.141 27.11/39.000 27.11/40.000 27.11/24.000 | Безопасность. | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 | ГОСТ IEC 62041-2012 EN 62041:2010 EN IEC 62041:2020 IEC 62041:2017 |
|  |  |  | ЭМС | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 | ГОСТ IEC 61558-1-2012 ГОСТ IEC 61558-2-5-2013 ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 ГОСТ IEC 61558-2-7-2012 ГОСТ IEC 61558-2-9-2015 ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 EN 61558-1:2005 EN 61558-2-5:2010 EN 61558-2-6:2009 EN 61558-2-7:2007 EN 61558-2-9:2011 EN 61558-2-16:2009 EN IEC 61558-1:2019 IEC 61558-1:2017 IEC 61558-2-5:2010 IEC 61558-2-6:2009 IEC 61558-2-7:2007 IEC 61558-2-9:2010 IEC 61558-2-16:2013 |
| 1.205.1** | Транспортные средства (электрооборудование транспортных средств) | 29.31/24.000 | Устойчивость к помехам по цепям питания бортовой цепи транспортного средства | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 | ГОСТ 33991-2016 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
| 1.205.2** |  |  | Помехоэмиссия | ISO 7637-2:2011 | ISO 7637-2:2011 |
| 1.205.3** |  | 29.31/24.000 | Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.п 6.8, 6.9 (пересмотр 05) п.п. 6.8, 6.9, р-л 7 | ГОСТ ISO 7637-2-2015 ISO 7637-2:2011 |
| 1.205.4** |  | 26.20/30.000 | Помехоустойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п. 6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1*, Приложение 6, ISO 11451-2:2015. |
| 1.205.5** |  | 29.31/24.000 | Помехоустойчивость | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.8.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.7.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.6.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03,04), п.п.6.8.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.15 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.15.1, Приложение 21; IEC 61000-4-4:2012 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.16 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.16.1, Приложение 22; IEC 61000-4-5:2014 +AMD1:2017 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.18 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.18.1, Приложение 9; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.19.1, Приложение 10; ISO 7637-1:2015; ISO 7637-2:2011; |
| 1.205.6** |  |  | Помехо-эмиссия Помехи, создаваемые электрооборудованием в цепи питания транспортного средства | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.10 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, п.7.10.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.5 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.5.1, Приложение 7; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.6 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06) п.6.6.1, Приложение 8; CISPR 25:2016; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.7; ISO 7637-2:2011 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06) п.6.7.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.9 | *Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04) п.6.9.1, Приложение 10; ISO 7637-2:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.11 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.5, п.7.11.1, Приложение 17; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.12.1, Приложение 18; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.13.1, Приложение 19 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.14.1, Приложение 20; CISPR 22:2008, CISPR 32:2015+A1:2019 |
| 1.206.1** | Машины напольного транспорта | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия, помехоустойчивость | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012 п. 4.2 | EN 12895:2015+А1:2019 ГОСТ EN 12895-2012, п. 5.3.2 –5.3.7, 5.4 |
| 1.207.1** | Машины строительные с внутренними источниками питания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия и устойчивость транспортных средств и компонентов транспортных средств к электромагнитному излучению | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 | ГОСТ 32140-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015. |
| 1.208.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Устойчивость к помехам в цепи бортового питания и в контрольных и сигнальных цепях транспортного средства | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 | ГОСТ 29157-91 СТБ ISO 7637-1-2008 ISO 7637-1:2015 СТБ ISO 7637-3-2008 ISO 7637-3:2016 |
| 1.209.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Устойчивость к помехам от электростатических разрядов электрооборудования транспортных средств | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 | ГОСТ 30378-95 ISO 10605:2008 |
| 1.210.1** | Самоходные средства с двигателем внутреннего сгорания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи индустриальные | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 | СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.12-2012 ГОСТ 30805.12-2002 |
| 1.211.1** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые транспортным средством | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05) п.п 6.2; 6.3 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.2, 4.3 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2, п.7.2 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.6.2.1, 7.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009. |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04), п.6.2.1, Приложение 4; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03, 04, 05, 06), п.6.3.1, Приложение 5; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.3 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.3.1, Приложение 11; IEC 61000-3-2:2018+ AMD1:2020; IEC 61000-3-12:2011 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 пересмотр 04, 05, 06), п.7.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.4.1, Приложение 12; IEC 61000-3-3:2013+ AMD1:2017; IEC 61000-3-11:2017 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06) п.7.5; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.5.1, Приложение 13; CISPR 16-2-1:2014 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6; IEC 61000-6-3:2020 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.6.1, Приложение 14; CISPR 22:2008; CISPR 32:2015+A1:2019 |
|  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.4 – 4.9 | СТБ ЕН 13309-2007 Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002; ISO 11451-2:2015; ISO 7637-1:2015; ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
|  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 | ГОСТ ISO 13766-2014 Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018, ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
| 1.211.2** | Транспортные средства | 30.99/24.000 | Помехоустойчивость транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06); п.п.6.4, 7.7 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.6.4.1, 7.7.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.п.6.4 | Правила ООН № 10 (пересмотр 03), п.6.4.1, Приложение 6; ISO 11451-2:2015; |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), п.7.8 | Правила ООН № 10 (пересмотр 04, 05, 06), 7.8.1, Приложение 15; IEC 61000-4-4:2012 |
|  |  |  |  | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), п.7.9 | Правила ООН № 10 (пересмотр 05, 06), 7.9.1, Приложение 16; IEC 61000-4-5:2014+ AMD1:2017 |
| 1.212.1** | Машины землеройные и техника строительная с внутренним источником электропитания | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия. Радиопомехи, излучаемые ЭСУ транспортных средств | Правила ООН № 10 (пересмотр 03) п.п. 6.5, 6.6, 6.7 (пересмотр 05) п.п 6.5, 6.6; 6.7; раздел 7 СТБ ЕН 13309-2007 п. 4.5, 4.6 ГОСТ ISO 13766-2014 EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018 EN ISO 13766-2:2018 ISO 13766-2:2018 | CISPR 12:2007 CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | СТБ ЕН 13309-2007, п.п. 4.2 - 4.4, 4.7 - 4.9 | СТБ ЕН 13309-2007, Приложения B, C, D, E; ISO 11452-2:2019; ISO 11452-5:2002 ISO 11451-2:2015. CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; ISO 7637-1:2015 ГОСТ ISO 7637-2-2015 |
|  |  |  |  | ГОСТ ISO 13766-2014 | ГОСТ ISO 13766-2014, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
|  |  |  |  | EN ISO 13766-1:2018 ISO 13766-1:2018; EN ISO 13766-2:2018; ISO 13766-2:2018 | ISO 13766-1:2018, Приложения B, C, D, E; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009 |
| 1.212.2** | Машины сельскохозяйственные | 30.99/24.000 | Помехо-эмиссия, помехоустойчивость | СТБ ИСО 14982-2006 Раздел 6; ГОСТ 32141-2013; (ISO 14982:1998); ISO 14982:2009 | СТБ ИСО 14982-2006 Разделы 5-7; ГОСТ 32141-2013 (ISO 14982:1998); Приложения В, С, D, E; ISO 14982:2009; ISO 11451-2:2015; ISO 11451-1:2015 |
| 1.213.1** | Транспорт дорожный Электрооборудование | 29.31/24.000 | Помехи от электростатических разрядов | ГОСТ Р 50607-2012 | ГОСТ Р 50607-2012 |
| 1.214.1** | Оборудование автотракторное | 30.99/24.000 | ЭМС | ГОСТ 3940-2004 (п.п.4.11-4.13, 4.15-4.16, 4.20) | ГОСТ 3940-2004 (п.п. 4.11, 6.5-6.7, 6.9, 6.11, 6.13) |
| 1.215.1** | Электронное оборудование транспортных средств | 29.31/24.000 | ЭМС | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 | ГОСТ EN 50498-2014; EN 50498:2010 |
| 1.216.1** | Технические средства | 30.99/24.000 | ЭМС Радиопомехи (эмиссия) | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017 CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2015; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015 | ГОСТ 16842-2002; ГОСТ 22505-97; ГОСТ Р 51320-99; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ EN 50293-2012; ЕN 50293:2012; ГОСТ 30805.11-2002; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.11-99; СТБ EN 55011-2012; ЕN 55011:2016; ГОСТ СISPR 11-2017; СISPR 11:2015; ГОСТ 32132.3-2013; СТБ IEC 61204-3-2008 IEC 61204-3:2016; EN 61204-3:2000; ЕN IEC 61204-3:2018; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ CISPR 14-1-2022; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99; ЕN 55014-1:2017; CISPR 14-1:2020; ГОСТ CISPR 15-2014; ГОСТ 30805.15-2002 (CISPR 15:2009); EN 55015:2013; EN IEC 55015:2019; CISPR 15:2018; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006); СТБ EN 55022-2012; EN 55032:2012; ГОСТ CISPR 32:2015; CISPR 32:2015; ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005); CISPR 16-2-2:2010; CISPR 16-2-3:2016; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 |
| 1.216.2** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-99 (МЭК 61000-6-1-97) СТБ IEC 61000-6-1-2011 EN 61000-6-1:2007 EN IEC 61000-6-1:2019 IEC 61000-6-1:2016 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |
| 1.216.3** |  | 30.99/24.000 | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 ЕN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2018 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) ГОСТ IEC 61000-3-12-2016 EN 61000-3-12:2011 IEC 61000-3-12:2011 |
| 1.216.4** |  | 30.99/24.000 | Колебания напряжения и фликер | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 | ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) СТБ IEC 61000-3-3-2011 ЕN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) ЕN 61000-3-11:2000 ЕN IEC 61000-3-11:2019 IEC 61000-3-11:2017 ГОСТ IEC/TS 61000-3-5-2013 IEC/TS 61000-3-5:2009 |
| 1.216.5** |  | 30.99/24.000 | Уровни сигналов, полосы частот и нормы электромагнитных помех | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 | ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 ГОСТ Р 51317.3.8-99 IEC 61000-3-8:1997 |
| 1.216.6** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к электростатическим разрядам | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 EN 61000-4-2:2009 IEC 61000-4-2:2008 ГОСТ EN 50293-2012 EN 50293:2012 |
| 1.216.7** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95) СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ЕN 61000-4-3:2006 IEC 61000-4-3:2010 ГОСТ EN 50293-2012 ЕN 50293:2012 |
| 1.216.8** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 | ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ЕN 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-4:2012 ГОСТ ЕН 50293-2012 ЕN 50293:2012 |
| 1.216.9** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к микросекундным импульсным помехам | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ЕN 61000-4-5:2014 IEC 61000-4-5:2014 |
| 1.216.10** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 | ГОСТ 30804.4.6-2002 ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ЕN 61000-4-6:2014 IEC 61000-4-6:2013 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 |
| 1.216.11** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ЕN 61000-4-11:2004 ЕN IEC 61000-4-11:2020 IEC 61000-4-11:2020 |
| 1.216.12** |  | 30.99/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) ЕN 61000-6-2:2005 ЕN IEC 61000-6-2:2019 IEC 61000-6-2:2016 СТБ IEC 61000-6-2-2011 |
| 1.216.13** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 | ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) СТБ IEC 61000-6-3-2012 ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ЕN 61000-6-3:2007 IEC 61000-6-3:2011 |
| 1.216.14** |  | 30.99/24.000 | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 | ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 61000-6-4-2012 ЕN 61000-6-4:2007 ЕN IEC 61000-6-4:2019 ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 IEC 61000-6-4:2018 |
| 1.216.15** |  | 30.99/24.000 | Эмиссия помех от физически крупного оборудования | ТНПА на продукцию | CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) ГОСТ CISPR/TR 16-2-5-2019 |
| 1.216.16** |  | 30.99/24.000 | Помехоустойчивость | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) ГОСТ Р 51318.14.2-99 (СИСПР 14-2-97) ГОСТ CISPR 14-2-2016 СТБ ЕН 55014-2-2005 EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4-2017 |
| 1.216.17** |  | 30.99/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51368-2011 (р. 4-7, методы 201-204) |
| 1.216.18** |  | 30.99/26.080 30.99/26.095 30.99/26.141 | Показатели безопасности | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 54455-2011 (п. 6.2.1-6.2.4, п. 6.2.5 (методы 219-2, 220-1) п. 6.2.6-6.2.9 (частота до 80 Гц; амплитуда 2,5 мм; ускорение 15g; тальк 70 мкм) ГОСТ 30630.0.0-99 (кроме р. 9) (Т: от -70 0С до +150 0С; методы 201-204, 217-221) ГОСТ 30630.2.6-2013 |
| 1.216.19** |  | 30.99/24.000 | ЭМС | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 | ГОСТ Р 54485-2011 ГОСТ EN 50065-1-2013 EN 50065-1:2011 EN 50065-2-1:2003 ГОСТ 32137-2013 |
| 1.216.20** |  | 30.99/24.000 30.99/24.000 | Помехоэмиссия Помехоустойчивость | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 | ГОСТ 32143-2013 EN 12015:2004 ГОСТ 32142-2013 EN 12016:2013 ГОСТ EN 12016-2020 |
| 1.216.21** |  | 30.99/24.000 | Радиопомехи и помехоустойчивость | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30805.16.2.2-2013 (CISPR 16-2-2:2005) CISPR 16-2-2:2010 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) CISPR 16-2-3:2016 ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 ГОСТ CISPR 16-2-1-2015 ГОСТ 30805.16.2.1-2013 (CISPR 16-2-1:2005) CISPR 16-2-1:2014 ГОСТ Р 51318.16.2.5-2011 (CISPR/TR 16-2-5:2008) CISPR/TR 16-2-5:2008 ГОСТ CISPR/TR 16-2-5:2019 ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4:2003) CISPR 16-2-4:2003 ГОСТ CISPR 16-2-4:2017 ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2015 ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006) CISPR 16-1-2:2014 ГОСТ 30805.16.1.3-2013 (CISPR 16-1-3:2004) CISPR 16-1-3:2004 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ CISPR 16-4-2:2013 CISPR 16-4-2:2014 |
| 1.216.22** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30804.4.13-2013; (IEC 61000-4-13:2002); EN 61000-4-13:2002; IEC 61000-4-13:2002; ГОСТ IEC 61000-4-13-2016 |
| 1.216.23** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99); ГОСТ IEC 61000-4-14-2016; EN 61000-4-14:1999 IEC 61000-4-14:2009 |
| 1.216.24** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99); ГОСТ IEC 61000-4-17-2015; EN 61000-4-17:1999 IEC 61000-4-17: 2009 |
| 1.216.25** |  | 30.99/26.095 | Стойкость к внешним воздействующим факторам (внешним механическим ударам) | ТНПА на продукцию | ГОСТ 30630.0.0-99; ГОСТ 30630.1.10-2013; ГОСТ IEC 62262-2015; EN 62262:2002; IEC 62262:2002 |
| 1.216.26** |  | 30.99/26.046 | Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | ТНПА на продукцию | ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99); ГОСТ IEC 61000-4-28-2014; EN 61000-4-28: 2000; IEC 61000-4-28: 2009 |
| 1.216.27** |  | 30.99/24.000 | Электромагнитная совместимость | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 | СТБ ГОСТ Р 51522-2001; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014; EN 61326-1:2013; IEC 61326-1:2012 |
| 1.217.1* | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети электропитания | 27.51/29.145 27.51/25.108 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 | Показатели безопасности (кроме р. 20) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.2.34, 2.36) | ГОСТ IEC 62115-2014; EN 62115:2005; СТБ IEC 62115-2008 ГОСТ IEC 62115-2014; IEC 62115:2017; СТБ IEC 60335-1-2013; ГОСТ IEC 60335-1-2015; EN 60335-1:2012; IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2013; ГОСТ 25779-90 (п.п.3.84 – 3.89) |
| 1.218.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/24.000 | ЭМС | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) | ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000- 3-2:2009); EN 61000-3-2:2014; EN IEC 61000-3-2: 2019; IEC 61000-3-2:2018; ГОСТ IEC 61000- 3-2-2017; СТБ МЭК 61000- 3-2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000- 3-3:2008); СТБ IEC 61000-3-3-2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; EN 61000-3-3:2013; IEC 61000-3-3:2013; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93); СТБ ЕН 55014-1-2005; EN 55014-1:2017; ГОСТ CISPR 14-1-2022; CISPR 14-1-2020; ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2: 2001) |
| 1.219.1** | Аппараты отопительные и нагревательные | 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.141 27.51/26.095 27.51/26.061 27.51/32.115 27.51/39.000 27.51/40.000 | Показатели безопасности | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 | EN 60335-2-6:2015 IEC 60335-2-6:2014 ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 |
|  |  |  |  | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 | СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-1-2015 EN 60335-1:2012 IEC 60335-1:2010 IEC 60335-1:2013 |
|  |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 | ГОСТ IEC 60335-2-102-2014 EN 60335-2-102: 2016 IEC 60335-2-102:2017 |
| 1.220.1* | Оборудование электрическое и электронное | 26.11/08.130 26.12/08.130 26.20/08.130 26.30/08.130 26.40/08.130 26.51/08.130 26.52/08.130 26.70/08.130 | Содержание тяжелых металлов | Директива 2011/65/EU ТНПА на продукцию | СТБ IEC 62321-2012 ГОСТ IEC 62321-1-2016 ГОСТ IEC 62321-2-2016 ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 1. 221.1* | Электрооборудование (офисное и бытовое) | 28.23/41.000 | Потребляемая мощность, энергетическая эффективн 18.02.2025 дата принятия решения ость | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; Регламент 1275/2008/ЕС; Регламент 642/2009/ЕС; Регламент ЕС 801/2013/EU; Регламент ЕС 2019/2021/EU; Регламент ЕС 2019/2013/EU; Регламент 2023/826/EU; ТНПА на продукцию | СТБ 2269-2012; СТБ 2248-2012; ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017; ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017; ГОСТ IEC 62087-2014; СТБ IEC 62087-2009; ГОСТ IEC 62301-2016; СТБ IEC 62301-2012; IEC 62301:2011; ГОСТ Р МЭК 62018-2011; EN 62018:2003; IEC 62018:2003; EN 50564:2011; EN 62087-1:2016; EN 62087-2:2016; EN 62087-3:2016; EN 62087-4:2016; EN 62087-5:2016; EN 62087-6:2015; IEC 62087-1:2015; IEC 62087-2:2015; IEC 62087-3:2015; IEC 62087-4:2015; IEC 62087-5:2015; IEC 62087-6:2015; IEC 62087-7:2018; EN IEC 62087-7:2019 EN 50643:2018 |
| 1.222.1* | Бытовое электрооборудование | 27.90/35.068 | Оценка уровня магнитного поля | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 ТНПА на продукцию | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 ГОСТ EN 62233-2013 EN 62233:2008 IEC 62233:2005 |
| 1.223.1** | Оборудование продовольственное | 28.93/35.067 28.93/35.059 28.93/32.115 28.93/40.000 28.93/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 | ГОСТ 12.2.124-2013 р. 8 ГОСТ 26582-85 (р. 2) ГОСТ 12.2.135-95, р. 4; 7 ГОСТ 30146-95, п.п. 3.3 – 3.5, р. 4 СТБ EN 12463-2010, р. 5 (кроме п.п. 5.2, 5.8), р.р. 8; 10 EN 12463:2014 |
| 1.224.1** | Средства малой механизации | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/32.115 28.24/40.000 28.24/39.000 | Показатели безопасности | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 | ГОСТ 28708-2013, кроме п.п. 3.5, 3.14, 3.15, 3.16, 4.7, 5.2 |
| 1.225.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 | ГОСТ ISO 11148-1-2014 EN ISO 11148-1:2011 СТБ ЕН 792-2-2007 ГОСТ ISO 11148-2-2014 EN ISO 11148-2:2011 СТБ ЕН 792-3-2007 ГОСТ ISO 11148-3-2014 EN ISO 11148-3:2012 ГОСТ ISO 11148-4-2014 EN ISO 11148-4:2012 ГОСТ ISO 11148-5-2014 EN ISO 11148-5:2011 ГОСТ ISO 11148-6-2014 EN ISO 11148-6: 2012 |
| 1.226.1* | Машины ручные пневматические | 28.24/35.067 28.24/35.059 28.24/29.145 28.24/39.000 28.24/40.000 | Показатели безопасности | ГОСТ ISO 11148-7-2014 EN ISO 11148-7:2012 ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 EN ISO 11148-13:2018 | ГОСТ ISO 11148-7-2014 (кроме п.5.5) EN ISO 11148-7:2012 (кроме п.5.5) ГОСТ ISO 11148-8-2014 EN ISO 11148-8:2011 ГОСТ ISO 11148-9-2014 EN ISO 11148-9:2011 ГОСТ ISO 11148-10-2015 EN ISO 11148-10:2011 ГОСТ ISO 11148-11-2015 EN ISO 11148-11:2011 ГОСТ EN 792-12-2012 (ГОСТ ISO 11148-12-2018 EN ISO 11148-12:2012 ГОСТ EN 792-13-2012 (кроме п.6.1.6.2) EN ISO 11148-13:2018 |
| 1.226.2* |  | 28.24/35.067 | Шум | ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 31337-2006 ГОСТ 31275-2002 EN ISO 15744:2008 ISO 15744:2002 |
| 1.226.3* |  | 28.24/35.059 | Вибрация | ГОСТ 12.1.012-2004 | ГОСТ 31275-2002 ГОСТ 16519-2006 EN ISO 20643:2008 ISO 20643:2005 |
| 1.227.1* | Пассивные помехоподавляющие фильтры и элементы | 27.90/24.000 | ЭМС | ГОСТ 13661-92 | ГОСТ 13661-92 |
| 1. 228.1* | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами | 27.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ EN 60969-2016; EN 60969:1993; IEC 60969:2016; EN 50643:2018 |
| 1.229.1* | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования | ГОСТ IEC 60064-2019; EN 60064:1995; IEC 60064:2005; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 60064-2019 EN 60064:1995; IEC 60064:2005; EN 50643:2018 |
| 1.230.1* | Модули светодиодные для общего освещения | 27.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 62717-2017; ГОСТ Р 56230-2014/IEC/PAS 62717:2011 IEC 62717:2014; EN 62717:2017; EN 50643:2018 |
| 1.231.1* | Лампы и ламповые системы | 27.40/33.111 | Фотобиологическая безопасность. Светобиологическая безопасность. | Директива 2009/125/EC; Директива 2010/30/EU; ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ IEC 62471-2013; IEC 62471:2006; EN 62471:2008; EN 50643:2018 |
| 1.231.2* | Светодиодные лампы, модули и светильники | 27.40/33.111 | Электрические, колориметрические и фотометрические данные | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015+А1:2019; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | ГОСТ EN 13032-4-2017; EN 13032-4:2015 +А1:2019; EN 50643:2018 |
| 1.232.1* | Лампы со встроенным устройством управления | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2015/EU; Регламент ЕС 2019/2020/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ IEC 62612-2016; ГОСТ IEC 62612-2019; EN 62612:2013; IEC 62612:2013 EN 50643:2018 |
| 1. 233.1* | Лампы вольфрамовые галогенные | 27.40/41.000 | Эксплуатационные требования (за исключением начальной осевой силы света и начального угла конуса пучка лучей) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) | EN 60357:2003 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) IEC 60357:2002 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) ГОСТ Р МЭК 60357-2012 (за искл. пп. 1.4.5.1b, 1.4.5.1c, 1.4.6.1b) |
| 1.234.1** | Машины электрические вращающиеся. Односкоростные трехфазные асинхронные э/двигатели с короткозамкнутым ротором: - номинальным напряжением питания не более U=300/520 В; - крутящим моментом до 300 Нм; - оборотами более 3600 об/мин для частоты питания 60 Гц, -оборотами более 3000 об/мин для частоты 50 Гц; - частотой до 47 Гц и свыше 63 Гц; - номинальным током свыше 60 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (0-150) В, номинальным током свыше 30 А для линейного напряжения UЛ в диапазоне (150-300) В | 27.11/34.084 | Энергоэффективность КПД | Директива 2009/125/EC Директива 2010/30/EU СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2013 СТБ 2332-2020 | СТБ IEC 60034-30-2011 ГОСТ IEC 60034-30-1-2016 EN 60034-30-1:2014 IEC 60034-30-1:2014 ГОСТ IEC 60034-1-2014 EN 60034-1:2010 IEC 60034-1:2017 СТБ IEC 60034-2-1-2011 ГОСТ IEC 60034-2-1-2017 EN 60034-2-1:2014 IEC 60034-2-1:2014 СТБ 2332-2020 |
| 1.235.1* | Внешние источники питания AC/DC и AC/AC | 26.40/41.000 26.40/34.084 | Определение мощности холостого хода и среднего эффективного КПД в активных режимах | СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011; Директива 2010/30/EU Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/1782/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ EN 50563-2013 EN 50563:2011 |
| 1.236.1** | Приводы для ворот, окон и дверей | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/35.065 | Показатели безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017; EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2-95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 | ГОСТ IEC 60335-2-103-2017 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-103:2015; IEC 60335-2-103:2023; ГОСТ IEC 60335-2- 95-2013 (кроме р. 19, 20, 31, 32); EN 60335-2-95:2015; IEC 60335-2-95:2023 |
| 1.237.1** | Оборудование для дуговой сварки | 28.99/25.039 28.99/25.098 28.99/25.108 28.99/26.046 28.99/26.080 28.99/26.095 28.99/26.141 28.99/29.040 28.99/29.061 28.99/35.065 28.99/24.000 | Функциональные требования | Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; ГОСТ 12.2.007.8-75; ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 | ГОСТ IEC 60974-1-2018; ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012; IEC 60974-1:2017; EN 60974-1:2017; ГОСТ IEC 60974-6-2017; IEC 60974-6:2015; EN 60974-1:2016 |
| 1.238.1* | Лампы с ненаправленным светоизлучением бытовые, лампы люминесцентные без встроенного балласта, лампы разрядные высокой интенсивности | 27.40/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2461-2016; СТБ 1312-2002; СТБ 2445-2016; СТБ 2460-2016; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2016; СТБ 2476-2020 | СТБ 1782-2007; ГОСТ EN 50285-2013; СТБ 2460-2020; СТБ 2476-2020 |
| 1. 239.1* | Приборы холодильные бытовые: холодильники, морозильники и их комбинации | 26.40/41.000 | Эффективность энергопотребления Эксплуатационные характеристики | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2016; СТБ 2474-2020; ГОСТ IEC 62552-2013; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; EN 62552:2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; IEC 62552-1:2015; IEC 62552-2:2015; IEC 62552-3:2015; Директива 2010/30/EU; Директива 2009/125/EC; Регламент ЕС 2019/2019/EU; Регламент ЕС 2019/2016/EU; Регламент ЕС 2017/1369/EU | СТБ 1574-2005; СТБ 2474-2020; СТБ IEC 62552-1:2017; СТБ IEC 62552-2:2016; СТБ IEC 62552-3:2017; ГОСТ IEC 62552-2013; EN 62552-1:2020; EN 62552-2:2020; EN 62552-3:2020; EN 62552:2013 |
| 1.239.2* |  | 26.40/30.000 | Испытания по определению акустических характеристик | СТБ 1574-2005; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51401-2001; ГОСТ 31275-2002; ГОСТ Р ИСО 3744-2013; EN ISO 3744:2010; ISO 3744:2010 |
| 1.240.1* | Плиты,жарочные шкафы, паровые печи, грили, электродуховки | 26.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики. Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2477-2020; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-1-2013; EN 60350-1:2016; IEC 60350-1-2016 |
| 1.241.1* | Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений. Вентилляторы бытовые | 26.40/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2462-2016; СТБ 2462-2020; СТБ 2480-2016; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 | СТБ EN 14511-3-2016; EN 14511-3:2018; ГОСТ EN 14825-2017; EN 14825:2018 |
| 1.242.1* | Источники питания внешние | 26.40/41.000 26.40/34.084 | Энергетическая эффективность | СТБ 2463-2016; СТБ 2463-2020 | СТБ 2463-2020; СТБ EN 50563-2013; EN 50563:2011 |
| 1.243.1* | Машины сушильные | 27.51/41.000 | Энергетическая эффективность | СТБ 2458-2016; СТБ 2454-2016 | СТБ EN 61121-2016; ГОСТ IEC 61121-2015; EN 61121:2013; IEC 61121:2012 |
| 1.244.1* | Конфорочные панели | 26.40/41.000 | Эксплуатационные характеристики Энергетическая эффективность | СТБ 2477-2017; СТБ 2478-2017 | ГОСТ IEC 60350-2-2013; EN 60350-2:2018; IEC 60350-2:2017 |
| 1.245.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта | 27.90/24.000 | ЭМС | ГОСТ 33436.1-2015 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) | п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006) CISPR 16-1-1:2019 ГОСТ CISPR 16-1-1:2016 ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007) ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 CISPR 16-1-4:2019 ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006) ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 CISPR 16-2-3:2016 |
| 1.246.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015, р. 9 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 1.247.1** | Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-1-2015 ГОСТ Р 56057-2015 | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 |
| 1.248.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Аппаратура электросвязи | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.4-2-2015 | п. 4.3.1, 4.3.2 ГОСТ 33436.4-2-2015 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 |
| 1.249.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав, городской электротранспорт | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоэмиссия | ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008); ГОСТ 29205-91 | ГОСТ 29205-91; ГОСТ Р 51320-99; п п. 4.1, 4.2, 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015; (IEC 62236-3-1:2008) кроме Приложения А; ГОСТ 30805.16.1.1-2013 (CISPR 16-1-1:2006); ГОСТ CISPR 16-1-1-2016; CISPR 16-1-1:2019; ГОСТ 30805.16.1.2-2013 (CISPR 16-1-2:2006); ГОСТ CISPR 16-1-2-2016; CISPR 16-1-2:2014; ГОСТ 30805.16.1.4-2013 (CISPR 16-1-4:2007); ГОСТ CISPR 16-1-4-2013; CISPR 16-1-4:2019; ГОСТ 30805.16.2.3-2013 (CISPR 16-2-3:2006); ГОСТ CISPR 16-2-3-2016; CISPR 16-2-3-2016 |
| 1.250.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и Оборудование | 30.20/24.000 | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | п п. 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) кроме п. 5 таблиц 1,2, 3 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 |
| 1.251.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование | 30.20/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) | (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) |
| 1.252.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.5-2016 | ГОСТ 33436.5-2016 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 СТБ IEC 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 1.253.1** | Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Стационарные установки и аппаратура электроснабжения | 27.90/24.000 | Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33436.5-2016 | (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) |
| 1.254.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) ГОСТ IEC 61000-6-5-2017 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 |
| 1.255.1** | Технические средства, применяемые на электростанциях и подстанциях | 27.90/24.000 | Устойчивость к электромагнитным помехам. Помехоэмиссия | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) | (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.6-2002 (МЭК 61000-4-6:1996) СТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) СТБ IEC 61000-4-11-2006 ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 ГОСТ IEC 61000-4-12-2016 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99) ГОСТ IEC 61000-4-17-2015 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 СБТ IEC 61000-6-4-2012 ГОСТ CISPR 24-2013 |
| 1. 256.1** | Системы подвижной электросвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); | СТБ 1356-2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005); ГОСТ Р 52459.8-2009 (ЕН 301 489-8-2002); |
| 1.257.1** | Радиосвязь, оборудование широкополосного доступа (ОШБД) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиоспектра, электромагнитной совместимости и безопасности | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | СТБ 1788-2009; СТБ 1788-2024; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) |
| 1.258.1** | Оборудование радиосвязи | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Электромагнитная совместимость, требования к побочным излучениям и радиоп 18.02.2025 дата принятия решения омехам | СТБ 1692-2009 | СТБ 1692-2009 |
| 1.259.1** | Устройства радиосвязи, работающие в полосе частот от 30 МГц до 1000 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Параметры приемопередатчиков радиостанций, работающих в цифровом режиме, технические требования | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3; СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 | СТБ 1200-2023 п.п. 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.1.8, 8.1.10 |
| 1.260.1** | Системы радиочастотной идентификации (RFID) в полосе 865 МГц –868 МГц | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 6.4.2, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | СТБ 1997-2012 п.п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 6.4.1, 9.1, 9.2; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) |
| 1.261.1** | Радиооборудование в полосе частот от 25 МГц до 1000 МГц с уровнем мощности до 500 мВт. Устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.2.2, 7.5.3, 7.6.3, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3, 7.10.3, 8.6.5; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) | СТБ EN 300 220-1-2011 п.п. 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.2, 8.6.2 – 8.6.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) |
| 1.262.1** | Радиооборудование в полосе частот от 1 ГГц до 40 ГГц устройства радиосвязи малого радиуса действия (SRD) | 26.30/24.000 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования, электромагнитная совместимость и спектр | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.3, 7.2.4, 7.3.6, 7.4.3, 8.3.5 Приложение С; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) | СТБ EN 300 440-1-2011 п.п 7.1.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 – 7.3.5, 7.4.2, 8.3.2 – 8.3.4, 9.1 -9.4; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002); ETSI EN 300 440-1 V2.2.1 (2018-07); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004 |
| 1.263.1** | ГНСС. Система экстренного реагирования при авариях | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия и помехоустойчивость | ГОСТ 33464-2015, п.п.13.4.4 – 13.4.7; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ 33466-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |
| 1.264.1** | ГНСС. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта | 26.30/41.000 | Технические требования к навигационному приемнику | ГОСТ 32450-2013; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ Р 50607-2012; ГОСТ 33471-2015 раздел 5; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) |
| 1.265.1** | Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1660-2006 п.п.4.1 – 4.9, 5.2.1 – 5.2.4, 4.11 – 4.20, 4.25, 4.26, 4.28, 4.29, 4.33, 4.35, 4.36, 4.22, 5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8 | СТБ 1660-2006 п.п.5.3.1 – 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 6.3.1, 6.3.4, 6.3.16, 6.3.15, 4.4, 4.5, 6.3.21.1, 6.3.21.2, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.5, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11, 6.3.17, 6.3.20, 6.3.22, 6.3.24 |
| 1.266.1** | Радиопередатчики телевизионные цифровые | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 1697-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 6.5.1, 6.5.3 | СТБ 1697-2010 п.п.7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.7.1, 7.7.3 |
| 1.267.1** | Радиопередатчики всех категорий и назначений | 26.30/41.000 | Допустимое отклонение частоты в диапазоне до 26,5 ГГц | ГОСТ 30338-95 п.4 | ГОСТ 30338-95 п.5 |
| 1.267.2** |  |  | Ширина полосы радиочастот и внеполосные излучения в диапазоне частот до 26,5 ГГц | ТР 2018/024/BY Статья 3, пункт 3 ГОСТ 30318-95 табл.1; СТБ 2597-2021 | ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ 2597-2021 |
| 1.268.1** | Радиорелейные станции | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудованию | СТБ ГОСТ Р 50765-2000 табл. 1; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016 п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | ГОСТ 30338-95 п.п.5.4 - 5.7; ГОСТ 30318-95 п.2; СТБ ETSI EN 302 217-2-2-2016, раздел 5; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) |
| 1.269.1* | Беспроводные радиомикрофоны | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | СТБ 2155-2013 п. 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 5.4.1, 5.5.1, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | СТБ 2155-2013 пп. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.4.2, 5.5.2, 8.1, 8.2 ГОСТ IEC 62479-2013, п.4 ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) |
| 1.270.1** | Системы радиосвязи с использованием шумоподобных сигналов | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиооборудования | ГОСТ 30170-96 п. 5.1, 5.3, 7.1; 7.3 ГОСТ 30338-95 п. 4 ГОСТ 30318-95 п. 1 | ГОСТ 30170-96 п. 5.3 ГОСТ 30338-95 п. 5 ГОСТ 30318-95 п. 2 СТБ 1692-2009 п. 7.4, 7.5 |
| 1.271.1** | Радиооборудование транкинговых систем радиосвязи (базовые станции, ретрансляторы, абонентское радиооборудование) | 26.30/41.000 | Требования к параметрам радиоинтерфейса радиооборудования | СТБ 1249-2015 п. 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.7 ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) | СТБ 1249-2015 п. 7.5.2, 7.5.3 СТБ 1200-99, приложение Г (Г.2) ГОСТ Р 52459.18-2009 (ЕН 301 489-18-2002) |
| 1.272.1** | Трактора, машины для сельского и лесного хозяйства. Самоходные механизмы для газонов и садов | 28.30/40.000 30.99/40.000 | Символы | ГОСТ 26336-97 | ГОСТ 26336-97 |
| 1.273.1** | Пилы бензиномоторные цепные | 28.30/26.095 28.30/35.059 28.30/35.067 28.30/39.000 28.30/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31742-2012 (кроме п.п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.3, 3.4, 3.11, 3.20) | ГОСТ 31742-2012 |
| 1.274.1** | Кусторезы и мотокосы бензиномоторные | 28.30/35.067 28.30/26.095 | Требования безопасности | ГОСТ 31183-2002 (кроме п.п.4.2, 4.3, 4.7, 4.12, 4.13, 4.14, 4.17) | ГОСТ 31183-2002 |
| 1.275.1** | Приводы для свертывающихся жалюзи, тентов, ставней и аналогичного оборудования | 27.51/25.039 27.51/25.098 27.51/25.108 27.51/26.046 27.51/26.080 27.51/26.095 27.51/26.141 27.51/29.040 27.51/29.061 27.51/29.113 27.51/39.000 27.51/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 | ГОСТ IEC 60335-2-97-2013; EN 60335-2-97:2006; IEC 60335-2-97:2016 |
| 1.276.1** | Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках | 27.12/25.098 27.12/25.108 27.12/26.080 27.12/26.095 27.12/32.115 27.12/26.141 27.12/29.145 27.12/29.061 27.12/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 31223-2012 | ГОСТ 31223-2012 (кроме п.п.18.3.2, 18.3.3) |
| 1.277.1* | Система зарядки электрических транспортных средств проводная | 29.32/24.000 | Электро- магнитная совместимость | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 | ГОСТ IEC 61851-1-2017 р. 9; ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 п. 11.12; EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017 |
| 1.278.1* | Подвижное и портативное радио-оборудование (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; СТБ ETSI EN 301 489-24-2013; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007) |
| 1.279.1 | Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М и N | 26.30/24.000 | Помехоэмиссия. Помехо-устойчивость | ГОСТ 33472-2015 раздел 12 | Правила ООН № 10(03); ГОСТ 29157-91; ISO 10605:2023; ISO 10605:2008; CISPR 12:2007; CISPR 12:2009; CISPR 25:2016 |
| центр исследований и испытаний материалов и продукции «ТООТ» (ЦИИМП «ТООТ» БелГИСС) ул. Мележа, 3, 220113, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 2.1.1* | Изделия трикотажные: бельевые, в том числе для новорожденных, ясельного и дошкольного возраста; купальные; верхние; перчаточные; варежки; платочно-шарфовые; головные уборы; изделия чулочно-носочные; полотна трикотажные из всех видов волокон | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1301 ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ГОСТ 5274 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, р.15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.1.2* |  | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья, соответствие указанному в маркировке (правильность маркировки полотен трикотажных) | ГОСТ 3897 ТНПА и другая документация | СТБ 2207-2011, п.6.17 |
| 2.1.3* |  | 13.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 31409 ГОСТ 28554 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 8845-87, р.2 |
| 2.1.4* |  | 13.20/29.119 | Воздухо-проницаемость | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.1.5* |  | 13.91/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 ГОСТ 30383-95, п.3.1 ГОСТ 31422-2010, п.3.1 |
| 2.1.6* |  | 13.91/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) после мокрых (мокрой) обработок (обработки) (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка); изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 31423-2010 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.1.7* |  | 13.91/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 30386 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 |
| 2.1.8* |  | 14.39/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.2 |
| 2.1.9* |  | 14.39/29.040 | Масса | ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8845-87, р. 3, 5 |
| 2.1.10* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 31410 ГОСТ 31409 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.3 |
| 2.1.11* |  | 13.91/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 8845-87, р.р.4, 5 |
| 2.1.12* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора в отбеленных материалах | ГОСТ 30728 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.12 |
| 2.1.13* |  | 13.20/29.121 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 31406 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8847-85, р.2 |
| 2.1.14* |  | 14.14/29.165 | Требования к пошиву (число стежков в строчке, ширина шва) | ГОСТ 10399 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9176-87, р.3 |
| 2.1.15* |  | 14.31/29.061 | Толщина шва мыска | ГОСТ 8541 СТБ 1301 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8541-2014, п.7.6, Приложение В |
| 2.1.16* |  | 14.39/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 30383 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 |
| 2.1.17* |  | 14.39/29.113 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатическо-го поля | ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 СТБ 1301 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.1.18* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию | ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 28554 ГОСТ 16486 ГОСТ 11595 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11595-83, р.2 ГОСТ 12739-85 ГОСТ 16486-93, п.3.2 |
| 2.1.19* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость окраски к глажению (тепловой обработке) | ГОСТ 2351 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 105-X11-2009 |
| 2.1.20* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость окраски: | ГОСТ 31405 ГОСТ 31406 ГОСТ 31407 ГОСТ 31408- ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 8541 ГОСТ 2351 СТБ 1301 ГОСТ 5007 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2351-88, р.2 ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ ИСО 105-А01-2002 ГОСТ ИСО 105-А02-2002 ГОСТ ИСО 105-А03-2002 ГОСТ ИСО 105-F-2002 ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |
| 2.1.21* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |
| 2.1.22* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |
| 2.1.23* |  |  | к воде |  | ГОСТ ISO 105-E01-2015 |
| 2.1.24* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.1.25* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 2.1.26* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 |
| 2.1.27* |  |  | к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 9733.9-83 ГОСТ ИСО 105-E02-2002 ГОСТ ИСО 105-E02-2022 |
| 2.1.28* |  |  | к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов) |  | ГОСТ ИСО 105-E03-2002 |
| 2.1.29* |  |  | к каплям воды |  | ГОСТ 9733.10-83 |
| 2.1.30* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.1.31* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 2.1.32* |  | 14.19/26.045 14.19/26.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001ТТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.1.33* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 31408 ГОСТ 31409 ГОСТ 31410 ГОСТ 5274 ГОСТ 28554 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.р. 4, 5 |
| 2.2.1* | Изделия швейные из текстильных материалов: одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента; одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента; сорочки верхние; бельевые изделия (белье нательное, белье постельное, купальные изделия); головные уборы; постельные принадлежности; штучные изделия | 14.13/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 25294 ГОСТ 25295 ГОСТ 25296 ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721–94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р. 14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.2.2* |  | 14.13/29.119 | Воздухо- проницаемость |  | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.2.3* |  | 14.13/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 |
| 2.2.4* |  | 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров (тканей) после мокрых (мокрой) обработок (обработки) (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, усадка); изменение размеров после стирки и сушки; методы бытовой стирки и сушки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 31423-2010 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.2.5* |  | 14.13/08.156 | Количество свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014, р.18 |
| 2.2.6* |  | 14.13/11.116 | Контроль качества готовых изделий |  | ГОСТ 4103-82 |
| 2.2.7* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014, р.14 |
| 2.2.8* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость | ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14326-73 |
| 2.2.9* |  | 13.20/29.040 14.13/29.040 | Поверхностная плотность |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7 |
| 2.2.10* |  | 14.13/26.045 | Присутствие свободного хлора | СТБ 1049 | ГОСТ 25617-2014, р.12 |
| 2.2.11* |  | 13.20/29.113 14.13/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 25294 ГОСТ 25295 ГОСТ 25296 ГОСТ 31307 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 |
| 2.2.12* |  | 14.19/26.045 14.19/29.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 |
| 2.2.13* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |
| 2.2.14* |  | 14.19/26.04514.19/29.095 | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |
| 2.2.15* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.2.16* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 2.2.17* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 |
| 2.2.18* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.2.19* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 2.2.20* |  | 14.19/26.045 14.19/29.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.2.21* |  | 13.20/29.113 13.92/29.113 13.20/35.069 13.92/35.069 | Уровень напряженности электростатическо-го поля | ГОСТ 31307 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.3.1* | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 14.14/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 |
| 2.3.1* |  | 14.14/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, р.15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.3.2* |  | 14.14/29.119 13.99/29.119 | Воздухо- проницаемость | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.3.3* |  | 14.14/29.151 13.99/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 |
| 2.3.4* |  | 14.14/29.061 13.99/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 4103-82 |
| 2.3.5* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля аппретов |  | ГОСТ 25617-2014, р.14 |
| 2.3.6* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора | СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.12 |
| 2.3.7* |  | 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 30386 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 |
| 2.3.8* |  | 14.14/11.116 13.99/11.116 | Требование к пошиву | СТБ 1128 (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 |
| 2.3.9* |  | 13.99/26.045 13.99/29.095 13.20/26.045 13.20/29.095 | Устойчивость окраски к воздействию: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 |
| 2.3.10* |  |  | - стирки |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |
| 2.3.11* |  |  | -«пота» |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 2.3.12* |  |  | -трения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 2.3.13* |  | 13.20/29.113 13.99/29.113 13.20/35.069 13.99/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1128- (ГОСТ Р 50713) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.4.1* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Внешний вид (наличие защитных конструктивных элементов) | СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, р.2, п.2.1 СТБ 757-2022 п.3.8, 3.9, 3.11, 6.1, 6.2 ГОСТ 12807-2003 |
| 2.4.2* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водоотталкивающие свойства (устойчивость водоотталкивающих (водоупорных) свойств к пятикратной стирке и пятикратной химчистке | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 11209-85, п.п. 3.14, 3.15 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.3* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водоупорность (устойчивость водоупорных свойств после пятикратной химической чистки, стирки), (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) | СТБ 1387 ГОСТ 15530 ГОСТ 11209 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81, п.6.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.6* |  | 14.12/29.119 14.13/29.119 | Воздухо- проницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1508 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.4.7* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Водопроницаемость (устойчивость после пятикратной химической чистки, стирки), (химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.8* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 ГОСТ 8971-78, р.1 |
| 2.4.9* |  | 14.12/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |
| 2.4.10* |  | 14.12/26.095 | Жесткость (по методу кольца) |  | ГОСТ 10550-93, п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |
| 2.4.11* |  | 14.12/29.061 14.13/29.061 | Изменение (линейных) размеров после мокрых обработок (после мокрого глажения, замочки, стирки, химической чистки, влажно-тепловой обработки (усадка); изменение размеров после стирки и сушки методы бытовой стирки и сушки | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1096 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 15530-93, п.п. 3.7, 3.8 ГОСТ 21050-2004, п.8.2 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.12* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Качество готовых изделий: внешний вид, наличие защитных конструк-тивных элементов | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, р.2, п.2.1 |
| 2.4.13* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислотозащитные свойства (Кислото-защитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.3.11 СТБ 1387-2003, п.8.6.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.1 |
| 2.4.14* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислото- проницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.9 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 |
| 2.4.15* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислото-непроницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.3 |
| 2.4.16* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Кислотостойкость (потеря разрывной нагрузки) | СТБ 1387 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.10 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.2 |
| 2.4.17* |  | 13.20/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей, число нитей на 10 см) | ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 29104.3-91 |
| 2.4.18* |  | 13.20/29.061 14.12/29.061 14.13/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 СТБ 1096 СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1-4.6 ГОСТ 29104.1-91, п.1-3 ГОСТ 17073-71, р.1 ГОСТ 938.13-70 ГОСТ 938.15-70 |
| 2.4.19* |  | 14.12/29.113 14.13/29.113 | Маркировка (обозначение защитных свойств, требования к указанию размеров), упаковка, комплектность |  | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, поз.1 СТБ 757-2022 п. 3.12, 6.7 ГОСТ 10581-91 |
| 2.4.20* |  | 13.20/29.040 14.12/29.040 14.13/29.040 | Масса, масса 1м2 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29104.1-91, р.2 ГОСТ 17073-71, р.2 ГОСТ 938.13-70 |
| 2.4.21* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ | СТБ 1387 СТБ 1139 СТБ 1096 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.1 |
| 2.4.22* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 | Обработка срезов, обрезных краев | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, п.5.6 |
| 2.4.23* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) |  | ГОСТ 15898-70 ГОСТ 11209-85, п.п. 3.12, 3.15 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 |
| 2.4.24* |  | 14.12/29.061 14.13/29.061 | Основные линейные размеры | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.029 ГОСТ 12.4.044 ГОСТ 12.4.045 ГОСТ 12.4.099 ГОСТ 12.4.100 ГОСТ 12.4.110 ГОСТ 12.4.310- ГОСТ 12.4.310- ГОСТ 12.4.131 ГОСТ 12.4.132 ГОСТ 9896 ГОСТ 9897 ГОСТ 23134 ГОСТ 24760 ГОСТ 25194 ГОСТ 27574 ГОСТ 27575 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ГОСТ 29057 ГОСТ 29058 ГОСТ 29335 ГОСТ 29338 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 ГОСТ 12.4.029-76, п.1.3 ГОСТ 12.4.044-87, п.1.2.3 ГОСТ 12.4.045-87, п.1.2.3 ГОСТ 12.4.099-80, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.100-80, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.110-82 п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 12.4.310-2020 п.5.1.3 ГОСТ 12.4.131-83, п.1.3 ГОСТ 12.4.132-83, п.1.3 ГОСТ 9896-88, п.п. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 ГОСТ 9897-88, п.п. 1.2.6, 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.2.10 ГОСТ 23134-78, п.п. 1.4, 1.5 ГОСТ 24760-81, п.1.3 ГОСТ 25194-82, п.1.4 ГОСТ 27574-87, п.1.2.2 ГОСТ 27575-87, п.1.2.2 ГОСТ 27651-88, п.1.2.3 ГОСТ 27652-88, п.п. 1.2.3, 1.2.4 ГОСТ 27653-88, п.1.2.3 ГОСТ 27654-88, п.п. 1.2.3, 1.2.4 ГОСТ 29057-91, п.п. 1.2.4, 1.2.5 ГОСТ 29058-91, п.п. 1.2.4, 1.2.5 ГОСТ 29335-92, п.1.2.3 ГОСТ 29338-92, п.1.2.3 СТБ 757-2022 п.3.3 ГОСТ 17521-72 ГОСТ 17522-72 |
| 2.4.25* |  | 13.20/29.040 14.12/29.040 14.13/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 |
| 2.4.26* |  | 13.99/29.121 | Прочность связи между слоями | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 1387-2003, п.8.6.24 ГОСТ 28073-89 |
| 2.4.27* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93, п.2.5.3 ГОСТ 28073-89, р.3 |
| 2.4.28* |  | 14.12/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 ГОСТ 29104.5-91, р.2 ГОСТ 17922-72 |
| 2.4.29* |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1096 СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 938.11-69 |
| 2.4.30* |  | 14.12/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | СТБ 1387 ГОСТ 16166 СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 |
| 2.4.31* |  | 14.12/29.121 15.11/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, метод А |
| 2.4.32* |  | 14.12/26.141 14.13/26.141 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (стирка, химическая чистка, в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке), кислотозащитные свойства: - кислото-стойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке) - кислото- непроницаемость | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003, п.8.6.11 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 11209-85, п.3.11 ГОСТ 12.4.251-2013, п.п. 5.2.1- 5.2.3 ГОСТ 16166-80, п.п. 3.9, 3.10 |
| 2.4.33* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление порезу | ГОСТ 15530-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.141-99, метод 1 |
| 2.4.34* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/29.070 14.13/29.070 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости), (устойчивость к истиранию) 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 1387 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 12.4.105 СТБ 1139 СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18976-73 ГОСТ 15967-70 ГОСТ 29104.17-91 ГОСТ 9913-90, п.4.3 ГОСТ 12739-85 |
| 2.4.35* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию (сохранение огнезащитных свойств), (после пятикратной химической чистки, стирки, химическая чистка, стирка в соответствии с символом по уходу, указанным в маркировке) |  | ГОСТ 12.4.184-97, п.5.2.2 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.36* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к пиллингообразова-нию | СТБ 1096 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.7 |
| 2.4.37* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к проколу | СТБ 1387 ГОСТ 15530 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.118-82 ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1, Приложение 2 |
| 2.4.38* |  | 13.20/26.141 14.12/26.141 14.13/26.141 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механическим свойствам материалов, швов) | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.310 ГОСТ 12.4.310 ГОСТ 12.4.173 ГОСТ 27651 ГОСТ 27652 ГОСТ 27653 ГОСТ 27654 ГОСТ 12.4.029 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.220-2002 |
| 2.4.39* |  | 13.20/26.141 14.12/26.141 14.13/26.141 | Стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | СТБ 1387-2003, п.8.6.21 ГОСТ Р 50714-94, п.7.12 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.40* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 13.95/26.080 | Суммарное тепловое сопротивление | СТБ 1387 ГОСТ 29335 ГОСТ 29338 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20489-75 ГОСТ 29335-92, р.3 ГОСТ 29338-92, р.3 |
| 2.4.41* |  | 13.20/11.116 14.12/11.116 14.13/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (коли чество стежков в 1 см строчки) | СТБ 1387 ГОСТ 29122 СТБ 757 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, п.6, табл.1, п.5.6 25.07.2025 дата принятия решения |
| 2.4.42* |  | 13.20/29.113 14.12/29.113 14.13/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | СТБ 1139 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 ГОСТ 29104.20-91 |
| 2.4.43* |  | 13.20/29.113 14.12/29.113 14.13/29.113 13.20/35.069 14.12/35.069 14.13/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) СТБ 1387 СТБ 757 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 СТБ 757-2022 п.6.5 |
| 2.4.44* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу | СТБ 1387 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8978-2003, р.3 СТБ 1387-2003, п.8.6.25 |
| 2.4.45* |  | 13.20/26.045 14.12/26.045 14.13/26.045 13.99/26.045 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 1387 ГОСТ 12.4.105 ГОСТ 21050 ГОСТ 16166 МИ1000048842.001ТНПА и другая документация | ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.4.46* |  | 14.12/26.045 14.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | СТБ 1096 СТБ 1139 СТБ 1387 ГОСТ 2846 ГОСТ 11209 ГОСТ 15530 ГОСТ 16166 ГОСТ 20272 ГОСТ 21790 ГОСТ 23433 ГОСТ 28000 ГОСТ 28846 (ИСО 4418) ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2846-82, п.п. 2.3, 2.4 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 28000-2004, п.7.10 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.3.7 |
| 2.4.47* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) |
| 2.4.48* |  |  | к воздействию погоды |  | ГОСТ ISO 105-В03-23 |
| 2.4.49* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |
| 2.4.50* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.4.51* |  |  | к “поту” |  | ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.4.52* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 |
| 2.4.53* |  |  | к морской воде (к действию морской воды) |  | ГОСТ 9733.9-83 |
| 2.4.54* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.4.55* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.4.56* | Одежда производственная и специальная, материалы для ее изготовления; изделия санитарно- гигиенические для медицинского персонала | 14.12/08.052 14.13/08.052 13.99/08.052 | Вид и массовая доля сырья | СТБ 757 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 |
| 2.4.57* |  | 14.12/11.116 14.13/11.116 13.99/11.116 | Герметичность упаковки | СТБ 757 ТНПА и другая документация | СТБ 757-2022 п.6.8 |
| 2.5.1* | Средства индивидуальной защиты рук (рукавицы, перчатки) | 14.12/29.151 32.99/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 |
| 2.5.2* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Внешний вид (наличие защитных конструктивных элементов) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, р.2, п.2.1 ГОСТ 20010-93 п. 3.2 25.07.2025 дата принятия решения |
| 2.5.3* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12.4.252- ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.252-2013, п.8.3 |
| 2.5.4* |  | 14.12/29.119 32.99/29.119 | Воздухопроницаемость | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.5.5* |  | 14.12/26.095 32.99/26.095 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 |
| 2.5.6* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Измерение перчаток (длина, ширина, толщина стенки) | ГОСТ 12.4.252- ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.252-2013, п.8.1 ГОСТ 20010-93, п.п. 1.2.3, 3.1 |
| 2.5.7* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислотозащитные свойства (кислотозащитные свойства тканей с отделкой К20, К50, К80, КК) | ГОСТ 12.4.010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.3.11 СТБ 1387-2003, п.8.6.10 ГОСТ 12.4.251-2013, п.5.2.1 |
| 2.5.8* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислото- проницаемость | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 16166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.9 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 |
| 2.5.9* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислотостойкость | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 16166 ГОСТ 12.4.105 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16166-80, п.3.10 ГОСТ 12.4.105-81, п.3.1.10 |
| 2.5.10* |  | 32.99/26.141 22.19/26.141 | Кислото- и щелоче-проницаемость | ГОСТ 20010 ГОСТ 12.4.063 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.063-79 |
| 2.5.12* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Требования к швам и срезам, стежкам, строчкам (количество стежков в 1 см строчки) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 29122 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, п.5.6 |
| 2.5.13* |  | 14.12/11.116 32.99/11.116 22.19/11.116 | Маркировка (обозначение защитных свойств, требования к указанию размеров), информация изготовителя | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.252- СТБ 916 ГОСТ 12.4.103 ГОСТ 20010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82, р.6, табл.1, поз.1 ГОСТ 20010-93, п.3.6 |
| 2.5.14* |  | 14.11/29.040 15.11/29.040 | Масса 1м2 | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.13-70 |
| 2.5.15* |  | 14.12/26.141 32.99/26.141 22.19/26.141 | Намокаемость |  | ГОСТ 8972-78, п.5.1 |
| 2.5.16* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Огнестойкость и огнестойкость после 5 циклов стирок – сушек или 5 циклов химчисток (устойчивость огнезащитных свойств) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 11209-85, п.п. 3.12, 3.15 ГОСТ 15898-70 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 |
| 2.5.17* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Основные линейные размеры | ГОСТ 12.4.010 СТБ 916 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4103-82 ГОСТ 12.4.010-75, п.1.4 СТБ 916-2009, п.п. 3.1, 3.2, 3.5 |
| 2.5.18* |  | 13.95/29.040 | Плотность нитей прошивных полотен | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), п.4.4 |
| 2.5.19* |  | 14.12/29.04032.99/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 15530 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.3, 4.5, 4.7, Приложение 3-5 ГОСТ 8845-87, р.р.4, 5 |
| 2.5.20* |  | 22.19/29.121 | Прочность при растяжении, относительное удлинение; условная прочность, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 12.4.252- ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 37-2020 |
| 2.5.21* |  | 13.99/29.121 32.99/29.121 | Прочность связи между слоями (при расслоении) | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.101 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17317-88 |
| 2.5.22* |  | 14.12/29.121 | Прочность соединений (разрывная нагрузка шва) |  | ГОСТ 12.4.101-93, п.2.5.3 ГОСТ 28073-89, р.3 |
| 2.5.23* |  | 14.12/29.121 13.95/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 ГОСТ 29104.5-91, р.2 ГОСТ 17922-72 |
| 2.5.24* |  | 14.12/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве (предел прочности) | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 8847-85, р.2 ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 938.11-69 |
| 2.5.26* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление порезу 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252 ГОСТ EN 388 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.141-99, метод 1 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.2 |
| 2.5.27* |  | 13.99/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 12.4.183 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, метод А |
| 2.5.28* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Сопротивление раздиру |  | ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.4 |
| 2.5.29* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 13.91/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) (устойчивость к истиранию) | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.105 ГОСТ 12.4.252- ГОСТ EN 388 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15967-70 ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.1 ГОСТ 12739-85 |
| 2.5.30* |  | 13.20; 14.12 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию |  | ГОСТ 12.4.184-97, п.5.2.2 |
| 2.5.31* |  | 13.20/29.070 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к проколу |  | ГОСТ 12.4.183-91, п.2.1, приложение 2 ГОСТ 12.4.118-82 ГОСТ EN 388-2019, р.5, п.6.5 |
| 2.5.32* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Стойкость материалов, швов к действию агрессивных сред (потеря прочности от воздействия кислот или щелочей по физико-механичес-ким свойствам материалов, швов) | ГОСТ 12.4.010 ГОСТ 20010 ГОСТ 12.4.252- ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.220-2002 |
| 2.5.33* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Стойкость покрытия к действию кислот (раствора серной кислоты с массовой долей 60%) после 5 стирок (стирка в соответствии с символом по уходу, указанному в маркировке) | ГОСТ 12.4.010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 50714-94, п.7.14 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.5.34* |  | 22.19/29.121 14.12/29.121 32.99/29.121 | Сохранение кислотозащитных свойства после пятикратной стирки, химической чистки (стирка, химическая чистка, в соответст-вии с символом по уходу, указанным в маркировке), кислото-защитные свойства: - кислото-стойкость материала (потеря прочности от воздействия кислот по разрывной нагрузке) - кислото-непроницаемость | ГОСТ 11209 ГОСТ 16166 ГОСТ 21050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.251-2013, п.п. 5.2.1 – 5.2.3 ГОСТ 21050-2004, п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ ISO 6330-2009 ГОСТ 11209-85, п.3.11 ГОСТ 16166-80, п.п. 3.9, 3.10 |
| 2.5.35* |  | 22.19/29.113 32.99/29.113 14.12/29.113 22.19/35.069 32.99/35.069 14.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042-) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.5.36* |  | 14.12/29.061 32.99/29.061 22.19/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания | ГОСТ 12.4.183 ГОСТ 12.4.252-ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.п. 5.2, 5.3 |
| 2.5.37* |  | 13.91/29.070 | Устойчивость к истиранию |  | ГОСТ 12739-85 |
| 2.5.38* |  | 13.99/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу |  | ГОСТ 8978-2003, р.3 |
| 2.6.1* | Изделия корсетные | 14.14/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001/ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001 р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 |
| 2.6.2* |  | 14.14/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 |
| 2.6.4* |  | 14.14/26.045 14.14/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2351-88, р.2 ГОСТ 7779-2015, р.4 ГОСТ ИСО 105-А01-2002 ГОСТ ИСО 105-А02-2002 ГОСТ ИСО 105-А03-2002 ГОСТ ИСО 105-F-2002 ГОСТ ИСО 105-F10-2002 |
| 2.6.5* |  | 14.14/26.045 14.14/26.095 | к стирке | ГОСТ 29097 СТБ 921 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |
| 2.6.6* |  |  | к “поту” |  | ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ ISO 105-E04-2014 |
| 2.6.7* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ ISO 105-X12-2014 |
| 2.6.8* |  | 14.14/29.113 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.7.1* | Материалы (полотна) текстильные и изделия из них: ткани из всех видов волокон и нитей бытового назначения, технические нетканые полотна, штучные изделия; ватины; мешки; текстильно-галантерейные изделия, материалы ворсовые | 13.92/08.156 | Белизна | ГОСТ 11518 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 21790 ГОСТ 10138 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017,СТБ 1508 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |
| 2.7.2* |  | 13.92/11.116 | Величина перекоса | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14067-91 |
| 2.7.3* |  | 13.92/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 21790 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001 р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.7.4* |  | 13.92/29.151 | Влажность | ГОСТ 28000 ГОСТ 14253 ГОСТ 30090 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 17923 ГОСТ 19331 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.5 ГОСТ 30090-93,п.6.13 |
| 2.7.7* |  | 13.92/26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 9009 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 СТБ 1017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.7 СТБ 1017-96, п.5.12 |
| 2.7.8* |  | 13.92/26.141 | Водоупорность | ГОСТ 9009 ГОСТ 29222 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 |
| 2.7.9* |  | 13.92/29.119 | Воздухо- проницаемость | ГОСТ 11518 ГОСТ 21790 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.7.10* |  | 13.92/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 |
| 2.7.11* |  | 13.92/26.095 | Жесткость (по методу кольца) | ГОСТ 21790 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10550-93, п.п. 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.3, 5.4 |
| 2.7.12* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 21790 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 23432-2021, п.7.9 |
| 2.7.13* |  | 13.92/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 28748 СТБ 1017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.5 СТБ 1017-96, п.5.7 |
| 2.7.14* |  | 13.20/11.116 | Количество нитей на 10 см (плотность нитей и пучков ворса) | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3812-72 ГОСТ 29104.3-91 |
| 2.7.15* |  | 13.91/08.156 13.20/08.156 | Количество свободного формальдегида | ГОСТ 21790 ГОСТ 10232 ГОСТ 29298 СТБ 1017 ГОСТ 21220 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.18 |
| 2.7.16* |  | 13.20/29.061 13.91/29.061 13.92/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 14253 ГОСТ 23432 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 9441 СТБ 638 ГОСТ 19008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1-4.6 ГОСТ 28486-2021, п.6.2 ГОСТ 8846-87, р.2 ГОСТ 29104.1-91, р.р.1, 2, 3 ГОСТ 10232-77, п.3.2 ГОСТ 22017-2021, п.7.2 ГОСТ 30090-93, п.6.5 СТБ 638-2001, п.6.2 СТБ 1017-96, п.5.2 |
| 2.7.17* |  | 13.20/08.164 13.91/08.164 | Массовая доля аппретов | ГОСТ 24220 ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 21220 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.14 |
| 2.7.18* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля жировых веществ | ГОСТ 28000 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 18273 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.1 |
| 2.7.19* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 | Массовая доля костры и сорных примесей | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.9 |
| 2.7.20* |  | 13.95/29.040 | Неравнота по массе | ГОСТ 17923 ГОСТ 18273 ГОСТ 19008 ГОСТ 19331 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995), п.4.13 |
| 2.7.21* |  | 13.91/11.116 | Число петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 22017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.р. 4, 5 |
| 2.7.22* |  | 13.91/11.116 | Перекос петельных рядов и петельных столбиков | ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8846-87, р.3 |
| 2.7.23* |  | 13.20/29.070 | Пиллингуемость | ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 29222 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14326-73 |
| 2.7.24* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 14253 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 24220 ГОСТ 19864 ГОСТ 22017 ГОСТ 29222 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 9441 ГОСТ 19008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.7, приложение 3-5 ГОСТ 8845-87, р.р. 4, 5 ГОСТ 29104.1-91, р.2 |
| 2.7.25* |  | 13.20/29.061 13.92/29.061 | Полное изменение линейных размеров мешков (кроме мешков из химических пленочных нитей) | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.12.2 |
| 2.7.26* |  | 13.20/26.045 | Присутствие свободного хлора в отбеленных тканях и изделиях | ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 СТБ 1508 ГОСТ 21220 | ГОСТ 25617-2014, р.12 |
| 2.7.28* |  | 13.20/29.121 | Раздирающая нагрузка | ГОСТ 28486 | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.3 |
| 2.7.29* |  | 13.92/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве и при растяжении, при заданных нагрузках; разрывная нагрузка шва мешка | ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 28748 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 СТБ 1017 ГОСТ 29013 ГОСТ 30090 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 17923 | ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 ГОСТ 28486-2021, п.6.4 ГОСТ 23432-2021, п.4.1.6 ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 29104.4-91 ГОСТ 30090-93, п.6.8 |
| 2.7.30* |  | 13.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | ГОСТ 28000 СТБ 1508 ГОСТ 21220 ГОСТ 9441 ГОСТ 9382 ГОСТ 18273 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.7 |
| 2.7.31* |  | 13.20/29.040 13.92/29.040 | Содержание металлопримесей | ГОСТ 30090 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93, п.6.11 |
| 2.7.32* |  | 14.12/29.070 14.13/29.070 | Стойкость к истиранию (по плоскости) | ГОСТ 11518 ГОСТ 28253 ГОСТ 20272 ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 24220 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 15968 ГОСТ 29298 ГОСТ 29223 ГОСТ 29013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18976-73 |
| 2.7.33* |  | 13.20/29.070 | Стойкость ворса к истиранию | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.4 |
| 2.7.34* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до оголения каркаса |  | ГОСТ 9913-90, п.4.5 |
| 2.7.35* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до оголения каркаса | ГОСТ 28000 ГОСТ 24220 ГОСТ 9382 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.6 |
| 2.7.36* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к истиранию до разрушения | ГОСТ 29298 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29298-2005, п.6.9 |
| 2.7.37* |  | 13.20/29.070 | Стойкость к пиллинго-образованию | ГОСТ 28000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9913-90, п.4.7 |
| 2.7.38* |  | 13.20/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление | ГОСТ 21790 ГОСТ 15968 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19616-74 |
| 2.7.39* |  | 13.20/29.113 13.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ГОСТ 28000 ГОСТ 11518 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.7.40* |  | 13.20/26.045 13.20/26.095 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | ГОСТ 7701 ГОСТ 9009 ГОСТ 9382 ГОСТ 9441 ГОСТ 10138 ГОСТ 10232 ГОСТ 10524 ГОСТ 11518 ГОСТ 15968 ГОСТ 19864 ГОСТ 20272 ГОСТ 21220 ГОСТ 21790 ГОСТ 22017 ГОСТ 24220 ГОСТ 28000 ГОСТ 28253 ГОСТ 28486 ГОСТ 23432 ГОСТ 28748 ГОСТ 29013 ГОСТ 29222 ГОСТ 29223 ГОСТ 29298 СТБ 1017 СТБ 1508 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 28000-2004, п.7.10 ГОСТ 7779-2015, р.4 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 7701-93, п.5.13 ГОСТ 7913-76, п.2.2 ГОСТ 21790-2005, п.6.10 ГОСТ 10138-93, п.3.9 ГОСТ 15968-87, п.3.15 ГОСТ 29298-2005, п.6.12 ГОСТ 29013-91, п.3.10 ГОСТ 9382-78, п.3.8 ГОСТ 9382-2014, п.5.8 |
| 2.7.41* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) ГОСТ ISO 105-B01-2024 |
| 2.7.42* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-C06-2011 |
| 2.7.43* |  |  | к дистиллирован-ной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.7.44* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.7.45* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 |
| 2.7.46* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.7.47* |  |  | к трению 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.7.48* |  |  | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка | СТБ 151 МИ1000048842.001 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.8.1* | Бинты медицинские, марля медицинская и бытовая, салфетки и отрезы медицинские, изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные | 13.20/08.156 | Белизна | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |
| 2.8.2* |  | 13.20/11.116 | Величина перекоса | ГОСТ 9412 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14067-91 |
| 2.8.3* |  | 13.20/29.151 | Влажность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 |
| 2.8.4* |  | 13.20/11.116 | Внешний вид Маркировка, упаковка | СТБ 2144 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.11 |
| 2.8.5* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2144-2010, п.7.13 |
| 2.8.6* |  | 13.20/29.061 | Длина, ширина бинтов |  | СТБ 2144-2010, п.7.2 |
| 2.8.7* |  | 13.20/29.151 | Зольность | ГОСТ 9412 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9412-2021, п.5.16 |
| 2.8.8* |  | 13.20/29.151 | Капиллярность | ГОСТ 9412 СТБ 2144-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.5 |
| 2.8.9* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п. 4.3, 4.5 |
| 2.8.10* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.12 |
| 2.8.11* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.11 |
| 2.8.12* |  | 13.20/08.164 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.10 |
| 2.8.13* |  | 13.20/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 2144 ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.3 ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.7 |
| 2.8.14* |  | 13.20/29.121 | Разрывная нагрузка, прочность при разрыве и разрывное удлинение до и после стирки |  | СТБ 2144-2010, п.7.4 ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82), р.2 25.07.2025 дата принятия решения |
| 2.8.15* |  | 13.20/29.121 13.91/29.121 | Растяжимость, рабочая растяжимость, остаточная деформация до стирки и после стирки | СТБ 2144 ТНПА и другая документация | СТБ 2144-2010, п.7.5 |
| 2.8.16* |  | 13.20/08.169 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 9412 СТБ 2144 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9412-2021, п.5.9 |
| 2.8.17* |  | 13.20/29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.17 |
| 2.8.18* |  | 13.20/08.164 | Содержание аппретирующих веществ |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.14 |
| 2.8.19* |  | 13.20/11.116 | Содержание окисляемых веществ (время определения содержания окисляемых веществ) |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.13 |
| 2.8.20* |  | 13.20/08.164 | Содержание окрашивающих веществ |  | ГОСТ 9412-2021, п.5.15 |
| 2.8.21* |  | 13.20/29.040 | Массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром | ГОСТ 9412 ГОСТ 11109 ГОСТ 16427 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25617-2014, р.11 |
| 2.8.22* |  | 13.20/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) | СТБ 2282 | СТБ 2282-2012, п.6.2 ГОСТ 16427-93, п.3.2 |
| 2.8.23* |  | 13.20/11.116 | Герметичность упаковки |  | СТБ 2282-2012, п.6.7 |
| 2.8.24* |  | 13.20/11.116 | Маркировка |  | СТБ 2282-2012, п.6.4 |
| 2.8.25* |  | 13.20/11.116 | Упаковка 25.07.2025 дата принятия решения |  |  |
| 2.9.1* | Мех искусственный тканепрошивной, полотно ворсовое трикотажное | 13.91/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 28755 СТБ 1678 ТНПА и другая документация | СТБ 2447-2016 ГОСТ 30387-95/ГОСТ Р 50721-94 СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 СТБ ИСО 1833-2001 р.3 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 СТБ ИСО 1833-2001, р.8 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 СТБ ИСО 1833-2001, р.14, 15 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.9.2* |  | 13.91/29.151 | Влажность | ГОСТ 28755 СТБ 1678 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.2 ГОСТ 8845-87, р.2 |
| 2.9.3* |  | 13.91/29.119 | Воздухо-проницаемость |  | ГОСТ 12088-77, п.4.2 ГОСТ ИСО 9237-2002 |
| 2.9.4* |  | 13.91/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), р.3 |
| 2.9.5* |  | 13.91/29.061 | Изменение размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 2.9.6* |  | 13.91/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина) |  | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.п. 4.1, 4.4, 4.5 |
| 2.9.7* |  | 13.91/29.121 | Разрывная нагрузка, удлинение при разрыве |  | ГОСТ 15902.3-79, р.2 ГОСТ 8847-85, р.2 |
| 2.9.8* |  | 13.91/29.113 | Суммарное тепловое сопротивление |  | ГОСТ 20489-75 |
| 2.9.9* |  | 13.91/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 19616-74 |
| 2.9.10* |  | 13.91/29.113 13.91/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) СТБ 1049 ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.9.11* |  | 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: | ГОСТ 28755 СТБ 1678 МИ1000048842.001 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 ГОСТ 2351-88, р.2 |
| 2.9.12* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ Р ИСО 105-С06-2011 |
| 2.9.13* |  |  | к дистиллирован-ной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.9.14 |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.9.15* |  |  | к глажению |  | ГОСТ 9733.7-83 |
| 2.9.16* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.9.17* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.9.18* |  | 13.91/26.045 13.91/26.095 | Устойчивость к химической чистке, стирке, влажно-тепловой обработке; пятикратная химическая чистка, пятикратная стирка |  | МИ1000048842.001-2004 ГОСТ ISO 3758-2014 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011) СТБ ISO 5077-2011 СТБ ISO 6330-2009 |
| 2.10.1* | Покрытия и изделия ковровые, покрытия напольные | 13.93/08.052 | Вид и массовая доля сырья | ГОСТ 28867 ГОСТ 30877 ГОСТ 28415 ТНПА и другая документация | СТБ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5088-2001 СТБ ИСО 1833-2001, р.5 СТБ ИСО 1833-2001, р.р. 14, 15 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2022 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-13-2011 ГОСТ ISO 1833-13-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2022 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-19-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-22-2015 |
| 2.10.2* |  | 13.93/29.113 | Напряженность электростатическо-го поля (ЭСП) |  | ГОСТ 30877-2003, п.5.3 |
| 2.10.3* |  | 13.93/29.121 | Прочность закрепления ворса |  | ГОСТ 14217-87 |
| 2.10.4* |  | 13.93/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна |  | ГОСТ 4659-79, р.2 |
| 2.10.5* |  | 13.93/29.070 | Стойкость к истиранию ворсовой поверхности |  | ГОСТ 21530-76 |
| 2.10.6* |  | 13.93/29.113 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление |  | ГОСТ 28867-90, п.4.12 ГОСТ 30878-2003, п.5.1 |
| 2.10.7* |  | 13.93/26.045 13.93/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: 25.07.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 |
| 2.10.8* |  |  | к свету |  | ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) ГОСТ ISO 105-B01-2024 |
| 2.10.9* |  |  | к стирке |  | ГОСТ 9733.4-83 |
| 2.10.10* |  |  | к дистиллированной воде |  | ГОСТ 9733.5-83 |
| 2.10.11* |  |  | к «поту» |  | ГОСТ 9733.6-83 |
| 2.10.12* |  |  | к органическим растворителям |  | ГОСТ 9733.13-83 |
| 2.10.13* |  |  | к трению |  | ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.10.14* |  |  | к шампунированию |  | ГОСТ 9733.28-91 |
| 2.10.15* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность коврового изделия |  | ГОСТ 18276.3-88, п.4.4 |
| 2.10.16* |  | 13.93/29.119 | Поверхностная плотность | ГОСТ 28415 ГОСТ 28867 ГОСТ 23348 ГОСТ 30877 | ГОСТ 18276.3-88, п.4.4 |
| 2.11.1* | Меха, пушно-меховые изделия | 15.11/29.145 | Массовая доля золы | ГОСТ 1821 ГОСТ 4661 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17631-72 |
| 2.11.2* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля несвязанных жировых веществ | ГОСТ 1821 ГОСТ 2765 ГОСТ 2974 ГОСТ 3157 ГОСТ 4661 ГОСТ 6803 ГОСТ 9296 ГОСТ 10231 ГОСТ 10522 ГОСТ 10596 ГОСТ 10623 ГОСТ 10714 ГОСТ 11106 ГОСТ 11111 ГОСТ 11355 ГОСТ 11597 ГОСТ 11806 ГОСТ 12133 ГОСТ 12780 ГОСТ 13304 ГОСТ 13315 ГОСТ 13692 ГОСТ 14781 ГОСТ 17714 ГОСТ 21184 ГОСТ 21481 ГОСТ 28505 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 33266-2015 |
| 2.11.3* |  | 15.11/29.121 | Нагрузка при разрыве (предел прочности при растяжении, нагрузки и удлинения при появлении трещин лицевого слоя) | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | ГОСТ 33267-2015 |
| 2.11.4* |  | 15.11/26.045 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию) |  | ГОСТ 9209-77 |
| 2.11.5* |  | 15.11/08.169 | рН-водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |
| 2.11.6* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |
| 2.11.7* |  | 15.11/29.151 | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 32090-2013 |
| 2.11.8* |  | 15.11/29.145 | Температура сваривания |  | ГОСТ 32078-2013 |
| 2.11.9* |  | 15.11/29.061 | Толщина кожевой ткани |  | ГОСТ 33267-2015 |
| 2.11.10* |  | 15.11/29.113 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.12.1* | Кожа | 15.11/29.061 | Линейные размеры (диаметр, длина, ширина, масса) | ГОСТ 939 ГОСТ 940 ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1838 ГОСТ 1875 ГОСТ 1903 ГОСТ 1904 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 9182 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 28422 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.13-70 |
| 2.12.2* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими растворителями | ГОСТ 485 ГОСТ 1562 ГОСТ 1904 ГОСТ 9182 ГОСТ 20836 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.5-68 |
| 2.12.3* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля общих водовымываемых веществ |  | ГОСТ 938.6-68 |
| 2.12.4* |  | 15.11/08.164 | Массовая доля золы | ГОСТ 485 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 3673 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.2-67 |
| 2.12.5* |  | 15.11/29.165 | Напряжение при появлении трещин лицевого слоя | ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1904 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.11-69 |
| 2.12.6* |  | 15.11/11.116 | Подготовка образцов для контроля (проб к испытанию), кондиционирование | ГОСТ 939 ГОСТ 940 ГОСТ 15092 ГОСТ 9705 ГОСТ 485 ГОСТ 1562 ГОСТ 1838 ГОСТ 1875 ГОСТ 1903 ГОСТ 1904 ГОСТ 3674 ГОСТ 3717 ГОСТ 9182 ГОСТ 15091 ГОСТ 20836 ГОСТ 28422 ГОСТ 3673 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 938.14-70 |
| 2.12.7* |  | 15.11/29.165 | Предел прочности при растяжении (разрывная нагрузка), удлинение при разрыве | СТБ 1049-97 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.11-69 |
| 2.12.8* |  | 15.11/29.151 | Содержание влаги |  | ГОСТ 938.1-67 |
| 2.12.9* |  | 15.11/29.151 | Содержание окиси хрома |  | ГОСТ 938.3-77 |
| 2.12.10* |  | 15.11/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 938.15-70 |
| 2.12.11* |  | 15.11/26.045 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | ГОСТ 938.29-2002 |
| 2.12.12* |  | 15.11/26.045 15.11/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "пота" |  | СТБ 1049-97, Приложение А |
| 2.12.13* |  | 15.11/29.113 15.11/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.13.1* | Изделия кожгалантерейные | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Длина швов | ГОСТ 20176 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20176-84, п.4.3 |
| 2.13.2* |  | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Контроль параметров перчаток и рукавиц | ГОСТ 28846 (ИСО 4418-78) ТНПА и другая документация | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.2 |
| 2.13.3* |  | 15.11/29.061 15.12/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина, высота) | ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.2 ГОСТ 28754-2018, п.7.2 |
| 2.13.4* |  | 15.12/29.121 | Максимальная загрузка | ГОСТ 28631 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.6.7 |
| 2.13.5* |  | 15.12/29.040 | Масса, масса 1м2 | СТБ 638 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.3 |
| 2.13.6* |  | 15.12/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва |  | ГОСТ 28631-2018, п. 8.6 |
| 2.13.7* |  | 15.12/29.121 | Прочность сумок |  | СТБ 638-2001, п.6.5 |
| 2.13.8* |  | 15.12/29.121 | Прочность швов | ГОСТ 28846 (ИСО 4418) ТНПА и другая документация | ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.3 |
| 2.13.9* |  | 15.11/29.061 | Размер перчаток и рукавиц | ГОСТ 20176 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20176-84, п.4.2 |
| 2.13.10* |  | 15.12/29.121 | Разрывная нагрузка узлов крепления ручек и плечевых ремней | ГОСТ 28631 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п. 8.6 |
| 2.13.11* |  | 15.12/26.045 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействию "искусственного пота" | ГОСТ 28754 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | СТБ 1049-97, Приложение А ГОСТ 28754-2018, п.7.3 ГОСТ 28631-2018 п.8.5 |
| 2.13.12* |  | 15.12/26.045 15.12/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к сухому и мокрому трению | ГОСТ 28631 ГОСТ 28754 ГОСТ 28846 (ИСО 4418) СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.4 ГОСТ 28754-2018, п.7.5 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78), п.4.4 |
| 2.13.13* |  | 15.12/29.113 15.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.14.1* | Обувь повседневная, модельная, домашняя, дорожная, детская, пляжная, для активного отдыха, обувь для военнослужащих, для людей пожилого возраста, спортивная, специальная | 15.20/29.061 | Гибкость | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 ГОСТ 7472 ГОСТ 5394 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137- ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9718-88 ГОСТ 12.4.162-85, п.3.8 |
| 2.14.2* |  | 15.20/26.095 | Усилие сопротивления проколу | ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.177-89, р.2 |
| 2.14.3* |  | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности ниточных швов соединения деталей верха от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) | ГОСТ 12.4.165 ГОСТ 12.4.137-ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.4 |
| 2.14.4* |  | 15.20/26.141 | Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия агрессивных сред (кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов) | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ 5394 СТБ 490, СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.165-2019 п.8.5 |
| 2.14.5* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры (высота, длина, ширина, толщина, отклонение от оси симметрии деталей и готовой обуви, симметричность деталей обуви) |  | СТБ 1142-99 ГОСТ 33225-2015 |
| 2.14.6* |  | 15.20/29.040 | Масса | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 931 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 ГОСТ 7472 ГОСТ 5394 СТБ 490 ГОСТ 12.4.162 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28735-2005 |
| 2.14.7* |  | 15.20/26.095 15.20/29.165 | Общая и остаточная деформация подноска и задника | ГОСТ 26166 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 СТБ 931 ГОСТ 7458 ГОСТ 7472 ГОСТ 13745 ГОСТ 13796 ГОСТ 21463 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9135-2004 |
| 2.14.8* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления деталей низа |  | ГОСТ 9134-78 |
| 2.14.9* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления каблука и набойки | ГОСТ 19116 ГОСТ 26165 ГОСТ 26167 ГОСТ 1135 ГОСТ 26166 СТБ 1219 ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137 ГОСТ 28507 СТБ 931-93 ГОСТ 7472 ГОСТ 13745 ГОСТ 13796 ГОСТ 5394 ГОСТ 21463 СТБ 490 СТБ 1042 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9136-72 |
| 2.14.10* |  | 15.20/29.121 | Прочность крепления подошвы |  | ГОСТ 9292-82 |
| 2.14.11* |  | 15.20/29.121 | Прочность ниточных швов соединения деталей верха, прочность ниточных швов |  | ГОСТ 9290-76 |
| 2.14.12* |  | 13.20/26.080 14.12/26.080 14.13/26.080 | Стойкость к прожиганию | ГОСТ 12.4.184 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.184-97, п.п. 5.2.2, 5.3 |
| 2.14.13* |  | 15.20/29.143 | Твердость по Шору А | СТБ 1737 ГОСТ Р 12.4.187 ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.024 ГОСТ 12.4.033 ГОСТ 12.4.137- ГОСТ 12.4.032 ГОСТ 12.4.050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 263-75 |
| 2.14.14* |  | 15.20/29.137 | Ударная прочность (величина внутреннего зазора безопасности внутренних защитных носков ударной прочностью 200, 100, 50, 25, 15, 5Дж | ГОСТ 28507 ГОСТ 12.4.162 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.4.151-85 |
| 2.14.15* |  | 15.20/29.113 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.14.16* |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве |  | ГОСТ 126-79, п.4.5 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 |
| 2.15.1* | Обувь резиновая, резинотекстильная, спортивная, полимерная, галоши | 15.20/26.141 | Водо-непроницаемость | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.9 ГОСТ 6410-80, п.4.9 |
| 2.15.2* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ГОСТ 6410 ТНПА и другая документации | ГОСТ 6410-80, п.4.2 |
| 2.15.3* |  | 15.20/29.121 | Остаточное удлинение после разрыва, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 14037 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 |
| 2.15.4* |  | 15.20/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.5 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 270-75 |
| 2.15.5* |  | 15.20/29.121 | Прочность (предел прочности) при растяжении (условная прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве, прочность и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 270-75 |
| 2.15.6* |  | 15.20/29.121 | Прочность связи резины верха с задником, с подошвенной резиной |  | ГОСТ 126-79, п.п. 4.6, 4.7 ГОСТ 269-66 ГОСТ 6768-75 ГОСТ 9155-88, п.3.5 |
| 2.15.7* |  | 15.20/29.121 | Прочность связи резины переда с подошвенной резиной |  | ГОСТ 6410-80, п.4.7 |
| 2.15.8* |  | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и верха | ГОСТ 9155 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9155-88, п.3.2 |
| 2.15.9* |  | 15.20/29.061 | Толщина подошвенной резины и каблука | ГОСТ 14037 СТБ 1049- ТНПА и другая документация | ГОСТ 14037-79, п.4.2 |
| 2.15.10* |  | 15.20/29.061 | Толщина резины верха и подошвенной резины | ГОСТ 126 СТБ 1049ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.2 |
| 2.15.11* |  | 15.20/29.061 | Толщина резины переда и подошвенной резины | ГОСТ 6410 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6410-80, п.4.4 |
| 2.15.12* |  | 15.20/29.113 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.15.13* |  | 15.20/29.121 | Условная прочность, относительное удлинение | ГОСТ 126 ГОСТ 6410 ГОСТ 14037 ГОСТ 9155 ТНПА и другая документация | ГОСТ 126-79, п.4.4 ГОСТ 269-66 ГОСТ ISO 37-2020 ГОСТ 270-75 ГОСТ 6410-80, п.4.5 ГОСТ 9155-88, п.3.3 ГОСТ 14037-79, п.4.4 |
| 2.16.1* | Валяльно-войлочные изделия, обувь, детали, головные уборы | 13.95/29.151 15.20/29.151 | Влажность | ГОСТ 18724 ГОСТ 287 ГОСТ 288 ГОСТ 6308 ГОСТ 11025 ГОСТ 11998 ГОСТ 13330 ГОСТ 12.4.050 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 314-72, п.2.2 ГОСТ 1059-72, п.2.3 |
| 2.16.2* |  | 13.95/29.061 | Линейные размеры (диаметр, длина, ширина, толщина) | ГОСТ 11998 ГОСТ 18724 ГОСТ 287 ГОСТ 288 ГОСТ 6308 ГОСТ 11025 ГОСТ 11998 ГОСТ 13330 ГОСТ 12.4.050 ТНПА и другая документация | ГОСТ 314-72, п.2.1 ГОСТ 11998-76, п.4.1.2 |
| 2.16.3* |  | 13.95/29.040 15.20/29.040 | Масса, масса 1м2 |  | ГОСТ 12.4.050-78, п.3.2 ГОСТ 314-72, п.2.4 ГОСТ 1059-72, п.2.2 |
| 2.16.4* |  | 15.20/08.164 | Массовая доля свободной серной кислоты |  | ГОСТ 1059-72, п.2.6 ГОСТ 314-72, п.2.6 |
| 2.16.5* |  | 15.20/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 11998-76, п.4.1.1 ГОСТ 1059-72, п.2.5 ГОСТ 314-72, п.2.5 |
| 2.16.6* |  | 15.20/36.057 | Прочность крепления резиновой обсоюзки с валяной обувью | СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1059-72, п.2.8 |
| 2.16.7* |  | 13.95/08.052 15.20/08.052 | Содержание (массовой доли) шерстяного волокна | ГОСТ 11998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4659-79, р.2 ГОСТ 28000-2004, п.7.7 |
| 2.16.8* |  | 13.95/29.061 | Толщина |  | ГОСТ 11998-76, п.4.1.2 |
| 2.16.9* |  | 13.95/29.113 15.20/29.113 13.95/35.069 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042); ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.17.1* | Материалы термопластические, клеенки бытового назначения, пленки полимерные | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водопроницае-мость | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 24702-81, п.3.9 |
| 2.17.2* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Жесткость и упругость | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 9998-86, п.4.10 (абзац 1) |
| 2.17.3* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 24702 ГОСТ 9998 ГОСТ 16272 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76), п.4.3, 4.5 ГОСТ 9998-86, п.4.3, 4.4 ГОСТ 16272-79, п.5.3 |
| 2.17.4* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса 1м2 | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71 |
| 2.17.5* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, растяжении, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 9998 ГОСТ 10354 ГОСТ 16272 ГОСТ 25250 ГОСТ 25951 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 9998-86, п.4.9 ГОСТ 16272-79, п.5.5 |
| 2.17.6* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность швов | ГОСТ 12302 ГОСТ 17811 ГОСТ 19360 ГОСТ 32521 ТНПА и другая | ГОСТ 14236-81 ГОСТ 12302-2013, п.9.5 ГОСТ 17811-78, п.4.3 ГОСТ 19360-74, п.4.4 ГОСТ 32521-2013, п.8.6 |
| 2.17.7* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Термослипание | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24702-81, п.3.8 ГОСТ 17318-71, п.3.8 |
| 2.17.8* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Усадка | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9998-86, п.4.17 |
| 2.17.9* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к мокрому трению | ГОСТ 24702 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 24702-81, п.3.7 |
| 2.17.10* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость окраски и печати к сухому и мокрому трению | ГОСТ 9998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 ГОСТ 9998-86, п.4.14 |
| 2.18.1* | Материалы тентовые | 13.99/26.141 13.95/29.141 | Водопроницаемость | ГОСТ 29151 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 ГОСТ 29151-91, п.5.13 |
| 2.18.2* |  | 13.99/26.095 13.99/29.165 13.95/26.095 13.95/29.165 | Жесткость |  | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 29151-91, п.5.8 |
| 2.18.3* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса, масса 1м2 |  | ГОСТ 17073-71, р.2 |
| 2.18.4* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность ниточного и сварного шва, сварного шва на сдвиг |  | ГОСТ 29151-91, п.5.15 |
| 2.18.5* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве |  | ГОСТ 17316-71 ГОСТ 29151-91, п.5.5 |
| 2.18.6* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию |  | ГОСТ 17074-71, (метод А) |
| 2.18.7* |  | 13.20/26.141 13.95/26.141 | Устойчивость к действию бензина и масел |  | ГОСТ 29151-91, п.5.14 |
| 2.18.8* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) |  | ГОСТ 8978-2003, р.3 ГОСТ 29151-91, п.5.7 |
| 2.19.1* | Средства моющие синтетические порошкообразные, средства моющие синтетические и товары бытовой химии | 20.41/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 25644 ГОСТ 32479 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25644-96, п.3.3 |
| 2.19.2* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля силиката натрия (в пересчете на SiO2) |  | ГОСТ 22567.8-77, п.4.3 |
| 2.19.3* |  | 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 32385-2013 |
| 2.19.4* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля активного кисло-рода (массовая доля надборно-кислого натрия (пербората натрия) в пересчете на активный кислород |  | ГОСТ 22567.10-93, Приложение А ГОСТ 32387-2013 |
| 2.19.5* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля воды (влаги) |  | ГОСТ 22567.14-93 ГОСТ 14870-77, р.4 |
| 2.19.6* |  | 20.41/08.052 | Массовая доля поверхностно-активных веществ |  | ГОСТ 22567.6-87 |
| 2.19.7* |  | 20.41/29.040 | Массовая доля пыли |  | ГОСТ 25644-96, Приложение Б.1 |
| 2.19.8* |  | 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорно-кислых солей(в пересчете на Р2О5) |  | ГОСТ 22567.7-87 ГОСТ 25644-96, Приложение А ГОСТ 32444-2013 п.4.2 |
| 2.19.9* |  | 20.41/08.156 | Моющая способность |  | ГОСТ 22567.15-95 |
| 2.19.10* |  | 20.41/08.156 | Отбеливающая способность по отношению к эталону |  | ГОСТ 22567.11-82 |
| 2.19.11* |  | 20.41/29.061 | Стабильность (высота слоя жидкости) |  | ГОСТ 22567.3-77 |
| 2.19.12* |  | 20.41/29.061 | Пенообразующая способность |  | ГОСТ 25644-96, Приложение Б.2 ГОСТ 22567.1-77 |
| 2.20.1* | Мыло хозяйственное твердое, мыло туалетное твердое | 20.41/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 28546 ГОСТ 30266 ТНПА и другая документация | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, 6.5 |
| 2.20.2* |  | 20.41/11.116 | Форма |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, 6.5 |
| 2.20.3* |  | 20.41/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п. 6.3 |
| 2.20.4* |  | 20.41/11.116 | Запах |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п. 6.4 |
| 2.20.5* |  | 20.41/11.116 | Консистенция |  | ГОСТ 790-89, п.3.1 ГОСТ 790-2023, п.6.2 |
| 2.20.6* |  | 20.41/29.040 | Массовая доля жирных кислот (качественное число, масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) |  | ГОСТ 790-89, п.3.2 ГОСТ 790-2023, п. 7 |
| 2.20.7* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи (к номинальной массе куска) |  | ГОСТ 790-89, п.3.3 ГОСТ 790-2023, п. 8 |
| 2.20.8* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля свободного углекислого натрия (массовая доля свободной углекислой соды к номинальной массе куска; массовая доля содопродуктов в пересчете на Na2O) |  | ГОСТ 790-89, п.п. 3.3, 3.4, 3.4а ГОСТ 790-2023, п.9 |
| 2.20.9* |  | 20.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 790-89, п.3.8 ГОСТ 790-2023, п.12 |
| 2.20.10* |  | 20.41/29.145 | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр) |  | ГОСТ 790-89, п.3.6 ГОСТ 790-2023, п. 10 |
| 2.21.1* | Продукция услуг химической чистки и крашения | 96.01/29.061 | Изменение линейных размеров после химической чистки, перекрашивания | СТБ 150 СТБ 151 ГОСТ 12.4.169 ТНПА и другая документация 25.07.2025 дата принятия решения | СТБ 150-2002, п.6.4 СТБ 151-2001, п.5.4 СТБ 2267-2012 (ISO 3759:2011), р.7 |
| 2.21.2* |  | 96.01/29.040 | Контроль за удалением загрязнений и высушиванием растворителя (уменьшение массы партии) |  | СТБ 151-2001, п.5.9 ГОСТ 12.4.169-85, п.3.1 |
| 2.21.3* |  | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий после химической чистки и крашения (внешний осмотр) |  | СТБ 150-2002, п.6.1 СТБ 151-2001, п.5.1 ГОСТ 12.4.169-85 |
| 2.21.4* |  | 96.01/08.156 | Моющая способность растворов, применяемых для химчистки |  | СТБ 151-2001, п.5.7 |
| 2.21.6*** |  | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 150-2002 СТБ 151-2001 |
| 2.21.7* |  | 96.01/08.156 | Ресорбция загрязнений |  | СТБ 151-2001, п.5.3 |
| 2.21.8* |  | 96.01/29.040 | Уменьшение массы перо-пуховых изделий после химической чистки |  | СТБ 151-2001, п.5.6 |
| 2.21.9* |  | 96.01/26.045 96.01/26.095 | Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению |  | СТБ 150-2002, п.п. 6.2, 6.3 |
| 2.22.1* | Кожа искусственная и синтетическая, синтетические материалы, стельки для обуви | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водопроницаемость | ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22944-78, р.2 |
| 2.22.2* |  | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Водоупорность | ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81), п.6.2 |
| 2.22.3* |  | 13.99/29.151 13.95/29.151 | Гигроскопичность | ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8971-78, р.1 |
| 2.22.4* |  | 13.99/26.095 13.99/29.165 13.95/26.095 13.95/29.165 | Жесткость и упругость | ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 10438 ГОСТ 28461 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8977-74 ГОСТ 11107-90, п.4.5 ГОСТ 23367-86, п.5.13 ГОСТ 28143-89, п.3.7 ГОСТ 28144-89, п.3.7 ГОСТ 28461-90, п.4.5 |
| 2.22.5* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, толщина) | ГОСТ 11107 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ГОСТ 28143 ГОСТ 7065 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11107-90, п.4.1 ГОСТ 17073-71, р.1 ГОСТ 28144-89, п.3.5 |
| 2.22.6* |  | 13.99/29.040 13.95/29.040 | Масса, масса 1м2 | ГОСТ 11107 ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71, р.2 |
| 2.22.7* |  | 13.99/26.141 13.95/26.141 | Намокаемость | ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.5.1 |
| 2.22.8* |  | 13.99/29.113 13.95/29.113 13.99/35.069 13.95/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СТБ 1049 СанПиН № 9-29 (Р.Ф. № 2.1.8.042) ТНПА и другая документация | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.22.9* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность при разрыве, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение при разрыве | ГОСТ 10438 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7926-75, п.2.4.3 ГОСТ 10438-78, п.4.4 |
| 2.22.10* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия (с основой, материалов с основой) | ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28143-89, п.3.10 ГОСТ 28144-89, п.3.12 ГОСТ 28461-90, п.4.7 ГОСТ 11107-90, п.4.10 |
| 2.22.11* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве | ГОСТ 2291 ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 9277 ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2291-77, п.3.4 ГОСТ 11107-90, п.4.4 ГОСТ 17316-71 ГОСТ 23367-86, п.п. 5.5, 5.6 ГОСТ 28143-89, п.3.6 ГОСТ 28144-89, п.3.6 ГОСТ 28461-90, п.4.4 |
| 2.22.12* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Сопротивление раздиранию | ГОСТ 23367 ГОСТ 28144 ГОСТ 28461 ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17074-71, (метод А) |
| 2.22.13* |  | 13.99/29.121 13.95/29.121 | Термослипание | ГОСТ 23367 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17318-71 |
| 2.22.14* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Толщина | ГОСТ 28144 ГОСТ 9277 ГОСТ 28143 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17073-71, р.1 |
| 2.22.15* |  | 13.99/29.061 13.95/29.061 | Усадка после намокания, намокания и последующего высушивания | ГОСТ 9333 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8972-78, п.п. 5.2, 5.3 |
| 2.22.16* |  | 13.99/26.095 13.95/26.095 | Устойчивость к многократному изгибу (устойчивость к разрушению искусственной кожи при сжатии и изгибе образца по форме ромба) | ГОСТ 23367 ГОСТ 28143 ГОСТ 28144 ГОСТ 11107 ГОСТ 28461 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8978-2003, р.3 ГОСТ 23367-86, п.5.11 ГОСТ 28143-89, п.3.11 ГОСТ 28144-89, п.3.13 |
| 2.22.17* |  | 13.99/26.045 13.99/26.095 13.95/26.045 13.95/26.095 | Устойчивость окраски к воздействиям: к трению | ГОСТ 11107 ГОСТ 23367 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9733.27-83 |
| 2.22.18* |  | 13.99/26.045 13.99/26.095 13.95/26.045 13.95/26.095 | к сухому и мокрому трению | ГОСТ 11107 СТБ 1049 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11107-90, п.4.6 |
| 2.23.1* | Изделия, обработанные в прачечных | 96.01/29.151 | Влажность изделий, обработанных в прачечных | СТБ 289 ТНПА и другая документация | СТБ 289-2003, п.7.3 |
| 2.23.2* |  | 96.01/11.116 | Контроль качества изделий, обработанных в прачечных (внешний осмотр) |  | СТБ 289-2003, п.7.1 |
| 2.23.3*** |  | 96.01/42.000 | Отбор проб (образцов продукции) |  | СТБ 289-2003 |
| 2.23.4* |  | 96.01/11.116 | Сохранение окраски и рисунка цветных изделий |  | ГОСТ 9733.0-83 ГОСТ 9733.0-2025 СТБ 289-2003, п.7.6 |
| 2.23.5* |  | 96.01/08.156 | Эффективность отстирывания изделий |  | СТБ 289-2003, п.7.4 |
| 2.24.1* | Вата медицинская гигроскопическая Вата медицинская гигроскопическая | 17.22/11.116 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков | ГОСТ 5556 25.07.2025 дата принятия решения | ГОСТ 5556-81, п.3.2 ГОСТ 5556-2022 п.5.2 |
| 2.24.2* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли |  | ГОСТ 5556-81, п.3.3 ГОСТ 5556-2022 п.5.3 |
| 2.24.3* |  | 17.22/11.116 | Засоренность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.4 ГОСТ 5556-2022, п.5.4 |
| 2.24.4 |  | 17.22/11.116 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. |  | ГОСТ 5556-81, п.1.4, табл.1 ГОСТ 5556-2022, п.3.4, табл.1 |
| 2.24.5* |  | 17.22/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 3818.1-72, п.3.5 |
| 2.24.6* |  | 17.22/29.040 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.6 ГОСТ 5556-2022, п.5.6 |
| 2.24.7* |  | 17.22/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.7 ГОСТ 3274.4-72 ГОСТ 5556-2022, п.5.7 |
| 2.24.8* |  | 17.22/29.040 | Поглотительная способность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.8 ГОСТ 5556-2022, п.5.8 |
| 2.24.9* |  | 17.22/29.151 | Капиллярность |  | ГОСТ 5556-81, п.3.9 ГОСТ 5556-2022, п.5.9 |
| 2.24.10* |  | 17.22/11.116 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81, п.3.10 ГОСТ 5556-2022, п.5.10 |
| 2.24.11* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля хлористых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.11 ГОСТ 5556-2022, п.5.11 |
| 2.24.12* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля сернокислых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.12 ГОСТ 5556-2022, п.5.12 |
| 2.24.13* |  | 17.22/11.116 | Массовая доля кальциевых солей |  | ГОСТ 5556-81, п.3.13 ГОСТ 5556-2022, п.5.13 |
| 2.24.14* |  | 17.22/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ |  | ГОСТ 5556-81, п.3.14 ГОСТ 5556-2022, п.5.14 |
| 2.24.15* |  | 17.22/08.156 | Степень белизны |  | ГОСТ 5556-81, п.3.15 ГОСТ 5556-2022, п.5.15 ГОСТ 18054-72 (ИСО 105-I02-87) |
| 2.24.16* |  | 17.22/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5556-81, п.3.17 ГОСТ 5556-2022, п.5.16 |
| 2.24.17* |  | 17.22/29.040 | Масса пачек |  | ГОСТ 5556-81, п.3.20 ГОСТ 5556-2022, п.5.19 |
| 2.24.18* |  | 17.22/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 5556-81, п.4.1 ГОСТ 5556-2022, п.6.1 |
| 2.24.19* |  | 17.22/11.116 | Упаковка |  | ГОСТ 5556-81, п.4.2 ГОСТ 5556-2022, п.6.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева