|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4050 |
|  | от 28.05.2010 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2025 года
лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

филиала «Могилевские тепловые сети»

Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Челюскинцев, 93, 212003, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо-метод): - сварные соединения | ГОСТ 10705-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 27303-87 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 21563-2016 СТБ ISO 23278-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 051-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СН 4.02.01-2019 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.26.510-21 СТП 33240.39.201-21 СТП 34.20.805 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС РБ №84 от 27.12.2022 Другие ТНПА и проектно-конструкторская документация | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковая толщинометрия: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения, |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный контроль, (магнито- порошковый метод): - сварные соединения |  | СТБ ISO 17638-2013 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.5 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды и аппараты, работающие под давлением - паровые и водогрейные котлы, включая трубопроводы в пределах котла - трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твёрдости) - сварные соединения, - основной металл |  | МВИ.МН 3492-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева