|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2634 от 15.11.2007 на бланке № _________ на 11 листах редакция 05 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа  2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210014, д. 1А д. Тригубцы, Мазоловский сельсовет, Витебский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Мясо птицы | 10.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1945-2023 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31467-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1945-2023 п.п. 6.1.1 -6.1.4 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31467-2012 СТБ 1050-2008 СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 10.12/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1945-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7702.0-74 п.п. 2.3-2.8 |
| 1.3** |  | 10.12/29.145 | Температура мяса птицы в любой точке измерения |  | СТБ 1945-2023 п. 7.4 |
| 1.4* |  | 10.12/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы |  | ГОСТ 31930-2012 р.4 |
| 1.5* |  | 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011–2017 р.6, п.5.2 |

| 1.6* | Мясо птицы | 10.12/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв.постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 10.12/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы(до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 1.8* |  | 10.12/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 п.п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 1.9* |  | 10.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.04.1999, ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документации | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1 *** | Продукты из мяса птицы, продукты из говядины, изделия из мяса цыплят-брой-леров (птицы), ветчины, кулинарные изделия, желированные продукты, колбасные изделия, колбасы ливерные, зельцы, паштеты Продукты из мяса птицы, продукты из говядины, изделия из мяса цыплят-бройлеров (птицы), ветчины, кулинарные изделия, желированные продукты, колбасные изделия, колбасы ливерные, зельцы, паштеты Продукты из мяса птицы, продукты из говядины, изделия из мяса цыплят-бройлеров (птицы), ветчины, кулинарные изделия, желированные продукты, колбасные изделия, колбасы ливерные, зельцы, паштеты | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 р. 1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 2.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 |
| 2.3** |  | 10.13/29.145 | Температура продукта в любой точке измерения |  | СТБ 523-2002 п.6.4 СТБ 196-2016 п. 7.13 СТБ 126-2016 п.7.14 СТБ 1996-2016 п. 7.13 СТБ 335-2024 п. 7.4 СТБ 295-2008 п.7.6 СТБ 971-2013 п.7.12 |
| 2.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 р.р.7,9,10 |
| 2.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7, п. 6.2 |
| 2.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р. 6, п.5.2 |
| 2.7* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7, п. 6.2 |
| 2.8* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 р. 7, п. 6.2 |
| 2.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001(ИСО 13730-96) ГОСТ 31727-2012 (ISO 936-1998) |
| 2.11* |  | 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 2.12* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.13* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонелы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 2.14* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006 ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |
| 2.15* |  | 10.13/01.086 | Е. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.16* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003) п.п.8.1, 9.1-9.4,10.2 |
| 2.17* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.18* |  | 10.13/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031–2012, п.п. 10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031–2022 п. 9.1–9.5.3, р.10 |
| 2.19* |  | 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12–2013 |
| 2.20* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.04.1999, ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документации | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 *** | Продукты пищевые Продукты пищевые | 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2 * |  | 10.84/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.04.1999 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.3 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.4 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006 ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |
| 3.5 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.6 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонелы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 3.8 * |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012, п.п. 10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 3.9* |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999 ISO 6888-2:1999 ISO 6888-3:2003) п.п.8.1, 9.1-9.4,10.2 |
| 5.1 *** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) р.р. 4, 5, 7, п. п. 6.1, 6.2.2 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) р.р.4,5,6, п.п.7.1,7.2, 7.4 |
| 5.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах, вкус, привкус | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351–74 р.р.2, 3 |
| 5.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868–2012 |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351–74 р.5 |
| 5.5* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786–2021 п. 7.1 |
| 5.6* |  | 100.09/01.086 | Общие коли-формные бактерии, термотоле-рантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, приложение А.1, А.2 |
| 5.7* |  | 100.09/04.125 | Объёмная активность радионуклида цезий -137 | ГН 10-117-99 Республиканские допус-тимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.04.1999 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1 *** | Сельскохозяйственное сырьё и корма. Кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 01.11/42.000 10.41/42.000 01.41/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 6.2* |  | 01.11/04.125 01.41/04.125 10.41/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | Ветеринарно – санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно – санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.3* |  | 01.11/04.125 01.41/04.125 10.41/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 8.1 *** | Полуфабри-каты из мяса птицы, продукты разделки и обвалки, наборы из мяса птицы (цыплят брой-леров),фарши из мяса пти-цы, мясо пти-цы бескост-ное, полуфаб-рикаты из говядины, ткань соеди-нительная Полуфабри-каты из мяса птицы, продукты разделки и обвалки, наборы из мяса птицы (цыплят-бройлеров), фарши из мяса птицы, мясо птицы бескостное, полуфабрика-ты из говяди-ны, ткань со-единитель-ная | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.п. 1.3, 2.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 8.2* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели | ТУ ВY 100098867.415-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7702.0-74 п.п. 2.3-2.8 |
| 8.3 ** |  | 10.13/29.145 | Температура продукта в любой точке измерения |  | СТБ 1020-2008 п.7.19 ГОСТ 32951-2014 п.7.12 СТБ 126-2016 п.7.14 СТБ 1945-2023 п.7.4 |
| 8.4 * |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ТУ ВY 100098867.415-2021 ТНПА и другая документация ТУ ВY 100098867.415-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 р.р.7,9,10 ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| 8.5 * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поварен-ной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7, п. 6.2 |
| 8.6 * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р. 6, п.5.2 |
| 8.7 * |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7, п. 6.2 |
| 8.8 * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 8.9* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001(ИСО 13730-96) ГОСТ 31727-2012 (ISO 936-1998) |
| 8.10* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.11* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 8.12* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006 ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |
| 8.13* |  | 10.13/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012, п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 8.14* |  | 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.15* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы | ТУ ВY 100098867.415-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31930-2012 р.4 |
| 9.1 *** | Мясо парное, охлажденное и замороженное, в том числе в отрубах, блоках из мяса, мясо жилованное Мясо парное, охлажденное и замороженное, в том числе в отрубах, блоках из мяса, мясо жилованное | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 10.11/08.149 | Массовая доля белка | ТУ ВY 100098867.423-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25011-2017 р. 6, п.5.2 |
| 9.3* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.4* |  | 10.11/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 9.5* |  | 10.11/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 п.п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 9.6* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006 ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |
| 9.7* |  | 10.11/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8* |  | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.9 * |  | 10.11/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31797-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23042-2015 р.7, п. 6.2 |
| 10.1 *** | Субпродукты сельскохозяйственных животных, субпродукты птицы | 10.12/42.000 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 10.2* |  | 10.12/11.116 10.11/11.116 | Органолептические показатели | ТУ BY 100098867.424-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959 -2015 |
| 10.3* |  | 10.12/08.149 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7, п. 6.2 |
| 10.4* |  | 10.12/01.086 10.11/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 10.5* |  | 10.12/01.086 10.11/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 10.6* |  | 10.12/01.086 10.11/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 п.п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 10.7 * |  | 10.12/01.086 10.11/01.086 | БГКП (колифомы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) п. 9.1, р. 10 |
| 11.1 *** | Жир–сырец говяжий, жир-сырец птичий | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 31467-2012 |
| 11.2* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поварен-ной соли) | ТУ BY 100098867.332–2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 р.7, п. 6.2 |

| 11.3 * | Жир–сырец говяжий, жир-сырец птичий | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5 * |  | 10.41/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 11.6* |  | 10.41/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 п.п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 11.7* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели | ТУ BY 100098867.332–2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959 -2015 |
| 12.1 *** | Сырье кишечное | 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 СТБ 1036-97 |
| 12.2 * |  | 01.49/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52,ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 12.3 * |  | 01.49/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012 п.п.10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 14.1 *** | Мясо птицы механической обвалки | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 СТБ 1036-97 |
| 14.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ТУ BY100098867.261-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 р.р.7,9,10 |
| 14.5* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р. 6, п.5.2 |
| 14.6 * |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.7, п. 6.2 |

| 14.7 * | Мясо птицы механической обвалки | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.9* |  | 10.13/01.086 | L.monocytegenes (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012, п. 10.1-10.5.5, р.11 ГОСТ 32031-2022 п. 9.1-9.5.3, р.10 |
| 14.10* |  | 10.13/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п.8.1.1, 8.2 - 8.5.2, р.9 |
| 14.11* |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели | ТУ BY100098867.261-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 |
| 15.1 *** | Мясо парное, охлажденное и замороженное, отруба, блоки из мяса, мясо жилованное, полуфабрика- ты, продукты разделки и обвалки, наборы из мяса птицы (цыплят-бройлеров), фарши, мясо птицы бескостное, ткань соединительная, субпродукты, жир –сырец, сырье кишечное, мясо птицы механической обвалки, кость пищевая | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.41/42.000 01.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1053- 2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1053- 2015 |
| 15.2* | Мясо парное, охлажденное и замороженное, отруба, блоки из мяса, мясо жилованное, полуфабрика-ты, продукты разделки и обвалки, наборы из мяса птицы (цыплят-бройлеров), фарши, мясо птицы бескостное, ткань соединительная, субпродукты, жир –сырец, сырье кишечное, мясо птицы механической обвалки, кость пищевая | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.41/04.125 01.49/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.04.1999 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории

** – деятельность осуществляется непосредственно в  производственной лаборатории и за ее пределами ;
*** – деятельность осуществляется за пределами в производственной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева