|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1179 от 30.01.1998 на бланке № __________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года

участка релейной защиты и автоматики электроцеха

филиала «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» Брестское

Республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Машерова, 5, 224030 г.Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Перчатки диэлектрические Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 08-2016 |
| 2.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 3.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 4.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.БР 08-2016 |
| 4.2 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 5.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023, пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 6.1 * | Электроизолирующие и элек-троизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 7.1 * | Колпаки, накладки электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.13.2, п.10.14.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 08-2016 |
| 8.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1; п.Б.30.2.2, табл. Б.30.2 СТП 33243.20.366-16 п.32.2, табл.32.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.1 *** | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.Б.8.1; пп.Б.18.3, Б.24.3 СТП 33243.20.366-16 п.20.2, табл. 9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.2 *** | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1, п.Б.18.3, п.Б.24.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3, табл.Б.8.3 СТП 33243.20.366-16 п.25.3, табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.2 *** |  | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 СТП 33243.20.366-16 п.25.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1, табл.Б.8.3; п.Б.9.3.2 СТП 33243.20.366-16 п.10.3.1, табл.9.1; п.10.3.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, табл.Б.9.1 СТП 33243.20.366-16 п.10.1, табл.10.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.1 *** | Трансформато-ры напряжения (электромагнитные) | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2, табл.Б.8.3 СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2, табл. 9.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, табл.Б.10.1 СТП 33243.20.366-16 п.11.1.1, табл. 11.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 13.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1, табл.Б.8.3; п.Б.11.3.2, п.Б.27.2 СТП 33243.20.366-16 п.12.3.1, табл.9.1; п.12.3.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.2 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1, табл.Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1, табл.Б.27.1; п.Б.11.2, п.Б.24.1 СТП 33243.20.366-16 п.12.1.1, табл.12.1, п.12.1.2, п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 14.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1, табл.Б.8.3; п.Б.12.2.2, п.Б.27.2 СТП 33243.20.366-16 п.14.2.1, табл. 9.1; п.14.2.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б. 27.1 СТП 33243.20.366-16 п.14.1, п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 15.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1, табл.Б. 8.3, п.Б.14.2.2, п.Б.27.2 СТП 33243.20.366-16 п.16.2.1, табл.9.1, п.16.2.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 СТП 33243.20.366-16 п.16.1, п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 16.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4, табл. Б.7.4 СТП 33243.20.366-16 п.8.4, табл.8.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл.Б.7.1- Б.7.3 СТП 33243.20.366-16 п.8.2, табл.8.1-8.3 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 17.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбу-дителей) | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.6.3, табл.Б.6.2 СТП 33243.20.366-16 п.7.3, табл.7.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2023 п.Б.6.2(а), табл.Б.6.1; п.Б.6.2(б) СТП 33243.20.366-16 п.7.2(а), табл.7.1; п.7.2 (б) | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 18.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1, р.Б.18, табл.Б.8.3; п.Б.15.2.2, п.Б.27.2 СТП 33243.20. 366-16 п.17.2.1, табл.9.1; п.17.2.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1, табл.Б.11.1; п.Б.15.1.2, п.Б.18.1, п.Б.15.1.3, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 СТП 33243.20.366-16 п.17.1.1, табл.12.1; п.17.1.2, п.20.1, п.17.1.3, п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 19.1 *** | Синхронные генераторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.5.4 СТП 33243.20.366-16 п.6.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.5.5, табл.Б.5.3 СТП 33243.20.366-16 п.6.5, табл. 6.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 19.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.5.3, табл. Б.5.1 СТП 33243.20. 366-16 п.6.3, табл.6.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 20.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1, табл.Б.8.3, табл.Б.8.4; п.Б.8.5.2, п.Б.8.5.3 СТП 33243.20.366-16 п.9.7, табл.9.1, табл. 9.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 20.2 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 табл.Б.8.1-Б.8.2 СТП 33243.20.366-16 п.9.4.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 20.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.Б.8.4 СТП 33243.20.366-16 п.9.4.2 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 21.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 СТП 33243.20. 366-16 п.29.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 21.2 *** |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл.Б.27.1 СТП 33243.20. 366-16 п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 02-2015 АМИ.БР 0025-2022 |
| 22.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивления заземляяющих устройств Удельное сопротивлене грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 СТП 33243.20.366-16 п.31.4, табл.31.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.БР 03-2015 |
| 22.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 СТП 33243.20. 366-16 п.31.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева