|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0.2913, от «10» февраля 2006 года на бланке № |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июля 2012 года на 5-х листах

лаборатории охраны окружающей среды и промышленной санитарии

Открытого акционерного общества «Бобруйский машиностроительный завод»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Аэрозоль серной кислоты ПО: 0,5 мг/м3 П: ±25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ №1641-77. «Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1641-77 |
|  |  | Формальдегид ПО: 0,16 мг/м3 П: ±25% |  | МУ №1696-77. «Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1696-77 |
|  |  | Оксид хрома (VI) в сварочном аэрозоле ДИ: 0,003-0,06 мг/м3 П: ±10% |  | МУ №4945-88. «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88 |
|  |  | Марганец в сварочном аэрозоле ДИ: 0,05-1,25 мг/м3 П: ±20% |  | МУ №4945-88. «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88 |
|  |  | Железо в сварочном аэрозоле ДИ: 1,5-15 мг/м3 П: ±20% |  | МУ №4945-88. «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы)», утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88 |
|  |  | Фенол ПО: 0,2 мкг/пр П: ±25% |  | МУ №1461-76. «Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе», утв. 05.08.1976 МЗ СССР №1461-76 |
|  |  | Аэрозоль едких щелочей ДИ: 0,25-5,0 мг/м3 П: ±25% |  | МУ №4574-88. «Методические указания по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны», утв. 30.03.1988 МЗ СССР №4574-88 |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Ангидрид сернистый ПО: 3 мг/м3 П: ±25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ №1642-77. «Методические указания на определение сернистого ангидрида в воздухе», утв. 13.04.1977 МЗ СССР №1642-77 |
|  |  | Ангидрид фосфорный ПО: 0,03 мг/м3 П: ±25% |  | МУ №1631-77. «Методические указания на фотометрическое определение фосфорного ангидрида в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1631-77 |
|  |  | Пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия П: ±25% |  | МУ №4436-87. «Методические указания. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия», утв. МЗ СССР 18.11.1987 №4436-87 |
|  |  | Ксилол ДИ: 25-500 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Толуол ДИ: 25-500 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Углерода оксид ДИ: 5-120 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Ацетон ДИ: 100-2000 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Бензин ДИ: 50-1000 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Сероводород ДИ: 5-30 мг/м3 П: ±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Углеводороды нефти ДИ: 100-1500 мг/м3 П±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Аммиак ДИ: 20-100 мг/м3 П±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Ацетилен ДИ: 50-1400 мг/м3 П±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | Азота оксиды ДИ: 2,5-50 мг/м3 П±35% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2. Рабочие места, производственные помещения |  | Температура воздуха ДИ: 0-50ºС П: ±0,5 ºС | СанПиН 9-80-98, утв. 25.03.1999 постановлением МЗ РБ № 12 | ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | Относительная влажность воздуха ДИ: 10-98% П: ±5,0% |  | ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | Скорость движения воздуха ДИ: 0-0,5 м/с П: ±0,05 м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88 |
|  |  | Шум на рабочих местах ДИ: 2Гц-16кГц П: ±5% | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Вибрация (общая, локальная) ДИ: 1Гц-10кГц П: ±3% | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002, утв. 31.12.2002 постановлением МЗ РБ №159 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 12.1.012-2004 |
|  |  | Освещённость ДИ: 10-200 000 Лк П: ±8% | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 3. Атмосферный воздух |  | Двуокись азота ДИ: 0,02-1,4 мг/м3 П: ±25% | ГН-1 от 30.12.2010 №186 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», утв. 30.12.2010 постановлением МЗ РБ №186 ГН-2 от 30.12.2010 №186 «Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утв. 30.12.2010 постановлением МЗ РБ №186 | Методика №1.1.1.1. «МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином отбор проб в барботеры», стр. 7-11, Сборник МВИ, ч.3, Минск, 2011 |
|  |  | Фенол ДИ: 0,004-0,2 мг/м3 П: ±25% |  | Методика № 1.1.59.1. «МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с п-нитроанилином (отбор проб в барботеры)», стр. 61-64,Сборник МВИ, ч.3, Минск, 2011 |
|  |  | Диоксид серы ДИ: 0,04-5,0 мг/м3 П: ±25% |  | Методика № 5.2.7.1. «Диоксид серы: отбор проб в барботеры (формальдегидно- парарозанилиновый (ФАП-метод)), стр.183-193, Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89, Москва, 1991 |
|  |  | Пыль, взвешенные частицы ДИ: 0,26-50; 0,007-0,69 мг/м3 П: ±25% |  | Методика № 5.2.6. «Пыль (взвешенные частицы)», стр.181-183, Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89, Москва, 1991 |
|  |  | Формальдегид ДИ: 0,01-0,22 мг/м3 П: ±20% |  | Методика № 1.1.60.2. «МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с ацетилацетоном», стр. 73-76, Сборник МВИ, ч.3, Минск, 2011 |
| 4. Сточные воды |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2003 №207 ГН 2.1.5.12-43-2005 «Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов», утв. Постановлением МЗ РБ от 16.12.2005 №227 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Нефтепродукты ДИ: 0,3-3,0 мг/дм3 П: ±50% |  | Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод, Москва, «Химия», 1984, №9.17.2.1., стр.306-309 |
|  |  | Хлорид-ион ДИ: 2-400 мг/дм3 П: ±4,4% |  | Унифицированные методы анализа вод, под ред. Ю.Ю.Лурье, Химия, 1971, стр.147-148 |
|  |  | Хром ДИ: 0,1-1мг/дм3 |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации, М., Медицина, 1990, с.129-131 |
|  |  | Водородный показатель (рН) ДИ: 1-10 П±0,05 ед. |  | Методика № 2.2.15. «МВИ рН потенциометрическим методом», стр. 207-211, Сборник МВИ, ч.2, Минск, 2011 |
|  |  | Взвешенные вещества ДИ: 5-50 мг/дм3 П: ±20%; ДИ: 50-500 г/дм3 П: ±10% |  | Методика № 2.2.13.2. «МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом», стр. 207-212, Сборник МВИ, ч.3, Минск, 2011 |
|  |  | Сульфат-ион ДИ: 10-1000 мг/дм3 П±10% |  | Методика № 2.2.47.5. «МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом», стр. 249-253, Сборник МВИ, ч.2, Минск, 2011 |
|  |  | Железо для Fe общего ДИ: 0,2-9 мг/дм3 П: ±50% |  | Методики № 2.1.10.2, №2.2.16.1. «МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой», стр. 142-148, Сборник МВИ, ч.1, 2011 |
| 5. Промышленные выбросы |  | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П: ±2,5% | Проект нормативов выбросов Разрешение на выбросы | Сборник МВИ, ч.1, 2011г., № Д-1.4.18, стр. 54-71 |
|  |  | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Расход газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Скорость газовых потоков ДИ: ≥ 4 м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерения

П – погрешность

ПО – предел обнаружения

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева