Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  BY/112 2.3781

от 15 июля 2008 года

на бланке №

на 3 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года

санитарно-производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Витконпродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. С. Панковой, д. 9, 210035, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Концентрация углерода оксида Диапазон измерений: (0 – 2320) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 р.3 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.2*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация аммиака Диапазон измерений: (0 – 213) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.3*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация серы диоксида Диапазон измерений: (0 – 166) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.4*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация хлора Диапазон измерений: (0 – 59) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.5*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация дигидросульфида (водород сульфид) Диапазон измерений: (0 – 142) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.6*** |  | 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида Диапазон измерений: (0 – 95,5) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.п.15, 20-22 |
| 2.2*** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |

| 2.3*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/23.000 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47. Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1860-2021 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.п. 9, 15-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4*** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 2.5*** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: < 25 В/м 2-400 кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц: < 250 нТл 2-400 кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.6*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.п.15, 20, 23, 24 |

| 2.7*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.п.15, 20, 23, 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.2*** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.036-81 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |
| 3.3*** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева