|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1336 |
|  | от 29.10.1999 |
|  | на бланке № ____ на 28 листах |
|  | редакция 05____ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа.2025 года

лабораторного отдела Государственное учреждение "Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| г.Сморгонь, ул.Юбилейная, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** |  | Вода питьевая централизо-ванных и не-централизованных систем питьевого во-доснабжения |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011п.4.4.1, 4.4.2 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 Инструкция по применению № 65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 1.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питье-вой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Вода питьевая централизо-ванных и не-централизованных систем питьевого во-доснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д: (0,1-0,4) градус Ж Д: >0,4 градус Ж | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питье-вой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 р.3.2 |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (0,5-10) мг/дм³ Д: свыше 10 мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 р.2, р.3 |
| 1.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Марганец (суммарно) Д: (0,01-5,00) мг/дм³ Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  | ГОСТ 4974-2014 р.6.5 (вариант 3) |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Медь (суммарно) Д: (0,02-0,5) мг/дм3 Д: (0,001-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Железо (суммарно) Д:(0,1-2,0) мг/дм3 Д: (0,04-0,25) мг/дм³ |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.16* |  | 100.09/08.032 | Свинец (суммарно) Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  | ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 1.17* |  | 100.09/08.032 | Кадмий (суммарно) Д: (0,0001-0,01) мг/дм³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.27* | Вода питьевая централизо-ванных и не-централизованных систем питьевого во-доснабжения | 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питье-вой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 1.28* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 1.29* |  | 100.09/08.158 | Пестициды: гамма- ГХЦГ (линдан) ДДТ, ДДД, ДДЭ |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 1.30* |  |  |  |  |  |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питье-вой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37. СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2015 №123 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1. |
| 1.37* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 1.38* |  |  | Термотолерантные колифор-мные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3. |
| 1.39* |  |  | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.40* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция №108-1207, утв. Минздра-вом от 21.01.2008 Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 3.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СанНиП «Сани-тарно-эпидемио-логические требования к содержанию и экс-плуатации бассей-нов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкуль-турно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №070-0210 глава 2 Инструкция по применению №025-0309, утв. Минздравом от 19.03.2010 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность Д: (1-10) градусов Д: (10-50) градусов Д: >50 градусов | ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды водных объектов для хо зяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП «Санитар-но-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапар-ков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкуль-турно-спортивных сооружений», утв. Постановлением .МЗ РБ от 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 3.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.6* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (0,5-10) мг/дм³ Д: свыше 10 мг/дм³ |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 3.7* |  | 100.09/01.086 | Общие коли-формные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |
| 3.8* |  |  | Термотолерантные колиформ-ные бактерии (ТКБ) |  | Инструкция по при-менению, утв. Мин-здравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.31, п.32 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1. |
| 3.9* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по при-менению, утв. Мин-здравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.31, п.32 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3. |
| 3.10* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.36, п.37, п.38, п.39 |
| 3.11* |  |  | P.aeruginosa |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19.03.2010 № 070-0210 п.40, п.41, п.42, п.43, п.44 |
| 3.12* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий |  | Инструкция №108-1207, утв. Минздравом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению №037-0409, утв. постанов-лением Минздрава 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постанов-лением Минздрава 13.06.2005 №77 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1,4.4.2 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по при-менению №037-0409, утв. постановлением Минздрава 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постанов-лением Минздрава 13.06.2005 №77 |
| 4.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН | ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. пост. главного государственного санитарного врача РБ 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 . | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д:(3,0-50) мг/дм³ Д: >50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.6* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: (0,05-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 4.7* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: (0,02-0,45) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 4.8* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,3)мг/дм3 Д: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 4.12* |  | 100.03/08.032 | Марганец Д: (0,002-4,0) мг/дм³ Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.21* |  | 100.03/08.032 | Свинец Д: (0,005-10,0) мг/дм³ Д: (0,001-0,05) мг/дм³ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.24* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | ГН «Показатели безопасности и без-вредности воды, во-ды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культур-но-бытового (рекреа-ционного) исполь-зования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава от 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 | Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 3 п.18 |
| 4.25* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 3 п.22, п.23 |
| 4.26* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных прос-тейших |  | Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздра-вом 08.05.2009 глава 5 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздра-вом 13.06.2005 №77 |
| 6.1** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 6.6* |  | 100.06/08.169 | Нитраты Д: (2,8-109) мг/кг Д:≤10 мг/кг Д:>10 мг/кг | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. пост. Минздра ва от 25.02.2004 №28 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. пост. Мин-здрава от 03.03.2004 №32 ГН «ПДК подвиж-ных форм цинка, хрома, кадмия в почвах (землях) различных функ-циональных зон населенных пунк-тов, промышлен-ности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения», утв. пост. Минздрава от 06.11.2008 № 187 ГН «Показатели безопасности и без-вредности почвы», утв. пост. Совета Министров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021 №37 | СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 6.7* |  | 100.06/08.032 | Свинец Д: (0,005-10,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.8* |  | 100.06/08.032 | Кадмий Д: (0,0005-1,0) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.12* | Земли (включая почвы) | 100.06/07.096 | Яйца и личин-ки гельминтов Цисты патоген-ных простей-ших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв.постановлением Минздрава от 03.03.2004 №32 | Инструкция по применению №107-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 |
| 7.1** | Пищевые продукты и продовольст-венное сырье | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.49/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 03.00/42.000 10.20/42.000 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 01.19/42.000 10.42/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.2* | Пищевые продукты и продовольст-венное сырье | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 10.85/08.156 10.89/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 03.00/08.156 10.20/08.156 01.11/08.156 10.61/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 01.50/08.156 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 | подготовка проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26929-94 |
| 7.4* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.6* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 7.7* |  | 10.11/08.032 10.12/08. 032 10.13/08. 032 01.49/08. 032 10.85/08. 032 10.89/08. 032 10.41/08. 032 10.51/08. 032 03.00/08. 032 10.20/08. 032 01.11/08. 032 10.61/08. 032 10.71/08. 032 10.72/08. 032 10.73/08. 032 10.81/08. 032 10.82/08. 032 01.50/08. 032 01.13/08. 032 01.21/08. 032 01.22/08. 032 01.23/08. 032 | свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.9* |  |  | кадмий |  |  |
| 7.13* |  | 10.41/08.158 10.51/08.158 01.13/08.158 | ГХЦГ (α β,γ- изомеры) |  | # ГОСТ 30349–96 # ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO3890-1-2-2013 |
| 7.14* |  |  |  |  |  |
| 7.15* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.49/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 254-2022 п.5.1 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 254-2022 п.5.1 |
| 8.3* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 9163-2014 СТБ 735-94 СТБ 295-2008 СТБ 1020-2008 СТБ 742-2009 СТБ 126-2016 ТНПА и другая доку-ментация | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 8.4* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2 ГОСТ 26186-84 |
| 8.5* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 8.6* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба | МУ, утв. пост. Мини-стерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая доку-ментация на продук-цию | ГОСТ 34135-2017 п.8 |
| 8.7* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Пероксидаза |  | МУ, утв. пост. Мини-стерства торговли и Минздрава от 21.04. 2001 № 18/29 п. 11.1.1 |
| 8.8* |  | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных мик-роорганизмов (далее КМАФАнМ) | ГН «Показатели безо-пасности и безвредно-сти продовольствен-ного сырья и пище-вых продуктов», утв. пост. Совета Мини-стров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольствен-ному сырью и пище-вым продуктам», утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52, Гигиенические норм-тивы «Показатели безопасности и без-вредности для челове-ка продовольствен-ного сырья и пище-вых продуктов» утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 8.9* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.12* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.13* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.14* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 8.15* |  |  | # Плесени |  | # ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.16* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.17* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.19* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 9.4* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги/СОМО | СТБ 1890-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.2, п.3, п. 6, п.7 |
| 9.5* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 9.6* |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 9.7* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели без-опасности и без-вредности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 9.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 9.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 9.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 9.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 9.14* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.15* |  |  | Плесени |  |  |
| 10.1** | Рыба, нерыб-ные объекты промысла и продукты, вырабатывае-мые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.5 | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3* | Рыба, нерыб-ные объекты промысла и продукты, вырабатывае-мые из них | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 10979-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85 |
| 10.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 |
| 10.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности продо-вольственного сырья и пищевых про-дуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 10.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 10.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 10.11* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.12* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 10.13* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.14* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.1** | Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 п.4 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5667-2022 | ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 п.4 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5667-2022 |
| 11.3* |  | 01.11/08.052 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) | ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-97 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 26312.7-88 СТБ 1963-2009 п.9.10.1–9.10.3 |
| 11.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 ГОСТ 5670-96 |
| 11.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р.10 |
| 11.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.7* | Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пище вых продуктов», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 11.8* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольст-венного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 11.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.12* |  |  | Плесени |  |  |
| 11.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.15* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000 10.82/42.000 01.50/42.000 | Отбор проб | СТБ 2397-2015 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 2397-2015 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 |
| 12.3* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33222-2015 СТБ 961-2005 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 СТБ 927-2008 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12570-2024 ГОСТ 5900-2014 |
| 12.4* |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.5* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 33222-2015 СТБ 961-2005 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 СТБ 927-2008 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 п.7.7 ГОСТ 34232-2017 р.7 |
| 12.6* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.5 ГОСТ 31774-2017 |
| 12.7* |  | 01.50/08.052 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
| 12.8* |  | 01.50/08.149 | 5-Оксиметил-фурфурол (гидроксиметилфурфураль (ГМФ)) | СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 19792-2017 п.7.8 ГОСТ 31768-2012 п.р.3.4 |
| 12.9* |  | 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 12.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.13* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 12.14* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.1** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 1936-85 п.2.3 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. поста-новлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 1936-85 п.2.3 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постанов-лением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.3* | Плодоовощная продукция | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26186-84 |
| 13.4* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7 ГОСТ 34127-2017 (метод Б) |
| 13.7* |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 | Нитраты | ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольст-венного сырья и пищевых продук-тов», утв. постанов-лением Совета Министров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 МУ, утв. МЗ и Госагропромом СССР от04.07.1989 №5048-89 |
| 13.8* |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 13.9* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.11* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.12* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 13.13* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 13.16* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.18* |  |  | Сульфитредуци рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 13.19* |  | 01.13/01.096 01.19/01.096 01.24/01.096 01.25/01.096 | Паразитологи-ческие показа-тели: |  | Инструкция по применению №37-0305, утв. постановлением Минздрава от 19.04.2005 №52 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
|  |  |  | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32189-2013 п.5.1 CТБ 31762-2012 СТБ 1939-2009 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 32189-2013 п.5.1 CТБ 31762-2012 СТБ 1939-2009 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 |
| 14.6* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 14.7* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.10* |  |  | Плесени |  |  |
| 14.11* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 15.1** | Напитки | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 п.2 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 5363-93 п.3.4 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 6687.0-86 п.2 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 5363-93 п.3.4 ГОСТ 31904-2012 |
| 15.13* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. поста-новлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 15.14* |  |  | Количество мезофильных аэробных мик-роорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 6.1 |
| 15.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 15.17* |  |  | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.18* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 15.19* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.1** | Другие продукты | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33770-2016 | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33770-2016 |
| 16.2* |  | 10.84/08.149 | Массовая доля йода | ГН«Показатели безопасности и безвредности продовольствен-ного сырья и пищевых про-дуктов», утв. по-становлением Со-вета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пос-тановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 16.3* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 16.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 16.5* |  |  | Патогенные микроорганиз-мы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 16.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 16.7* |  |  | # E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 16.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 16.9* |  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 16.10* |  |  | Listeria moncytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 16.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.12* |  |  | Плесени |  |  |
| 17.1** | Готовые блюда и суточные рационы | 10.85/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.1.10-15- 26-2006 МУ, утв. пост. Министерства тор говли и Минздрава от 21.04. 2001 № 18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв пост. Министерства торговли и Мин-здрава от 21.04. 2001 № 18/29 п.3 |
| 17.2* |  | 10.85/08.052 | Содержание сухих веществ |  | МУ, утв постановлением Министерства торговли и Мин-здрава от 21.04. 2001 № 18/29 п.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3* | Готовые блюда и суточные рационы | 10.85/08.037 | Содержание жира | МУ, утв пост. Ми-нистерства торгов-ли и Минздрава от 21.04. 2001 № 18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв пост. Министерства торговли и Мин-здрава от 21.04. 2001 № 18/29 п.5.2.5 |
| 17.4* |  | 10.85/08.149 | Витамин С в третьих блюдах | Инструкция 2.3.1.10-15- 26-2006 | ГОСТ 7047-55 п.3 |
| 18.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | # Отбор проб Пыль (древесная, зерновая, мучная, хлопчатобумажная, пуховая, пыль торфа, золы, из-вестняка, трикалий фосфата, гранита, кремния карбида, полиэтенилхло-рида, силикатосо-держащая, сажи черной промыш-ленной, чугуна, электрокорунда) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенический норматив «Предельно до-пустимые концен-трации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постанов-лением Минздрава от 11.10.2017 № 92 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН5842-2017 |
| 18.2* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | # Отбор проб Аммиак |  | МВИ.МН5910-2017 |
| 18.3* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | # Отбор проб Формальдегид |  | МВИ.БР315-2017 |
| 18.4* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | # Отбор проб Железа оксид |  | МВИ.МН5831-2017 |
| 18.5* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | # Отбор проб Марганец |  |  |
| 18.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | # Отбор проб и определение хрома оксида |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 18.7* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Азота диоксид |  | МВИ.МН5914-2017 |
| 18.8* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Пыль птице-водческого, свиноводческо-го и животно-водческого производства (по белку) |  | МВИ.МН5920-2017 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Органическая мучная пыль (по белку) |  |  |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Органическая пыль комбико-рмов (по белку) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб Серная кислота | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требо-вания к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенический норматив «Предельно допус-тимые концентра-ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. постановле-нием Минздрава от 11.10.2017 № 92 ГН «Показатели без-опасности и без-вредности микро-организмов-проду-центов, микробных препаратов и их», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН5987-2018 |
| 18.11* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хлор |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 18.12* |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | # Отбор проб Аммиак |  |  |
| 18.13* |  |  | Отбор проб Сера диоксид |  |  |
| 18.14* |  |  | Отбор проб Углерод оксид |  |  |
| 18.15* |  |  | Отбор проб Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) |  |  |
| 19.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) | Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы пре-дельно допустимых концентраций за-грязняющих ве-ществ в атмос-ферном воздухе», утверждены постановлением Минздрава от 08.12.2016 №113 Приложение1 ГН «Показатели без-опасности и без-вредности атмос-ферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 19.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 19.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 19.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | # Отбор проб Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 19.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Фенол (гидрок-сибензол) |  | МВИ МН 6166-2019 |
| 19.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.1** | Помещения жилых, общест-венных и адми-нистративных зданий, терри-тория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум:уровни звукового давле-ния в октавных или третьактавных полосах частот; уровень звука; эквивалентные по энергии уровни звука; максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ12.1.036-81 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумо-вого воздействия на человека», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНПиГН, утв. пост.Минздрава от 16.11.2011 №115 СанНиП и ГН, утв. пост.Минздрава от 06.12.2012 №191 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 # ГОСТ 20444-2014 |
| 20.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация:средние квадратические значения вибро-ускорения, изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифми-ческие уровни; корректированные по частоте значе-ний виброускоре-ния или их лога-рифмические уровни | Санитарные нормы и правила, утв. пост. Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ от 26.12.2013 №132 ГН «Показатели безопасности и без-вредности вибра-ционного воздейст-вия на человека», утв. пост. Совета Министров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | # ГОСТ 12.1.012-2004 # ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 20.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совета Мини-стров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.4** | Помещения жилых, общест-венных и адми-нистративных зданий, терри-тория жилой застройки | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры мик-роклимата: тем-пература воз-духа относитель-ная влажность воздуха скорость движения возду-ха | ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 25.08.2009 №95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |
| 21.1** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха;относительная влаж-ность воздуха; скорость дви-жения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 ГН «Микроклима-тические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост.Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановле-нием Минздрава РБ от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 21.2** |  | 100.12/35.067 | Шум:уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; уровень звука; эквивалентные по энергии уровни звука; максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шу-мового воздей-ствия на человека», утв. пост. Совета Ми-нистров Респуб-лики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП и ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 16.11.2011 №115 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 # ГОСТ 20444-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.3** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация логарифмичес-кие уровни средних квадра-тических зна-чений эквива-лентные по энергии лога-рифмические уровни коррек-тированных по частоте значе-ний виброуско-рений Локальная виб-рация:логариф-мические уровни средних квадра-тических значе-ний виброуско-рения, измеря-емые в октавных или треть-октав-ных полосах частот;логарифмические уровни корректированных по частоте значений вибро ускорений;эквивалентные по энергии лога-рифмические уровни коррек-тированных по частоте значе-ний виброуско-рений | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | # ГОСТ12.1.012-2004 # ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24,25 |
| 21.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37. Санитарные нор-мы и правила, утв. пост. Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.5** | Рабочие места | 100.12/35.069 100.12/35.068 | Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Минздрава от 21.06.2010 №69 приложение1 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 28.06.2013 №59 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов произ-водственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2010 №69, гл.6, п.42-46 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1. |
| 24.1** | Продукция лесного хозяйства и продукты ее переработки | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 п.23.1, п.24.1 |
| 24.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001«РДУ содер-жания цезия-137 в древесине, продук-ции из древесины и древесных матери-алов и прочей не-пищевой продук-ции лесного хозяй-ства (РДУ/ЛХ-2001), утв. пост. Главного государ-ственного санитар-ного врача Рес-публики Беларусь от 11.01.2001 г. № 4 ГН «Критерии оценки радиацион-ного воздействия», утв. пост.Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.1** | Объекты окружающей среды | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | СанНиП «Требования к радиационной безопасности»; утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиаци-онного воздейст-вия», пост.Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ. ГМ.1906-2020 |
| 26.1** | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста; пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин; специализи-рованные продукты для лечебного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31339-2006 п.5 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31339-2006 п.5 ГОСТ 9792-73 п. |
| 26.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продоволь-ственного сырья и пищевых продук-тов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 |
| 26.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 26.6* |  |  | # E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 26.7* |  |  | Сульфитредуциующие клост-ридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 26.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 26.9* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.10* |  |  | Плесени |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 |
| 27.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Количество мез-офильных аэроб-ных и факульта-тивно-анаэроб-ных микроорга-низмов | ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продоволь-ственного сырья и пищевых продук-тов», утв. постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ26669-85 ГОСТ26670-91 |
| 27.9* |  |  | Бактерии груп-пы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 27.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клост-ридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 27.12* |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 27.13* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.1** | Поверхности предприятий общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами. | 100.11/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №078-0210 | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.9-15 |
| 28.2* |  | 100.11/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.17 |
| 28.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.19 |
| 28.4* |  | 100.11/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по при-менению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 «Порядок проведе-ния санитарно-пара-зитологических исследований», утв. пост. Минздрава 05.12.2014 №54 | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.1** | Поверхности лечебно-про-филактичес-ких учрежде-ний (кроме пищеблоков) | 100.11/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановле-нием Минздрава от 28.01.2006 №7 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл 3, п.11 |
| 29.2* |  | 100.11/01.086 | БГКП | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п. п.17 |
| 29.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, гл. 3, пп. 12-16 |
| 29.4* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.18 |
| 29.5* |  |  | Proteus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.17 |
| 29.6* |  | 100.11/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по при-менению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 |
| 30.1** | Изделия меди-цинского наз-начения, спец-одежда, опера-ционное поле, руки персонала оперблоков. Инструменты, предназначен-ные для оказа-ния бытовых услуг, связан-ных с наруше-нием целост-ности кожного покрова или слизистой | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. пост.Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4,п.19 Санитарные нормы и правила, утв. пост.Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постанов-лением Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4,п.19 |
| 30.2* |  | 32.50/01.086 25.73/01.086 | Стерильность | СанНПиГН, утв. пост.Минздрава от 28.10.2013№107 Инструкция, утв. приказом Мини-стерства здраво-охранения Респуб-лики Беларусь от 02.08.2024 №1065 Санитарные нормы и правила, утвержденные пост.Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановле-нием Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4, п.п. 20, 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.1** | Вода очищенная | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, т.1 (1.7) | ГФ РБ II, т.1 (1.7) |
| 31.2* |  | 21.20/01.086 | Суммарное ко-личество жиз-неспособных аэробов | ГФ РБ II, т. 2 | ГФ РБ II, т.1 (2.6.12) |
| 32.1** | Готовые сте-рильные ле-карственные средства | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, т. 1 | ГФ РБ II, т. 1 (1.7) |
| 32.2* |  | 21.20/01.086 | Стерильность. | ГФ РБ II, т. 1 | ГФ РБ II, т. 1 (2.6.1) |
| 33.1** | Дезинфицирующие и анти-септические растворы | 21.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2005 №283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2005 №283, п.5 |
| 33.2* |  | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция, утв. приказом Мини-стерства здраво-охранения Респуб-лики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12. 2005 №283 п.6, п.7, п.9 |
| 34.1* | Паровые и воздушные стерилизаторы | 32.50/01.086 | Подготовка и приготовление образца В.stearothermophilus B.licheniformis | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 |
| 34.2* |  | 32.50/01.086 | Контроль эф-фективности (биологический) стерилизации |  |  |
| 35.1* | Дезинфекционные камеры | 32.50/01.086 | Подготовка и приготовление образцов S. aureus, M.smegmatis | Инструкция, утв. приказом Мини-стерства здраво-охранения Респуб-лики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением Минздрава от 23.11.2006 №175, раздел 3, приложение 2 |
| 35.2* |  | 32.50/01.086 | Контроль эффективности дезинфекции |  |  |
| 36.1* | Питательные среды | 20.59/01.086 | Биологические свойства пита-тельных сред: чувствитель-ность; скорость роста; диффе-ренцирующие свойства; всхожесть; ингибиция; стабильность основных свойств | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению, утв.Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 | Инструкция по применению , утв. Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ31862-2012 |
| 37.2* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ГН «Критерии оценки радиацион-ного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 37.3* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 38.1** | Пищевые продукты | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 03.00/42.000 10.20/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 01.50/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.42/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.2* | Пищевые продукты | 01.47/42.125 10.11/42.125 10.12/42.125 10.13/42.125 10.85/42.125 10.89/42.125 10.41/42.125 10.51/42.125 10.52/42.125 03.00/42.125 10.20/42.125 10.61/42.125 10.71/42.125 10.72/42.125 10.73/42.125 10.81/42.125 10.82/42.125 01.50/42.125 01.13/42.125 01.21/42.125 01.22/42.125 01.23/42.125 01.24/42.125 01.25/42.125 10.31/42.125 10.32/42.125 10.39/42.125 10.42/42.125 11.01/42.125 11.02/42.125 11.03/42.125 11.04/42.125 11.05/42.125 11.07/42.125 10.83/42.125 10.84/42.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 26.04.1999 г. №16 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 38.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |