|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0015 от 20 сентября 1993 года На бланке 0009618 На 11 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 марта 2022 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Лидский завод электроизделий»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Фабричная, 4, 231300, г.Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/ 11.116 | Проверка классификации | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.4 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.5 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.4 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.5 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.4 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.5 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.4 ГОСТ 8607-82 р.1 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.2 |
| 1.2* |  | 27.40/ 11.116 | Проверка маркировки | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.1-3.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.5 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.6 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.6 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.5 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.5 (кроме п.22.5.20) ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.6 (кроме п. 22.6.21) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.5 ГОСТ 8607-82 п.6.1, п.6.2 ГОСТ 8045-82 п.5.1 СТБ 1944-2009 р.5 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.4 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.5.20 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6.21 |

| 1.3* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/ 11.116 27.40/29.061 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.4 (кроме п.4.24, 4.28-4.32) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.6 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.7 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.6 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.7 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.6 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.7 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.6 (корме п.25.6.2, п.25.6.3) ГОСТ 8045-82 р.1.4 ГОСТ 15597-82 р.1.4 ГОСТ 8607-82 р.2.4 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.4 (кроме п.4.24, 4.28-4.32) ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6.3.1, п.3.6.5.1 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7.3 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6.5, п.5.6.8 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.6 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.7 ГОСТ 8045-82 п.4.3, п.4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* |  | 27.40/ 11.116 | Проверка внешних проводов и проводов внутреннего монтажа | ГОСТ IEC 60598-1-2017р.5 (кроме таблицы 5.1) ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.10 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.11 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.10 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.11 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.10 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.10 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.11 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.10 (кроме 25.10.3) ГОСТ 8607-82 п.2.4.4-2.4.7 ГОСТ 8045-82 п.1.4.19, п.1.4.20 ГОСТ 15597-82 п.1.4.3, п.1.4.7-1.4.9, п.1.4.18, п.1.4.19 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.5 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11.3 (внешний осмотр), п.4.11.4 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11.1 |
| 1.5* |  | 27.40/ 11.116 27.40/22.000 | Проверка заземления | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.8 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.9 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.8 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.9 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.8 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.8 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.9 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.8 ГОСТ 8045-82 п.1.3.2 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7.2 |

| 1.6* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/ 11.116 | Проверка защиты от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.8 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.11 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.12 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.11 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.12 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.11 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.11 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.12 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.11 ГОСТ 8045-82 р.1.3 ГОСТ 8607-82 р.2.3 ГОСТ 15597-82 р.1.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 27.40/ 26.141 | Проверка защиты от проникновения твердых частиц до IP 4Х | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.2 ГОСТ 14254-2015 р.5, р.7, р.11 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.0 ГОСТ 14254-2015 р.12, р.13, р.15 |
| 1.8* |  | 27.40/ 26.141 | Проверка защиты от проникновения влаги IP Х3-Х5, Х7 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.2 ГОСТ 8607-82 п.2.4.2 ГОСТ 14254-2015 р.6, р.11 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.4-9.2.6, п.9.2.8 ГОСТ 14254-2015 п.14.2.3-14.2.5, 14.2.7 |

| 1.9* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/ 26.141 | Испытание на влагостойкость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.13 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.14 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.13 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.14 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.13 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.14 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.13 ГОСТ 8045-82 п.1.4.9 ГОСТ 15597-82 п.1.4.12 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* |  | 27.40/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.15 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.14 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.14 ГОСТ 8607-82 п.2.3.1 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.1 |
| 1.11* |  | 27.40/ 26.046 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.14 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.15 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.14 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.15 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.14 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.14 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.14 ГОСТ 8607-82 п.2.3.1 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2.2 |
| 1.12* |  | 27.40/ 22.000 | Измерение значения тока прикосновения, тока защитного проводника | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.3 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.3, приложение G |

| 1.13* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/ 29.061 | Измерение путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.11.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.7 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.8 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.8 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.7 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.7 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.8 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.7 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* |  | 27.40/ 11.116 27.40/26.080 | Испытание на старение | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.12 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.13 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.12 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.3.1 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13 |
| 1.15* |  | 27.40/ 25.098 | Тепловые испытания | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.4, п.12.5, п.12.6, п.12.7 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.12 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.13 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.12 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.12 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12.4.1, п.12.5.1, п.12.6, п.12.7 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.12 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.13 |
| 1.16* |  | 27.40/25.108 | Испытание теплостойкости | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.13.2 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.15 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.16 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.16 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.16 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.15 (кроме 25.15.1) | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2.1 |

| 1.17* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/25.108 | Испытание огнестойкости | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.15 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.16 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.15 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.16 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.15 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.15 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.16 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.15 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.1, 13.3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18* |  | 27.40/ 11.116 27.40/ 29.061 | Проверка винтовых контактных зажимов | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.14 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.10 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.10 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.9 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.9 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.10 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14.3, 14.4 |
| 1.19* |  | 27.40/ 11.116 27.40/26.095 27.40/22.000 27.40/26.080 | Проверка безвинтовых контактных зажимов и электрических соединений | ГОСТ IEC 60598-1-2017 р.15 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 р.1.9 ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 р.2.10 ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 р.3.9 ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 р.4.10 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 р.5.9 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.9 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.10 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 р.25.9 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15.1-15.4, п.15.5.1, п.15.5.2, п.15.6.2, п.15.6.3.1, п.15.6.3.2 |
| 1.20* |  | 27.40/33.111 | Проверка функциональной безопасности | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 |
| 1.21* |  | 27.40/33.111 | Проверка переключения режима работы | СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.17.1 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.18 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 п.22.17.2, п.22.17.3 |
| 1.22* |  | 27.40/33.111 | Проверка работы в условиях повышенной температуры | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.18 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.19 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.18 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.19 |

| 1.23* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/39.000 | Проверка зарядного устройства для автономных аварийных светильников | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.19, приложение А п.А1, п. А2, п. А3 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.20 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.19, приложение А п.А4, п. А5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 27.40/39.000 | Испытание устройства для тестирования аварийного режима работы | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.20 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.21 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.20 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.21 |
| 1.25* |  | 27.40/ 11.116 | Проверка консервации и упаковки | СТБ 1944-2009 п.8.3 ГОСТ 23216-78 п.3.1.1, п.3.1.2, п.3.3.1.4 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23216-78 п.5.2.1 |
| 1.26* |  | 27.40/ 11.116 27.40/22.000 | Проверка правильности сборки электромонтажной схемы | СТБ 1944-2009 п.6.1 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.15 |
| 1.27* |  | 27.40/ 11.116 | Проверка комплектности | СТБ 1944-2009 п.9 ГОСТ 15597-82 р.2 ГОСТ 8607-82 р.3 ГОСТ 8045-82 р.2 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.16 |
| 1.28* |  | 27.40/33.111 | Измерение световых характеристик | СТБ 1944-2009 п.6.4 ГОСТ 8607-82 п.2.2 ГОСТ 8045-82 п.1.2 ГОСТ 15597-82 п.1.2 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.17 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.5-11.14 СТБ IEC 60598-2-22-2011 р.22.16 ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 р.22.17 |
| 1.29* |  | 27.40/39.000 | Измерение коэффициента мощности | СТБ 1944-2009 п.6.5 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.4 |
| 1.30* |  | 27.40/29.061 | Проверка соответствия габаритных и установочных размеров чертежам | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.2 |
| 1.31* |  | 27.40/29.040 | Проверка массы | СТБ 1944-2009 п.6.2 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.3 |

| 1.32* | Светильники для работы в сетях переменного тока напряжением до 1000 В | 27.40/26.095 | Испытание ручных светильников к воздействию одиночных ударов | ГОСТ 7110-82 п. 1.4.2 | СТБ 1944-2009 п.11.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33* |  | 27.40/ 11.11627.40/29.061 | Проверка соответствия деталей и сборочных единиц рабочей документации | СТБ 1944-2009 п.6.1 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.24 |
| 2.1* | Патроны резьбовые для электрических ламп | 27.33/ 11.116 | Проверка нормируемых параметров | ГОСТ IEC 60238-2012 р.5 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.5 |
| 2.2* |  | 27.33/ 11.116 | Проверка маркировки | ГОСТ IEC 60238-2012 р.7 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.7 |
| 2.3* |  | 27.33/ 29.061 | Проверка основных размеров | ГОСТ IEC 60238-2012 р.8 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.8 |
| 2.4* |  | 27.33/ 11.116 | Проверка защиты от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60238-2012 р.9 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.9 |
| 2.5* |  | 27.33/ 11.116 27.33/ 29.061 27.33/ 26.095 27.33/22.000 | Испытания контактных зажимов | ГОСТ IEC 60238-2012 р.10 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.10 |
| 2.6* |  | 27.33/ 11.116 | Проверка заземления | ГОСТ IEC 60238-2012 р.11 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.11 |
| 2.7* |  | 27.33/ 11.116 27.33/ 29.061 27.33/22.000 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEC 60238-2012 р.12 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.12 |
| 2.8* |  | 27.33/ 11.116 27.33/26.080 27.33/22.000 27.33/26.046 | Проверка патронов со встроенным выключателем | ГОСТ IEC 60238-2012 р.13 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.13 |

| 2.9* | Патроны резьбовые для электрических ламп | 27.33/ 11.116 27.33/22.000 27.33/26.046 27.33/26.141 | Проверка влагостойкости (измерение сопротивления и испытание электрической прочности изоляции) | ГОСТ IEC 60238-2012 р.14 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10* |  | 27.33/ 11.116 27.33/ 26.095 | Проверка механической прочности | ГОСТ IEC 60238-2012 р.15 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.15 |
| 2.11* |  | 27.33/ 11.116 | Проверка винтов, токоведущих деталей и соединений | ГОСТ IEC 60238-2012 р.16 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.16 |
| 2.12* |  | 27.33/ 29.061 | Проверка путей утечки и воздушных зазоров | ГОСТ IEC 60238-2012 р.17 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.17 |
| 2.13* |  | 27.33/ 36.100 | Проверка нормальной работы | ГОСТ IEC 60238-2012 р.18 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.18 |
| 2.14* |  | 27.33/25.108 | Проверка теплостойкости (общая термостойкость) | ГОСТ IEC 60238-2012 р.19 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.19 |
| 2.15* |  | 27.33/25.108 | Проверка термостойкости и огнестойкости | ГОСТ IEC 60238-2012 п.20.1-20.4 | ГОСТ IEC 60238-2012 п.20.1-20.4 |
| 2.16* |  | 27.33/11.11627.33/26.045 | Проверка защиты от старения и коррозии | ГОСТ IEC 60238-2012 р.21 | ГОСТ IEC 60238-2012 р.21 |
| 3.1* | Изделия электротехнические | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 м.201-1.1 м.201-1.2 м.201-2.1 м.201-2.2 м.201-3 |

| 3.2* | Изделия электротехнические | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при транспортировании и хранении | ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 м.202-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при эксплуатации |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.203-1 |
| 3.4* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие нижнего значения температуры среды при транспортировании и хранении |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.204-1 |
| 3.5* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.205-1 м.205-2 м.205-4 |
| 3.6* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие инея с последующим его оттаиванием |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.206-1 |
| 3.7* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности воздуха |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.207-2 |
| 3.8* |  | 27.90/ 26.080 | Испытание на воздействие влажности кратковременное |  | ГОСТ 20.57.406-81 м.208-2 |
| 3.9* |  | 27.90/ 26.141 | Испытание степени защиты оболочек от попадания воды IP Х3-Х5, Х7 |  | ГОСТ 20.57.406-81; м.217-1 м.218-1 м.219-1 ГОСТ 14254-2015 п.14.2.3-14.2.5, 14.2.7 |

| 4.2** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			  	            		                  Т.А. Николаева