|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1262 от 31.08.2000 на бланке №____________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 августа 2025 года

электролаборатории

Открытого акционерного общества «Полесьетехинформатика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Иркутско-Пинской дивизии 36, 220016, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 3.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023: пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: п.А2 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 ТКП 339-2022: п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ГОСТ 30339-95 п.4.2.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.2 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.12/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.БР 0006-2021 |
| 5.3 *** |  | 27.12/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | ТКП 181-2023 пп.Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.12/22.000 | Ток срабатывания выключателя | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0153-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева