|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 1.1444 |  |
| от 30.10.2007 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 5 листах |  |
| редакция 04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИот 29 августа 2025 года  отдела гигиены и отдела эпидемиологии  государственного учреждения «Гомельский районный центр гигиены  и эпидемиологии» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Мозырская, 4,246027, г.Гомель | | | | | |
| 1.1  \*\* | Рабочие места | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88  Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.2  \*\*\* | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88  раздел 2  МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 1.3  \*\*\* | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020  СанПиН 2.6.1.8-38-2003.Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 г. №37 | ГОСТ 24940-2016 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1  \*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011  СанНПиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 95 от 20.08.2015.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 206 от 27.12.2012. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 205от 26.12.2012. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 43 от 04.06.2013. СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8. | ГОСТ 30494-2011  АМИ.ГМ 0001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2  \*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011  СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43. СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44.  СанПиН, утв. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8.  ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелео климатических камер», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021 | АМИ.ГМ 0001-2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3  \*\*\* | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.063 | Освещённость | СН 2.04.03-2020  СанНиП и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.05.2013 №38.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205.  СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.06.2013 №43. СанНиП, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44. СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8. ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25.01.2021 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1  \*\* | Объекты окружающей среды | 100.12/04.056  100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем, 05.11.2004. Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004.  СанПиНиГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ.1906-2020  ТКП 113-2007 (02300) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева