Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.0039

от 25.11.1995

на бланке № ____________________

на 48 листах

редакция 05

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции

Республиканского унитарного предприятия

«Лидский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. 8 Марта, 14 |  |  |  |  |  |  |
| - 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. 8 Марта, 14* | Полуфабрикаты мясные, из птицы, субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные (язык, мозги, сердце и др.), шкурка свиная, кровь пищевая и другие |  | 10.11, 10.12, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: - свежесть - внешний вид, вкус и запах, вид фарша на разрезе | СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 2295-2012 СТБ 8019-2002 ГОСТ 16677-2017 ГОСТ 19342-73 ГОСТ 31473-2012 ГОСТ 31657-2012 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 31777-2012 ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 32785-2014 ГОСТ 33394-2015 ГОСТ 34046-2017 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 34197-2017 ГОСТ 34200-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 974-2016 п.7.17 ГОСТ 4288-76 п. 2.3 ГОСТ 7269-2015 п.5 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31470-2012 п.4 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2295-2012 п.7.23 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  |  |  | Масса нетто, масса порции, масса одной штуки |  | СТБ 974-2016 п.7.14, п.7.15 СТБ 1020-2008 п.7.9 |
|  |  |  |  | Массовая доля соединительной и жировой тканей |  | СТБ 1020-2008 п.7.15 |
|  |  |  |  | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя, толщина тестовой оболочки пельменя |  | СТБ 974-2016 п. 7.18 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/29.040 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ 34165-2017 п. 7 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 9793-2016 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
|  | Полуфабрикаты мясные, из птицы, субпродук-ты убойных животных, охлажден-ные, заморожен-ные |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 31799-2012 ГОСТ 32785-2014 ГОСТ 33394-2015 ГОСТ 34046-2017 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 34197-2017 ГОСТ 34200-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 9794-2015 |
|  |  |  | 10.11, 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 31027-2002 ГОСТ 32008-2012 |
| - * | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса, копченые продукты, шпик, продукты из шпика |  | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус, толщина продуктов в тонкой части, толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе, форма, размер и вязка батонов | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 1996-2016 СТБ 2247-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 20402-2014 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31499-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 32887-2014 ГОСТ 33357-2015 ГОСТ 34159-2017 ГОСТ 34162-2017 СанПиН, Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, Сан ПиН , Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ 12.12.2012 №195, ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9959-2015 |
|  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 |
|  |  |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
|  |  |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 |
|  |  |  | 10.13/08.082 | Массовая доля нитритов и нитратов |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29299-92 |
|  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
|  |  |  | 10.13/08.149 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
|  |  |  | 10.13/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |
|  |  |  | 10.13/08.149 | Массовая доля азота |  | ГОСТ 32008-2012 |

| - * | Мясо птицы охлажден-ное, заморожен-ное, перерабо-танное (все виды птицы для убоя, пернатой дичи) | 10.12, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет | СТБ 523-2002 СТБ 1945-2023 СТБ 8019-2002 ГОСТ 7202.0-74 ГОСТ 7269-79-2015 ГОСТ 18292-2012 ГОСТ 31962-2013 ГОСТ 33356-2015 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31470-2012 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.12, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  | 10.12, 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  |  | ГОСТ 32008-2012 |
|  |  | 10.12, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании мяса птицы |  |  | ГОСТ 31930-2012 п. 4 |
|  |  |  | Перекисное число |  |  | ГОСТ 31470-2012 п.9 |
|  |  |  | Кислотное число |  |  | ГОСТ 31470-2012 п.8 |
| - * | Мясо парное, охлажден-ное, подморо-женное, заморожен-ное (все виды убойных, сельскохозяйственных, промысло-вых (диких) животных) | 10.11, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: свежесть | СТБ 523-2002 СТБ 1020-2008 СТБ 8019-2002 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 4814-57 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 12512-67 ГОСТ 31777-2012 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 20235.0-74 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля азота |  |  | ГОСТ 32008-2012 |
| - * | Консервы мясные, мясорастительные и концентра-ты пищевые | 10.11, 10.89/11.116 | Внешний вид, герметичность тары и состояние внутренней поверхности металлической тары | ГОСТ 608-93 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 698-84 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 7990-56 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 7993-90 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 8687-65 ГОСТ 9163-2014 ГОСТ 9165-59 ГОСТ 9166-59 ГОСТ 9167-76 ГОСТ 9935-76 ГОСТ 9936-2015 ГОСТ 9937-79 ГОСТ 10008-62 ГОСТ 10149-62 ГОСТ 10907-88 ГОСТ 12186-77 ГОСТ 12187-66 ГОСТ 12296-66 ГОСТ 12297-66 ГОСТ 12314-66 ГОСТ 12318-91 ГОСТ 12319-77 ГОСТ 12424-77 ГОСТ 31499-2012 |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
|  |  | 10.11, 10.12, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет мяса, цвет желе (бульона), запах, вкус, консистенция |  |  | ГОСТ 33741-2015 п.7 ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-2017 МВИ.МН 2075-2004 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  | ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 33977-2016 п.5 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 15113.9-77 п.3, п.5 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017 р.7 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Наличие посторонних примесей, примесей растительного происхождения |  |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26323-2014 |
|  |  | 10.11, 10.89/29.040 | Массовая доля мяса и жира, желе |  |  | ГОСТ 33741-2015 п.9 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016 |
|  | Консервы мясные, мясорасти-тельные и концентра-ты пищевые | 10.11, 10.89/08.082 | Массовая доля нитрита | ГОСТ 34177-2017 ГОСТ 12425-66 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 13534-89 ГОСТ 15168-70 ГОСТ 15169-70 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 18487-80 ГОСТ 28589-90 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 31801-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
|  |  | 10.11, 10.89/11.116 | Готовность к употреблению |  |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей |  |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 25555.3-82 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
|  |  | 10.11, 10.89/08.082 | Массовая доля азота |  |  | ГОСТ 32008-2012 |
| - * | Рыба живая, рыба свежая, охлажденная, мороженая, полуфабрикаты сырые замороженные и другие продукты рыбной промышленности | 03.00/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, цвет, разделка, консистенция (после размораживания), запах (после размораживания), длина и масса | ГОСТ 814-96 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 1304-76 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7630-96 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 8714-2014 ГОСТ 17660-97 ГОСТ 17661-2013 ГОСТ 18170-72 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2002 ГОСТ 24645-81 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 п.6, п.7.2 ГОСТ 31412-2010 |
|  |  | 03.00/29.040 | Масса нетто замороженных продуктов |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2260-2005 |
|  |  |  | Массовая доля голов от массы нетто, масса нетто |  |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 7631-2008 п.7.2 |
|  |  |  | Количество прихвостовых кусков в одном наборе |  |  | ГОСТ 7636-85 |
|  |  | 03.00/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
|  |  | 03.00/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 03.00/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 8.9.1 |
| - * | Рыба сушеная, соленая, копченая, маринованная, кулинарная и другая рыбная продукция, готовая к употреблению Рыба сушеная, соленая, копченая, маринованная, кулинарная и другая рыбная продукция, готовая к употреблению | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: готовность продукта, внешний вид, консистенция, цвет поверхности, вкус и запах, длина и масса | ГОСТ 812-88 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815 –2004 ГОСТ 1084-2016 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 2623-2013 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7444-2002 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7630-96 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2002 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 16080-2002 ГОСТ 18222-2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 34189-2017 ГОСТ 34191-2017 ГОСТ 34432-2018 СТБ 8019-2002 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 п.6, п.7.2 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  |  | ГОСТ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
|  |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира в мясе рыбы |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.7 |
|  |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.6.1, п.3.6.3, п.3.6.4 |
|  |  | 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 8.9.1 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7 |
| - * | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, консистенция, состояние, цвет томатного соуса, характеристика разделки, порядок укладывания, количество, наличие посторонних примесей | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-97 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403-2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 10531-2013 ГОСТ 10979-2009 ГОСТ 11771-93 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16978-99 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18423-97 ГОСТ 19182-2014 ГОСТ 19588-2006 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 29276-92 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 34063-2017 ГОСТ 34064-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8756.18-2017 р.6-8 ГОСТ 26664-85 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26664-85 МВИ.МН 2077-2004 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/29.040 | Массовая доля составных частей |  |  | ГОСТ 26664-85 |
|  |  |  | Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя |  |  | ГОСТ 20221-90 ГОСТ 32157-2013 |
|  |  | 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 26808-2017 р.4 |
|  |  |  | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 26829-86 п.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 27082-2014 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 27207-87 |
|  |  | 10.20/08.169 | рН |  |  | ГОСТ 28972-91 |
|  |  | 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 7636-85 п.8.9.1 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7 |
| - * | Икра и молоки рыб и продукты из них; печень рыб; нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, беспозвоночные, водоросли и травы морские) и продукты их переработки | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, цвет, консистенция и состояние | ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 6052-79 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2002 ГОСТ 7442-2017 с ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31793-2012 ГОСТ 31583-2012 ГОСТ 34190-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 |
|  |  | 10.20/29.040 | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 7631-2008 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |
|  |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |
|  |  | 10.20/08.052 | Наличие посторонних примесей (песка) |  |  | ГОСТ 7636-85 п.5.9, п.11.7 |
|  |  | 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Масла растительные | 10.41/29.040 | Объем продукции | СТБ 1486-2004 СТБ 1939-2009 СТБ 2285-2012 ГОСТ 1128-75 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 5791-81 ГОСТ 31760-2012 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 8990-59 ГОСТ 10113-62 ГОСТ 14083-68 ГОСТ 31760-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ.МН 2798-2007 |
|  |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: вкус и запах, прозрачность |  |  | ГОСТ 5472-50 |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |
|  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 31933-2012 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля нежировых примесей |  |  | ГОСТ 5481-2022 |
|  |  | 10.41/08.16408.082 | Массовая доля фосфоросодержащих веществ |  |  | ГОСТ 7824-80 п.2 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  |  | ГОСТ 11812-2022 п.1 |
|  |  | 10.41/12.042 | Мыло (качественная проба) |  |  | ГОСТ 5480-2023 |
|  |  | 10.41/08.149 | Йодное число |  |  | ГОСТ 5475-69 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  |  | ГОСТ 5479-2023 |
|  |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  |  | ГОСТ 5478-2014 ГОСТ ISO 3657-2016 |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля общей золы |  |  | ГОСТ 5474-66 |
|  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 ГОСТ ISO 3960-2020 |
|  |  | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  |  | ГОСТ 30089-2018 |
|  |  | 10.41/08.157 | Жирно-кислотный состав |  |  | ГОСТ 30418-96 |
| - * | Жиры животные, жирсырец | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, прозрачность в расплавленном состоянии, вид на разрезе | ГОСТ 1045-73 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 33648-2015 СТБ 2342-2013 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8285-91 п.2.2 ГОСТ 9959-2015 |  |
|  |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.3 |  |
|  |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.3 |  |
|  |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4.2 ГОСТ ISO 3960-2020 |  |
|  |  | 10.41/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  |
|  |  | 10.41/08.052 | Нерастворимые в эфире вещества |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.6 |  |
|  | Маргарин и маргариновые продукты, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, спреды | 10.42/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид, прозрачность твердого жира | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 34178-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008 п.5.2, п.5.3 |  |
|  |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 п.5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 |  |
|  |  | 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 п.5.11-п.5.14 |  |
|  |  | 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | СТБ 1889-2008 п.5.20 |  |
|  |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008 п.5.10 |  |
|  |  | 10.42/08.149 | Кислотное число |  | СТБ 1889-2008 п.5.9 |  |
|  |  | 10.42/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |  |
|  |  | 10.42/08.157 | Массовая доля молочного жира |  | СТБ 2016-2009 п.7.13 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |  |
| - * | Продукты переработки растительных масел (майонезы соусы). Горчица | 10.89,10.84/ 11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет | СТБ 337-98 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 ГОСТ 31755-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Со-вета Министров Республики Бела-русь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 |
|  |  | 10.89,10.84/ 29.040 | Масса нетто, объем |  |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2286-2012 ГОСТ 8756.1-2017 МВИ. МН 2611-2006 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 33977-2016 ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 31762-2012 п.4.6, 4.9 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.169 | рН |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 26186-84 |
|  |  | 10.89,10.84/ 38.000 | Стойкость эмульсии |  |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Содержание диоксида серы |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.052 | Наличие посторонних Примесей |  |  | СТБ 337-98 п.5.2 |
|  | Продукты переработки растительных масел (майонезы). Горчица | 10.89,10.84/ 08.156 | Массовая доля фосфора | СТБ 337-98 СТБ 2285-2012 СТБ 2286-2012 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31761-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  | 10.89,10.84/ 08.149 | Перекисное число |  |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
|  | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты, напитки на молочной основе; сыр, сырные продукты; творог, творожные продукты; масло, мороженое, заквасочные культуры | 01.41,10.41,10.51, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, рисунок, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 32929-2014 ГОСТ 33478-2015 ГОСТ 33927-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 34048-2017 ГОСТ 34352-2017 ГОСТ 34356-2017 ГОСТ 34372-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  | СТБ 1598-2006 ГОСТ 33630-2015 СТБ 1890-2017 п. 7.2 СТБ 2283-2016 р. 7.2,7.3 СТБ 1373-2016 п. 6.3 ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2283-2016 р.7.5 МВИ.МН 2110-2004 МВИ МН 2476-2006 п.8.1; п.8.2 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 методы 3, 4 МВИ.МН 2476-2006 п.8.1; п.8.2 |
|  |  | 01.41, 10.41,10.51, 10.52/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-92 |
|  |  | 01.41, 10.41,10.51, 10.52/29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.41, 10.51, 10.52/08.169 | рН |  |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
|  |  | 01.41, 10.41,10.51, 10.52/12.042 | Чистота |  |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 10.41, 10.51, 10.52/08.14908.169 | Массовая доля сахарозы |  |  | ГОСТ 3628-78 п.2- п.4 СТБ 736-2017 п. 7.13 |
|  |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4-5 |
|  |  | 10.41,10.51, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  | СТБ 1552-2017 ГОСТ 3626-73 п.2, п.6а, п.9 |
|  |  | 01.41,10.41,10.51,10.52/08.037 | Массовая доля жира |  |  | СТБ 1552-2017 п. 7.9 ГОСТ 5867-90 ГОСТ 22760-77 |
|  |  | 01.41,10.41,10.51,10.52/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25179-90 ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
|  | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты, напитки на молочной основе; сыр, сырные продукты; творог, творожные продукты; масло, мороженое, заквасочные культуры | 10.41,10.51, 10.52/12.042 | Фосфатаза | СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2004 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2283-2016 СТБ 2508-2017 СТБ 2509-2017 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 32922-2014 ГОСТ 32923-2014 ГОСТ 32929-2014 ГОСТ 33478-2015 ГОСТ 33927-2016 ГОСТ 33959-2016 ГОСТ 34048-2017 ГОСТ 34352-2017 ГОСТ 34356-2017 ГОСТ 34372-2017 СТБ 1598-2006 табл.2 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 16.15* |  | 01.41, 10.41, 10.51/ 08.049, 12.042 | Наличие нейтрализующих веществ: соды, аммиака, перекиси водорода |  |  | ГОСТ 24065-80 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
| 16.16* |  | 10.52/08.052 | Взбитость мороженого |  |  | СТБ 1467-2017 п. 7.11 |
| 16.17* |  | 10.52/08.052 | Массовая доля пищевого покрытия |  |  | СТБ 1467-2017 п. 7.27 |
| 16.18* |  | 10.41,10.51, 10.52/08.149 | Массовая доля кальция |  |  | ГОСТ 26570-95 п. 2 |
| 16.20* |  |  | Массовая доля витамина С |  |  | ГОСТ 7047-55 разд.3 |
| 16.21* |  | 10.41,10.51/ 08.043 | Условная вязкость |  |  | СТБ 970-2017 п. 7.11 |
| 16.22* |  | 10.41,10.51/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31980-2012 ГОСТ ISO/TS 18083-2015 |
| 16.23* |  | 10.41,10.51, 10.52/08.158 | Состояние жировой фазы |  |  | ГОСТ 31979-2012 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 32915-2014 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 ГОСТ ISO 18252-2014 |
| 16.24* |  | 01.41, 10.41,10.51, 10.52/08.158 | Жирно-кислотный состав молочного жира |  |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 32915-2014 ГОСТ Р 52253-2004 п.7.13 ГОСТ ISO 18252-2014 |
| 16.25* |  | 10.41,10.51/ 12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  |  | ГОСТ 25228-82 |
| 16.26* |  | 10.41/29.127 | Термоустойчивость масла |  |  | СТБ 1890-2017 п. 7.5 ГОСТ Р 32261-2013 п.7.5 |
| 16.27* |  | 10.41,10.51/ 08.149 | Перекисное число |  |  | ГОСТ Р 51453-99 |
| 16.28* |  | 10.41,10.51/ 08.082 | Содержание нитратов и нитритов |  |  | ГОСТ ISO 14673-1-2004 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ 32257-2013 |

| 16.30* | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты, напитки на молочной основе; сыр, сырные продукты; творог, творожные продукты; масло, мороженое, заквасочные культуры | 10.41,10.51/ 08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе сыра | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52686-2023 п.7.6 СТБ 1373-2016 п. 6.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.31* |  | 10.41,10.51/ 29.145 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |
| 16.32* |  | 10.51/08.149 | Содержание небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| - * | Консервы молочные (молоко сгущенное и концентрированное), продукты молочные сухие, молоко сухое, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33629-2015 ГОСТ 33921-2016 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33923-2016 ГОСТ 34312-2017 ГОСТ 34255-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 29245-91 п.6 МВИ.МН 2110-2004 |
|  |  | 10.51/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 методы 3, 4 |
|  |  | 10.51/38.000 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
|  |  | 10.51/08.14908.156 08.169 | Массовая доля сахарозы, лактозы |  | СТБ 2219-2017 п. 7.8 ГОСТ 29248-91 п.4, п.5 ГОСТ 30305.2-95 |

|  | Консервы молочные (молоко сгущенное и концен-трирован-ное), про-дукты мо-лочные су-хие, молоко сухое, кон-центраты молочных белков, ка-зеин |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 1349-85 ГОСТ 1923-78 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 10382-85 ГОСТ 23651-79 ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 33629-2015 ГОСТ 33921-2016 ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33923-2016 ГОСТ 34312-2017 ГОСТ 34255-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1858-2022 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п. 4 ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 ГОСТ 33922-2016 п. 6.5 ГОСТ Р 53951-2010 ГОСТ 34454-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  |  | ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ Р 54668-2011 |
|  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 29247-91 ГОСТ Р 51452-99 |
|  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-95 |
|  |  |  | 10.51/08.153 | Чистота |  |  | ГОСТ 29245-91 п. 7 |
|  |  |  | 10.51/29.061 | Допускаемые размеры кристаллов молочного сахара |  |  | ГОСТ 29245-91 п.8 |
|  |  |  | 10.51/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  |  | 10.51/08.149 | Класс термообработки |  |  | СТБ ISO 6735-2011 |
|  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка в продукте (расчет) |  |  | ГОСТ 33922-2016 п.6.5 СТБ 1858-2022 п.7.8 |
|  |  |  | 10.51/08.159 | Массовая доля молочной кислоты |  |  | СТБ 2219-2017 п.7.13 ГОСТ 1858-2022 п.7.15 |
| - * | Продукты детского и диетического питания, детские молочные смеси |  | 10.51, 10.86/ 11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет, внешний вид |  | СТБ 1007-96 СТБ 1189-99 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 30707-2001 ГОСТ 30708-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2160-2011 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 8756.18-2017 р.6-8 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 29245-91 п.6 МВИ.МН 2110-2004 |
|  |  |  |  | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2299-2005 п.8.1, п.8.2 метод 3, |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149, 08.156, 08.169 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5672-68 ГОСТ 8756.13-87 п. 3 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 30648.7-99 п. 5 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги |  |  | СТБ 1007-96 п. 5.7 ГОСТ 8494-96 п. 3.7 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 28561-90 п. 2 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 29246-91 п. 2 ГОСТ 30648.3-99 п. 4 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 29.061 | Пористость |  |  | ГОСТ 5669-96 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 8756.21-89 п.4, ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 п.4.1 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.082 | Массовая доля каротина |  |  | ГОСТ 8756.22-80 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 38.000, 08.052 | Массовая доля мякоти |  |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля хлоридов |  |  | ГОСТ 5698-2022 ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Титруемая кислотность, активная кислотность |  |  | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 686-83 п.3.7 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 15113.5-77 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 п.4-5 ГОСТ 30648.5-99 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля посторонних, металломагнитных примесей и примесей растительного происхождения, минеральных примесей |  | СТБ 1007-96 СТБ 1189-99 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 2050-2010 СТБ 2051-2010 СТБ 2052-2010 ГОСТ 21831-76 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 23651-79 ГОСТ 30545-2015 ГОСТ 30625-98 ГОСТ 30626-98 ГОСТ 30650-99 ГОСТ 30707-2001 ГОСТ 30708-2001 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4 ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 25555.3-82 п. 4 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.055 | Массовая доля этилового спирта |  |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 38.000 | Индекс растворимости |  |  | ГОСТ 30648.6-99 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Содержание витамина С |  |  | ГОСТ 7047-55 разд.3 ГОСТ 24556-89 ГОСТ 30627.2-98 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.052 | Массовая доля осадка |  |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/08.149 | Массовая доля углеводов |  |  | ГОСТ 25832-89 п. 3.3 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.149 | Массовая доля йода |  |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 ГОСТ 25832-89 п. 3.4 |
|  |  |  | 10.51, 10.86/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Зерно продовольственное и фуражное, зернобобовые культуры, семена, крупы, солод, компоненты зерновые экструдированные |  | 01.11, 01.12, 01.26/11.116 | Органолептические показатели: запах и цвет, состояние зерна |  | СТБ 1073-97 СТБ 1193-99 СТБ 1398-2003 СТБ 2082-2010 СТБ 2203-2011 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 6293-90 ГОСТ 7757-71 ГОСТ 7758-75 ГОСТ 8759-92 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 13634-2017 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ГОСТ 16991-71 ГОСТ 19092-92 ГОСТ 22983-2016 ГОСТ 28672 –90 ГОСТ 28673-90 ГОСТ 28674-2019 ГОСТ 29272-92 ГОСТ 29294-2014 ГОСТ 32882-2014 ГОСТ 33841-2016 ГОСТ 33931-2016 ГОСТ 34023-2016 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию ««Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ве-теринарно-санитарном от-ношении кормов и комбикормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №317 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 29294-2014 п. 6.3 ГОСТ 27988-88 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 29294-2014 п. 6.6 ГОСТ 13586.5-2015 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Наличие сорной и зерновой примеси, мелких зерен, крупность |  |  | ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 29272-92 п.3.6, 3.7 ГОСТ 30483-97 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042/08.052 | Количество мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен |  |  | ГОСТ 29294-2014 п.6.5 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) Загрязненность вредителями хлебных (насекомые, клещи): суммарная плотность загрязненности. |  |  | ГОСТ 10853-88 ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 30483-97 п.3.3 ГОСТ 34165-2017 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Содержание спор головневых грибов |  |  | ГОСТ 13496.11-74 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля количества и качества клейковины |  |  | ГОСТ 13586.1-2014 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  |  | ГОСТ 30483-97 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.164 | Масличность |  |  | ГОСТ 10857-64 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.149 | Кислотность, кислотное число масла (жира), кислотность лабораторного сусла |  |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 26971-86 ГОСТ 29294-2014 п. 6.15 ГОСТ 31700-2012 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.04208.052 | Типовой состав |  |  | ГОСТ 10940 -64 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/2.042, 38.000 | Осахаривание |  |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.12 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.169 | Массовая доля крахмала |  |  | ГОСТ 10845-98 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.082 | Массовая концентрация нитратов, нитритов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.118 | Массовая доля экстракта в сухом веществе сусла |  |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8 ГОСТ 29294-2014 п. 6.7 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, /08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.156 | Массовая доля кальция |  |  | ГОСТ 26570-95 п.2, п.6 |
|  |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 26226-95 п.1 ГОСТ 10847-2019 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/08.149 | Массовая доля сырого протеина, белок |  |  | ГОСТ 10846 –91 ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 08.164 | Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помола |  |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.8 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Цвет лабораторного сусла |  |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.14 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Цвет карамельного и жженого солода |  |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.16 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Прозрачность лабораторного сусла |  |  | ГОСТ 29294-2014 п. 6.13 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Степень декстринизации крахмала зерна |  |  | ТУ РБ 600024008.085-2003 п. 3.12 |
|  |  |  | 01.11, 01.12, 01.26/12.042 | Фузариозные зерна |  |  | «Методические указания по учету фузариоза колоса и визуальному определению фузариозного зерна пшеницы» утв. 09.06.1988 ГОСТ 31646-2012 |
| - * | Крупа, толокно, хлопья, мюсли |  | 10.61/11.11629.127 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, развариваемость |  | СТБ 2203-2011 СТБ 2324-2013 ГОСТ 276-60 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 2929-75 ГОСТ 3034-75 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 33930-2016 ГОСТ 34143-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Единые ветеринарные (ветсан) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим вет. контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №317 | ГОСТ 26312.2-84 |
|  |  |  | 10.61/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.61/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 26312.7-88 |
|  |  |  |  | Зольность |  |  | ГОСТ 26312.5-84 |
|  |  |  | 10.61/08.052 | Крупность, наличие сорной примеси, доброкачественность ядра |  |  | ГОСТ 26312.4-84 |
|  |  |  |  | Наличие металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 20239-74 |
|  |  |  | 10.61/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями |  |  | ГОСТ 26312.3-84 |
|  |  |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 26312.6-84 ГОСТ 26971-86 |
|  |  |  | 10.61/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Масличные культуры |  | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: запах и цвет, внешний вид |  | СТБ 1398-2003 СТБ 2078-2010 СТБ 2213-2011 ГОСТ 5947-68 ГОСТ 9159-71 ГОСТ 10582-76 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12095-76 ГОСТ 17081-97 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 18315-78 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 24881-81 ГОСТ 29142-91 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2213-2011 п.6.4 ГОСТ 17082.4-88 ГОСТ 27988-88 |
|  |  |  | 01.11/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  |  | 01.11/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 17082.2-95 |
|  |  |  | 01.11/08.052 | Лузжистость |  |  | ГОСТ 10855-64 |
|  |  |  | 01.11/08.164 | Масличность |  |  | ГОСТ 10857-64 |
|  |  |  | 01.11/12.04208.052 | Наличие сорной, масличной и эфирно-масличной примеси |  |  | ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 17082.3-95 |
|  |  |  | 01.11/12.042 | Зараженность вредителями |  |  | ГОСТ 10853-88 |
|  |  |  | 01.11/08.149 | Кислотное число масла |  |  | ГОСТ 10858-77 ГОСТ 26597-89 ГОСТ 31092-2002 |
|  |  |  | 01.11, 01.26/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты |  |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
|  |  |  | 01.11/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  |  | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозиналатов |  |  | ГОСТ 9824-87п.3.5 |
| - * | Изделия макаронные |  | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, цвет, поверхность, излом, форма, состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения |  | СТБ 1963-2009 ГОСТ 31743-2017 ГОСТ 31749-2012 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1963-2009 п.8; п.9.4, п.9.6, п.9.6.3, п. 9.6.4, п.9.9 ГОСТ 31964-2012 п.7.1, 7.2 |
|  |  |  | 10.73/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.1 СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 ГОСТ 31964-2012 п.4 |
|  |  |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.10.1-9.10.3 ГОСТ 31964-2012 п.7.3 |
|  |  |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.11 ГОСТ 31964-2012 п.7.4 |
|  |  |  | 10.73/08.052 | Массовая доля деформированных изделий, массовая доля крошки |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.3 |
|  |  |  |  | Наличие металломагнитной примеси |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.13 ГОСТ 31964-2012 п.7.9 |
|  |  |  | 10.73/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.5 ГОСТ 31964-2012 7.10 |
|  |  |  | 10.73/08.052 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе HCL с массовой долей 10% в пересчете на сухое вещество |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.12 ГОСТ 31964-2012 п.7.5 |
|  |  |  | 10.73/12.042 | Сохранность формы сваренных макарон |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.7 ГОСТ 31964-2012 п.7.7 |
|  |  |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную жидкость |  |  | СТБ 1963-2009 п.9. ГОСТ 31964-2012 п.7.8 |
|  |  |  | 10.73/29.061 | Массовая доля макаронных изделий с отклонением от средней длины при условии их однородности |  |  | СТБ 1963-2009 п.9.2 |
| - * | Мука и отруби |  | 10.61, 10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, хруст |  | СТБ 1666-2006 ГОСТ 3898-56 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 12183-66 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12306-66 | ГОСТ 27558-2022 |
|  |  |  | 10.61, 10.89/ 29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 9404–88 |
|  |  |  | 10.61, 10.89/ 08.052 | Зольность |  |  | ГОСТ 27494–2016 |
|  | Мука и отруби |  | 10.61, 10.89/ 29.142 | Крупность |  | Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая. документация на продукцию | ГОСТ 27560–87 |
|  |  |  | 10.61, 10.89/29.040 | Наличие металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 20239–74 п.3.1.2 |
|  |  |  | 10.61, 10.89/ 12.042 | Загрязненность, зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) |  |  | ГОСТ 27559–87 |
| 23.13* |  |  | 10.61, 10.89/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные и сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и др. |  | 10.71, 10.72/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма и поверхность, цвет, состояние мякиша, вкус и запах, количество сухарей уменьшенного размера, лома, крошки и горбушек, хрупкость |  | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 954-94 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 СТБ 2357-2014 ГОСТ 686-83 ГОСТ 2077-84 ГОСТ 5311-50 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9713-95 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 12582-67 ГОСТ 12583-67 ГОСТ 12584-67 ГОСТ 13657-68 ГОСТ 14032-2017 ГОСТ 14121-69 ГОСТ 24298-80 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 26982-86 ГОСТ 26983-2015 ГОСТ 26984-86 ГОСТ 26985-86 ГОСТ 26986-86 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 28402-89 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 31751-2012 ГОСТ 31805-2018 ГОСТ 31807-2018 ГОСТ 34051-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 | СТБ 912-98 СТБ 926-98 ГОСТ 8494-96 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Масса изделия |  |  | СТБ 2160-2011 п.6 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5672-68 п.2 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 5668-2022 п.7, п. 9 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 5698-51 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Влажность |  |  | СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 п.5.7 ГОСТ 7128-91 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.6 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 21094-2022 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Кислотность |  |  | СТБ 1007-96 п.5.8 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 15113.5-77 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Пористость |  |  | ГОСТ 5669-96 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 12.042 | Наличие посторонних включений |  |  | СТБ 2160-2011 п. 5 |
|  | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные и сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другое |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля углеводов |  | № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 25832-89 п.3.3 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля йода |  |  | СТБ 1007-96 п.5.12 ГОСТ 25832-89 п.3.4 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля белковых веществ |  |  | СТБ 1007-96 п.5.13 ГОСТ 25832-89 п.3.5 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.169 | Массовая доля сорбита |  |  | СТБ 1007-96 п.5.14 ГОСТ 25832-89 п.3.6 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Мучные кондитерские изделия, в том числе многокомпонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками) |  | 10.71, 10.72/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, строение в изломе, качество начинки, форма, поверхность, консистенция |  | СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 954-94 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 985-95 СТБ 991-95 СТБ 2265-2014 СТБ 2357-2014 СТБ 2400-2015 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-78 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 27844-88 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 5897-90 п.2 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Масса нетто, масса одной штуки; количество штук в 1 кг; размеры. Степень заполнения потребительской упаковки |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.6,7 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля общего сахара и редуцирующих веществ |  |  | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31902-2012 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля влаги, сухих веществ |  |  | ГОСТ 5900-2014 п.7., п.8 |
|  |  |  |  | Щелочность |  |  | ГОСТ 5898-2022 п.8 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 5898-2022 п. 7 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.169 | рН |  |  | ГОСТ 5898-2022 п. 10 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворяемой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 % |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.8, п.9 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  |  | ГОСТ 26811-2014 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 29.040 | Массовая доля начинки, составные части |  |  | СТБ 703-2003 п.5.5 СТБ 985-95 п.5.5 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.8 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
|  | Мучные кондитерские изделия, в том числе многокомпо-нентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками) |  | 10.71, 10.72/ 08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюре |  | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 985-95 п.5.8 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 08.052 | Массовая доля посторонних, минеральных примесей |  |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3 |
|  |  |  | 10.71, 10.72/ 12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| - * | Сахар |  | 10.81/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, сыпучесть, чистота раствора |  | ГОСТ 33222-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12576-2014 |
|  |  |  | 10.81/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 26521-2017 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.81/08.156 | Массовая доля сахарозы (в пересчёте на сухое вещество) |  |  | ГОСТ 12571-2013 |
|  |  |  | 10.81/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество) |  |  | ГОСТ 12575-2024 п. 7 |
|  |  |  | 10.81/08.052, 08.169 | Массовая доля золы (в пересчёте на сухое вещество) |  |  | ГОСТ 12574-2016 |
|  |  |  | 10.81/08.156 | Цветность, условных единиц цветность, единиц оптической плотности |  |  | ГОСТ 12572-2015 |
|  |  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 12570-2024 |
|  |  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля мелочи |  |  | ГОСТ 12578-2016 |
|  |  |  | 10.81/08.052 | Массовая доля ферропримесей |  |  | ГОСТ 12573-2024 |
|  |  |  | 10.81/29.136 | Полная растворимость |  |  | ГОСТ 12577-67 р.2 |
| - * | Сахаристые кондитерские изделия |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, форма, поверхность |  | СТБ 934-93 СТБ 2356-2014 СТБ 2361-2014 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 30058-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто, размеры Степень заполнения потребительской упаковки, составные части |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 СТБ 2394-2014 п.6,7,8 |
|  |  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  |  | ГОСТ 5903-89 |
|  |  |  | 10.82/08.037 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31902-2012 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 5900-2014 |
|  |  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  |  | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4, п.5 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля глазури, начинки |  |  | ГОСТ 5897-90 р.5 |
|  |  |  |  | Массовая доля лузги |  |  | ГОСТ 6502-2014 |
|  |  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  |  | ГОСТ 26811-2014 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля золы и металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 5901-2014 |
| - * | Какао-бобы и какао-продукты |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат |  | СТБ 1205-2012 СТБ1203-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1205-2012 п.7.5, п.7.7, СТБ 1203-2012 п.6.5 ГОСТ 5897-90 |
|  |  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 1205-2012 п.7.16, СТБ 8020-2002, ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
|  |  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31902-2012 |
|  |  |  | 10.82/08.052 29.142 | Дисперсность – количество мелких фракций |  |  | СТБ 1205-2012 п.7.8 |
|  |  |  | 10.82/08.05229.142 | Степень измельчения |  |  | ГОСТ 5902-80 п.4 |
|  |  |  | 10.82/08.169 | рН |  |  | ГОСТ 5898-87 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.8 |
|  |  |  | 10.82/08.052 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.9 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
|  |  |  |  | Массовая доля оболочки и зародыша какао-бобов |  |  | ГОСТ 5897-90 |
| - * | Шоколад и изделия из него, шоколад с добавками и начинками |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, вкус, запах, консистенция, структура |  | СТБ 1202-2014 СТБ 1206-2000 СТБ 1207-2012 СТБ 2211-2011 СТБ 2212-2011 ГОСТ 34383-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2211-2011 п.6.4 СТБ 2212-2011 п.6.4 ГОСТ 5897-90 СТБ 2394-2014 п.5 |
|  |  |  | 10.82/29.040 | Масса нетто Степень заполнения потребительской упаковки; размеры; составные части |  |  | СТБ 8020-2002 СТБ 2211-2011 п.6.7 СТБ 2212-2011 п.6.6 ГОСТ 5897-90 МВИ.МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 СТБ 2394-2014 п.6,7,8 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля начинки |  |  | ГОСТ 5897-90 |
|  |  |  | 10.82/08.052 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.9 |
|  |  |  | 10.82/08.149 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5903-89 п.3-4, п.5 |
|  |  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 31902-2012 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |
|  |  |  | 10.82/08.133 | Массовая доля какао-масла |  |  | СТБ 2211-2011 п.6.5.2 СТБ ГОСТ Р 53122-2012 ГОСТ 31902-2012 |
|  |  |  |  | Массовая доля молочного жира |  |  | СТБ ГОСТ Р 53122-2012 |
|  |  |  | 10.82/08.052 | Степень измельчения |  |  | СТБ 2211-2011 п.6.4.3 ГОСТ 5902-80 |
|  |  |  |  | Массовая доля отделяемой части шоколада |  |  | ГОСТ 5897-90 |
|  |  |  | 10.82/08.149 | Определение содержания сухого обезжиренного остатка молока |  |  | ГОСТ 31681-2012 р.7 |
| - * | Мед натуральный и продукты пчеловодства |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: вкус, аромат |  | ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31776-2012 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
|  |  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  |  | ГОСТ 8756.1-2017 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля воды |  |  | ГОСТ 31774-2012 |
|  |  |  | 10.89/08.082 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) |  |  | ГОСТ 32167-2013 п. 6 |
|  |  |  | 10.89/08.082 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |
|  |  |  | 10.89/12.042 | Качественная реакция на ГМФ) |  |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
|  |  |  | 10.89/08.082 | Массовая доля гидроксиметилфурфураля (ГМФ) |  |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |
|  |  |  | 10.89/08.153 | Механические примеси |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |
|  |  |  | 10.89/08.149 10.89/08.169 | Свободная кислотность |  |  | ГОСТ 32169-2013 п.10.3 |
|  |  |  | 10.89/11.116 | Наличие признаков брожения Признаки брожения |  |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| - * | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и другие) |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, аромат, цвет |  | СТБ 905-95 ГОСТ ISO 5562-2017 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 18315-2011 ГОСТ 20460-2011 ГОСТ 21567-2011 ГОСТ 21722-2011 ГОСТ 24881-2011 ГОСТ 28875-90 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29049-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29051-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29054-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ 32788-2014 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34218-2017 ГОСТ 34300-2017 ГОСТ 34319-2017 ГОСТ ISO 2253-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17594-81 п.3.4 ГОСТ 28875-90 п.3.3 |
|  |  |  | 10.84/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 28875-90 п.3.2 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.8 ГОСТ 28879-90 |
|  |  |  |  | Влажность листа |  |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.5 |
|  |  |  | 10.84/29.061 | Длина листа |  |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.2 |
|  |  |  | 10.84/08.052 29.142 | Содержание желтых листьев, ломанных, минеральной и органической примеси |  |  | ГОСТ 17594-81 п.3.4.3 |
|  |  |  | 10.84/08.055 29.040 | Массовая доля эфирных масел |  |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.10 |
|  |  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.9 ГОСТ ISO 928-2015 |
|  | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье (травы, пряно-ароматическое сырье и другие) |  | 10.84/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  |  | 10.84/29.142 | Крупность помола |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.6 |
|  |  |  | 10.84/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  |  |  | Наличие посторонних примесей, гнилых и пораженных плесенью плодов |  |  | ГОСТ 28875-90 п.3.4 |
|  |  |  | 10.84/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения, минеральных примесей, плодов с дефектами внешнего вида |  |  | ГОСТ 34213-2017 ГОСТ 28875-90 п.3.4 ГОСТ ISO 927-2014 ГОСТ 28880-90 |
|  |  |  | 10.84/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Дрожжи пищевые |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 ГОСТ Р 54731-2011 ГОСТ Р 54845-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, 8.3 ГОСТ 28483-2015, п.8.2, 8.3 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.2-7.3 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.2-6.3 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Влажность |  |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.4 ГОСТ 28483-2015 п. 8.4 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.4 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.4 |
|  |  |  | 10.89/26.080 29.061 | Подъемная сила |  |  | ГОСТ 171-2015 п.8.7 ГОСТ 28483-2015 п. 8.6 ГОСТ Р 54845-2011 п.7.6 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.7 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Кислотность 100 г в пересчете на уксусную кислоту |  |  | ГОСТ 171-2015 п. 8.9 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.9 |
|  |  |  | 10.89/29.127 | Стойкость |  |  | ГОСТ 171-2015 п.8.10 ГОСТ Р 54731-2011 п.6.10 |
| - * | Казеин |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, чистота |  | ГОСТ 17626-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17626-81 п.4.1 |
|  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
|  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.3, п.4.4 |
|  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы (включая Р2О5) |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5 ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ ISO 5545-2016 |
|  |  |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
|  |  |  | 10.51/38.000 | Индекс растворимости |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8-4.9 |
|  |  |  | 10.51/08.153 | Чистота |  |  | ГОСТ 17626-81 п.4.14-4.15 |
|  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ Р 51470-99 |
|  |  |  | 10.51/08.082 | Массовая доля лактозы |  |  | ГОСТ ISO 5548-2016 |
| - * | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, форма, раз-мер, наличие больных и поврежденных плодов, содержание корнеплодов подмороженных, запа-ренных с механическими повреждениями, с сухими загрязнениями, увядших загнивших, позеленев-ших, треснувших |  | СТБ 1893-2008 СТБ 2083-2010 СТБ 2107-2010 СТБ 2287-2012 СТБ 2288-2012 СТБ 2301-2012 СТБ 2319-2013 СТБ 2343-2013 СТБ 2344-2013 СТБ 2389-2014 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2430-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 5312-2014 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 16524-2017 ГОСТ 31821-2022 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 31782-2012 ГОСТ 31822-2015 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32791-2014 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33314-2015 ГОСТ 33316-2015 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33492-2015 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33916-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 33952-2016 ГОСТ 33954-2016 ГОСТ 34214-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34217-2017 ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34267-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34270-2017 ГОСТ 34271-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34313-2017 ГОСТ 34314-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34320-2017 ГОСТ 34322-2017 ГОСТ 34323-2017 ГОСТ 34324-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 34384-2018 ГОСТ 34402-2018 ГОСТ Р 54683-2011 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7177-2015 п.7.1, п. 7.2 ГОСТ 7178-2015 п.7.2, п. 7.3 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7968-89 п.3.2 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 31821-2022 п. 6.4.4,6.4.5,6.4.6,6.4.7 ГОСТ 13908-68 п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 5312-2014 п.8.3.1, п. 8.3.2 ГОСТ 27572-2017, ГОСТ 27573-2013 СТБ 2287-2012 п. 6.2 СТБ 2288-2012 п.6.2 СТБ 2301-2012 п.6.2 СТБ 2319-2013 п.6.2 СТБ 2492-2016 п. 6.2.1-6.2.3 СТБ 2491-2016 п. 6.2.1-6.2.3 ГОСТ 32786-2014 п. 9.3.5 ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6-9.2.10 ГОСТ 32284-2013 п. 9.2.6-9.2.10 ГОСТ 26768-85 п.3 ГОСТ 34306-2017 п.7.2.4-7.2.10 ГОСТ 27569-87 п.3.2, п.3.3 ГОСТ 31822-2012 п. 9.3.3-9.3.8 ГОСТ 33309-2015 п. 7.5 ГОСТ 33485-2015 п.7.5 ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4 ГОСТ 33492-2015 п. 7.5-7.7 ГОСТ 33916-2016 п.7.6-7.9 ГОСТ 33932-2016 п. 7.2.4-7.2.5 ГОСТ 33953-2016 п.7.7-7.8 ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4-7.2.5 ГОСТ 33954-2016 п. 7.5 ГОСТ 34325-2017 п. 7.2, 7.3 |
|  | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 29.040 |  | Масса нетто замороженных продуктов | ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34267-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34270-2017 ГОСТ 34271-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34299-2017 ГОСТ 34301-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34313-2017 ГОСТ 34314-2017 ГОСТ 34318-2017 ГОСТ 34320-2017 ГОСТ 34322-2017 ГОСТ 34323-2017 ГОСТ 34324-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 34384-2018 ГОСТ 34402-2018 ГОСТ Р 54683-2011 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Единые санитар-но-эпидемиологиче-ские и гигиениче-ские требования к товарам, подле-жащим санитарно-эпидемиологиче-скому надзору (контролю), утв. Решением Комис-сии ТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2260-2005 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 29.145 |  | Температура продукта |  | СТБ 986-95 п.5.2.8 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052, 08.149 |  | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 33977-2016 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 12.042 |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.052 |  | Массовая доля компонентов |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25/ 08.156 |  | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  |  |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.39/ 07.096 |  | Наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12, утв. Роспотребнадзором 12.05.2012 ГОСТ 35057-2024 |
| - * | Сухие овощи, картофель, ягоды, фрукты, грибы |  | 10.31,10.39/ 11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет, форма и размеры | СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 1683-2017 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 13010-67 ГОСТ 13011-67 ГОСТ 13031-67 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 33318-2015 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34130-2017 п.4, 7, 10 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 29.040 |  | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 ГОСТ 34130-2017 п. 5 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.052, 08.149 |  | Массовая доля влаги и растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 29030-91 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.149 |  | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.052, 12.042 |  | Массовая доля дефектных плодов, примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 34130-2017 р.9 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.052 |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ 25555.3-82 ГОСТ ISO 762-2013 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.052 |  | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 34130-2017 п.12 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 12.042 |  | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34130-2017 п.13 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 29.127 |  | Развариваемость |  | ГОСТ 34130-2017 п.11 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 29.142 |  | Крупность помола |  | ГОСТ 34130-2017 п.8 |
|  |  |  | 10.31,10.39/ 08.156 |  | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 |
|  | Консервы растительные; соки, напитки, вода питьевая, концентраты овощные, фруктовые, ягодные; джемы, варенья, повидло, конфитюры, сиропы, плоды и ягоды, протертые с сахаром; овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые |  | 10.31,10.32, 10.39/11.116 |  | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, мутность, цвет, наличие посторонних примесей, качество заливки, готовность к употреблению | СТБ 27-2002 СТБ 39-95 СТБ 159-94 СТБ 294-95 СТБ 350-2006 СТБ 411-94 СТБ 416-2006 СТБ 425-98 СТБ 452-94 СТБ 684-93 СТБ 719 -94 СТБ 720-94 СТБ 760-2003 СТБ 762-95 СТБ 787-2003 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 963-94 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 998 –95 СТБ 1000-96 СТБ 1027-96 СТБ 1028-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082 –97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1130-98 СТБ 1131-98 СТБ 1189 –99 СТБ 1190-99 СТБ 1191-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1368-2002 СТБ 1369-2002 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2043-2010 СТБ 2328-2013 СТБ 2329-2013 СТБ 2346-2013 СТБ 2356-2014 ГОСТ 816 -2017 ГОСТ 1016-90 ГОСТ 1633 -73 ГОСТ 2654 –2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7009-88 ГОСТ 7694-2015 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 26181-84 ГОСТ 33315-2015 ГОСТ 33317-2015 ГОСТ 33443-2015 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 34398-2018 ГОСТ 34447-2018 ГОСТ 34459-2018 ГОСТ 34113-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 ГОСТ 8756.18-2017 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/29.040 |  | Масса нетто Масса основного продукта без жидкости |  | СТБ 8020-2002 СТБ 986-95 п.5.2.1 СТБ 2328-2013 п.7.18 СТБ 2329-2013 п.7.18 ГОСТ 8756.1-2017 р.6,7 МВИ.МН 2475-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/29.040 |  | Объем |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-2017 р.6 МВИ.МН 2076-2004 п.8.1 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149, 08.052 |  | Массовая доля растворимых сухих веществ; сухих веществ нерастворимых в воде |  | ГОСТ 33977-2016 п. 5 ГОСТ 29031-91 ГОСТ ISO 2173-2013 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 ГОСТ 33437-2015 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.05208.133 |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 |  | Массовая доля или массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ ГОСТ Р 51434-2006 ГОСТ ISO 750-2013 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 10.31,10.32, 10.39/08.052 |  | Массовая доля составных частей |  | СТБ 986-95 п.5.2.3 ГОСТ 12231-66 п.4 ГОСТ 8756.1-2017 р. 7 |
|  |  |  |  |  | Массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 |  | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 |  | Массовая доля сернистого ангидрида |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 |  | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/12.042 |  | Наличие посторонних примесей |  | СТБ 2328-2013 п.7.9 СТБ 2329-2013 п.7.9 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.169 |  | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 |  | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п.2 |
| 41.19* |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.05208.149 |  | Массовая доля золы, щелочность |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2-п.4 ГОСТ 33946-2016 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.169/08.159 |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 34570-2019 п. 9 ГОСТ EN 12014-1-2015 |
|  |  |  | 10.31,1032,1039/08.055,08149 |  | Массовая доля летучих кислот |  | ГОСТ 25555.1-2014 |
|  |  |  | 10.31,10.32,10.39/08.082 |  | Массовая доля оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 п.1 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.156 |  | Массовая концентрация фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.082 | Массовая концентрация уксусной кислоты |  |  | СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.169 | Формольное число |  |  | СТБ ГОСТ Р 51122-2006 ГОСТ 33313-2015 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.118 | Относительная плотность |  |  | СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.052 | Массовая концентрация (доля) золы |  |  | СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Общая щелочность золы |  |  | СТБ ГОСТ Р 51436-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая концентрация (доля) азота |  |  | СТБ ГОСТ Р 51438-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Массовая концентрация винной кислоты |  |  | СТБ ГОСТ Р 51428-2006 |
|  |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.15908.161 | Содержание патулина |  |  | ГОСТ 31100.1-2002 ГОСТ 28038-2013 |
| 41.40* |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.149 | Массовая доля пектина |  |  | ГОСТ 29059-91 |
| 41.41* |  |  | 10.31,10.32, 10.39/08.159 | Определение аскорбиновой кислоты методом ВЭЖХ |  |  | ГОСТ 31643-2012 |
|  | Вода дистиллированная |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток после выпаривания) |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
|  |  |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель pH |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 ГОСТ ISO 10523-2017 |
|  |  |  | 11.07/12.042 | Окисляемость перманганатная |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
|  |  |  | 11.07/12.042 | Азот аммонийный |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
|  |  |  | 11.07/08.169 | Нитраты |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
|  |  |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
|  |  |  | 11.07/12.042 | Алюминий |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
|  |  |  |  | Железо |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |
|  |  |  |  | Кальций |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
|  |  |  |  | Медь |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |
|  |  |  |  | Свинец |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |
|  |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |
|  |  |  | 11.07/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |
|  |  |  | 11.07/12.042 | Сульфаты |  |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| - * | Вина и виноматериалы виноградные, фруктово-ягодные, плодовые крепленые, напитки плодовые крепкие, напитки винные, соки плодовоягодные спиртованные, вина игристые и шампанское, спирт винный |  | 11.02,11.03/ 11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, вкус, аромат, цвет |  | СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1832-2008 СТБ 2044-2010 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 31493-2012 ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 32030-2013 ГОСТ 33336-2015 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 950-2006 р.7.2 СТБ 979-94 р.5.3 СТБ 1529-2010 р.7.3 СТБ 1694-2006 р.7.2 СТБ 1695-2006 р. 7.2 СТБ 1832-2008 р.7.3 ГОСТ 7208-93 р. 4.7 ГОСТ 13918-88 р.5.2 ГОСТ 32051-2013 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 29.040 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 23943-80 п.1 МВИ.МН 2810-2007 п.8.2 МВИ.МН 2474-2005 п.8.1 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.055 | Объёмная доля этилового спирта |  |  | СТБ 1929-2009 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация сахаров |  |  | ГОСТ 13192-73 п.2 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  |  | СТБ 979-94 п.5.4 СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.055, 08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | ГОСТ 31763-2012 ГОСТ 32030-2013 ГОСТ 33336-2015 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1930-2009 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.118 | Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта |  |  | ГОСТ 32000-2012 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.149 | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке при 20 °С |  |  | ГОСТ 12258-79 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.159 | Массовая концентрация органических кислот |  |  | ГОСТ 33410-2015 МВИ.МН 2769-2007 |
|  |  |  | 11.02,11.03/ 08.118 | Относительная плотность |  |  | СТБ 1933-2009 ГОСТ 32081-2013 |
| - * | Ликеро- водочные изделия, напитки слабо- алкоголь-ные |  | 11.03,11.05, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат |  | СТБ 924-2008 СТБ 1122-2010 СТБ 2500-2017 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 31820-2015 ГОСТ 32715-2014 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 924-2008 п.6.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.5, п.2.6, п.2.8 ГОСТ 6687.5-86 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/29.40 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 4828-83 п.2.7 МВИ МН 2810-2007 п.8.2 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.055 | Крепость или объемная доля этилового спирта |  |  | СТБ 924-2008 п.6.3 СТБ 1929-2009 ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.118/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 ГОСТ 32000-2012 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.031 | Массовая концентрация сухих веществ |  | ГОСТ 31820-2015 ГОСТ 32715-2014 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.2-90 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.149/08.082 | Массовая концентрация сахара |  |  | ГОСТ 13192-73 п. 2 ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/08.149 | Массовая концентрация кислот |  |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты |  |  | СТБ 1932-2009 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода, давление двуокиси углерода в бутылках |  |  | ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 12258-79 |
|  |  |  | 11.03,11.05, 10.89/29.136 | Растворимость 1 см3 настоя или композиции в 100 см3 воды |  |  | СТБ 924-2008 п.6.2 |
| - * | Водки, спирт этиловый ректификованный, спиртосодержащие отходы спиртового и ликеро-водочного производства. Спирт-сырец |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат |  | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2004 СТБ 1952-2009 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 34149-2017 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
|  |  |  | 11.01/29.040 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 5963-67 ГОСТ 5363-93 п.4.5 ГОСТ 5964-93 п.5.1 МВИ.МН 2810-2007 п.8.2 |
|  |  |  | 11.01/08.055 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  |  | ГОСТ 5964-93 р.5.3 ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
|  |  |  | 11.01/08.149 | Щелочность - объем соляной кислоты концентрации с (НСl)=0,1моль/дм3, израсходованной на титрование 100 см3 водки |  |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |
|  |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 31684-2012 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 31684-2012 |
|  |  |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 31684-2012 |
|  |  |  | 11.01/08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33833-2016 |
|  |  |  | 11.01/12.042 | Проба на окисляемость |  |  | ГОСТ 5964-93 р.5.6 |
|  |  |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
|  |  |  | 11.01/12.042 | Содержание фурфурола |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32930-2014 |
| - * | Пиво, напитки солодовые, напитки брожения |  | 11.05,10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, пена, вкус, аромат |  | СТБ 395-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30060-93 п.3 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 29.040 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 30060-93 п.4 МВИ.МН 2074-2004 п.8.1, п.8.2, п. 8.4 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 08,055, 08.118 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 12787-81 п.1, п.3 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 08.055 | Массовая доля спирта |  |  | ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 08.055 | Объемная доля этилового спирта |  |  | СТБ 395-2017 п. 7.2 ГОСТ 12787-81 п.1 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  |  | ГОСТ 32038-2012 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 12.042 | Цвет |  |  | ГОСТ 12789-87 п.1 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 29.061 | Высота пены, пеностойкость |  |  | ГОСТ 30060-93 р.3 |
|  |  |  | 11.05,10.89/ 08.169 | Определение рН |  |  | ГОСТ 31764-2012 |
| - * | Напитки безалкогольные, квасы, концентраты напитков, жидкие негазированные напитки. Вкусо-ароматические добавки |  | 11.07,10.89/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, вкус и аромат |  | СТБ 539-2006 ГОСТ 32037-2013 СТБ 2193-2011 ГОСТ 28188-89 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 28538-2017 ГОСТ 31494-2012 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 6687.5-86, ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 29.040 | Объем |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 6687.5-86 МВИ.МН 2076-2004 п.8.1 |
|  |  |  |  | Масса нетто |  |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 35.062 | Массовая доля двуокиси углерода |  |  | ГОСТ 32037-2013 ГОСТ 12258-79 ГОСТ 6687.3-87 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.055,08.118 | Массовая доля спирта |  |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 26.080 | Стойкость |  | ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 28538-2017 ГОСТ 31494-2012 СанПиН от 12.12.2012 № 195 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6687.6-88 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.031 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.052 | Массовая доля влаги (в концентратах) |  |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 6687.4-86 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.169 | рН |  |  | ГОСТ 26188-2016 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 29.040 | Объем продукции |  |  | МВИ МН 2645-2007 п.8.3 |
|  |  |  | 11.07,10.89/ 08.159 | Содержание кофеина, аспартама |  |  | ГОСТ 30059-93 п.3 |
| - * | Крахмало-паточные продукты |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах |  | ГОСТ 33917-2016 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 33917-2016 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33917-2016 р.6.3, 6.4 ГОСТ 7698-93 |
|  |  |  | 10.62/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.4 |
|  |  |  | 10.62/08.052/08.153 | Массовая доля общей золы, золы нерастворимой в НCl |  |  | ГОСТ 33917-2016 р.6.12 ГОСТ 7698-93 п.2.6 |
|  |  |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 ГОСТ 33917-2016 р.6.14 |
|  |  |  | 10.62/29.061 | Количество крапин на 1 дм2 поверхности крахмала при рассмотрении невооруженным глазом |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.3 |
|  |  |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |
|  |  |  | 10.62/18.115 | Наличие примесей других видов крахмала |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.10 |
|  |  |  | 10.62/29.040 | Наличие металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 20239-74 |
|  |  |  | 10.62/08.055,/08.149 | Массовая доля протеина |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.8 |
|  |  |  | 10.62/08.052 | Остаток после ситования |  |  | ГОСТ 7698-93 п.2.11 |
|  |  |  | 10.62/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  |  | ГОСТ 33917-2016 р.6.6, 6.7 |
|  |  |  | 10.62/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ |  |  | ГОСТ 33917-2016 р.6.8, 6.9, 6.10 |
|  |  |  | 10.62/08.169 | рН среды |  |  | ГОСТ 33917-2016 р.6.13 |
|  |  |  | 10.62/12.042/29.145 | Температура карамельной пробы |  |  | ГОСТ 33917-2016 р.6.16 |
|  |  |  | 10.62/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Желатин |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 11293-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11293-2017 п.8.4, 8.5 |
|  |  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 11293-2017 п. 8.21-8.24 МВИ. МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.89/29.061,/08.052 | Размер частиц, массовая доля мелких частиц |  |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.6 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 25183.10-82 ГОСТ 11293-2017 п. 8.9 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.10 |
|  |  |  | 10.89/08.082 | Прозрачность раствора |  |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 |
|  |  |  | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей |  |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |
|  |  |  | 10.89/11.116 | Продолжительность растворения |  |  | ГОСТ 25183.3-82 ГОСТ 11293-2017 п. 8.7 |
|  |  |  | 10.89/08.169 | Показатель активности водородных ионов |  |  | ГОСТ 25183.9-82 ГОСТ 11293-2017п. 8.8 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты в пересчете на SO2 |  |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16 |
| - * | Концентраты пищевые. Сладкие блюда. Сухие завтраки |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п.3 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.2, п.3 |
|  |  |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 15113.9-77 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  |  | ГОСТ 15113.6-77 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Общая кислотность |  |  | ГОСТ 15113.5-77 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей, минеральных примесей |  |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи, размеры для крупяных палочек |  |  | ГОСТ 15113.1-77 |
|  |  |  | 10.89/12.042 | Наличие посторонних примесей и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 18488-2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  |  | 10.89/08.149 | Содержание витамина С |  |  | ГОСТ 7047-55 разд. 3 |
|  |  |  | 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Концентраты пищевые. Первые и вторые обеденные блюда |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | СТБ 983-95 СТБ 990 -95 ГОСТ 19327-84 ГОСТ 23600-79 ГОСТ 24508 -80 ГОСТ 33476-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 15113.1-77 п.3 МВИ.МН 2075-2004 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.2, п.3 |
|  |  |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  |  | ГОСТ 15113.9-77 |
|  |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных и металлических примесей, наличие посторонних примесей, зараженность вредителями хлебных запасов |  |  | ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  |  | 10.89/12.042 | Готовность блюда к употреблению |  |  | ГОСТ 15113.3-77 |
|  |  |  |  | Восстанавливаемость концентратов первых и вторых обеденных блюд быстрого приготовления |  |  | СТБ 983-95 ГОСТ 19327-84п.3.2 |
|  |  |  | 10.89/29.142 | Крупность помола и проход через сито, массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продуктов |  |  | СТБ 990-95 ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.6, п.7 |
|  |  |  | 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Продукты общественного питания |  | 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | СТБ 1210-2010 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 26183-84 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 5668-2022 ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 31902-2012 ГОСТ 34135-2017 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании», №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля наполнителя |  |  | ГОСТ 34135-2017 п. 7 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.4 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.12.1.2 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля лука |  | СТБ 1210-2010 Сборник рецептур блюд и кулинар-ных изделий СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ЕСТ, утв. Реше-нием Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.6.1.3.1 |
|  |  |  |  | Массовая доля муки в творожных изделиях |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001, п.11.4.3, п.11.4.5 |
|  |  |  | 10.85/08.149/08.156 | Массовая доля сахара |  |  | ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 8756.13-87 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.3 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Эквивалентная масса сухого чая |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.12.1.4 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  |  | ГОСТ 28561-90 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 3626-73 ГОСТ 5900-2014 ГОСТ 21094-2023 ГОСТ 7636-85 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.1 |
|  |  |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.8 |
|  |  |  | 10.85/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюрном жире |  |  | СТБ 985-95 п.5.8 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля начинки |  |  | СТБ 985-95 п.5.5 |
|  |  |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка |  |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 ГОСТ 23327-98 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001г., п.5.6 |
|  |  |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы |  |  | ГОСТ 5901-2014 ГОСТ 15113.8-77 п.2 МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.5.7 |
|  |  |  | 10.85/08.05208.149,08.037/08.164 | Энергетическая ценность |  |  | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 г., п.12 |
|  |  |  | 10.85/08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 30615-99 |
| - * | Комбикорм, комбикормовое сырье, премиксы, корма |  | 10.91,10.92/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, количество темных включений |  | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 СТБ 1842-2008 СТБ 2111-2010 ГОСТ 80-96 ГОСТ 2116-2000 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 10385-2014 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 12220-96 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 16955-2019 ГОСТ 17483-72 ГОСТ 17536-82 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 21055-2019 ГОСТ 22455-77 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-95 ГОСТ 26502-85 ГОСТ 26573.0-2017 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 27786-88 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 34152-2017 ВСП от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 № 33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9267-68 п. 3.2 ГОСТ 13979.4-68 р.2, 3 ГОСТ 13496.13-2018 п.7 ГОСТ 22834-87 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля влаги |  |  | ГОСТ 13496.3-92 п.2 ГОСТ 20083-74 п. 3.5 ГОСТ 28178-89 п.4 ГОСТ 13979.1-68 п.2 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 29.142, 08.052 | Крупность помола, проход через сито (для гранул), крупность гранул, крошимость гранул, массовая доля целых семян |  |  | ГОСТ 13496.8-72 ГОСТ 22834-87 п.3.5-3.7 ГОСТ 20083-74 п. 3.8 ГОСТ 13979.4-68 п.5 ГОСТ 7636-85 п.8.3 ГОСТ 17681-82 п.2.1, п.2.14 ГОСТ 28178-89 р.16 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля сырого протеина Массовая доля белка по Барштейну |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 р.8 ГОСТ 20083-74 п.3.6, п.3.10 ГОСТ 28178-89 р.6 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 13979.3-68 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.153, 08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  |  | ГОСТ 13496.2-91 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля кальция |  |  | ГОСТ 26570-95 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.156 | Массовая доля фосфора |  |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Массовая доля поваренной соли |  |  | ГОСТ 13496.1-2019 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.052, 08.153 | Массовая доля золы, нерастворимой в НСI |  |  | ГОСТ 32045-2012 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Определение содержания сухого вещества |  |  | ГОСТ 31640-2012 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  |  | ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13979.5-68 ГОСТ 30257-95 п. 5.3 ГОСТ 12220-96 п. 5.5 ГОСТ 11246-96 п. 6.2 ГОСТ 7636-85 п. 8.5 ГОСТ 17681-82 п. 2.2 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.052 | Массовая доля сырой золы |  |  | ГОСТ 26226-95 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.082, 12.042 | Массовая доля каротина |  |  | ГОСТ 13496.17-2019 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 22455-77 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 23462-95 ГОСТ 26502-85 ГОСТ 26573.0-2017 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 27786-88 ГОСТ 28179-89 ГОСТ 30257-95 ВСП от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) тре-бования, предъяв-ляемые к товарам, подлежащим вете-ринарному кон-тролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 137 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.13-2018 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.169 | Массовая концентрация нитратов, нитритов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7, 9 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.164 | Массовая доля сырого жира |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.169 | Активность уреазы |  |  | ГОСТ 13979.9-69 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая концентрация витамина А |  |  | СТБ 1079-97 п.6.9 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.082 | Массовая доля антиокислителей Массовая доля карбамида |  |  | СТБ 1721-2007 ГОСТ 7636-85 п.8.10 ГОСТ 29113-2016 ГОСТ Р 50032-92 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Кислотное число |  |  | ГОСТ 13496.18-85 п.2-3 «Методические указания по диагностике и профилактике токсической дистрофии птиц», утв. ГУВ МСХ РБ 02.09.99 МВИ. МН 3506-2010 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.149 | Перекисное число |  |  | МВИ.МН 3506-2010 «Методические указания по диагностике и профилактике токсической дистрофии птиц», утв. ГУВ МСХ РБ 02.09.99 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 08.164 | Массовая доля липидов |  |  | ГОСТ 28178-89 п.9 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 38.000, 08.055, 08.149 | Массовая доля изотиоцианатов |  |  | ГОСТ 30257-95 п.5.6 ГОСТ 11048-95 |
|  |  |  | 10.91,10.92/ 12.042 | Массовая доля глюкозинолатов |  |  | ГОСТ 9824-87 п. 3.5 |
| - * | Продукция спиртосодержащая денатурированная, спирты денатурированные, стеклоочистители, базы парфюмер-ные промежу- точные спиртосодержащие, смеси душистые спиртосодержащие денатурированные, стеклоочистители |  | 10.89,11.01/ 11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | СТБ 645-2004 СТБ 1460-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 645-2004 п.7.3 СТБ 1460-2004 п.7.3 |
|  |  |  | 10.89,11.01/ 29.040 | Объём продукции |  |  | ГОСТ 5964-93 п.5.1 ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
|  |  |  | 10.89,11.01/ 08.055 | Объемная доля этилового спирта |  |  | СТБ 1460-2004, п.7.4.2, 7.4.3 ГОСТ 3639-79, п.2.1 |
|  |  |  | 10.89,11.01/ 08.031 | Плотность при 20оС |  |  | ГОСТ 18995.1-73 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТАЛЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - * |  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Казеин Вода питьевая Лекарственное растительное сырье, биологические активные добавки. Парфюмер-но-косметическая продукция | 01.11,01.12,01.13,1.19, 01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.41, 01.45,01.50,03.00, 01.47,01.49, ,10.11 10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85, 10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/08.032 | Свинец |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 № 33) ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299. «Единые ветеринарные (ветеринарно- санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 137 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  |  | Кадмий |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  |  | Медь |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  |  | Цинк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
|  |  |  | 01.11,01.12,01.13,01.19,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29, 01.41, 01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.84,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07,01.41,01.45,01.50/08.082 08.032, 08.156 | Железо |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 |
|  |  |  |  | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
|  |  |  |  | Ртуть |  |  | ГОСТ 34427-2018 |
| 56.9* |  |  | 10.11,10.12,10.20,10.31,10.39,10.42, 11.01,11.02,11.03,11.04,11.05,11.06,11.07/ 08.156 | Олово |  |  | ГОСТ 26935-86 |
| 56.11* |  |  |  | Никель |  |  | СТБ 1889-2008, п.5.29 ГОСТ 28414-89, прил.3 |
|  |  | Продоволь-ственное сырье и пищевые продукты Сельскохо-зяйственное сырье корма. Казеин. Вода питьевая Лекар-ственное раститель-ное сырье, биологиче-ские активные добавки | 01.11,01.12,01.13,01.15,01.21,01.22,01.23,01.24,01.25,01.26,01.27,01.28,01.29,01.41,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39,10.41,10.42,10.51,10.52,10.61,10.62,10.71,10.72,10.73,10.81,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92,11.06,12.00/ 08.158, 08.161 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация, массовая доля): - α-ГХЦГ - ß-ГХЦГ - γ-ГХЦГ - ДДД - ДДЭ - ДДТ - гексахлорбензол - алдрин - гептахлор - дильдрин - эндрин |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН «Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. Постановлением от 27 сентября 2012 г., №149 СанПиН 10-124 РБ 99 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и комбикормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные требования, утв.Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32122-2013 ГОСТ 32194-2013 ГОСТ 32181-2013 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 |
|  |  |  |  | Ртутьорганические пестициды |  |  | СТ РК 2040-2010 ГОСТ 33704-2015 |
|  |  |  | 01.11,01.12,01.28,01.29,10.61,10.71, ,10.73,10.89/08.158, 08.161 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  |  | МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 СТ РК 2010-2010 ГОСТ 34050-2017 |
|  |  |  | 01.11,01.12,01.28,01.29,10.61,10.71, 10.73,10.89,10.91,10.92/08.158, 08.161 | Синтетические пиретроиды: - децис - амбуш |  |  | СТ РК 3583-2020 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье, корма. Казеин. Биологически активные добавки | 01.11,01.12,01.41,10.41,10.42,10.5110.52,10.61,10.71,10.72,10.73,10.82,10.83,10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.06/08.161, 08.159, 03.152 | Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 |  | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением от 27 сентября 2012 г., №149 СанПиН 10-124 РБ 99 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ве-теринарно-санитарном от-ношении кормов и комби-кормовых доба-вок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 МВИ.МН 5231-2015 |
|  |  |  | 01.11,01.12,10.61,10.71,10.72,10.7310.89,10.91,10.92,11.06/08.161,03.152 | Т-2 токсин |  |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
|  |  |  |  | Зеараленон |  |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
|  |  |  |  | Дезоксиневаленол |  |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
|  |  |  |  | Охратоксин А |  |  | ГОСТ 28001-88 ГОСТ 31653-2012 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |
|  |  |  | 01.11,10.91/08.161, 03.152 | Фумонизин |  |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 ГОСТ 31653-2012 |
|  |  |  |  | Афлатоксины (В1, В2, G1, G2) |  |  | МВИ.МН 2559-2006 |
|  |  |  | 01.13,01.25,10.32,10.39/ 08.159, 08.161 | Патулин |  |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ 28396-89 ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993) ГОСТ 31100.1-2002 |
|  |  | Молоко, молочная продукция | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | ГОСТ 32260-2013, СТБ 1373-20162 ТНПА и другая документация на продукцию | МУК 4.2.2429-08 |

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА, НИТРАТОВ, ТРАНСИЗОМЕРОВ, МЕЛАМИНА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Пищевая продукция | 01.11,10.11,10.12,10.13,10.20,10.51,10.85,10.89/08.159 | Бенз(а)пирен (массовая доля) | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 ГОСТ 32258-2013 |
|  |  | 10.41,10.42/ 08.158 | Трансизомеры (масла растительные и животные) |  | СТБ ISO 15304-2007 ГОСТ 31754-2012 ГОСТ 31665-2012 СТБ ИСО 5509-2007 |
|  |  | 10.51,10.52/ 08.159 | Содержание меламина |  | ГОСТ 34515-2019 |
|  |  | 01.27, 01.49, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.89, 11.05, 11.06 /08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) массовая концентрация | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3543-2010 |
|  | Плодо-овощная Продукция. Сельскохо-зяйственное сырье и корма | 01.11,01.13, 01.21,01.22, 01.23,01.24, 01.25,01.26, 01.27,01.29, 10.31,10,32, 10.39,10.89, 10.91,10.92/08.169 10.39/08.159 | Нитраты, нитриты (массовая концентрация) | СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ВСП от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые сан.-эпид. и гигиен. требования к то-варам, подлежа-щим санэпиднад-зору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (вет-сан) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 СанПиН от 12.12.2012 № 195 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34570-2019 п.9 ГОСТ 13496.19-2015 ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ 32257-2013 «МУ № 5048-89, утв. МЗ СССР 04.07.89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ, КОНСЕРВАНТОВ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * | Продоволь-ственное сырье и пищевые продукты. Лекарствен-ное раститель-ное сырье, биологические активные добавки. Продукты детского и диетического питания, детские молочные смеси. Концентра-ты пищевые. Напитки безалкогольные сиропы, квасы, воды минераль-ные, вина плодовые, напитки слабоалкогольные | 03.00,10.11,10.12,10.13,10.20, 10.31,10.32,10.39,10.51,10.52, 10.71,10.72,10.82,10.84,10.85, 10.89,11.01, 11.07, 10.41, 10.42,11.02,11.03,11.05/ 08/.159 | Бензойная кислота или ее соли | СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1181-99 п.5 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |
|  |  |  | Сорбиновая кислота или ее соли |  | СТБ 1181-99 п.5 ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 33332-2015 МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 03.00,10.11,10.12,10.13,10.20, 10.31,10.32,10.39,10.51,10.52, 10.71,10.72,10.82,10.84,10.85, 10.89,11.01,11.02,11.03,11.05/ 08/.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: - желтого солнечного заката Е 110 - тартразина Е 102 - амаранта Е 123 - понсо 4R Е 124 - азорубина Е 122 - хинолинового желтого Е104 - красного очаровательного АС Е129 - красного 2G Е 128 - эритрозина Е 127 -синий патентованный VE 131,-индигокармин E 132 -блестящий синий FCF E133 -зеленый SE142 -зеленый прочный FCF E143 -бриллиантовый черный PN E151 -коричневый HT E155 | СанПиН от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31504-2012 ГОСТ 34229-2017 ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 МВИ.МН 2878-2008 Методика определения синтетических красителей в кондитерских и хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, соках, биологически активных и пищевых добавках с помощью ВЭЖХ № 108-1006 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ |  |  |  |  |  |
| - * | Продовольственное сырье и пищевые продукты Казеин. Сельскохозяйственное сырье и корма. | 01.41,01.47,01.49,03.00,10.11,10.12, 10.13,10.20,10.41,10.42,10.51, 10.52,10.86, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа (тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин) | СТБ 1036-97 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и комбикормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) ЕСТ, утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 № 137 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
|  |  | 01.41,10.41,10.42,10.51,10.52,10.86, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
|  |  |  | Пенициллин |  | МВИ.МН 5336-2015 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 4310-2012 |
|  |  | 01.41,01.47,01.49,10.11,10.12,10.13, 10.85,10.89/ 03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
|  | Продоволь-ственное сырье и пищевые продукты Казеин. Сельскохо-зяйственное сырье и корма | 01,41,01.47,01.49, 10.11,10.12, 10.13,10.20,10.41,10.42,10.51,10.52,10.86,10.89 /03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ. МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
|  |  | 01.41,10.51/03.152 | Нитрофураны |  | МВИ.МН 4275-2012 МВИ.МН 4525-2012 |
|  |  | 10.51/03.152 | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Продовольственное сырье и пищевые продукты. Сельскохозяйственное сырье и корма. Вода питьевая. Биологические активные добавки | 01.28,01.41,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Подготовка образцов | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 «Ветеринарно-санитарные правила обес-печения без-опасности в ве-теринарно-санитарном от-ношении кормов и комби-кормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв Решением Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.0-2016 п.11 , ГОСТ 9792-73 п.3 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 32901-2014 п.6 ГОСТ 11293-2017 п. 8.17 |
|  |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 20083-74 п.3.12 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 25311-82 ГОСТ 28178-89 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 32149-2013, ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 33536-2015 |
| 63.4* |  | 01.28,01.41,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 29184-91 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 63.6* |  | 01.28, 01.41, 01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиени- ческие требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ве-теринарно-санитарном от-ношении кормов и комбикормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299» ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 20235.2-74 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 ГОСТ 28178-89 п. 19 ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 25311-82 ГОСТ 30134-97 ГОСТ 31199-2003 «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных» № 03-02/33, п. 3.2, утв. Минсельхозпрод РБ 14.06.2019 |
| 63.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 30712-2001 |
| 63.8* |  | 01.28,01.41,01.47, 01.49,03.00, 10.11,10.12,10.13,10.20,10.31,10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.62,10.71, 10.72,10.73, 10.81,10.82, 10.83,10.84, 10.85,10.86,10.89,10.91,10.92, 11.03,11.04,11.05,11.07/ 01.086 | Коагулазоположительные стафилоккоки Staphylococcus aureus | «Единые ветери-нарные (ветери-нарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подле-жащим ветеринар-ному контролю (надзору)», утв. Решением Комис-сии ТС от 18.06.2010 №137 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 21237-75 п.4.2.3 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 |
| 63.9* |  |  | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 63.11* |  | 10.11,10.12, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. МЗ РБ 29.06.2007 №59 СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения без-опасности в ве-теринарно-санитарном от-ношении кормов и комбикормовых добавок» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии ТС от 28.05.2010 №299 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 |
|  |  | 10.11,10.12, 10.13,10.39, 10.71,10.89/ 01.086 | Бактерии рода Proteus (Протей) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| 63.12* |  |  |  |  |  |
| 63.13* |  | 10.13,10.20,10.84,10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 63.14* |  | 10.13,10.89/ 01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 МУК 4.2.577-96, утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 29.10.96 |
| 63.15* |  | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод», № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010, п.13 |
| 63.16* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий, молочнокислых микроорганизмов, ацидофильных микроорганизмов |  | ГОСТ 33924-2016, СТБ 1552-2017 п. 7.17-7.20 ГОСТ 10444.11-2013 Инструкция №071-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 ГОСТ 33951-2016 |
| 63.17* |  | 10.89,10.91,10.92/01.086 | Общее число грибов |  | ГОСТ 13496.6-2017 МУ №10-2-5/1104, утв. Минсельхозпродом РБ 17.12.2007, п.6.2 |
| 63.18* |  | 10.13,10.85, 10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Решением Комиссии ТС от от 18.06.2010 №137 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28566-90 |
| 63.19* |  | 03.00,10.11, 10.12,10.13, 10.20,10.41, 10.51,10.52, 10.85,10.86, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 Инструкция 81-0904, утв. МЗ РБ 13.10.2004, п.6.1-п.6.8.3 |
| 63.20* |  | 10.61/01.086 | Зараженность возбудителями «картофельной болезни» хлеба |  | «МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях», утв. МЗ РБ 02.10.02г. и Департаментом по хлебопродуктам 02.09.2002, п.5.1.2 |
| 63.21* |  | 11.01,11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001 п. 6.2 |
| РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |
| 64.1* | Пищевая продукция, корма | 01.11,01.12, 01.13,01.21, 01.22,01.23, 01.24,01.25, 01.26,01.27, 01.28,01.29, 01.41, 01.47,01.49, 03.00,10.11, 10.12,10.13, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71,10.72, 10.73,10.81, 10.82,10.83, 10.84,10.85, 10.86,10.89, 11.01,11.02, 11.03,11.04, 11.05,11.06, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ЕСТ, утв. решением комиссии ТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 64.2* |  |  |  |  |  |
| 65.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных непищевая продукция материалов, прочая лесного хозяйства | 02.20,02.30 17.12,17.21/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ТКП 239-2010 ТКП 251-2010 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 66.1* | Лекарственно- техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 67.1 *** | Экспорти-руемая продукция лесного хозяйства: грибы, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные, клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium, плоды растений вида Vaccinium морожен-ные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.30,10.89/ 42.000 | Отбор образцов | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. Государственным Комитетом по стандартизации | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны Европейского Союза, утв. Государственным Комитетом по стандартизации 25.08.2020 |
| 67.2* |  | 02.30,10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 | Регламент Совета (EC) № 1048/2009 от 23 октября 2009 г., вносящий изменения в Регламент (EC) № 733/2008 по условиям, регулирующим импорт сельскохозяйственной продукции, происходящей из третьих стран после аварии на Чернобыльской атомной станции Исполнительный регламент Европейской комиссии № 2020/1158 от 05.08.2020 «Об условиях, регламентирующих импорт продуктов питания и кормов из третьих стран после аварии на Чернобыльской АЭС». | МВИ.МН 1181-2011 |
| 68.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91,10.92/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | «РДУ содержания цезия-137 и стронция –90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99 «ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» от 10.02.2011 №10 (в редакции постановления Минсельхозпрода РБ 20.05.2011 №33) «ЕВТ, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», утв. Реш. Комиссии ТС от 18.06.2010 №137 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 68.2* |  |  |  |  |  |
| 69.1* | Вода питьевая, вода минеральная | 11.07,10.89 100.09/ 04.125 | Объемная активность радионуклида цезия- 137 | Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. постановлением МЗ РБ от 29.06.2007 № 59 ГН 10-117-99 (РДУ-99) «Республиканс-кие допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде», утв. МЗ РБ 26.04.99 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
| 69.2* |  | 11.07,10.89 100.09/ 04.125 | Объемная активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 |
| 70.1* | Торф, торфопродукты (брикеты) | 08.092/ 04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | «Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа», утв. МЗ РБ 30.12.2006 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 71.1* | Сырьевые материалы для производства парфюмерно-косметической продукции. | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия- 137 Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | СанПиН «Гигиенические требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции, её производству и реализации», утв. МЗ РБ 13.08.2008 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 71.2* |  |  |  |  |  |
| 72.1* | Строи-тельные изделия и материалы, изделия сантехни-ческие, изделия из тарного стекла (банки стеклянные для консервов, бутылки для пищевых жидкостей), изделия из бесцветного и цветного стекла, изделия из хрусталя, фарфоровая посуда, керамичес-кая посуда | 08.12,23.11, 23.12,23.13, 23.19,23.31, 23.32,23.41, 23.42,23.51, 23.52,23.61, 23.62,23.63, 23.64,23.65, 23.69, 23.70/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (калия-40, тория-232, радия-226), цезия-137 | ГОСТ 30108-94 «Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции министерства архитектуры и строительства» от 19.12.2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ МН 4498-2013 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ |  |  |  |  |  |
|  | Промышлен-ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, атмосферный воздух | 20.11, 20.59 100.01/ 08.156 | Массовая концентрация формальдегида | Разрешение на выброс загрязняющих веществ, выданных Заказчику территориальным органом Минприроды Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 08.11.2016 г. «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь» | МВИ.МН 4566-2013 МВИ.МН 5493-2016 |
|  |  | 20.11, 20.59 100.01/ 08.156 | Концентрация аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 МВИ.МН 5631-2016 |
|  |  | 20.11, 20.59/ 08.158 | Концентрация органических растворителей |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | 20.11, 20.59/ 08.158 | Концентрация паров предельных углеводородов С1-С10 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  | 20.11, 20.59/ 08.156 | Концентрация уксусной кислоты |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация сероводорода |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 75.1* | Биологически экологическое твердое топливо: пилеты, брикеты | 08.92, 02.30/ 08.052 | Влажность | СТБ 2202-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2538-2018 |
| 75.2* |  | 08.92, 02.30/ 08.052 | Зольность |  | ГОСТ 11022-95 ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 76.1* | Пробы окружаю-щей среды в зоне производства и обработки пищевых продуктов (смывы) | 100.15/01. 086 100.05/01. 086 | Salmonella | ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при производстве», утвержденного МЗ РБ 02,12,2016 № 121 | ISO 6579-1-2017 |
| 76.2* |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция № 001-0116 от 30.06.2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                      Т.А. Николаева