|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1403 |
| от 17.03.1998 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 03 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от05 сентября 2025 года |
|  |  |

электротехнической лаборатории

открытого акционерного общества «Гомельагроэнергосервис»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики (показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требования кобъекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний) иизмерений, в том числе правилаотбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |
| --- |
| **Индустриальный проезд, 11, 246027, г. Гомель** |
| 1.1\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 1.2\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.26.3ГОСТ 30331.3-95п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 2.1\*\*\* | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 3.1\*\* | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2таблица Б.7.2 п. 5 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 4.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств  | ТКП 181-2023 п. Б.29.4ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.2\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.3\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 5.1\*\*\* | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме;- в аварийном режиме | ТКП 181-2023п. 6.12.4.15, п. 6.12.4.16ТКП 538-2014п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10ГОСТ 30331.14-2001п. 705.413.1ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 | АМИ.ГМ.0193-2023 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева