|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0859 от 04 июня 2005 года на бланке №__________ на 5 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 сентября  2025 года

санитарно-технической  лаборатории

Открытого акционерного общества "Белорусский цементный завод"

| № пунктов |  | Наименование объекта испытаний | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Юношеская, д. 117, 213654, г. Костюковичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль ) |  | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ТНПА и другая документация Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 1.2*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д – (0 - 50 000) мг/м3 |  |  | МВИ. МН 1003-2017 МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 1.3*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Д – (0 - 4000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.4*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода Д-( 0 - 100) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.5*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д – (0 - 1000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.6*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д – (0-15000) мг/м3 |  |  |  |  |
| 1.7*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д – (0 - 21)% |  |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 1.8*** |  |  | 100.01/ 23.000 |  | Давление и температура газов |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 1.9*** |  |  | 100.01/ 23.000 |  | Скорость и расход газов |  |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 1.10.*** |  |  | 100.01/ 23.000 |  | Влажность газов |  |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 1.11*** |  |  | 100.01/ 08.169 |  | Массовый выброс |  |  | МВИ.МН 1003-2017, п.10.3. (расчётный метод) |  |
| 1.12*** |  |  | 100.01/ 29.061 |  | Геометрические размеры газохода |  | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.1** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.01/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) |  | ГН,утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 3.1** |  | - Рабочие места | 100.12/35.059 |  | Общая вибрация - средние квадратические значения виброскорости и виброускорения (м/с2) в октавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 3.2*** |  | - Рабочие места | 100.12/ 35.059 |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 3.3** |  |  | 100.12/ - 35.067 |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - уровень звука (дБА); - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I) |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | - ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 3.4** |  |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 |  | Микроклимат: Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; -интенсивность теплового излучение, Вт/м2; -скорость движения воздуха, м/с. |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |  |
| 3.5** |  | - Рабочие места | 100.12/ 35.063 |  | Освещенность, лк |  | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 4.1** |  | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 |  | Отбор проб |  | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 4.2** |  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д – (0,08 – 1,5) мг/м3 |  | ГН-1, утв. постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016 №113 ГН, утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4160-2011 |  |
| 4.3** |  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 |  | ## Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д – (0,02 - 1,40) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 4.4** |  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 |  | ## Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д – (0 - 50) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 4.5** |  |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (не дифференцированная по составу пыль/аэрозоли) Д – 0,17-16,7 мг/м³ |  |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 4.6*** |  |  | 100.02/ 35.067 |  | - Шум: - - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - - уровень звука (дБА); - - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА |  | ГН,утв. постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 5.1*** |  | Здания и сооружения Системы вентиляции и кондициони-рования | 100.13/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха, давление воздуха, расход воздуха, температура, влажность |  | Проектная и эксплуатационная документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								      Т.А.Николаева