|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0509 от 29.12.1998 на бланке на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  05 сентября 2025 года

лаборатории  радиационного  контроля

Открытого акционерного общества

«Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга

«Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная 37, 247210, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Металл | 24.10/04.125 | Удельная активность долгоживущих гамма-излучающих радионуклидов | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2013 №137, глава 18 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213, прил. 18 | МВИ.МН 708-2004 МВИ.МН 6018-2018 |
| 2.1 ** | Металл, металлопродукция | 24.10/04.056 24.33/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома», утв. Пост. Минздрава Республики Беларусь от 11.03.2016 №42 | МВИ.МН 708-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Отходы металлургического производства, используемые в качестве стройматериалов или как сырье для их производства; неорганические сыпучие строительные материалы и строительные изделия; минеральное сырье, используемое в металлургической промышленности | 24.10/04.125 23.61/04.125 23.64/04.125 23.69/04.125 20.13/04.125 23.99/04.125 08.12/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | СТБ 1344-2002 п. 4.2 СТБ 1957-2009 п.3.2.4.5 ГОСТ 30108-94 п.4.2.4.1, прил.А СТБ 1187-99 п.4.1.3 СТБ 1544-2005 п.4.4.7 СТБ 1071-2007 п.4.6.15 СТБ 1097-2012 п.5.3 СТБ 1307-2012 п.5.4.8 СанПиН 2.6.2.11-10-2005 глава 4, п.13 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1344-2002 п.7.11 ГОСТ 30108-94 п 4.2 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1** | Железосодержащие отходы электросталеплавильного, прокатного и метизного производства на основе окалины и пыли газоочистки электросталеплавильных печей | 23.99/04.125 24.10/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева