|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1367 от 07.12. 2000 на бланке № 0008583 на 11 листах редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» сентября   2025 года

лабораторного отдела учреждения здравоохранения

«Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Ленина,104, 213453, г.Мстиславль, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко, молочные продукты | 10.51/42.000 |  | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 1.3* |  | 10.51/08.149 |  | Кислотность | СТБ 2016-2009 СТБ 1373-2016 СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 1.5* |  | 10.51/08.031 |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |

| 2.1 *** | Мясо и мясные продукты | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7269-2015 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7269-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | СТБ 126-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 196-2016 ГОСТ 3739-89 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18255-85 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 2.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| 4.1 *** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 |
| 4.2* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 3343-2017 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | АМИ. ГМ 0108-2022 |
| 5.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды, прочие переработанные и консервированные | 01.13/42.000 01.25/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 01.13/08.169 01.25/08.169 10.39/08.169 | Содержание нитратов | ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ №52 от 21.06.2013 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019 АМИ. ГМ 0108-2022 |
| 6.1 *** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 6687.0-86 | СТБ 1036-97 ГОСТ 6687.0-86 |
| 6.2* |  | 11.07/08.031 | Массовая доля сухих веществ | СТБ 539-2019 ГОСТ 28499-2014 ГОСТ 28188-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |
| 6.3* |  | 11.07/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 7.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 | СТБ 1036-97 СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 |
| 7.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | СТБ 985-95 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 п.7 |
| 8.1 *** | Вино, винодельческая продукция, алкогольные напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 | СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 |
| 10.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ1036-97 СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011п.4 |
| 10.2* |  | 10.71/08.164 | Влажность мякиша | СТБ1045-97 СТБ 639-95 СТБ 2160-2011 СТБ 927-2008 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 25832-89 ГОСТ 27844-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 10.3* |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п. 5 |
| 10.4** |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 11.1 *** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 |
| 11.2* |  | 10.61/08.149 | Кислотность | СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27493-87 п.3 |
| 11.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 14.1 *** | Фритюрный жир | 10.42/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 стр. 228 |
| 14.2* |  | 10.42/12.042 | Степень окисления | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 стр.228 | МУ №18/29, утв. МЗ РБ 21.04.2001 стр. 228 |

| 15.1 *** | Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 02.08.2010 № 105, ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 ГОСТ 31865-2012 |
| 15.3* |  | 100.09/08.156 | Медь |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 15.4* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  |  | ГОСТ33045-2014 метод Д |
| 15.5* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 15.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 15.8* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 15.10* |  | 100.09/11.116 | Вкус, запах |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |
| 15.11* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 15.12* |  | 100.09/12.042 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 15.13* |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А, Б |
| 15.14* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 17.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 |
| 17.2* |  | 100.03/11.116 | Запах | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.05.2022 №44 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 17.3* |  | 100.03/11.116 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 17.4* |  | 100.03/12.042 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 17.6* |  | 100.03/08.156 | Аммиак |  |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 17.7* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 18.1 *** | Рабочие места, производственные помещения. | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95 с измен. Постановления МЗ РБ от 11.04.2017 №29 СанПиН от 19.07.2023 № 114 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 18.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 19.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 19.2 *** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 20.1 *** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 20.2 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия 137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 | МВИ 179-95 утв. 15.02.1995 Белстандартом |  |
| 21.1 *** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.25/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Минздравом РБ 25.03.2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Минздравом РБ 25.03.2003 |  |

| 21.2* | Пищевые продукты | 01.13/04.125 01.25/04.125 08.93/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 11.07/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Постановлением МЗ РБ 26.04.1999 № 16 ГН,утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 ЕСЭ и ГТ утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза от №299 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 утв. 15.02.1995 Белстандартом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.1 *** | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 23.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.1 *** | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 24.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 СанПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.3* |  | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.4* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.7* |  | 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| 25.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.3* |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.1*** | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 26.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 26.3* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |
| 26.4* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 26.6* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 28.1 *** | Кондитерские мучные изделия, изделия с кремом | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 28.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 28.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 28.4* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 28.5* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 28.6* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |

| 29.1 *** | Напитки безалкогольные Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3* |  | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 29.4* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 29.5* |  | 11.07/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.1 *** | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 31.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 31.4* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 31.5* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 31.7* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 31.8* |  | 10.85/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.1 *** | Продукты для питания детей раннего возраста | 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 32.2* |  | 10.51/01.08610.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ ЕСЭ и ГТ, утв. 28.05.2010 решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.3* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 32.4* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 32.5* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 32.6* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Еscherichia сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.7* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 33.1 *** | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458- 2011 МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, глава 3 |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ | Инструкция №068-1109, утв. Минздравом РБ 24.11.2009, глава 5, п.14 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, п.8.1 |
| 33.3* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 № 105 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ | Инструкция №068-1109, утв. Минздравом РБ 24.11.2009, глава 5, п.15 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 |
| 33.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция №068-1109, утв. Минздравом РБ 24.11.2009, глава 5, п.15 МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, п.8.2, 8.3 |
| 33.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, п.8.5 |
| 35.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. Минздравом РБ 25.02.2002, глава 3 |
| 35.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.05.2022 № 44 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п.п.31,32 |
| 35.3* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п.п.31,32 |
| 35.4* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п. 34 |
| 35.5* |  | 100.03/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция № 070 -0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010, п.п.36, 37, 38 |
| 36.1 *** | Смывы из объектов внешней среды (предприятия общественного питания, предприятия продовольственного сырья) | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 гл. 3 | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 гл. 3 |
| 36.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 | Инструкция № 078-0210, утв. Минздравом РБ 19.03.2010 |
| 37.1 *** | Объекты внешней среды ЛПО: - смывы, - воздух, - хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций | 100.10/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.2-4 |
| 37.2* |  | 100.10/01.086 101.19/01.086 | Общее микробное число | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.2 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.10.2013 № 107 Приказ Минздрава РБ от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.2-4 |
| 37.3* |  | 100.10/01.086 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.3 |
| 37.4* |  | 100.10/01.086 101.19/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.2,3 |
| 37.5* |  | 100.10/01.086 101.19/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.3 |
| 37.6* |  | 100.10/01.086 101.19/01.086 | Стерильность |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл. 4 |
| 38.1 *** | Объекты внешней среды аптек: смывы, воздух, дистиллированная вода. | 21.10/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл.2- 4 |
| 38.2* |  | 21.10/01.086 101.19/01.086 | Общее микробное число | ГФ РБ ІІ, том І, утв.Минздравом РБ № 453 25.04.2012 Приказ Минздрава РБ от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл. 2 |
| 38.3* |  | 21.10/01.086 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл 3 |
| 38.4* |  | 21.10/01.086 101.19/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл 2,3 |
| 38.5* |  | 21.10/01.086 101.19/01.086 | Плесени и дрожжи |  | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 гл 2 |
| 38.6* |  | 21.10/01.086 101.19/01.086 | Ps. aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Минздравом РБ 28.01.2006 №7 |
| 39.1 *** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом РБ 30.12.2005 № 283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом РБ 30.12.2005 № 283 |
| 39.2* |  | 101.19/01.086 | Контаминация | Приказ Минздрава РБ от 02.08.2024 № 1065Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом РБ 30.12.2005 № 283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом РБ 30.12.2005 № 283 |
| 39.3* |  | 101.19/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Минздравом РБ 30.12.2005 № 283 |
| 40.1 *** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Минздравом РБ 23.11.2006 №175 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Минздравом РБ 23.11.2006 №175 |
| 40.2* |  | 101.19/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Приказ Минздрава РБ от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Минздравом РБ 23.11.2006 №175 |
| 40.3* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест культуры |  | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Минздравом РБ 23.11.2006 №175 |
| 41.1 *** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава РБ №1065 от 02.08.2024 | Приказ Минздрава РБ №1065 от 02.08.2024 |
| 41.2* |  | 101.19/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Сан ПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 № 2 | МУ № 15/6-5 , утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 41.3* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест культуры |  | МУ № 15/6-5 , утв. МЗ СССР 28.02.1991 |

| 42.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-0605, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 | Инструкция № 057-0605, утв. Минздравом РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.2* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | ГН №37, утв.25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 42.3* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 43.1 *** | Вода бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 43.2* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.05.2022 № 44 ГН №37, утв.25.01.2021 постановлением Совета Министров РБ | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 43.3* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 45.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 021-0306, утв. Минздрава РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздрава РБ 14.06.2005 № 77 | Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007 Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |
| 45.2* |  | 100.06/07.096 | Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ 28.11.2005 № 198 | Инструкция № 057-0605, утв. МЗ РБ 05.01.2007 Инструкция № 065-0605, утв. МЗ РБ 14.06.2005 |
| 45.3* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция №1334, утв. Минздравом РБ 15.12.2010 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утвМЗ РБ от 05.12.2014 №54 | Инструкция № 65-0605, утв. Минздравом РБ 14.06.2005 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А.Николаева